## Sheet1
DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Sudaryta pagal 2026.04 kainas
Statinių grupė SG-6002 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VISUOMENINIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖS) – LENTVARIO PRADINĖS MOKYKLOS, MOKYKLOS G. 1, LENTVARYJE, PRIEDANGOS ĮRENGIMO RŪSIO PATALPOSE PAPRASTOJO REMONTO
Statinys 1 MOKSLO PASKIRTIES PASTATO (VISUOMENINIŲ PASTATŲ PASKIRTIES GRUPĖS) – LENTVARIO PRADINĖS MOKYKLOS, MOKYKLOS G. 1, LENTVARYJE, PRIEDANGOS ĮRENGIMO RŪSIO PATALPOSE PAPRASTOJO REMONTO
Žiniaraštis 1 Elektrotechnikos dalis
Eil. | Kodas | Įrenginių pavadinimas | Mato | Kiekis | Kaina | Vertė
Nr. |  | Techniniai ir kiti duomenys | vnt |  | EUR | EUR
| 1 | Elektros paskirstymo skydai
1 | N21P-0208 | Modulinių paskirstymo virštinkinių skydelių surinkimas ir montavimas, tvirtinant medsraigčiais, kai skydelyje (modulių 48 vnt) | vnt. | 1
2 | R63P-0104 | Apskaitos paskirstymo skydų rekonstrukcija, įrengiant automatinius jungiklius | but. | 3
| 2 | Apšvietimo tinklų įrenginiai
1 | N50-315 | Jutiklio montavimas, tvirtinant medsraigčiais | vnt. | 1
2 | N21-241 | Šviestuvų montavimas | 100vnt | 0.01
3 | N50-345 | 4 išėjimų nepertraukiamo maitinimo šaltinio montavimas | vnt. | 1
| 3 | Kabelinė linijos ir jų priedai
1 | N21P-0122 | Kabelių tiesimas įrengtomis konstrukcijomis arba loviais, tvirtinant visu ilgiu , kai 1 m kabelio masė daugiau 1 kg iki 2 kg | 100m | 1.6
2 | 3498-278 | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 3x1.5RE | m | 20
3 | 3498-287 | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x2.5RE | m | 10
4 | 3498-288 | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x4RE | m | 60
5 | 3498-289 | 1kV galios variniai kabeliai NYY-J 5x6RE | m | 70
6 | N21P-0308 | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo iki 32 mm | 100m | 0.7
7 | N21P-0308 | Kabelių, laidų apsaugos iš plastikinių vamzdžių klojimas, tvirtinant prie konstrukcijų , kai vamzdžių išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm | 100m | 0.5
8 | 1035-31 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 16/14mm | m | 20
9 | 1035-34 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 32/29.4mm | m | 50
10 | 1035-36 | Elektros instaliacijos vamzdžiai TRL iš PVC (lygūs, su movomis) 50/46.4mm | m | 50
| 4 | Kitos medžiagos
1 | 88002001 | Ugniai atsparios montavimo putos | kompl. | 1
2 | 88002002 | Ugniai atsparūs apsauginiai dažai | kompl. | 1
| 5 | Įrenginiai
1 | 1 | Dyzelgeneratorius 22 kVA | vnt | 1
2 | 1 | Esamo išorinio kondicionavimo bloko ir elektros generatoriaus aptvaras su stogeliu ir įrengimas | vnt | 1
|  | Žiniaraštyje 1 |  |  |  | 0
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  | 0 | 0 | 0
|  | Iš viso žiniaraštyje 1 |  | 0 | 0 | 0