## Sheet1
Specialiųjų pirkimo sąlygų 9 priedas
Dyzelinių generatorių ir nepertraukiamojo maitinimo šaltinių (UPS) preliminarus sąrašas
Eil. Nr. | Įrenginio tipas | Įrenginio aprašas | Kiekis, vnt. | Įrenginio eksploatavimo adresas | Objekto pavadinimas
1 | Generatorius | Dyzelinė elektros stotis - TMGYD-22; Dyzelinis variklis- nėra duomenų; Generatorius - nėra duomenų; Valdiklis - Datakom D 300 (Turkija) | 1 | Kairėnų g. 43, Vilnius, 10239 Vilniaus m. sav. | Lietuvos universitetų botanikos sodų asociacija Techninė priežiūra pradedama po atskiro pranešimo (generatorius remontuojamas).
2 | Generatorius | Dyzelinė elektros stotis - AKSA AD 770; Dyzelinis variklis ,,Doosan", modelis P222LE-II, Korėja); Generatorius - modelis ECO40-VL/4, Italija; Valdiklis - DSE 7320 (Anglija) | 1 | Saulėtekio al. 5, Vilnius, 10222 Vilniaus m. sav. | VU bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras
3 | Generatorius | Dyzelinė elektros stotis - AKSA AD 410; Dyzelinis variklis - ,,Doosan", modelis P 158 LE- 1, Korėja; Generatorius - modelis ECO40-1S/4; Valdiklis - DSE 7320 (Anglija) | 1 | Saulėtekio al. 7, Vilnius, 10257 Vilniaus m. sav. | VU Gyvybės mokslų centras
4 | Generatorius | Dyzelinė elektros stotis - AKSA APD 1425 M; Dyzelinis variklis ,,Mitsubishi", modelis S l2RPTA; Generatorius - ECO43-2LN/4; Valdiklis - DSE 7320 (Anglija) | 1 | Saulėtekio al. 7c, Vilnius, 10257 Vilniaus m. sav. | VU Technologinis verslo inkubatorius
5 | Generatorius | Dyzelinė elektros stotis - KJS660 (5KJS660ASB); Dyzelinis variklis - modelis SC27G755D2; Generatorius - modelis LYG354D; Valdiklis - KJ Power generator D 500 (Turkija) | 1 | Žaliųjų ežerų g. 2, Vilnius, 08406 Vilniaus m. sav. | VU Medicinos fakulteto Mokslo centras
6 | Generatorius | Dyzelinė elektros stotis (auto priekaba) HYW-45 T5 INS; Dyzelinis variklis - modelis 4TNV98T ZGGEHE; Valdiklis - Himoinsa CEM7 | 1 | M. K. Čiurlionio g. 25A, Vilnius, 03101 Vilniaus m. sav. | VU Turto valdymo ir paslaugų centras
7 | Generatorius | Dyzelinė elektros stotis - APD 35BD; Dyzelinis variklis - modelis A4CRW23TG1-4MO6G6DO; Generatorius - modelis AKSA AK228; Valdiklis - DSE 6120 | 1 | Žvaigždžių g. 12, 33354 Kulionių k., Molėtų r., Lietuva | VU Fizikos fakulteto Molėtų Astronomijos Observatorija (MAO) Pradėti planinę techninė priežiūrą reikalinga nuo 2025-12-01
8 | UPS | Nepertraukiamojo maitinimo šaltinis Model: Minerva 13kVA Capacity: 15kVA/13,5kW Batt Input: ±120Vdc, 66A komplekte su: Battery Pack Model: YDC-BT80009-20 Capacity: 7/9Ah Batt Input: ±120Vdc, 90A | 1 | Kairėnų g. 43, Vilnius, 10239 Vilniaus m. sav. | Lietuvos universitetų botanikos sodų asociacija
9 | UPS | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis Model: MASTERYS BC ,,SOCOMEC" MASTE 062 Capacity: 30kVA/24kW | 1 | Saulėtekio al. 5, Vilnius, 10222 Vilniaus m. sav. | VU bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras, patalpa Nr.R105
10 | UPS | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis Model: MASTERYS BC ,,SOCOMEC" MASTE 049 Capacity: 15kVA/12kW | 2 | Saulėtekio al. 5, Vilnius, 10222 Vilniaus m. sav. | VU bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras, patalpos Nr.R116 ir Nr.R114
11 | UPS | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis Model: Elen C-1 serija BC Capacity: 120kVA/96kW komplekte su 64 vnt. akumuliatorių bloku | 1 | Saulėtekio al. 7, Vilnius, 10257 Vilniaus m. sav. | VU Gyvybės mokslų centras, patalpos Nr.R002
12 | UPS | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis Model: Elen D-1 serija BC Capacity: 160kVA/128kW komplekte su 64 vnt. akumuliatorių bloku | 1 | Saulėtekio al. 7, Vilnius, 10257 Vilniaus m. sav. | VU Gyvybės mokslų centras, patalpos Nr.V007
13 | UPS | Nepertraukiamojo maitinimo šaltinis Model: Easy UPS 3S 3:3 Capacity: 30kVA | 3 | Žaliųjų ežerų g. 2, Vilnius, 08406 Vilniaus m. sav. | VU Medicinos fakulteto Mokslo centras