TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

  - Pirkimo objektas: slėgio reguliavimo vožtuvai – 6 vnt.

  - Perkamas kiekis: D100-3 vnt.; D150-2 vnt.; D300 – 1 vnt.

  - Techniniai reikalavimai vožtuvams pateikiami Priedėlyje Nr. 1.

- Standartai

  - Nurodyti Priedėlyje Nr. 1.

- Licencijos, sertifikavimas

  - Vožtuvas ir visos su geriamuoju vandeniu besiliečiančios medžiagos turi būti tinkamos naudoti geriamojo vandens sistemose. Atitiktis turi būti pagrįsta galiojančiu higieniniu pažymėjimu, DVGW, OVGW arba kitu lygiaverčiu dokumentu ar sertifikatu.

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

  - Netaikoma

- Pakuotės ir transportavimas

  - Standartinė gamyklinė pakuotė. Su galimybe sandėliuoti uždaroje patalpoje min 0  + 40 С. Nepažeista.

  - Prekės turi būti nenaudotos.

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

  - Prekės pristatomos adresu Chemijos g. 21, Kaunas. Darbo valandomis I-IV 7:00 – 16:00, V- 7:00 – 14:30.

- Kokybės kontrolė

  - Visą Sutarties laikotarpį Tiekėjas laikosi “Uždarosios akcinės bendrovės “Kauno vandenys” paslaugos tiekėjų, vykdančių ir teikiančių paslaugas ar atliekančių darbus pagal sutartinius įsipareigojimus, aplinkosaugos, darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimo aprašas” nuostatų:

https://www.kaunovandenys.lt/SiteAssets/Paslaugu_teikeju_saugos_reikalavimu_aprasas_2023_priedas.docx

- Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

  - Netaikoma

- Apmokymas

  - Tiekėjas turi apmokyti 3 (tris) Pirkėjo darbuotojus eksploatuoti pristatytus įrenginius. Preliminari mokymų trukmė – 3 (trys) valandos.

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

  - Prekėms turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija.

  - Garantinio laikotarpio metu, Tiekėjas turi savo jėgomis ir lėšomis pašalinti atsiradusį Prekės gedimą (atsiradusį ne dėl Pirkėjo kaltės) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo raštiško pranešimo apie atsiradusį gedimą dienos.

- Ženklinimas

  - Ant vožtuvo korpuso turi būti aiškiai ir nenutrinamai pažymėtas: gamintojas arba jo prekių ženklas, nominalus diametras (DN), nominalus slėgis (PN), srauto kryptis ir gaminio identifikavimo žymėjimas (modelis arba tipas).

Priedėlis Nr. 1 Techniniai reikalavimai slėgio reguliavimo vožtuvams