## 12470
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Paviršių ir rankų dezinfekcijos priemonės
1. Visos siūlomos prekės turi atitikti joms taikomų teisės aktų reikalavimus pagal produkto kategoriją:
1.1.Medicinos priemonės (medicininės įrangos ir paviršių dezinfekantai) turi atitikti Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (MDR) reikalavimus.
1.2.Rankų ir odos profesionalios dezinfekcijos bei antiseptikos priemonės i (žmogaus higienai skirti biocidai, 1-asis produkto tipas) turi turėti galiojantį biocidinio produkto autorizacijos liudijimą arba autorizacijos sprendimą, išduotą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 (Biocidinių produktų reglamento) reikalavimus.
1.3.Rankų priežiūros priemonės (skysti muilai, kremai, losjonai) turi būti saugūs ir registruoti (notifikuoti) pagal Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių reikalavimus.
1.4.Greito poveikio paviršių dezinfektantai ( 2-asis produkto tipas) turi turėti galiojantį biocidinio produkto autorizacijos liudijimą arba autorizacijos sprendimą, išduotą pagal Reglamento (ES) Nr. 528/2012 (Biocidinių produktų reglamento) reikalavimus.
2.Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dezinfekavimo priemonės ir biocidinio produkto saugos duomenų lapą (SDS), parengtą pagal Reglamentą (EB) Nr. 2020/878.
3.Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tikslią ir detalizuotą naudojimo instrukciją lietuvių kalba.
4.Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:gamintojo produkto informacijos lapą su standartų atitiktimis arba Nepriklausomos akredituotos laboratorijos išduotus bandymų protokolus, kurie patvirtina atitiktį taikomiems standartams.
5.Prekių pavyzdžiai iš tiekėjų būtų reikalaujami tik tuo atveju, jei to prireiktų pasiūlymų vertinimo metu (detaliau SPS 14 punktas) Pavyzdžių pristatymo adresas: Žalgirio g. 115, LT-08217 Vilnius, Pristatymo laikas: darbo dienomis nuo 7.00 iki 15.00 val.
6..Prekių galiojimo terminas jų pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėnesių
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai | Mato vnt. (l, kg, ml, g) | Maksimalus kiekis | Mato vnt. įkainis be PVM (EUR) | PVM tarifas% | Bendra maksimalaus kiekio kaina be PVM (EUR) | PVM suma | Bendra maksimalaus kiekio kaina su PVM (EUR) | Prekės originalus pavadinimas gaminto jas, atitikimas reikalvimams | BVPŽ kodai
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11
1 | Rankų ir odos higieninės priežiūros priemonės | [9 empty] | 33741300-9
1.1 | Skystas prausiklis | Skystas prausiklis rankoms higieninei odos priežiūrai - tinka rankų paruošimui operacijoms ir higieniniam rankų plovimui - pH silpnai rūgštinis - paruoštas naudojimui - sudėtyje yra odos priežiūros ir apsaugos komponentų, nedžiovina rankų odos, tinka jautriai ir sausai odai, nesukelia alergijos - be antimikrobinio poveikio, neturi muilų, šarmų, dažančių ir kvapniųjų medžiagų - pakuotė tinkama naudoti su įstaigos turimais laikikliais ir alkūniniais dozatoriais, 1 L talpos su pompa | ml | 100000 |  | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 33741300-9
1.2 | Rankų odos priežiūros priemonės | Regeneruojančiai veikia pažeistą odą ir ją drėkina - Odai neutralus pH. - Aliejaus vandenyje emulsija - Naudojamas rankoms prižiūrėti po darbo dienos, operacijų - Apsaugo odą nuo išsausėjimo - pakuotė 300-500 ml komplektuoujama su pompa | ml | 40000 |  | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 33741300-9
| Viso 1 Pirkimo objekto dalis: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Rankų ir odos profesionalios dezinfekcijos bei antiseptikos priemonės (biocidiniai produktai)
2.1 | Bespalvė priemonė odos dezinfekcijai | Biocidas -veikliosios medžiagos alhokoliai( 60-70% etanolio) ir ketvirtiniai amonio junginiai - tinka odos dezinfekcijai prieš injekcijas ir kitas procedūras - pasižymi baktericidiniu ( įskaitant TBC ir MRSA), fungicidiniu, pilnu virusidiniu poveikiu - ekspozicija odos dezinfekcijai ne daugiau 30s. - sudėtyje nėra chlorhexidino, fenolių, peroksido, trichlozano - paruošta naudoti 250ml+\-50 ml flakonuose su purkštuku | ml | 8000 |  | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 33741300-9
2.2 | Bespalvė priemonė odos dezinfekcijai | Biocidas -veikliosios medžiagos alhokoliai( 60-70% etanolio) ir ketvirtiniai amonio junginiai - tinka odos dezinfekcijai prieš injekcijas ir kitas procedūras - pasižymi baktericidiniu ( įskaitant TBC ir MRSA), fungicidiniu, pilnu virusidiniu poveikiu - ekspozicija odos dezinfekcijai ne daugiau 30s. - sudėtyje nėra chlorhexidino, fenolių, peroksido, trichlozano - paruošta naudoti 250ml+\-50 ml flakonuose su purkštuku | ml | 80000 |  | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 33741300-9
2.3 | Rankų dezinfekcinis skystis | Veikliosios medžiagos etilo alkoholis; 100 g preparato turi būti ne mažiau 85 g 96% etanolio. Sudėtyje neturi būti triklozano, chlorheksidino, glicerino, ketvirtinių amino junginių ir kvapiųjų bei dažančių medžiagų. Preparate turi būti odos regeneraciją skatinančių priedų. Antiseptikas yra ištirtas pagal tyrimo metodus ir reikalavimus, aprašytus šiuose standartuose: LST EN 1500:2013 (Higieninis rankų paruošimas) LST EN 12791:2016+A1:2018 (Chirurginė rankų dezinfekcija) LST EN 13727:2012+A2:2016 (Baktericidiniam aktyvumui įvertinti) LST EN 14348:2005 (mikobaktericidiniam aktyvumui įvertinti). LST EN 14476:2013+A2:2019 (viricidiniam aktyvumui įvertinti). LST EN 13624:2022 (fungicidiniam arba mieliacidiniam aktyvumui įvertinti). Pakuotė tinkama naudoti su įstaigos turimais laikikliais ir alkūniniais dozatoriais, 1 L talpos su pompa; Pateikti biocido autorizacijos liudijimą. | ml | 400000 |  | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 33741300-9
| Viso 2 Pirkimo objekto dalis: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Priemonės rankiniam instrumentų apruošimui | [9 empty] | 33631600-8
3.1 | Purškalas instrumentų apruošimui | Skirtas naudoti pirminiam medicininių instrumentų apdorojimui, kai laukimo laikas yra iki 72 valandų. Turi apsaugoti nuo organinio taršos pridžiūvimo ant instrumentų. Priemonė - paruoštos naudoti putos. Priemonės pH 9-10. Sudėtyje yra paviršinio aktyvumo medžiagų (surfaktantų) ir fermentų. Priemonės pakuotė - 700 ml - 1 litro indas su purškikliu. Pateikti atitiktį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | ml | 10000 |  | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 33631600-8
3.2 | Plovimo ir aukšto lygio dezinfekcijos priemonė medicinos priemonėms (instrumentams) | Ne mažiau nei trys veikliosios medžiagos: guanidinai, ketvirtiniai amino junginiai, aromatiniai alkoholiai. Bendras veikliųjų medžiagų kiekis ne mažiau nei 53 g/100 g. koncentrato. Preparato sudėtyje nėra aldehidų, chloro, aktyvaus deguonies pagrindu veikiančių medžiagų. 0,25 % darbinis tirpalas veikia bakterijas (pagal EN 13727 arba EN 14561) ne ilgiau kaip per 5 min., 0,5 % darbinio tirpalo fungicidinis poveikis (pagal EN 13624) ne ilgiau kaip per 60 min., 1 % darbinio tirpalo fungicidinis poveikis (pagal EN 14562) ne ilgiau nei 60 min., tuberkuliozės mikobakterijas (pagal EN 14348 ir EN 14563) veikia ne ilgiau kaip per 60 min., 4 % darbinis tirpalas veikia virusus (pagal EN 14476) ne ilgiau kaip per 60 min. Preparatas vienu metu valo ir dezinfekuoja instrumentus; Tinkamas naudoti kietųjų endoskopų valymui ir dezinfekcijai; Tinkamas naudoti ultragarso vonelėse. Pateikti atitiktį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | ml | 100000 |  | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 33631600-8
3.3 | Dantų atspaudų ir protezų plovimo ir dezinfekcijos priemonė | Milterlių pavidalo priemonė. Veiklioji medžiaga – vidutinio lygio antimikrobinės medžiagos, pasižyminčios baktericidiniu, fungicidiniu (mieliacidiiu) aktyvumu, inaktyvuoja virusus; - nesukelia atspaudų ir protezų, pagamintų iš įvairių medžiagų (alginato, polieterio, silikono), cheminių, fizinių ir fizikinių pokyčių; - be aldehidų; - pakuotė – iki 1 kg Pateikti atitiktį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | g | 13000 |  | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 33631600-8
| Viso 3 Pirkimo objekto dalis: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Greito poveikio paviršių dezinfektantai | [9 empty] | 33631600-8
4.1 | Alkoholinis skystis | Veikliosios medžiagos etilo ir propilo alkoholiai (bendras alkoholio kiekis ne daugiau 60 g/100 g tirpalo). Be papildomų veikliųjų medžiagų. Paruoštas naudojimui, skaidrus bespalvis skystis. Ekspozicijos laikai:. baktericidinis (pagal EN 16615)- ne daugiau 1 min., mielicidinis (levurocidinis) (pagal EN 16615) – ne daugiau 1 min., tuberkulocidinis (pagal EN 14348) – ne daugiau 1 min., virucidinis (virusai su apvalkalu) – ne daugiau 30 sek., noro virusas (pagal EN 14476) – ne daugiau 30 sek. Pateikti atitikimą nurodytiems standartams. Pakuotė: 750 ml- 1 L talpos Pateikti biocido autorizavimo pažymėjimą, Pateikti atitiktį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | ml | 500000 |  | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 33631600-8
| Viso 4 Pirkimo objekto dalis: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Paviršių valymo ir dezinfekcijos koncentratai, servetėlės bei dozavimo sistemos
5.1 | Vienkartinio naudojimo servetėlių dozavimo sistema | Priemonė naudojama paviršių dezinfekcijai - Sandari vienkartinė sistema apsauganti dezinfekcinius tirpalus nuo užteršimo ir išgaravimo - pakuotė atspari šarmų ir rūgščių poveikiui -darbinis tirpalas sistemoje išlieka stabilus iki 28 d.( pateikti gamintojo patvirtinimą) - servetėlių dydis 20cm+\-0,5cm x 30cm+\-0,5cm. -sevetėlės audinys tvirtas, gerai sugeriantis skysčius, nesipūkuoja, audinio tankis ≥60 g/m² - pakuotėje 100+\- 10 servetėlių - sistemos talpa iki 2 L | vnt. | 1000 |  | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 33631600-8
5.2 | Daugkartinio naudojimo servetėlių dozatrius- kibirėlis | Priemonė skirta laikyti užpiltms dezinfekciniu riepalu servetėlėms -dozatorius - kibirėlis turi sandarų dangtelį, apsaugantį servetėles nuo išdžiūvimo - dozavimo sistema leidžia ištraukti tik po vieną servetėlę -dozatorius- kibirėlis atsparus dezinfekcinėms priemonėms -talpa iki 2,5 l arba talpintų 100 +\- 10 servetėlių -paruoštu tirpalai tinkami naudoti iki 28 +\-1 dienų ( pateikti gamintojo patvirtinimą) | vnt. | 20 |  | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 33631600-8
5.3 | Servetėlės skirtos dozatoriaus - kibirėlio sistemai | Priemonė naudojama paviršių dezinfekcijai - servetėlių dydis 20cm+0,5cm x 30cm+0,5cm. -sevetėlės audinys tvirtas, gerai sugeriantis skysčius, nesipūkuoja, audinio tankis ≥60 g/m² - pakuotėje 100+\- 10 servetėlių | vnt. | 11000 |  | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 33631600-8
5.4 | Priemonė skirta aplinkos paviršių dezinfekcijai išsiliejus biologiniams skysčiams | Aktyvusis chloras 500ppm-10000ppm - tabletės tirpios vandenyje ir turi ištirpti per ne mažiau 5 min.. - sandari pakuotė - pakuotėje iki 300 tablečių | vnt. | 8000 |  | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 33631600-8
5.5 | Koncentruota valymo ir dezinfekcijos priemonė paviršiams | koncentruota dezinfekcijos priemonė, kurią sudaro ne mažiau kaip trys veikliosios medžiagos, iš kurių dvi – ketvirtiniai amonio junginiai. - bendras veikliųjų medžiagų kiekis ne mažiau 35 g/100 g tirpalo; - poveikis: mažos koncentracijos (0,5 – 1,0 proc.) tirpalai greitai (15 min. - 60 min. ir efektyviai veikia bakterijas (įskaitant TBC,), virusus ir grybelius (atitiktys atitinkamiems standartams EN 13697, EN 13727, EN 16615, EN 14348, EN14476); - be aldehidų. - pasižymi ilgu išliekamuoju poveikiu, kai išgaravus tirpikliui, veikliosios medžiagos lieka ant paviršių; - pasižymi geromis plovimo savybėmis, tinka visų rūšių paviršių valymui ir dezinfekcijai; - neerzinančio malonaus ir gaivaus kvapo, tinka naudojimui ypač kvapui jautriose patalpose, saugiai naudojant, nekenksminga personalui ir aplinkai, greitai biologiškai suyra; - gali būti naudojama operacinėse, laboratorijoje ir kitose klinikos patalpose; - neputoja; - ruošiamas su kambario temperatūros vandeniu; - pakuotė - 5 litrai su dozatoriumi; -Pateikti atitiktį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | ml | 30000 |  | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 33631600-8
5.6 | Servetėlės alkoholiui jautiems medicinos prietaisams | Servetėlė, paruošta naudoti echoskopų daviklių dezinfekcijai; - sudėtis: ketvirtiniai amonio junginiai, ne mažiau 0,75g/100 ml tirpalo; - be alkoholių, aldehidų, dažiklių ir kvapiklių; -veikia bakterijas, virusus ir mieles greitai ir efektyviai; - neerzinančio kvapo, saugiai naudojant, nekenksminga personalui ir aplinkai, - paruošta naudoti, saugi, sandari kieto konteinerio pakuotė; - servetėlės valymo metu neplyšta, nepalieka pūkų; - servetėlės ne mažiau 180x180 mm. - pakuotėje – ne mažiau 100 servetėlių; - Pateikti atitiktį Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių. | vnt. | 1000 |  | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 33631600-8
| Viso 5 Pirkimo objekto dalis: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Priemonės automatiniam instrumentų plovimui dezinfekuojančiuose plautuvuose. | [9 empty] | 33631600-8
6.1 | Instrumentų ir kitų priemonių ploviklis | Tinkamas naudoti automatinėje plovimo mašinoje, medicinos priemonių (instrumentų) plovimui, dezinfekcijai ir sterilizacijai -produkto sudėtis: anijoninės paviršiaus akyviosios medžiagos, nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, enzimai, soliubizatoriai, korozijos inhibitoriai; - Sudėtyje nėra silikatų, pavojingų medžiagų; - Tirpalo pH > 10, tankis > 1,0; - Plovimo temperatūra nuo 35 iki 55° C. Naudojamos koncentracijos nuo 0,3 iki 1,0 % - Tinka instrumentams iš anoduoto aliuminio ir spalvotųjų metalų, gali būti naudojama standžiųjų ir lanksčiųjų endoskopų valymui.; - pageidaujama talpa – 5 litrai | ml | 80000 |  | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 33631600-8
6.2 | Instrumentų ir kitų priemonių skaliklis | Neutralizuojantis komponentas skalavimui, tinkamas naudoti automatinėje plovimo mašinoje, medicinos priemonių (instrumentų) plovimui, dezinfekcijai ir sterilizacijai - 100 g preparato yra organinė rūgštis, kurios sudėtyje yra ≥ 30 ¬ < 50 % citrinos rūgšties monohidrato. - Koncentrato pH ~1 - Koncentrato sudėtyje nėra fosfatų, paviršinio aktyvumo medžiagų; - Organinė rūgštis sumažina žalingą šarminių ir silpnai šarminių ploviklių poveikį instrumentams, pagerina plovimo kokybę; - pageidaujama talpa – 5 litrai | ml | 30000 |  | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 33631600-8
| Viso 6 Pirkimo objekto dalis: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Priemonės odontologinių sistemų priežiūrai | [9 empty] | 33631600-8
7.1 | Koncentruota valymo ir dezinfekcijos priemonė odontologinėms sistemoms | Koncentratas tinkamas naudoti su odontologinėmis sistemomis ,,Stern Weber" arba lugiavertis ( pateikti gamintojo patvirtinimą) - naudojamas automatiniu būdu per odontologinės sistemos rezervuarą - sudėtyje turi būti veikliųjų medžiagų: - bifenil-2-olo kalio druska; -EDTA - 2-propanolis - pateikti medicinos prietaiso atitikties deklaraciją pagal Reglamentą (ES)2017/745 - talpa me mažesnė nei 3l | ml | 9000 |  | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 33631600-8
7.2 | Specializuotas dezinfekavimo ir valymo koncentratas skirtas odontologinių chirurginių apsiracijos sistemų priežiūrai | koncentruota dezinfekcijos priemonė, kuri valo ir kartu dezinfekuoja. -tinka siurblių sistemoms su amalgamos maišytuvais - pasižymi baktericidiniu, priešgrybeliniu poveikiu -nukenksmina virusus ( HBV,HCV ŽIV), efektyviai veikia prieš TBC - Greitas veikimas iki 80 s. - produktas paruoštas naudoti -gelinės struktūros, neputoja - bekvapis - geras suderinamumas su plastiku, guma ir spalvotaisiais metalais, iš kurių sudaryta atsiurbimo sistemos ir filtrai - pakuotė -2- 5 litrai | ml | 150000 |  | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 33631600-8
7.3 | odontologinių įrenginių vandens sistemos dezinfekavimo priemonė | produktas tinkamas naudoti su odontologinėmis sistemomis ,,Stern Weber" arba lygiavertis ( pateikti gamintojo patvirtinimą) - naudojamas odontologinės sistemos dezinfektanto rezervuare - pasižymi baktericidiniu, fungicidiniu ir mikobaktericidiniu popveikiu - produkto sudėtis: vandenilio peroksidas ( apie 3proc. sidabro jonai(Ag+) -pateikta medicinos prietaiso atitikties deklaracija pagal Reglamentą (ES) 2017/745 - | ml | 9000 |  | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 33631600-8
| Viso 7 Pirkimo objekto dalis: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | Plovimo kokybės kontrolės testai
8.1 | Testas baltymo likučiams ant medicinos prietaisų paviršių nustatyti | Testą sudaro reagento talpa ir baltos spalvos mėginio paėmimo tamponas -jautrumas nuo 1µg, testo atsakymas gaunamas iki 5 min. -testas vienodai jautrus šviežiam ( tirpiam vandenyje) ir denatūruotam ( netirpiam vandenyje) baltymui -nukenksmina virusus ( HBV,HCV ŽIV), efektyviai veikia prieš TBC - atitiktis ISO 15883-5 reikalavimui.Pateikti atitikties deklaraciją - pakuotėje ne daugiau 20 vnt. -priemonė atitinka medicinos prietaisų reglamentą 2017/745 ( pateikti tai patvirtinančius dokumentus) | vnt | 300 |  | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 33696300-0
8.2 | Testas plovimo kontrolei automatinėse plovimo ir dezinfekcijos mašinose | Testas imituoja medicininį instrumentą: nerūdijančio plieno olikštelė padengta taršos medžiaga ir uždengta permatoma plastiko plokštele -Taršos medžiaga sudaryta iš dviejų sluoksnių- išgrynintas standartizuotas fibrinas su trombinu bei krešėjimo faktoriais padengtas išgrynintu standartizuotu hemoglobinu -taršos medžiaga nurodyta ISO 15883-5:2021 -pateikti testo validavimo protokolą - testas vienkartinio naudojimo, tvirtinamas prie plovimo mašinos krepšelio - testa vertinamas tuoj pat pagal pateiktą gamintojo vertinimo skalę. -kiekvienas testas supakuotas sandariai po vieną pakuotė iki 12 vnt. atitikimas medicinos prietaisų reglamentui 2017\745 ( pateikti įrodančius dokumentus) | vnt | 800 |  | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 33696300-0
8.3 | Testas tuščiavidurių instrumentų plovimo kokybei įvertinti automatinėse plovimo ir dezinfekcijos mašinose | Testas imituoja medicininį instrumentą: nerūdijančio plieno olikštelė padengta taršos medžiaga -Taršos medžiaga sudaryta iš dviejų sluoksnių- išgrynintas standartizuotas fibrinas su trombinu bei krešėjimo faktoriais padengtas išgrynintu standartizuotu hemoglobinu -taršos medžiaga nurodyta ISO 15883-5:2021 -pateikti testo validavimo protokolą - testas vienkartinio naudojimo, įstatomas į tuščiavidurį instrumentą imituojantį įtaisą - testa vertinamas tuoj pat pagal pateiktą gamintojo vertinimo skalę. -kiekvienas testas supakuotas sandariai po vieną pakuotė iki 25 vnt. atitikimas medicinos prietaisų reglamentui 2017\745 ( pateikti įrodančius dokumentus) | vnt | 250 |  | 21 | 0 | 0 | 0 |  | 33696300-0
| Viso 8 Pirkimo objekto dalis: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PASTABOS: 1) Komisija, tiekėjo pasiūlymo kainai viršijus SPS 18 punkte nurodytą kainą , tiekėjo pasiūlymo kainą laikys per didelę, nepriimtiną Perkančiajai organizacijai. 2) Prekių vieneto įkainis iki 1,00 Eur gali būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki keturių skaičių po kablelio (virš 1,00 Eur turi būti pateikiamas suapvalinas iki dviejū skaičių po kablelio), o kiekvienos pirkimo dalies bendra suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).