Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos rangos darbų

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas:

Kaišiadorių rajono savivaldybėje esančiuose žemės sklypuose įrengiamos antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių statybos rangos darbai pagal Antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintą projektą.

2. Pirkimo objekto apimtys

2.1. Augalinio grunto nukasimas ir išvežimas, grunto iškasimas ir išvežimas, esamos plytelių dangos demontavimas ir išvežimas, esamų kelio bordiūrų demontavimas ir išvežimas, esamos asfaltbetonio dangos demontavimas ir išvežimas pagal parengtą antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintą projektą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymą Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ bei susijusius teisės aktus.

2.2. Naujo skaldos pagrindo įrengimas, šalčiui nejautraus sluoksnio įrengimas, atsijų pasluoksnio įrengimas, betoninių trinkelių dangos įrengimas, betoninių bordiūrų įrengimas, apsauginių PVC vamzdžių įrengimas, augalinio grunto sluoksnio įrengimas ir apsėjimas veja pagal parengtą antžeminių atliekų surinkimo konteinerių aikštelių Kaišiadorių rajone statybos supaprastintą projektą, STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, KTR 1.01.2008 „Automobilių keliai“, STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ bei susijusius teisės aktus.

2.3. Kiti specifikacijoje nenurodyti, bet projektui įgyvendinti būtini darbai.

2.4. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos Rangovo išlaidos.

2.5. Dalyvis prieš pateikdamas pasiūlymą gali apžiūrėti objektą. Rekomenduojama atvykti į objekto apžiūrą ir įvertinti rangos darbų apimtį, prieš tai datą ir laiką suderinus su statytoju.

2.6. Nurodytos bendrosios specifikacijos, konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikromis įmonėms ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, pateikiamos su žodžiu „arba lygiavertis“.

3. Reikalavimai elektroniniam statybos darbų žurnalui (ESDŽ)

  - Iki statybos darbų pradžios Rangovas savo lėšomis privalo įsigyti ir parengti darbui elektroninio statybos darbų žurnalo (toliau – ESDŽ) sistemą, atitinkančią statybos techninį reglamento STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. V1-848 nuostatas. Naudojama sistema privalo užtikrinti asmenų identifikavimą kvalifikuotu elektroniniu parašu bei duomenų vientisumą, atsekamumą ir saugumą.

  - Rangovas privalo užtikrinti nuolatinį ir tinkamą ESDŽ pildymą per visą statybos laikotarpį, vadovaujantis galiojančių teisės aktų reikalavimais, fiksuojant faktinę darbų eigą, faktinius atliktų darbų kiekius bei užtikrinant, kad visi statybos dalyvių įrašai būtų patvirtinti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

  - Rangovas privalo suteikti nemokamą prieigą prie ESDŽ visiems statybos dalyviams, turintiems teisę žurnale daryti įrašus ir (ar) juos peržiūrėti. Užsakovui ir jo įgaliotiems atstovams suteikiamos visos statytojo teisės, įskaitant prieigos valdymo, duomenų peržiūros bei kontrolės funkcijas. Esant būtinybei, Rangovas privalo supažindinti šiuos asmenis su sistemos funkcijomis bei pravesti mokymus.

3.4. Rangovas privalo užtikrinti, kad pasirinktos ESDŽ sistemos paslaugų teikimo sąlygos garantuotų nepertraukiamą ESDŽ sistemos veikimą, taip pat nepertraukiamą tiesioginę Užsakovo prieigą prie žurnalo duomenų bei ESDŽ duomenų išsaugojimą visą statybos laikotarpį, nepriklausomai nuo Rangovo veiklos vykdymo ar jo teisinio statuso (įskaitant bankrotą, veiklos sustabdymą ar sutartinių santykių nutrūkimą).

  - Visi ESDŽ sukaupti duomenys yra Užsakovo nuosavybė, todėl užbaigus darbus ar nutraukus sutartį, Rangovas privalo neatlygintinai perduoti Užsakovui visą žurnalo informaciją bei archyvinę versiją tinkamu elektroniniu formatu.

4. Įsipareigojimų atlikimo vieta ir tvarka:

4.1. Birutės g. 3, Kaišiadorių miestas, nesuformuotas sklypas.

4.2. Gedimino g. 20, Kaišiadorių miestas, unikalus sklypo Nr. 4400-4123-8370.

4.3. Gedimino g. 26, Kaišiadorių miestas, nesuformuotas sklypas.

4.4. Gedimino g. 44, Kaišiadorių miestas, nesuformuotas sklypas.

4.5. Gedimino g. 73, Kaišiadorių miestas, unikalus sklypo Nr. 4400-1598-2055.

4.6. Gedimino g. 88, Kaišiadorių miestas, nesuformuotas sklypas.

4.7. Gedimino g. 92, Kaišiadorių miestas, unikalus sklypo Nr. 4400-4090-3586.

4.8. Gedimino g. 101, Kaišiadorių miestas, nesuformuotas sklypas.

4.9. Gedimino g. 131, Kaišiadorių miestas, nesuformuotas sklypas.

4.10. Gedimino g. 123, Kaišiadorių miestas, unikalus sklypo Nr. 4400-4125-1638.

4.11. Girelės g. 37, Kaišiadorių miestas, nesuformuotas sklypas.

4.12. Girelės g. 49, Kaišiadorių miestas, nesuformuotas sklypas.

4.13. Ruokio g. 3, Kaišiadorių miestas, unikalus sklypo Nr. 4400-4093-1238.

4.14. J.Basanavičiaus g. 3/7, Kaišiadorių miestas, unikalus sklypo Nr. 4400-1722-9486.

4.15. Parko g. 13, Kaišiadorių miestas, nesuformuotas sklypas.

4.16. Parko g. 23, Kaišiadorių miestas, unikalus sklypo Nr. 4400-5072-2577.

4.17. Miškininkų g. 1, Kaišiadorių miestas, nesuformuotas sklypas.

4.18. Laisvės g./ Taikos g., Kaišiadorių miestas, nesuformuotas sklypas.

4.19. Vytauto Didžiojo g. 46, Kaišiadorių miestas, nesuformuotas sklypas.

4.20. Tvenkinių g. 2, Gudienos kaimas, Kaišiadorių apyl. seniūnija, unikalus sklypo Nr. 4400-5182-5568 bei nesuformuotas sklypas.

4.21. Instituto g. 2, Gudienos kaimas, Kaišiadorių apyl. seniūnija, nesuformuotas sklypas.

4.22. Sodų g. 2, Gudienos kaimas, Kaišiadorių apyl. seniūnija, nesuformuotas sklypas.

4.23. Vilniaus g., Gudienos kaimas, Kaišiadorių apyl. seniūnija, nesuformuotas sklypas.

4.24. Kalniškių kaimas, Kaišiadorių apyl. seniūnija, nesuformuotas sklypas.

4.25. Anglininkų g. 26, Anglininkų kaimas, Kruonio seniūnija, nesuformuotas sklypas.

4.26. Mokyklos g., Tauckūnų kaimas, Palomenės seniūnija, unikalus sklypo Nr. 4400-1632-8856.

4.27. Kaišiadorių g., Pašulių kaimas, Palomenės seniūnija, unikalus sklypo Nr. 4400-5546-5851.

4.28. Pravieniškių g. 21, Pravieniškių II kaimas, Pravieniškių seniūnija, nesuformuotas sklypas.

4.29. Pravieniškių g. 51, Pravieniškių II kaimas, Pravieniškių seniūnija, nesuformuotas sklypas.

4.30. Pravieniškių g. 29, Pravieniškių II kaimas, Pravieniškių seniūnija, unikalus sklypo Nr. 4400-5694-6506 bei nesuformuotas sklypas.

4.31. Geležinkelio g., Pravieniškių I kaimas, Pravieniškių seniūnija, nesuformuotas sklypas.

4.32. Šilų g., Kaugonių kaimas, Paparčių seniūnija, nesuformuotas sklypas.

4.33. Gastilionių g. 14, Grabučiškių kaimas, Rumšiškių seniūnija, unikalus sklypo Nr. 4400-1837-1083.

4.34. Naujažerio g. 1, Žaslių miestelis, Žaslių seniūnija, nesuformuotas sklypas.

4.35. Karsakų g., Karsakų kaimas, Žaslių seniūnija, nesuformuotas sklypas.

4.36. Avilių kaimas, Žiežmarių apyl. seniūnija, nesuformuotas sklypas.

4.37. Ateities g. 2, Stasiūnų kaimas, Žiežmarių apyl. seniūnija, nesuformuotas sklypas.

4.38. Ateities g. 4, Stasiūnų kaimas, Žiežmarių apyl. seniūnija, nesuformuotas sklypas.

4.39. Pavasario g., Stasiūnų kaimas, Žiežmarių apyl. seniūnija, nesuformuotas sklypas.

4.40. Vytauto g. 51, Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija, nesuformuotas sklypas.

4.41. Žalioji g. 4, Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija, nesuformuotas sklypas.

4.42. Sodų g. 7, Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija, nesuformuotas sklypas.

4.43. Sodų g. 18, Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija, unikalus sklypo Nr. 4400-6127-4664.

4.44. Melioratorių g. 1, Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija, nesuformuotas sklypas.

4.45. Melioratorių g. 4, Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija, nesuformuotas sklypas.

4.46. Melioratorių g. 9 Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija, unikalus sklypo Nr. 4400-6124-8586 bei nesuformuotas sklypas.

4.47. Alyvų g. 2, Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija unikalus sklypo Nr. 4400-6124-4808.

4.48. Žaslių g. 64, Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija, nesuformuotas sklypas.

4.49. Narimanto g. 39, Žiežmarių miestas, Žiežmarių seniūnija, nesuformuotas sklypas.

Ūkio plėtros ir statybos skyriaus vedėjas				Darius Jocys

Vaidotas Blažys mob. +37066129568 el.p. vaidotas.blazys@kaisiadorys.lt