Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI (TARPTAUTINIAM PIRKIMUI)  
„MEDICININĖ ĮRANGA II INTENSYVIOS TERAPIJOS SK.”

(PIRKIMO NUMERIS CVP IS – 8905104)

TED NUORODA: OL S NUMERIS 141/2026

SKELBIMO PASKELBIMO NUMERIS: 513417-2026 (2026-07-24)

|  | Nr. |  |
| --- | --- | --- |
| (data) |  |  |
| (sudarymo vieta) |  |  |

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;

- pirkimo sąlygose;

- kituose pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.

Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus

Mes siūlome šias prekes:

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:

| 1 DALIS „SUNKIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ RINKINYS” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  |  | Kiekis mato vnt. | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM (įrašyti sumą skaičiais) | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą skaičiais) | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą žodžiais) |  | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sunkių kvėpavimo takų rinkinys |  |  | 1 vnt. |  |  |  |  |  |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Prekės pavadinimas | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės |  |  |  |  | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai) PILDYTI PRIVALOMA |  |
| 8 |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 11 |  |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje. PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai. Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 11 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 11 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Monitorius - 1 vnt.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Ekranas | su LED ar lygiaverčiu foniniu ar lygiaverčiu apšvietimu arba lygiaverte technologija |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Įstrižainė | ≥ 24 colių |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Šviesumas | ≥ 400 cd/m2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Raiška | ≥1920 x 1080 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Signalų įvestys | ne mažiau kaip 2 skirtingos vaizdo įvestys (pvz., DVI, HDMI ar lygiavertės) |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  | Signalų išvestys | Ne mažiau 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Vaizdo sistema - 1 vnt.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Ekrano skersmuo | ≥ 8“ |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | Raiška | ≥ 1920×1080 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | Jungtis | Ne mažiau kaip 1 jungtis duomenų eksportui (USB ar lygiavertė) |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | Video vaizdų ir nuotraukų iškėlimas | į laikmenas (USB ar lygiavertes) |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  | Su pakraunama ličio jonų arba lygiaverte baterija | Būtina |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. |  | Suderinamumas | 1. Video laringoskopo pleištas (5 poz.); 2. Lankstus daugkartinis video endoskopas intubacijai (4 poz.) |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. |  | Komplekte | laidas video laringoskopų prijungimui - 1 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Video monitorius - 1 vnt.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Monitoriaus dydis | ≥ 3,5” |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Prijungiamas tiesiai prie laringoskopo pleišto (5 poz.) | Būtina |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  | Automatinis fokusavimas | Būtina |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. |  | Su vidine atmintimi nuotraukų ir video vaizdų išsaugojimui | Būtina |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. |  | Su atskira, keičiama pakraunama baterija, kurios talpos pakanka ≥ 1 val. darbo | Būtina |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. |  | Artikuliuojamas | ≥ 2 ašimis |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. |  | Komplekte: | baterijos pakrovimo stotelė - 1 vnt., baterija - 2 vnt., |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Video endoskopas - 1 vnt.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Lankstus video endoskopas | Būtina |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  | Matymo kampas | ≥ 100° |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  | Darbinis ilgis | 65 ± 5 cm |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. |  | Bendras ilgis | ≤ 100 cm |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. |  | Darbinio kanalo vidinis skersmuo | >1,5 mm ir <1,8 mm |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. |  | Distalinio galiuko skersmuo | >3,8 mm ir < 4,2 mm |  |  |  |  |  |  |
| 4.7. |  | Lenkimas aukštyn/žemyn | ≥ 140°/140° |  |  |  |  |  |  |
| 4.8. |  | Video endoskopo mygtukais ar lygiaverčiais sprendimais valdomos funkcijos: | Video vaizdų ir nuotraukų įrašymas |  |  |  |  |  |  |
| 4.9. |  | Komplekte | - Video endoskopo lagaminas; - Slėgio suvienodinimo vožtuvas; - Sandarumo matuoklis; - Šepetėlis endoskopo valymui; - Siurbimo vožtuvas. |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Video laringoskopo pleištas - 1 vnt.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Sunkiems kvėpavimo takams skirtas pleištas arba lygiavertis | Būtina |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. |  | Suaugusiems | Būtina |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. |  | Daugkartinio naudojimo, plaunamas ir dezinfekuojamas, galima pilnai įmerkti (su ar be papildomų priedų) | Būtina |  |  |  |  |  |  |
| 5.4. |  | Su šviesos diodų (LED) apšvietimu | Būtina |  |  |  |  |  |  |
| 5.5. |  | Kameros raiška | ≥ 1280 x 720 taškų |  |  |  |  |  |  |
| 5.6. |  | Su ≥ 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui | Būtina |  |  |  |  |  |  |
| 5.7. |  | Suderinamas su vaizdo sistema (2 poz.) ir video monitoriumi (3 poz.) | Būtina |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Vežimėlis įrangai - 1 vnt.: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Skirtas kvėpavimo takų valdymo stotelės įrangai pritvirtinti ir laikyti | Būtina |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. |  | Su kanalu įrangos laidams paslėpti | Būtina |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. |  | Su ≥ 2 stalčiais | Būtina |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Garantinis laikotarpis | >24 mėnesiai |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | CE ženklinimas (dokumentai pateikiami pristačius prekes) | Būtina |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis |  |  |  |  |  |  |

| 2 DALIS „BRONCHOSKOPAS” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  |  | Kiekis mato vnt. | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM (įrašyti sumą skaičiais) | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą skaičiais) | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą žodžiais) |  | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Bronchoskopas |  |  | 1 vnt. |  |  |  |  |  |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Prekės pavadinimas | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės |  |  |  |  | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai) PILDYTI PRIVALOMA |  |
| 8 |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 11 |  |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje. PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai. Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 11 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 11 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Video monitorius | 1.1. Ekrano skersmuo >8“; 1.2. Raiška ≥ 1920 x1080 taškų; - >1 jungtys instrumentams; - Naudojamas su lanksčiais daugkartiniais ir vienkartiniais video endoskopais intubacijai ir video laringoskopais; - Galimybė išsaugoti ir eksportuoti vaizdo įrašus ir nuotraukas į išorines laikmenas (pvz.: SD ar lygiavertes korteles, USB ar lygiavertes), užtikrinant duomenų perkėlimą per standartines jungtis; - Su HDMI arba lygiaverte jungtimi papildomam išoriniam monitoriui prijungti; - Su pakraunama ličio jonų arba lygiaverte baterija; - Video monitorius vienu metu gali vaizduoti du vaizdus: vaizdai gali būti vaizduojami šalia vienas kito (angl. side by side) arba vaizdas vaizde (angl. picture in picture). - Komplekte: akumuliatoriaus pakrovėjas |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Lankstus video endoskopas intubacijai | 2.1. Techniškai suderinamas su 1 pozicija. nurodytu video monitoriumi; 2.2. Su siurbimo vožtuvu; - Vaizdo jutiklio technologija CMOS arba lygiavertė; - Tiesioginio (priekinio) matymo optika (0° arba lygiavertė); - Darbinis ilgis >60 cm; - Išorinis skersmuo <7 mm; - Lenkimo kampai aukštyn/žemyn ±10°: 180°/140°. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Garantinis laikotarpis | >24 mėnesiai |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | CE ženklinimas (dokumentai pateikiami pristačius prekes) | Būtina |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 10 metų po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. | Būtina |  |  |  |  |  |  |

| 3 DALIS „INFUZINĖ TŪRINĖ POMPA INFUZINEI TERAPIJAI” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  |  | Kiekis mato vnt. | 1 mato vnt. kaina, Eur be PVM | 1 mato vnt. kaina, Eur su PVM |  | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM (įrašyti sumą skaičiais) | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą skaičiais) | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą žodžiais) | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Infuzinė tūrinė pompa infuzinei terapijai |  |  | 12 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Prekės pavadinimas | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės |  |  |  | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai) PILDYTI PRIVALOMA |  |  |  |  |
| 10 |  | 11 | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje. PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai. Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 13 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 13 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Infuzinės tūrinės pompos paskirtis | Tirpalų lašinimui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Pompos ekranas | Spalvotas, >5 colių įstrižainės, lietimui jautrus ar lygiavertis ekranas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Smūginė dozė (boliusas) | 1. Automatinis boliusas (nustatomas boliuso tūris). 2. Rankinis boliusas (boliusas kol laikomas mygtukas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Automatinis infuzijos atnaujinimas po okliuzijos pašalinimo | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Aliarmai | 1. Akustiniai ir vizualiniai 2. Žemo lygio aliarmai, nesustabdantys infuzijos 3. Aukšto lygio aliarmai, sustabdantys infuziją |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Darbo iš akumuliatoriaus trukmė | >10 val. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Infuzijos greitis | Infuzijos greičio reguliavimo ribos – ne siauresnės kaip 0,1–1200 ml/val. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Vaistų biblioteka | 1. >5000 vaistų sąrašas; 2. >30 vaistų kategorijų; 3. Spalvinis vaistų žymėjimas; 4. Saugaus dozavimo programinė įranga. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Infuzijos tikslumas | ne blogesnis kaip ±3 % nuo nustatyto infuzijos greičio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 |  | Okliuzijos aptikimas | 1. Okliuzijos aptikimo ribos – ne siauresnės kaip 75–825 mmHg. 2. >8 jautrumo nustatymo lygių. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Garantinis laikotarpis | >24 mėnesiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | CE ženklinimas (dokumentai pateikiami pristačius prekes) | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 10 metų po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 4 DALIS „AUTOMATINIAI ŠVIRKŠTAI SU INFUZINIŲ POMPŲ STOTELE (SU VEŽIMĖLIU)” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  |  | Kiekis mato vnt. | 1 mato vnt. kaina, Eur be PVM | 1 mato vnt. kaina, Eur su PVM | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM (įrašyti sumą skaičiais) |  | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą skaičiais) | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 8 stulpelyje įrašyta informacija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Automatiniai švirkštai su infuzinių pompų stotele (su vežimėliu): |  |  | Automatiniai švirkštai (24 vnt.) Infuzinių pompų stotelėmis su vežimėliu (6 vnt.) | x | x | x |  | x |  |
| 1.1. | Automatiniai švirkštai |  |  | 24 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Infuzinių pompų stotelės (su vežimėliu) |  |  | 6 vnt. |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą skaičiais): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą žodžiais): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Prekės pavadinimas | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės |  |  |  |  | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai) PILDYTI PRIVALOMA |  |  |
| 9 |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 12 |  |  |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje. PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai. Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 12 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 12 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Infuzinių pompų stotelė | 6 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Įstatomų pompų skaičius | >4 vietų |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Galimų pompų rūšys | Švirkštinės ir tūrinės |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Aliarmai | Akustiniai ir vizualiniai |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Saugos klasės | 1. I apsaugos klasė pagal standartą EN 60601-1 arba lygiaverčius standartus (dokumentai pateikiami pristačius prekes); 2. Ne mažesnė kaip IP33 apsaugos klasė arba lygiavertė (dokumentai pateikiami pristačius prekes) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Jungtys | RJ45 arba lygiavertė |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Infuzinė švirkštinė pompa | 24 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Pompos ekranas | Spalvotas ar lygiavertis, lietimui jautrus ar lygiavertis, >5 colių įstrižainės |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Naudojamų švirkštų dydžiai | Turi būti suderinama su standartiniais švirkštų dydžiais (pvz.: 5 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml, 60 ml), palaikant >3 skirtingus dydžius (įskaitant mažos ir didelės talpos švirkštus). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Naudojamų švirkštų suderinamumas | Turi būti galimybė naudoti rinkoje plačiai prieinamų gamintojų švirkštus (>3 skirtingų gamintojų) arba lygiavertė technologija, užtikrinanti nepriklausomybę nuo vieno gamintojo |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Automatinis švirkšto dydžio atpažinimas | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Smūginė dozė (boliusas) | 1. Automatinis boliusas (nustatomas boliuso tūris); 2. Rankinis boliusas (boliusas kol laikomas mygtukas). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  | Aliarmai | 1. Akustiniai ir vizualiniai; 2. Žemo lygio aliarmai, nesustabdantys infuzijos; 3. Aukšto lygio aliarmai, sustabdantys infuziją. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  | Darbo iš akumuliatoriaus trukmė | >10 val. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  | Infuzijos greičio reguliavimo ribos | Ne siauresnės kaip 0,1–1800 ml/val. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 |  | Vaistų biblioteka | 1. ne mažiau kaip 5000 vaistų sąrašas; 2. ne mažiau kaip 30 vaistų kategorijų; 3. Spalvinis svaistų žymėjima; 4. Saugaus dozavimo programinė įranga. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 |  | Infuzijos tikslumas | Ne blogesnis kaip ±2 % nuo nustatyto srauto |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 |  | Okliuzijos aptikimo ribos | 1. ne siauresnės kaip 80–900 mmHg. 2. >8 jautrumo nustatymo lygiai. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 |  | Atviros venos palaikymo funkcija KVO ar lygiavertė | turi būti, užtikrinanti minimalų infuzijos srautą venos praeinamumui palaikyti |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 |  | Galimybė programuoti infuziją pagal nustatytą tūrį ir laiką | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 |  | Saugos klasės | 1. I apsaugos klasė pagal standartą EN 60601-1 arba lygiaverčius standartus (dokumentai pateikiami pristačius prekes); 2. Ne mažesnė kaip IP33 apsaugos klasė arba lygiavertė (dokumentai pateikiami pristačius prekes). |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Infuzinių pompų stovas | 6 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Mobilus, su ratukais | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Infuzinis stovas suderinamas su 1 dalyje siūloma infuzinių pompų stotele | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Garantinis laikotarpis | >24 mėnesiai |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | CE ženklinimas (dokumentai pateikiami pristačius prekes) | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 10 metų po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |

| 5 DALIS „INFUZINIŲ TIRPALŲ ŠILDYMO PRIEMONĖS” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  |  | Kiekis mato vnt. | 1 mato vnt. kaina, Eur be PVM | 1 mato vnt. kaina, Eur su PVM | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM (įrašyti sumą skaičiais) |  | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą skaičiais) | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą žodžiais) | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Infuzinių tirpalų šildymo priemonės |  |  | 3 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Prekės pavadinimas | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės |  |  |  |  | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai) PILDYTI PRIVALOMA |  |  |  |
| 10 |  | 11 | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje. PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai. Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 13 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 13 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Šildytuvas infuzinių tirpalų | Nurodyti siūlomos prekės gamintoja ir modelį. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Temperatūros rodymas | skaitmeninis ar lygiavertis ekranas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Kameros tūris | >30 litrų |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Darbinė temperatūra | diapazonas ne siauresnis kaip 35–42 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Temperatūros palaikymo tikslumas | ±1°C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Oro cirkuliacija | Priverstinė oro cirkuliacija arba lygiavertė sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Įrengta apsauga nuo perkaitimo | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Garsinė ir vizualinė signalizacija | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Garantinis laikotarpis | >24 mėnesiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | CE ženklinimas (dokumentai pateikiami pristačius prekes) | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 10 metų po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 6 dalis „INFUZINIŲ TIRPALŲ TERMOSTATAS” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  |  | Kiekis mato vnt. | 1 mato vnt. kaina, Eur be PVM | 1 mato vnt. kaina, Eur su PVM | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM (įrašyti sumą skaičiais) |  | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą skaičiais) | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą žodžiais) | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Infuzinių tirpalų termostatas |  |  | 2 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Prekės pavadinimas | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės |  |  |  |  | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai) PILDYTI PRIVALOMA |  |  |  |
| 10 |  | 11 | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje. PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai. Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 13 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 13 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Paskirtis | Skirtas preparatų šildymui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Veikimo trukmės reguliavimas | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Temperatūros reguliavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip 35–42 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Temperatūros palaikymo tikslumas | Ne blogesnis kaip ±1 °C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Ekrane rodoma informacija | Temperatūros atvaizdavimas, gedimų pranešimai. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Šildymo kameros talpa | >50 l |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Saugos funkcijos | Įrengta apsauga nuo perkaitimo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Garantinis laikotarpis | >24 mėnesiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | CE ženklinimas (dokumentai pateikiami pristačius prekes) | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 10 metų po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7 dalis „KRAUJO KOMPONENTŲ GREITOJO ATŠILDYMO PRIETAISAS” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  |  | Kiekis mato vnt. | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM (įrašyti sumą skaičiais) | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą skaičiais) | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą žodžiais) |  | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 7 stulpelyje įrašyta informacija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Kraujo komponentų greitojo atšildymo prietaisas |  |  | 1 vnt. |  |  |  |  |  |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Prekės pavadinimas | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės |  |  |  |  | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai) PILDYTI PRIVALOMA |  |
| 8 |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 11 |  |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje. PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai. Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 11 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 11 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Paskirtis | Aparatas skirtas kraujo ir jo produktų, laikomų kraujo maišuose, pašildymui ir atitirpinimui |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Šilumos perdavimo technologija | Vandens, oro arba kita lygiavertė technologija, užtikrinanti tolygų šilumos perdavimą ir komponentų judinimą (agitaciją ar lygiavertį procesą) |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Prietaisu galima šildyti: | 1. Šaldytą plazmą 2. Kraują |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Temperatūros indikacija | Skaitmeninė temperatūros indikacija arba lygiavertė; jei rodoma tik šildymo agento temperatūra – turi būti gamintojo numatytos programos skirtingiems komponentams |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Temperatūros programos | Turi būti integruotos programos skirtingiems kraujo komponentams |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Šildymo / atitirpinimo trukmė | <30 min. |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Ekrane rodoma informacija | Temperatūra, darbo laikas ir sistemos būsenos/gedimų informacija |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Šildytuvo talpa | >4 maišai po 500 ml (±10 % tūrio tolerancija) |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Temperatūros reguliavimas | Ne siauresnis kaip 36–45 °C |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Saugos sistemos | Įrengta apsauga nuo perkaitimo |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Vizualinė kontrolė | Talpyklė su permatomu dangčiu arba kita lygiaverte vizualinės kontrolės priemone |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Nutekėjimo aptikimas | Drėgmės sensorius arba lygiavertė nutekėjimo aptikimo sistema |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Garantinis laikotarpis | >24 mėnesiai |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | CE ženklinimas (dokumentai pateikiami pristačius prekes) | Būtina |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |  |  |  |  |  |
| 17. |  | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  | Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 10 metų po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. | Būtina |  |  |  |  |  |  |

| 8 dalis „INFUZINĖ TŪRINĖ POMPA ENTERINEI MITYBAI” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas |  |  | Kiekis mato vnt. | 1 mato vnt. kaina, Eur be PVM | 1 mato vnt. kaina, Eur su PVM | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur be PVM (įrašyti sumą skaičiais) |  | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą skaičiais) | Pasiūlymo (kiekio) kaina, Eur su PVM (įrašyti sumą žodžiais) | Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis PILDYTI PRIVALOMA |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 9 stulpelyje įrašyta informacija. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Infuzinė tūrinė pompa enterinei mitybai |  |  | 6 vnt. |  |  |  |  |  |  |  |
| TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. |  | Prekės pavadinimas | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės |  |  |  |  | Siūloma parametrų reikšmė atitikimas techninei specifikacijai, prekių aprašymai, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys siūlomių prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninis aprašymas, etiketės, bukletai, katalogai) PILDYTI PRIVALOMA |  |  |  |
| 10 |  | 11 | 12 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |
| PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams: prekių techninius aprašymus, etiketes, bukletus, katalogus ar lygiaverčius dokumentus, įrodančius, kad prekės atitinka privalomuosius techninius reikalavimus, išvardintus techninėje specifikacijoje. PASTABA (pateikus tokius dokumentus pasiūlymas bus atmestas automatiškai neprašant papildyti): internetinės nuorodos kaip atitiktis techninei specifikacijai negali būti teikiamos; gamintojo ar pardavėjo savideklaracija, kad gamina ar pagamins tokį įrenginį negali būti teikiami kaip atitiktis techninei specifikacijai. Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 13 stulpelyje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą 13 stulpelyje negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Infuzinės tūrinės pompos paskirtis | Parenteriniam, enteriniam maitinimui |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | Pompos ekranas | Spalvotas, >5 colių įstrižainės, lietimui jautrus ar lygiavertis ekranas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | Smūginė dozė (boliusas) | 1. Automatinis boliusas (nustatomas boliuso tūris) 2. Rankinis boliusas (boliusas kol laikomas mygtukas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | Automatinis infuzijos atnaujinimas po okliuzijos pašalinimo | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Aliarmai | 1. Akustiniai ir vizualiniai. 2. Žemo lygio aliarmai, nesustabdantys infuzijos. 3. Aukšto lygio aliarmai, sustabdantys infuziją. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  | Darbo iš akumuliatoriaus trukmė | >10 val. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  | Infuzijos greitis | Infuzijos greičio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip 0,1–1200 ml/val. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. |  | Vaistų biblioteka | 1. >5000 vaistų sąrašas. 2. >30 vaistų kategorijų. 3. Spalvinis vaistų žymėjimas. 4. Saugaus dozavimo programinė įranga. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. |  | Infuzijos tikslumas | Ne blogesnis kaip ±3 % nuo nustatyto infuzijos greičio |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. |  | Okliuzijos aptikimas | 1. Okliuzijos aptikimo ribos ne siauresnės kaip 75–825 mmHg 2. Nemažiau kaip 8 jautrumo nustatymo lygių |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Garantinis laikotarpis | >24 mėnesiai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | CE ženklinimas (dokumentai pateikiami pristačius prekes) | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį prekės naudojimo laikotarpį ir bent 10 metų po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. | Būtina |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas | Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme  bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

| (tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (parašas*) |  | (vardas ir pavardė*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |