VšĮ Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centras (toliau – Perkančioji organizacija) vykdo supaprastintą atvirą konkursą „Pastato Instituto al 1 Akademija saugos ir gaisro aptikimo sistemų įdiegimas”, CVP IS Nr. 748545 (toliau – Pirkimas).

Atsakymas į pateiktą užklausą

| Gauta užklausa (tekstas neredaguotas) | Perkančiosios organizacijos atsakymas |
| --- | --- |
| „Apsauginės signalizacijos projekte suspecifikuota tarpusavyje nesuderinama įranga. Konkrečiai tarpusavyje nesuderinama pagrindinis centrinis įrenginys su numatyta klaviatūra, su belaidžiais magnetiniais kontaktais, su adresiniais maitinimo šaltiniais. Prašome patikslinti projekto sprendinius.“ | „Apsauginės signalizacijos projekte buvo nurodyti pavyzdiniai įrangos modeliai, klaviatūra, maitinimo šaltinis, tačiau jie nėra suderinami su pagrindiniu centriniu įrenginiu. Tiekėjo siūlomi įrangos modeliai, klaviatūra ir maitinimo šaltinis turi būti suderinami su pagrindiniu centriniu įrenginiu. Belaidžiai magnetiniai kontaktai su centriniu įrenginiu yra suderinami.“ |