Specialiųjų pirkimo sąlygų priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Projekto Nr. 10-093-K-0034 Parama laboratorijų įrangai ir MTEP infrastruktūrai atnaujinti.  „Įrangos, skirtos CRISPR-Cas genomo redagavimo įrankių tyrimams, įsigijimas ir atnaujinimas (CRISPRSTAR)“.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – darbinė stotis, skirta kriotransmisinės elektroninės mikroskopijos duomenų analizei, jos pristatymas ir diegimas, mokymai (toliau – Prekė arba Prekės)

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo vieta: Vilniaus universitetas, Saulėtekio al. 7, Vilnius.

  - Prekių apimtis ir (ar) kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei Prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas Prekių kiekis) |  |
| 1. | Darbinė stotis, skirta kriotransmisinės elektroninės mikroskopijos duomenų analizei, jos pristatymas ir diegimas, mokymai | 1 Kompl. | ☐ | ☒ | 3 mėn. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas Prekių kiekis ir (ar) apimtis yra tikslus (-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami.  Tiekėjas nuo Sutarties įsigaliojimo ne vėliau kaip per pirmoje lentelėje numatytą terminą įsipareigoja pristatyti Prekes, atlikti jų diegimą bei paruošti naudojimui, pravesti mokymus.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3.2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas** | Reikalaujami rodikliai |  | Siūlomos charakteristikos šioje skiltyje Tiekėjas turi įrašyti konkrečias siūlomas charakteristikas, nepalikdamas „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne platesniame“, „±“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“. (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Darbinė stotis |  |  |  |
|  | Gamintojas | Tiekėjas turi nurodyti siūlomos įrangos gamintoją. |  |  |
|  | Modelis | Tiekėjas turi nurodyti siūlomos įrangos pavadinimą, modelį. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį ir (arba) techninės dokumentacijos kopiją, ir (arba) kitą lygiavertį dokumentą, kuriame pateikiama informacija apie siūlomos įrangos charakteristikas |  |  |
|  | Kiekis | 1 vnt. |  |  |
|  | Procesorius (CPU) | x86 architektūros, palaikantis 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas; automatinę (pagal patiriamą apkrovą) dažnio ir maitinimo įtampos reguliavimo funkciją. Procesoriaus modelio oficiali išleidimo (angl. launch) data turi būti ne ankstesnė kaip 2023 m. IV ketvirtis.“ Turi būti pasiūlytas toks procesorių nominalas ir kiekis, kad būtų užtikrintas šios Techninės specifikacijos 2 lentelės 1.6 dalyje nurodytų našumo verčių pasiekimas. Nurodyti siūlomų procesorių nominalą (gamintojas, modelis, dažnis, branduolių skaičius, atminties kontroleris) ir skaičių. |  |  |
|  | Skaičiavimo akceleratoriai (GPU) | Turi būti: - Turi būti pateikti ne mažiau kaip 4 vnt. GPU. Siūlomų GPU oficiali išleidimo (angl. launch) data turi būti ne ankstesnė kaip 2025 m. I ketvirtį. - Pateikiami GPU turi palaikyti CUDA duomenų apdorojimo architektūrą; - Dviejų iš pateikiamų GPU atmintis (angl. GPU memory) turi būti ne mažesnė kaip 48GB talpos GDDR7 ECC arba lygiaverčio tipo; - Kiekvieno iš likusių pateikiamų GPU atmintis turi būti ne mažesnė nei 24GB talpos GDDR7 ECC arba lygiaverčio tipo; - Turi būti pasiūlyti tokie GPU skaičiavimo akceleratorių nominalai ir kiekis, kad būtų užtikrintas šios Techninės specifikacijos 2 lentelės 1.6 dalyje nurodytų našumo verčių pasiekimas; - Kiekvieno GPU projektinė šiluminė galia (angl. TDP, thermal design power) neturi viršyti 350 W. Nurodyti siūlomų GPU akceleratorių nominalą (gamintojas, modelis, spartinančiosios atminties talpa) ir skaičių. |  |  |
|  | Skaičiavimo našumas | Siūlomos darbinės stoties našumo vertės turi būti ne mažesnės kaip: - Linpack testas: - Testas: HPL Linpack; - Našumo vertė Rmax: ≥2.4 TFLOPS FP64; - Su pasiūlymu turi būti pateiktas pagrindimas, kad Linpack testas, vykdydamas užduotį Tiekėjo siūlomoje sistemoje, su siūlomais CPU nominalais, sugeba pasiekti reikalaujamą našumo vertę. Pateikiamas Linpack testo log failas, kuriame yra atspausdinti testo rezultatai ar kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriuose matytųsi testo rezultatas. - Testas turės būti pakartotinai atliktas pateiktoje darbinėje stotyje prieš pasirašant priėmimo-perdavimo aktą, o rezultatas turės būti ne mažesnis nei reikalaujama pirkimo Techninėje specifikacijoje. - Relion testas - Programos versija: ne senesnė nei Relion 5.0.0; - Užduotis: „Relion 3D Classification Plasmodium ribosome“; - Užduoties parametrai: klasių skaičius (K) = 6; iteracijų skaičius: 25; - Užduoties trukmė, testą leidžiant su 1 GPU: ≤116 min.; - Užduoties trukmė, testą leidžiant su 2 GPU: ≤54 min.; - Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas pagrindimas, testo log failas, kuriame yra atspausdinti testo rezultatai ar kiti lygiaverčiai įrodymai. - Testas turės būti pakartotinai atliktas pateiktoje skaičiavimo stotyje prieš pasirašant priėmimo-perdavimo aktą, o rezultatas turės būti ne blogesnis nei reikalaujama pirkimo Techninėje specifikacijoje. |  |  |
|  | Operatyvinė atmintis | Suminė atmintis - ne mažiau nei 256GB ir ne mažiau kaip 10GB vienam CPU branduoliui. Ne mažiau kaip DDR5-6400 ECC REG arba lygiaverčio tipo. Ne mažiau kaip 8 atminties kanalai procesoriui. Nurodyti siūlomą atminties modulių talpą, tipą ir kiekį, atminties lizdų kiekį stotyje. |  |  |
|  | Duomenų laikmenų valdiklis | Turi būti ne mažiau nei po 1 vnt.: - NVMe valdiklis arba lygiavertis. - SATA valdiklis arba lygiavertis. |  |  |
|  | Duomenų laikmenos | Privalo būti sumontuotos ne mažiau kaip 4 vnt. NVMe laikmenos, kiekviena ne mažesnės nei 2TB talpos. Turi būti sumontuotos ne mažiau kaip 4 vnt. „karšto keitimo“ ne mažesnės nei 18 TB talpos HDD tipo laikmenos. Turi būti pateikti ir įdiegti visi priedai šio reikalavimo realizavimui. |  |  |
|  | Tinklo valdiklis | Ne mažiau kaip 2 vnt. 10GbE RJ-45. |  |  |
|  | Plėtimo lizdai | Ne mažiau kaip 4 vnt. PCI-E 5.0 x16 Full-height (FH) dual-slot lizdai, pritaikyti GPU skaičiavimo akceleratorių diegimui. |  |  |
|  | Išoriniai prievadai | Ne mažiau kaip 2 vnt. USB 3.0, ne mažiau nei 1 vnt. VGA. |  |  |
|  | Integruotas video adapteris | Turi būti integruotas video adapteris. |  |  |
|  | Nuotolinis valdymas | Turi būti pateikti nurodyto funkcionalumo sprendiniai arba lygiaverčiai: - Integruotas, nuotolinio aparatinio valdymo adapteris, nepriklausomas nuo operacinės sistemos darbo; - 1GbE Base-T LAN išorinis prievadas, dedikuotas nuotoliniam valdymui; - Nutolęs valdymas per interneto naršyklę, neinstaliuojant papildomos programinės įrangos; - Palaikoma nuotolinė HTML5 grafinė konsolė su SSL palaikymu; - Nuotolinės SSH komandinės eilutės palaikymas; - Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas, išjungimas, perkrovimas; - Automatinis pranešimų siuntimas SNMP ir e-paštu; - Palaikomas vartotojų autentifikavimas per LDAP, Radius. |  |  |
|  | Operacinė sistema | Turi būti palaikomos šios operacinės sistemos: - Red Hat Enterprise Linux - Ubuntu Linux |  |  |
|  | Maitinimo šaltinis | Ne žemesnės kaip „80 Plus Platinum“ energinio efektyvumo klasės, ne mažiau nei 2000W. Siūloma įranga turi būti pritaikyta pajungimui į 230V/50Hz elektros tinklą*. |  |  |
|  | Aušinimas | Turi užtikrinti maksimalia apkrova veikiančios darbinės stoties aušinimą. |  |  |
|  | Korpusas* | Bokšto (tower) tipo. Turi būti pritaikytas montavimui į standartinę 19“ serverių spintą. Pateikiami tvirtinimo į spintą komponentai „Rail“. |  |  |
|  | Kokybės reikalavimai* | Siūloma Prekė turi būti nauja ir anksčiau nenaudota. Gamykliškai atnaujinti (angl. renew, refurbished, remarketed) komponentai neleistini. |  |  |
|  | Garantija, palaikymas * | Ne mažiau kaip 3 (trijų) metų garantija aparatinei įrangai, apimanti detales, darbus, garantijos atlikimą darbo vietoje. Tiekėjas į gedimą turi reaguoti ne vėliau kaip sekančią darbo dieną po gedimo identifikavimo. Gedimai turi būti šalinami per protingą terminą, suderintą su Perkančiąja organizacija, atsižvelgiant į gedimo pobūdį ir sudėtingumą. |  | Nurodyti siūlomą garantinį laikotarpį mėnesiais. |
|  | Diegimas, apmokymas |  |  |  |
|  | Infrastruktūrinės aparatinės ir sisteminės programinės įrangos diegimas * |  | Turės būti atlikti šie darbai: - Įrangos pristatymas į Perkančiosios organizacijos serverinę: Saulėtekio al. 7, Vilnius; - Įrangos sumontavimas Perkančiosios organizacijos 19“ serverinėje spintoje. Pirkėjas užtikrins tinkamas įrangos eksploatacijai aplinkos sąlygas serverinėje patalpoje : temperatūra 18-25 °C; santykinis oro drėgnumas 20-80% be kondensato; - Elektros, tinklo kabeliavimo darbai spintoje; - Įrangos inicializacija, aparatinių tvarkyklių atnaujinimas; - Įrangos nuotolinio valdymo tinklo adapterių konfigūravimas; - Atviro kodo Linux OS (distribucija turės būti suderinta su Perkančiąja organizacija) diegimas, duomenų talpos RAID/LUN konfigūravimas; - Intel OneAPI kompiliatorių, MKL matematinių bibliotekų, Intel MPI, atviro kodo kompiliatorių / bibliotekų (turės būti suderinta su Perkančiąja organizacija) diegimas. Turi būti pateikta nurodyto funkcionalumo programinė įranga arba lygiavertė; - Našumo testavimui skritos programinės įrangos diegimas. |  |
|  | Testavimas * |  | Testų leidimas: Linpack, Relion. |  |
|  | Mokymai * |  | Turės būti atlikti įvadiniai mokymai, apimantys: - Pateiktos sistemos aparatinę, sisteminę ir specializuotą programinę įrangą, įdiegtos sistemos konfigūraciją. - Trukmė: ne mažiau kaip 4 akademinės val. ne mažiau nei 2 darbuotojams. - Mokymai vykdomi Prekės sumontavimo vietoje. - Mokymų tiksli data, laikas turi būti iš anksto suderinti su Pirkėju. |  |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl., ar kiti lygiaverčiai dokumentai).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 papunkčiu.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Perkama darbinė stotis yra priskiriama ilgaamžėms prekėms nes ji yra tinkama naudoti ilgiau nei 5 (penkerius) metus. Remiantis Perkančiosios organizacijos ankstesne praktika, analogiški serveriai naudojami iki 8–10 metų be esminių veikimo sutrikimų, todėl Perkančioji organizacija tai laiko aplinkos apsaugos kriterijumi kaip nurodyta Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4.4 punkte, t. y. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. | Kartu su pasiūlymu dokumentai neteikiami. |

- KITA INFORMACIJA

5.1 Tiekėjas turi užtikrinti, kad Prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins Prekių pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis Prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos Prekės atitinka reikiamus standartus, bei Prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys Prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei Prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad Prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.