PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO PRIEDANGOS ĮRENGIMO VYTAUTO DIDŽIOJO G. 44B, KAIŠIADORYS REZERVINIO ELEKTROS ENERGIJOS GENERAVIMO ŠALTINIO TECHNINIO DARBO PROJEKTO UŽDUOTIS IR STATYBOS DARBŲ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |
| 1. | * „Paslaugų paskirties pastato priedangos įrengimo Vytauto Didžiojo g. 44B, Kaišiadorys rezervinio elektros energijos generavimo šaltinio įrengimo projektas“ (Projekto vadovas tikslina projekto rengimo metu) |  |
| 2. | Statinių grupės sudėtis (Statytojo sumanymai): Projekto parengimas, statybos darbai ir įrangos įrengimas. | Ruošiant statinių priedangos techninį darbo projektą ir atlikti statybos montavimo darbus reikalinga parengti sprendinius priedangų patalpų įrengimui. Priedanga įrengiama esamo pastato rūsyje. Naujo ne mažiau kaip 20kW galios dyzelinio elektros generatoriaus įrengimas ir pajungimas prie esamos elektros instaliacijos sistemos nenutrūkstamam elektros energijos tiekimui priedangoje užtikrinti. Priedangos sprendiniai projektuojami laikantis statybos techninio reglamento STR 2.07.02:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai“. |
| 3. | Statinio (-ių) ar statinių grupės paskirtis ir bendrieji (techniniai ir paskirties) rodikliai | Paslaugų paskirties pastatas Vytauto Didžiojo g. 44B, Kaišiadorys Naudojimo paskirtis – paslaugų Unikalus Nr. 4996-1001-1010 Bendras plotas – 1192,11 m², Pagrindinis plotas – 804,05 m², Tūris – 4980 m³ Priedangos plotas – 301,10 m² |
| 4. | Statinio statybos rūšis | Kapitalinis remontas/paprastasis remontas (tikslinti projekto rengimo metu) |
| 5. | Statinio kategorija (kategoriją patikslina projekto vadovas) | Ypatingasis pastatas |
| 6. | Esamų statinio konstrukcijų būklė | - |
| 7. | Statinio projekto rengimo etapas | Techninis darbo projektas. |
| 7.1. | Projekto finansavimas | ES lėšos, savivaldybės biudžeto lėšos. |
|  | II. Perkamų projektavimo paslaugų ir statybos darbų apimtis, trukmė ir perkančiosios organizacijos pateikiami duomenys |  |
| 8. | Projektavimo paslaugų ir statybos darbų apimtis: | Techninio darbo projekto parengimas. |
| 8.1. | projektavimo paslaugos | Vadovaujantis Reglamentu, techninio darbo projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas Statytojo sumanymui suprasti, projekto ekspertizei atlikti, statinio statybos skaičiuojamajai kainai nustatyti, statinio statybos rangovui parinkti. Projekto vadovas techninio darbo projekto sudedamąsias dalis nustato atsižvelgdamas į projektuojamo statinio specifiką. Projektuojant vadovautis LR Statybos įstatymu, statybos techniniais reglamentais, LR Neįgaliųjų integracijos įstatymu, statybos techninio reglamento STR 2.07.02:2024„Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai“. Parengto TDP sprendiniai turi atitikti galiojančių teritorijos planavimo dokumentų (Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir Kaišiadorių miesto teritorijos bendrojo plano) sprendinius. |
| 8.2. | kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis | 1. Topografinių planų parengimas (jei reikalinga). 2. Dokumentų (schemų ir kt.) parengimas, sutikimų projektuoti ir statyti valstybinėje žemėje gavimui, techninių sąlygų gavimas (reikalingų) (jei reikalinga). 3. Dokumentų (schemų ir kt.) parengimas inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų prisijungimo sąlygų gavimui. 4. Pagal poreikį geologinių bei kitų reikalingų tyrinėjimų atlikimas. 5. Atskiros elektros dalies su skaičiuojamąja projekto įgyvendinimo sąmata „ESO“ vykdomai daliai parengimas ir jos suderinimas su „ESO“ (jei reikalinga). 6. Servitutų schemos (-ų) (reikalingų servitutų sutartims) suformuotiems žemės sklypams, per kuriuos būtų tiesiamos susisiekimo komunikacijos, parengimas vadovaujantis Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai. Suformuotiems valstybinės žemės sklypams turi būti nustatomi servitutai, suteikiantys teisę tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus bei statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, jais naudotis ir juos aptarnauti, kurie nustatomi administraciniu aktu arba sandoriu, vadovaujantis LR civiliniu kodeksu, LR žemės įstatymo 23 straipsniu ir Žemės servitutų nustatymo administraciniu aktu taisyklėmis, patvirtintomis LR Vyriausybės 2004 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1289; 7. Su Statytoju suderinto projekto sukėlimas nuotoliniu būdu į Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“. |
| 9. | Projektavimo paslaugų ir statybos montavimo darbų trukmė dienomis (mėnesiais) | Projektavimo darbų trukmė 3 mėnesiai, statybos montavimo darbų trukmė –3 mėnesiai Į projektavimo darbų trukmę įeina ir ekspertizės atlikimo paslaugos terminas (jeigu tai privaloma). Parengtą TDP derinti, gauti statytojo pritarimą ir pateikti projekto ekspertizei. Per 10 darbo dienų (šis laikas neįskaičiuojamas į bendrą projektavo trukmę) projektą pataisyti pagal privalomąsias ekspertizės pastabas. |
| 9.1. | Planuojama statybos darbų pradžia, | 2026 metai. |
| 10. | Paslaugų teikėjui pateikiamos dokumentų, reikalingų statinio (-ių) ar statinių grupės projekto dokumentams (toliau – projekto dokumentai) parengti, kopijos (šių dokumentų kiekis priklauso nuo statinio paskirties, statybos vietos, sudėtingumo, poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai ir kt.): |  |
| 10.1. | Projektiniai pasiūlymai (tais atvejais, kai yra rengiami) | Projektiniai pasiūlymai rengiami, viešinami ir tvirtinami taip kaip numato LR teisės aktai (jei reikalinga) |
| 10.2. | žemės sklypo teisinės registracijos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre dokumentai arba žemės sklypo nuomos (panaudos) dokumentai | Nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas. Pastaba: Statiniai projektuojami žemės sklype: Unik. Nr. 4918-0014-0022. |
| 10.3. | ištrauka (brėžinys) iš patvirtinto teritorijų planavimo dokumento ir sprendimas apie šio dokumento patvirtinimą | - Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas (www.tpdr.lt) - Kaišiadorių miesto teritorijos bendrasis planas (www.tpdr.lt) |
| 10.4. | įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais atvejais, kai atliekamas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo dokumentai | - |
| 10.5. | sklypo inžinerinių geodezinių tyrinėjimų dokumentai | Užsako TDP rengėjas (jei būtina). |
| 10.6. | sklypo inžinerinių geologinių tyrimų dokumentai | Jei reikalinga, užsako TDP rengėjas (jei būtina). |
| 10.7. | prisijungimo prie elektros energijos, vandentiekio nuotekų šalinimo, dujotiekio, elektroninių ryšių ir kitų inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų sąlygos | Užsako TDP rengėjas (jei būtina). |
| 10.8. | specialiųjų paveldosaugos reikalavimų, taikomų kultūros paveldo vertybei ar jos teritorijai, kultūros paveldo statiniui ar kultūros paveldo teritorijoje esančiam statiniui, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų, taikomų konkrečiam projektuojamam statiniui, sklypui ar teritorijai konservacinės apsaugos prioriteto teritorijoje ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, dokumentai (Statybos įstatymo 20 straipsnis 3 dalis 2, 3 punktai) | - |
| 10.10. | esamų geležinkelių bei kelių ar gatvių schemos | - |
| 10.11. | kiti dokumentai | Pastato kadastrinių matavimų byla; Pastato nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas; Žemės sklypo planas |
|  | III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |
| 11. | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai | Projektavimo dokumentai turi atitikti norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. |
| 12. | Aplinkos, visuomenės sveikatos saugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių, trečiųjų asmenų interesų apsaugos, saugomos teritorijos apsaugos ir kitos apsaugos (saugos), neįgaliųjų socialinės integracijos reikalavimai | Rengiant TDP, vadovautis LR Statybos įstatymo 6 straipsnio nuostatomis. Projektas turi būti parengtas nepažeidžiant neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų. |
| 13. | Esminiai funkciniai (paskirties), technologijos, techniniai, ekonominiai, kokybės, reikalavimai bei kiti rodikliai ir charakteristikos statiniui pagal sprendinių dalis | Vadovautis Reglamento nuostatomis. TDP sprendiniai atskiruose projekto dokumentuose (techninėse specifikacijose, aiškinamuose raštuose, brėžiniuose, sąnaudų kiekių žiniaraščiuose) neturi prieštarauti vieni kitiems. Projekto sudėtyje nurodyti visus, plotu matuojamų statinių ir tvarkomos teritorijos ploto, rodiklius. |
| 14. | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | Tiekėjas TDP derina LR Statybos įstatymo nustatyta tvarka. Rengiant projektą privaloma vadovautis Kaišiadorių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniais (www.kaisiadorys.lt ). |
| 15. | Statinio ar statinių grupės projektavimo ir statybos eiliškumas | Nenustatoma |
| 16. | Projekto rengimo dokumentų kalba | Lietuvių |
| 17. | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų įforminimui, sudėčiai ir pan. | Parengti 2 popierinius projekto egzempliorius ir 1 egzempliorių analogiškai suformuotoms popierinėms byloms su el. parašais, skaitmenine forma. Projektas pateikiamas *.doc, *.adoc (su elektroniniais parašais), *.pdf formatais, brėžiniai pateikiami *.pdf ir *.dwg formatu. |
| 18. | Techninės specifikacijos priedai | Pastato nekilnojamojo turto registro duomenų bazės išrašas; Žemės sklypo planas. |
|  | IV. Reikalavimai statinio projekto vykdymo priežiūrai |  |
| 19. | Statinio projekto vykdymo priežiūra | Privaloma |