PIRKIMO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMO, SIŲSTO 2025-01-23 PAPILDOMAS PAAIŠKINIMAS

2025-01-23 CVP IS priemonėmis buvo pateiktas pirkimo sąlygų paaiškinimas užklausai:

| Klausimo / Pakeitimo kategorija. Projekto dalis | Tiekėjo/ Rangovo klausimas/ pirminė sąlyga | Pirkimo dokumento iškarpa |
| --- | --- | --- |
| SK | Pateikite TS plieninėms presuotoms grotelėms. |  |
| SK | Pateikite plieninių valciuotų grotelių mazgą, SK dalyje nėra jokio brėžinio. |  |

ir atsakyta:  ,,Atsakymai:,, I-ai PO dalis. ,,Sprendiniai bus tikslinami Darbo projekto metu“.“

Gavę papildomą projekto rengėjo informaciją, papildome atsakymą sekančia informacija:

| Tiekėjo/ Rangovo klausimas/ pirminė sąlyga | Pirkimo dokumento iškarpa | Perkančiojo subjekto atsakymas / pakeista sąlyga |
| --- | --- | --- |
| Pateikite TS plieninėms presuotoms grotelėms. |  | Projektas I. Standartinės grotelės karšto cinkavimo, plienas S235. Akutės dydis nurodytas TP. Gali būti tikslinamas DP metu |
| Pateikite plieninių valciuotų grotelių mazgą, SK dalyje nėra jokio brėžinio. |  | Projektas I. Montavimo mazgas standartinis.. |