Pirkimo sąlygų 2 priedas

Herbas arba prekių ženklas

Įmonės rekvizitai

(perkančioji organizacija)

# PASIŪLYMAS

DĖL SANTECHNIKOS PREKIŲ PIRKIMO

2025

(Data)

(Sudarymo vieta)

- lentelė. Informacija apie tiekėją (pildo tiekėjas)

| Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių pavadinimas (-ai) (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai ) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo arba tiekėjų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo pažymėjimo Nr. ar pan. ), adresas (-ai) |  |
| Tiekėjų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė ) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p. adresas) |  |

  - Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis skelbime apie pirkimą ir pirkimo dokumentuose bei jų paaiškinimuose, papildymuose.

  - Patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties vykdymui.

  - Mūsų siūlomos Prekės/Paslaugos/Darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

  - Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomų Prekių/Paslaugų/Darbų kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir tiekėjo išlaidos.

  - Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti tiekėjo/tiekėjų grupės/ ūkio subjektų, kurių pajėgumais (kvalifikacija) remiamasi, kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai ir (ar) asmenys, turintys teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti/tokių asmenų nėra (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai ).

- lentelė. Informacija apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus (jeigu tokie reikalavimai keliami) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai/kvazisubrangovai (specialistai) – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju )

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str. )

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes: - Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti ūkio subjektui, aprašymas - Ūkio subjektui perduodama pirkimo sutarties dalis % ar Eur pirkimo sutarties kainoje |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- lentelė. Informacija apie žinomus subtiekėjus/subrangovus, kurių pajėgumais (kad atitiktų perkančiosios organizacijos keliamus kvalifikacijos reikalavimus ) tiekėjas nesiremia, ir jiems perduodama vykdyti pirkimo sutarties dalis

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus/subrangovus, kurių pajėgumais (kvalifikacija) tiekėjas nesiremia )

| Eil. Nr. | Subtiekėjo/subrangovo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes: - Pirkimo sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui/subrangovui, aprašymas - Subtiekėjui/subrangovui perduodama pirkimo sutarties dalis % ar Eur pirkimo sutarties kainoje |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

# Mes siūlome tiekti šias Prekes:

4. lentelė „Pasiūlymo kaina“

| Eil. Nr. | Vizualizacija | Prekės pavadinimas | Matmenys | Mato vnt. | Preliminarus prekių kiekis, tik pasiūlymų vertinimui* | Tiekėjas nurodo siūlomos Prekės modelį ir tikslias siūlomos prekės charakteristikas, (Pildo tiekėjas). | Vieno vieneto įkainis Eur be PVM. | Bendra kaina (6*8), Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  | Rutulinis kranas ilga rankena (vid/vid) sriegiu | 1/2 | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 2 |  |  | 3/4 | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 3 |  |  | 1 | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 4 |  |  | 1 1/4 | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 5 |  |  | 1 1/2 | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 6 |  |  | 2 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 7 |  | Rutulinis kranas ilga rankena vid/išor sriegiu | 1/2 | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 8 |  |  | 3/4 | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 9 |  |  | 1 | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 10 |  |  | 1 1/4 | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 11 |  |  | 1 1/2 | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 12 |  |  | 2 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 13 |  | Rutulinis kranas su išardoma jungtimi | 1/2 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 14 |  |  | 3/4 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 15 |  |  | 1 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 16 |  |  | 1 1/4 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 17 |  | Rutulinis išleid. Kranas (sodo) | 1/2 | Vnt. | 30 |  |  |  |
| 18 |  |  | 3/4 | Vnt. | 30 |  |  |  |
| 19 |  | Pasta sriegiams (vandeniui) | 65g | Vnt. | 30 |  |  |  |
| 20 |  |  | 250g | Vnt. | 30 |  |  |  |
| 21 |  | Pasta kanalizacijai | 250g | Vnt. | 30 |  |  |  |
| 22 |  |  | 500g | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 23 |  |  | 1000g | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 24 |  | Linai (kasytės ) | 50 gr | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 25 |  | PPR Vamzdžiai PN20. Tinkami geriamam vandeniui. | 20x3.4 | m | 100 |  |  |  |
| 26 |  |  | 25x4.2 | m | 100 |  |  |  |
| 27 |  |  | 32x5.4 | m | 100 |  |  |  |
| 28 |  |  | 40x6.7 | m | 100 |  |  |  |

| 29 |  |  | 50x8.4 | m | 50 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 |  | PPR Vamzdžiai PN25 stabilizuotas stikl. pluošt. Tinkami geriamam vandeniui. | 20x2,8 | m | 100 |  |  |  |
| 31 |  |  | 25x3,5 | m | 100 |  |  |  |
| 32 |  |  | 32x4,4 | m | 100 |  |  |  |
| 33 |  |  | 40x5,5 | m | 100 |  |  |  |
| 34 |  |  | 50x6,9 | m | 50 |  |  |  |
| 35 |  | Vamzdžiai plasikiniai stabilizuoti PN25 (aliuminio folija išorėje) Tinkami geriamam vandeniui. | 20x2,8 | m | 100 |  |  |  |
| 36 |  |  | 25x3,5 | m | 100 |  |  |  |
| 37 |  |  | 32x4,4 | m | 100 |  |  |  |
| 38 |  |  | 40x5,5 | m | 100 |  |  |  |
| 39 |  |  | 50x6,9 | m | 50 |  |  |  |
| 40 |  | Vamzdžiai plastikiniai stabilizuoti iki 95°C (aliuminio folija viduje) Tinkami geriamam vandeniui. | 20x3,4 | m | 100 |  |  |  |
| 41 |  |  | 25x4,2 | m | 100 |  |  |  |
| 42 |  |  | 32x5,4 | m | 100 |  |  |  |
| 43 |  |  | 40x6,7 | m | 100 |  |  |  |
| 44 |  |  | 50x8,3 | m | 50 |  |  |  |
| 45 |  | Vamzdžio izoliacija | 22./6 | m | 50 |  |  |  |
| 46 |  |  | 28./6 | m | 50 |  |  |  |
| 47 |  |  | 35./6 | m | 50 |  |  |  |
| 48 |  |  | 42./6 | m | 50 |  |  |  |
| 49 |  |  | 54./9 | m | 50 |  |  |  |
| 50 |  | Akmens masės vamzdžio izoliacija 30mm | 18./30 | m | 50 |  |  |  |
| 51 |  |  | 22./30 | m | 50 |  |  |  |
| 52 |  |  | 28./30 | m | 50 |  |  |  |
| 53 |  |  | 35./30 | m | 50 |  |  |  |
| 54 |  |  | 42./30 | m | 50 |  |  |  |
| 55 |  |  | 54./30 | m | 50 |  |  |  |
| 56 |  | PPR Mova plastmasinė | d20 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 57 |  |  | d25 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 58 |  |  | d32 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 59 |  |  | d40 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 60 |  |  | d50 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 61 |  | PPR Redukcija | d20-25 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 62 |  |  | d20-32 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 63 |  |  | d20-40 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 64 |  |  | d25-32 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 65 |  |  | d25-40 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 66 |  |  | d32-40 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 67 |  |  | d32-50 | Vnt. | 50 |  |  |  |

| 68 |  |  | d40-50 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 69 |  | PPR Redukcija v/v | d20-25 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 70 |  |  | d20-32 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 71 |  |  | d20-40 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 72 |  |  | d25-32 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 73 |  |  | d25-40 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 74 |  |  | d32-40 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 75 |  |  | d32-50 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 76 |  |  | d40-50 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 77 |  | PPR Mova plastm.-met. Vidiniu sriegiu | d20-1/2 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 78 |  |  | d20-3/4 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 79 |  |  | d25-1/2 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 80 |  |  | d25-3/4 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 81 |  |  | d25-1 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 82 |  |  | d32-3/4 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 83 |  |  | d32-1 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 84 |  |  | d40-1 1/4 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 85 |  |  | d50-1 1/2 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 86 |  | PPR Alkūnė plastmasinė 90‘ | d20-90‘ | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 87 |  |  | d25-90‘ | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 88 |  |  | d32-90‘ | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 89 |  |  | d40-90‘ | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 90 |  |  | d50-90‘ | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 91 |  | PPR Mova plastm-met išoriniu sriegiu | d20-1/2 | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 92 |  |  | d20-3/4 | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 93 |  |  | d25-1/2 | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 94 |  |  | d25-3/4 | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 95 |  |  | d25-1 | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 96 |  |  | d32-3/4 | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 97 |  |  | d32-1 | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 98 |  |  | d40-1 1/4 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 99 |  |  | d50-1 1/2 | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 100 |  | PPR Alkūnė plastmasinė 45‘ | d20-45‘ | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 101 |  |  | d25-45‘ | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 102 |  |  | d32-45‘ | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 103 |  |  | d40-45‘ | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 104 |  |  | d50-45‘ | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 105 |  | PPR Alkūnė plastm-met vidiniu sriegiu | d20-1/2 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 106 |  |  | d20-3/4 | Vnt. | 50 |  |  |  |

| 107 |  |  | d25-1/2 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 |  |  | d25-3/4 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 109 |  |  | d32-3/4 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 110 |  |  | d32-1 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 111 |  | PPR Alkūnė plastm-met išoriniu sriegiu | d20-1/2 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 112 |  |  | d20-3/4 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 113 |  |  | d25-1/2 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 114 |  |  | d25-3/4 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 115 |  |  | d32-3/4 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 116 |  |  | d32-1 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 117 |  | PPR Alkūnė plastm. Vid- išor 45‘ | d16-45‘ | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 118 |  |  | d20-45‘ | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 119 |  |  | d25-45‘ | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 120 |  |  | d32-45‘ | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 121 |  | Alkūnėlė plastm. Vid- išor 90‘ | d16-90‘ | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 122 |  |  | d20-90‘ | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 123 |  |  | d25-90‘ | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 124 |  |  | d32-90‘ | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 125 |  | PPR Alkūnė plastm-met vidiniu sriegiu tvirtinama | d16-1/2 | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 126 |  |  | d20-1/2 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 127 |  |  | d25-1/2 | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 128 |  | PPR trišakis | d20 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 129 |  |  | d25 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 130 |  |  | d32 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 131 |  |  | d40 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 132 |  |  | d50 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 133 |  | PPR trišakis redukuotas | 25-20-25 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 134 |  |  | 32-20-32 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 135 |  |  | 32-25-32 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 136 |  |  | 40-20-40 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 137 |  |  | 40-25-40 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 138 |  |  | 40-32-40 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 139 |  |  | 50-20-50 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 140 |  |  | 50-25-50 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 141 |  |  | 50-32-50 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 142 |  |  | 50-40-50 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 143 |  | PPR Aklė | d20 | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 144 |  |  | d25 | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 145 |  |  | d32 | Vnt. | 20 |  |  |  |

| 146 |  |  | d40 | Vnt. | 20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 147 |  |  | d50 | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 148 |  | PPR apėjimas plastmasinis | d20 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 149 |  | Aliuminė armuota juosta termoizoliacijai | 50mm/50m | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 150 |  | Jungtis ardoma tiesi su tarpine (žalvaris) | 3/8 | Vnt. | 15 |  |  |  |
| 151 |  |  | 1/2 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 152 |  |  | 3/4 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 153 |  |  | 1 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 154 |  |  | 1 1/4 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 155 |  |  | 1 1/2 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 156 |  |  | 2 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 157 |  | Jungtis ardoma kampinė žalvarinė su tarpine | 3/8 | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 158 |  |  | 1/2 | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 159 |  |  | 3/4 | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 160 |  |  | 1 | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 161 |  |  | 1 1/4 | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 162 |  | Perėjimas v/v (žalvaris) | 3/8x1/2 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 163 |  |  | 1/2x3/4 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 164 |  |  | 1/2x1 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 165 |  |  | 3/4x1 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 166 |  |  | 1/2x1 1/4 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 167 |  |  | 3/4x1 1/4 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 168 |  |  | 1x1 1/4 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 169 |  | Aklė vidiniu sriegiu (žalvaris) | 3/8 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 170 |  |  | 1/2 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 171 |  |  | 3/4 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 172 |  |  | 1 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 173 |  | Aklė išoriniu sriegiu (žalvaris) | 3/8 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 174 |  |  | 1/2 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 175 |  |  | 3/4 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 176 |  |  | 1 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 177 |  | Alkūnėlė vid/išor sriegiu (žalvaris) | 1/2 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 178 |  |  | 3/4 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 179 |  |  | 1 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 180 |  |  | 1 1/4 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 181 |  |  | 1 1/2 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 182 |  | Alkūnėlė vid/vid sriegiu (žalvaris) | 1/4 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 183 |  |  | 3/8 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 184 |  |  | 1/2 | Vnt. | 10 |  |  |  |

| 185 |  |  | 3/4 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 186 |  |  | 1 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 187 |  |  | 1 1/4 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 188 |  | Alkūnėlė redukuota iš/vid (žalvaris) | 1/2x3/8" | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 189 |  |  | 1/2x3/4" | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 190 |  | Nipelis reduk. Išor/išor sriegiu (žalvaris) | 3/8x1/4 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 191 |  |  | 1/2x1/4 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 192 |  |  | 1/2x3/8 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 193 |  |  | 1/2x3/4 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 194 |  |  | 1/2x1 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 195 |  |  | 3/4x1 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 196 |  |  | 1 1/4x1/2 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 197 |  |  | 1 1/4x3/4 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 198 |  |  | 1 1/4x1 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 199 |  |  | 1 1/2x3/4 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 200 |  |  | 1 1/2x1 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 201 |  |  | 1 1/2x1 1/4 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 202 |  |  | 2x1 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 203 |  |  | 2x1 1/4 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 204 |  |  | 2x1 1/2 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 205 |  | Trišakis vid/vid sriegiu (žalvaris) | 1/4 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 206 |  |  | 3/8 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 207 |  |  | 1/2 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 208 |  |  | 3/4 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 209 |  |  | 1 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 210 |  |  | 1 1/4 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 211 |  |  | 1 1/2 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 212 |  |  | 2 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 213 |  | Redukuotas prailginimas išor./vid. (žalvaris) | 1/2x1/4 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 214 |  |  | 3/8x1/2 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 215 |  |  | 1/2x3/4 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 216 |  |  | 1/2x1 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 217 |  |  | 3/4x1 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 218 |  |  | 1 1/4x1/2 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 219 |  |  | 1 1/4x3/4 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 220 |  |  | 1 1/4x1 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 221 |  | Redukcija išor/vid sriegiu(žalvaris) | 1/4x1/8 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 222 |  |  | 3/8x1/4 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 223 |  |  | 1/2x1/8 | Vnt. | 10 |  |  |  |

| 224 |  |  | 1/2x1/4 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 225 |  |  | 1/2x3/8 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 226 |  |  | 3/4x1/2 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 227 |  |  | 1x1/2 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 228 |  |  | 1x3/4 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 229 |  |  | 1 1/4x1/2 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 230 |  |  | 1 1/4x3/4 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 231 |  | Žalvarinis prailginimas | 1/2-10mm | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 232 |  |  | 1/2-15mm | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 233 |  |  | 1/2-20mm | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 234 |  |  | 1/2-25mm | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 235 |  | Nipelis išor/išor sriegiu (žalvaris) | 1/2 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 236 |  |  | 3/4 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 237 |  |  | 1 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 238 |  | Skaitiklių pajungimo antgaliai su tarpine (žalvaris) | 1/2 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 239 |  |  | 3/4 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 240 |  | Alkūnėlė vid/išor sriegiu juoda | 3/4 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 241 |  |  | 1 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 242 |  |  | 1 1/4 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 243 |  |  | 1 1/2 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 244 |  |  | 2 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 245 |  |  | 2 1/2 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 246 |  |  | 3 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 247 |  | Alkūnėlė juoda vid/vid | 1/2 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 248 |  |  | 3/4 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 249 |  |  | 1 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 250 |  |  | 1 1/4 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 251 |  |  | 1 1/2 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 252 |  |  | 2 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 253 |  |  | 2 1/2 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 254 |  |  | 3 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 255 |  | Trišakis juodas | 1/2 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 256 |  |  | 3/4 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 257 |  |  | 1 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 258 |  |  | 1 1/4 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 259 |  |  | 1 1/2 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 260 |  |  | 2 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 261 |  |  | 2 1/2 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 262 |  |  | 3 | Vnt. | 5 |  |  |  |

| 263 |  |  | 4 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 264 |  | Mova cinkuota | 1/2 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 265 |  |  | 3/4 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 266 |  |  | 1 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 267 |  |  | 1 1/4 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 268 |  |  | 1 1/2 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 269 |  |  | 2 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 270 |  |  | 2 1/2 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 271 |  |  | 3 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 272 |  |  | 4 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 273 |  | Aklė išor. Sriegiu cinkuota | 1/2 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 274 |  |  | 3/4 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 275 |  |  | 1 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 276 |  | Perėjimas vid/vid sriegiu cinkuotas | 3/4x1/2 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 277 |  |  | 1x1/2 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 278 |  |  | 1x3/4 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 279 |  |  | 1 1/4x1/2 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 280 |  |  | 1 1/4x3/4 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 281 |  |  | 1 1/4x1 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 282 |  |  | 1 1/2x1/2 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 283 |  |  | 1 1/2x3/4 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 284 |  |  | 1 1/2x1 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 285 |  |  | 1 1/2x1 1/4 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 286 |  |  | 2x1/2 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 287 |  |  | 2x3/4 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 288 |  |  | 2x1 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 289 |  |  | 2x1 1/4 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 290 |  |  | 2x1 1/2 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 291 |  | Aklė vid. Sriegiu cinkuota | 1/2 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 292 |  |  | 3/4 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 293 |  |  | 1 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 294 |  |  | 1 1/4 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 295 |  | Redukcija išor/vid sriegiu cinkuota | 3/4x1/2 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 296 |  |  | 1x1/2 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 297 |  |  | 1x3/4 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 298 |  |  | 1 1/4x1/2 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 299 |  |  | 1 1/4x3/4 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 300 |  |  | 1 1/4x1 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 301 |  |  | 1 1/2x1/2 | Vnt. | 5 |  |  |  |

| 302 |  |  | 1 1/2x3/4 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 303 |  |  | 1 1/2x1 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 304 |  |  | 1 1/2x1 1/4 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 305 |  |  | 2x1/2 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 306 |  |  | 2x3/4 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 307 |  |  | 2x1 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 308 |  |  | 2x1 1/4 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 309 |  |  | 2x1 1/2 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 310 |  | Vamzdis (pres plienas) | 15x1,2 | m | 5 |  |  |  |
| 311 |  |  | 18x1,2 | m | 5 |  |  |  |
| 312 |  |  | 22x1,5 | m | 5 |  |  |  |
| 313 |  |  | 28x1,5 | m | 5 |  |  |  |
| 314 |  |  | 35x1,5 | m | 5 |  |  |  |
| 315 |  |  | 42x1,5 | m | 5 |  |  |  |
| 316 |  |  | 54x1,5 | m | 5 |  |  |  |
| 317 |  | Press pl. mova | 15 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 318 |  |  | 18 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 319 |  |  | 22 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 320 |  |  | 28 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 321 |  |  | 35 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 322 |  |  | 42 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 323 |  |  | 54 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 324 |  | Press pl. redukuotas perėjimas v/i | 18x15 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 325 |  |  | 22x15 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 326 |  |  | 22x18 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 327 |  |  | 28x15 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 328 |  |  | 28x18 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 329 |  |  | 28x22 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 330 |  |  | 35x15 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 331 |  |  | 35x18 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 332 |  |  | 35x22 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 333 |  |  | 35x28 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 334 |  |  | 42x18 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 335 |  |  | 42x22 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 336 |  |  | 42x28 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 337 |  |  | 42x35 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 338 |  |  | 54x18 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 339 |  |  | 54x22 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 340 |  |  | 54x28 | Vnt. | 5 |  |  |  |

| 341 |  |  | 54x35 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 342 |  |  | 54x42 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 343 |  | Press pl. alkūnė 90° v/v | 15 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 344 |  |  | 18 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 345 |  |  | 22 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 346 |  |  | 28 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 347 |  |  | 35 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 348 |  |  | 42 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 349 |  |  | 54 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 350 |  | Press pl. remontinė mova | 15 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 351 |  |  | 18 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 352 |  |  | 22 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 353 |  |  | 28 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 354 |  |  | 35 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 355 |  |  | 42 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 356 |  |  | 54 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 357 |  | Press pl. alkūnė 90° v/i | 15 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 358 |  |  | 18 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 359 |  |  | 22 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 360 |  |  | 28 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 361 |  |  | 35 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 362 |  |  | 42 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 363 |  |  | 54 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 364 |  | Press pl. alkūnė 45 ° v/i | 15 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 365 |  |  | 18 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 366 |  |  | 22 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 367 |  |  | 28 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 368 |  |  | 35 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 369 |  |  | 42 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 370 |  |  | 54 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 371 |  | Press pl. alkūnė 45° v/v | 15 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 372 |  |  | 18 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 373 |  |  | 22 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 374 |  |  | 28 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 375 |  |  | 35 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 376 |  |  | 42 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 377 |  |  | 54 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 378 |  | Press pl. alkūnė 90° iš. Sr. | 15x1/2 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 379 |  |  | 18x1/2 | Vnt. | 5 |  |  |  |

| 380 |  |  | 22x3/4 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 381 |  |  | 28x1 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 382 |  |  | 35 x 1 1/4 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 383 |  |  | 42 x 1 1/2 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 384 |  |  | 54 x 2 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 385 |  | Press pl. trišakis | 15 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 386 |  |  | 18 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 387 |  |  | 22 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 388 |  |  | 28 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 389 |  |  | 35 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 390 |  |  | 42 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 391 |  |  | 54 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 392 |  | Press pl. trišakis redukuotas | 18x15x18 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 393 |  |  | 22x15x22 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 394 |  |  | 22x18x22 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 395 |  |  | 28x15x28 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 396 |  |  | 28x18x28 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 397 |  |  | 28x22x28 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 398 |  |  | 35x15x35 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 399 |  |  | 35x18x35 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 400 |  |  | 35x22x35 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 401 |  |  | 35x28x35 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 402 |  |  | 42x15x42 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 403 |  |  | 42x18x42 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 404 |  |  | 42x22x42 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 405 |  |  | 42x28x42 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 406 |  |  | 42x35x42 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 407 |  |  | 54x15x54 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 408 |  |  | 54x18x54 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 409 |  |  | 54x22x54 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 410 |  |  | 54x28x54 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 411 |  |  | 54x35x54 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 412 |  |  | 54x42x54 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 413 |  | Press pl. jungtis iš. Sr. | 15x1/2 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 414 |  |  | 15x3/4 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 415 |  |  | 18x1/2 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 416 |  |  | 18x3/4 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 417 |  |  | 22x1/2 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 418 |  |  | 22x3/4 | Vnt. | 5 |  |  |  |

| 419 |  |  | 28x3/4 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 420 |  |  | 28x1 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 421 |  |  | 35x1 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 422 |  |  | 35x1 1/4 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 423 |  |  | 42x1 1/2 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 424 |  |  | 54x2 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 425 |  | Aklė presuojama | 15 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 426 |  |  | 18 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 427 |  |  | 22 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 428 |  |  | 28 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 429 |  |  | 35 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 430 |  |  | 42 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 431 |  |  | 54 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 432 |  | Press pl. apėjimas | 15 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 433 |  |  | 18 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 434 |  |  | 22 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 435 |  | Remontinė mova (OBA) | 1/2“ | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 436 |  |  | 3/4“ | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 437 |  |  | 1“ | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 438 |  |  | 1 1/4“ | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 439 |  |  | 1 1/2“ | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 440 |  |  | 2“ | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 441 |  |  | 2 1/2“ | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 442 |  |  | 3“ | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 443 |  |  | 4“ | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 444 |  | Vamzdžio laikiklis met-gum su kaiščiu | 3/8“-15-19 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 445 |  |  | 1/2“-21-24 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 446 |  |  | 3/4“-25-29 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 447 |  |  | 1“-32-35 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 448 |  |  | 1 1/4“-40-44 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 449 |  |  | 1 1/2“-46-53 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 450 |  |  | 2“-57-63 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 451 |  |  | 2 1/2“-74-80 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 452 |  |  | 3“-83-91 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 453 |  |  | 3 1/2“-101-105 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 454 |  |  | 4“-108-116 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 455 |  |  | 5“-136-139 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 456 |  |  | 6“-160-165 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 457 |  | Vamzdžio laikiklis metalinis su | 1/2“-21-24 | Vnt. | 50 |  |  |  |

| 458 |  | kaiščiu | 3/4“-25-29 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 459 |  |  | 1“-32-35 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 460 |  |  | 1 1/4“-40-44 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 461 |  |  | 1 1/2“-46-53 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 462 |  |  | 2“-57-63 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 463 |  |  | D110 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 464 |  |  | D160 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 465 |  | Atrama | 150 mm | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 466 |  |  | 250 mm | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 467 |  |  | 300 mm | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 468 |  |  | 350 mm | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 469 |  |  | 400 mm | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 470 |  |  | 450 mm | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 471 |  |  | 500 mm | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 472 |  | Vamzdžio laikiklis plastmasinis su kaiščiu (baltas | d20-22 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 473 |  |  | d25-27 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 474 |  |  | d32-34 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 475 |  |  | d40-42 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 476 |  |  | d50-52 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 477 |  | Laikikliai įspraudžiami užsegami stabilizuotam vamzdžiui | d18 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 478 |  |  | d20 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 479 |  |  | d22 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 480 |  |  | d25 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 481 |  |  | d28 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 482 |  |  | d32 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 483 |  |  | d37 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 484 |  | Užveržiama vandentiekio mova su išoriniu sr. GEBO | 1/2" | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 485 |  |  | 3/4" | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 486 |  |  | 1" | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 487 |  |  | 1 1/4" | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 488 |  |  | 1 1/2" | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 489 |  | Užveržiama vandentiekio mova su vidiniu sr. GEBO | 1/2" | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 490 |  |  | 3/4" | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 491 |  |  | 1" | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 492 |  |  | 1 1/4" | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 493 |  |  | 1 1/2" | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 494 |  | Vidaus kanalizacijos vamzdis d50 pilkas. Sienelės storis ne mažesnis kaip 1,8 mm | 150 mm | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 495 |  |  | 250 mm | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 496 |  |  | 500 mm | Vnt. | 100 |  |  |  |

| 497 |  |  | 1000 mm | Vnt. | 100 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 498 |  |  | 2000 mm | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 499 |  | Vidaus kanalizacijos vamzdis d75 pilkas. Sienelės storis ne mažesnis kaip 1,9 mm | 1000 | Vnt. | 30 |  |  |  |
| 500 |  |  | 2000 mm | Vnt. | 30 |  |  |  |
| 501 |  | Vidaus kanalizacijos vamzdis d110 pilkas. Sienelės storis ne mažesnis kaip 2,7 mm | 250 mm | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 502 |  |  | 500 mm | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 503 |  |  | 1000 mm | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 504 |  |  | 2000 mm | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 505 |  | Vidaus kanalizacijos alkūnė 15° pilka | d50 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 506 |  |  | d110 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 507 |  | Vidaus kanalizacijos alkūnė 30° pilka | d50 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 508 |  |  | d110 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 509 |  | Vidaus kanalizacijos alkūnė 45° pilka | d50 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 510 |  |  | d110 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 511 |  | Vidaus kanalizacijos alkūnė 90° pilka | d50 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 512 |  |  | d110 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 513 |  | Vidaus kanalizacijos trišakis 45° pilkas | d50 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 514 |  |  | d110 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 515 |  |  | d110x50 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 516 |  | Vidaus kanalizacijos trišakis 90° pilkas | d50 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 517 |  |  | d110 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 518 |  |  | d110x50 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 519 |  | Vidaus kanalizacijos mova kompensacinė | d50 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 520 |  |  | d110 | Vnt. | 100 |  |  |  |
| 521 |  | Vidaus kanalizacijos mova pilka | d50 | Vnt. | 15 |  |  |  |
| 522 |  |  | d110 | Vnt. | 15 |  |  |  |
| 523 |  | Vidaus kanalizacijos keturšakis pilkas 45° | d110 | Vnt. | 15 |  |  |  |
| 524 |  |  | d100 x 50 | Vnt. | 15 |  |  |  |
| 525 |  | Vidaus kanalizacijos keturšakis pilkas 90° | d110 | Vnt. | 15 |  |  |  |
| 526 |  |  | d100 x 50 | Vnt. | 15 |  |  |  |
| 527 |  | Vidaus kanalizacijos perėjimas pilkas | d110x50 | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 528 |  | Kanalizacijos perėjimas | d160x110 | Vnt. | 50 |  |  |  |

| 529 |  | Vidaus kanalizacijos perėjimas pilkas | d110x50 alkūnė 90° | Vnt. | 20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 530 |  | Mova vidinė su guma | d110 | Vnt. | 15 |  |  |  |
| 531 |  | Vidaus kanalizacijos aklė pilka | d50 | Vnt. | 15 |  |  |  |
| 532 |  |  | d110 | Vnt. | 15 |  |  |  |
| 533 |  |  | d160 | Vnt. | 15 |  |  |  |
| 534 |  | Vidaus kanalizacijos revizija pilka | d50 | Vnt. | 15 |  |  |  |
| 535 |  |  | d110 | Vnt. | 15 |  |  |  |
| 536 |  | Perėjimas šp/pl | d50 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 537 |  |  | d110 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 538 |  |  | d160 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 539 |  | Mova HL9-1 | d50 | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 540 |  |  | d110 | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 541 |  | Lauko kanalizacijos vamzdis d110. Sienelės storis ne mažesnis nei 3,2 mm | 500 mm | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 542 |  |  | 1000 mm | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 543 |  |  | 2000 mm | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 544 |  |  | 3000 mm | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 545 |  | Lauko kanalizacijos vamzdis d160. Sienelės storis ne mažesnis nei 4 mm | 500 mm | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 546 |  |  | 1000 mm | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 547 |  |  | 2000 mm | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 548 |  |  | 3000 mm | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 549 |  | Lauko kanalizacijos revizija | d110 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 550 |  |  | d160 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 551 |  | Alkūnė d 110 lauko kanalizacija | 15° | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 552 |  |  | 30° | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 553 |  |  | 45° | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 554 |  |  | 67° | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 555 |  |  | 90° | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 556 |  | Alkūnė d160 lauko kanalizacija | 15° | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 557 |  |  | 30° | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 558 |  |  | 45° | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 559 |  |  | 67° | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 560 |  |  | 90° | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 561 |  | Trišakis d110, lauko kanalizacija | 45° | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 562 |  |  | 67° | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 563 |  |  | 90° | Vnt. | 5 |  |  |  |

| 564 |  | Trišakis d160, lauko kanalizacija | 45° | Vnt. | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 565 |  |  | 67° | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 566 |  |  | 90° | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 567 |  | Trišakis d160 x 110, lauko kanalizacija | 45° | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 568 |  |  | 67° | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 569 |  |  | 90° | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 570 |  | Vožtuvas atbulinis | d110 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 571 |  |  | d160 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 572 |  | Mova remontinė | d110 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 573 |  |  | d160 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 574 |  | Lauko trišakis movinis d110/110 | 45° | Vnt. | 20 |  |  |  |
| 575 |  | Tarpinė guminė šp/pl | d50 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 576 |  |  | d110 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 577 |  |  | d160 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 578 |  | Perėjimas guminis | 32x25 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 579 |  |  | 40x25 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 580 |  |  | 40x32 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 581 |  |  | 50x25 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 582 |  |  | 50x32 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 583 |  |  | 50x40 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 584 |  | Elektrinis vandens šildytuvas | 10l | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 585 |  | Elektrinis vandens šildytuvas vertikalus | 50 l | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 586 |  | Plastmasės suvirinimo aparato antgaliai | d16 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 587 |  |  | d20 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 588 |  |  | d25 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 589 |  |  | d32 | Vnt. | 5 |  |  |  |

| 590 |  |  | d40 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 591 |  |  | d50 | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 592 |  | Pastatomas klozetas su dangčiu | 360x650 mm | Vnt. | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 365x605 mm | Vnt. | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 355x660 mm | Vnt. | 10 |  |  |  |
| 593 |  | Praustuvas | 40 cm | Vnt. | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 50 cm | Vnt. | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 55 cm | Vnt. | 5 |  |  |  |
| 594 |  | Praustuvo maišytuvas |  | Vnt. | 50 |  |  |  |
| 595 |  | Vonia | 120 cm | Vnt. | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 150 cm | Vnt. | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 170 cm | Vnt. | 5 |  |  |  |
| Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina be PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM **(tarifas) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina su PVM |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pasiūlymo kaina, skirta tik pasiūlymams vertinti ir palyginti, ir neturi būti didesnė nei 45 000,00 Eur be PVM

Pastabos:

- įkainiai/kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio;

- bendra pasiūlymo kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą;

- jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

* Nurodyti preliminarūs Prekių kiekiai naudojami tik tiekėjų pasiūlymų vertinimui ir nebus laikomi maksimaliais. Prekės bus įsigyjamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį, neviršijant maksimalios pirkimo sutarties kainos, pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytus Prekių įkainius.

**Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas	.

***Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina naudojama tik tiekėjų pasiūlymų vertinimui ir palyginimui, į sutartį ji nebus įrašoma.

Bendra palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM         Eur (                Eur       ct.). Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat PVM, kuris sudaro         Eur (      Eur      ct.).

- lentelė. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

- lentelė. Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali (perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims ):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

| Atkreipiame dėmesį, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, perkančioji organizacija raštu pateiktą laimėjusio dalyvio pasiūlymą (išskyrus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu), raštu sudarytą pirkimo sutartį ir jos pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios, skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Prašome konfidencialią informaciją nurodyti aiškiai, pagrįstai, pageidaujama – atskiru (-ais) dokumentu (-ais). |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pasiūlymas galioja 3 mėnesius. |  |  |
| Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas asmeniui pateikti ir pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus ). |  |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | (Parašas) | (Vardas ir pavardė) |