[bookmark: _GoBack]SPECIALIZUOTA MEDICININIŲ ĮRAŠŲ DUOMENŲ VALDYMO SISTEMA, SKIRTA PAGALBINIO APVAISINIMO PASLAUGAS TEIKIANČIOMS ĮSTAIGOMS
 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (toliau Kauno klinikos) siekia įsigyti specializuota medicininių įrašų duomenų valdymo sistemą, skirtą pagalbinio apvaisinimo paslaugas teikiančioms įstaigoms.
Bendrieji reikalavimai
Tiekėjas turi užpildyti stulpelį Siūloma charakteristika, pateikiant aiškiai suformuluotus, atitikimą reikalavimams pagrindžiančius faktus.
Pasiūlymo lentelėse aprašyti kaip siūloma prekė atitinka reikalavimą su nuorodomis į pateiktą dokumentaciją - kur toks funkcionalumas arba savybė aprašoma. Atsakymai „Atitinka“, „Yra“, „Tenkina“ ir pan. arba perkopijuoti reikalavimų formulavimai nebus laikomi pakankamu atitikimo įrodymu ir taps formalia priežastimi pasiūlymą atmesti.
Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta siūlomo produkto dokumentacija ir naudotojo vadovas lietuvių arba anglų kalba. 
Techniniai reikalavimai
Tiekėjas atsako už jautrios informacijos saugumą ir technines saugumo paslaugas.
Prekių pristatymo ir paleidimo (įjungimo) terminas: 20 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.
	Eil. Nr.
	Reikalavimai
	Atitikimas reikalavimams 
(pildo tiekėjas)

	1. 
	Nurodyti siūlomos valdymo sistemos:
· Gamintoją;
· Pavadinimą; 
· Nuorodą į produkto internetinį puslapį. 
	

	2. 
	Sistemos valdymo paskirtis.
· Pacientų gydymo informacijos ir duomenų, susijusių su gametomis pagalbinio apvaisinimo gydymo metu, valdymas.
	

	3. 
	Naudotojo sąsajos kalba.
· Naudotojo sąsaja turi būti pateikiama lietuvių ir/arba anglų kalbomis.
	

	4. 
	Sistemos funkcionalumai.
· Paciento apsilankymų įrašai. Sistema privalo leisti įrašyti paciento apsilankymus, įskaitant diagnozę (TLK kodą).
· Vaisingo gydymo duomenų įrašai. Sistema privalo leisti fiksuoti vaisingumo gydymo planavimą ir vykdymą, įskaitant anamnezę, gydymo planavimą, stimuliuojančių vaistų skyrimą, echoskopiją ir folikulų stebėjimą, klinikines procedūras (inseminacija, kiaušialąsčių paėmimas, embrionų perkėlimas), paciento stebėjimą procedūrų metu ir gydymo rezultatus. Sistema turi leisti nurodyti naudojamus vaistus. Taip pat leisti fiksuoti procedūras atliekančius darbuotojus ir panaudotas medžiagas. Reikalingi gydymo tipai: inseminacija ir ovuliacijos indukcija, IVF/ICSI, kiaušialąsčių paėmimas, užšaldyto embriono perkėlimas.
· Pagalbinio apvaisinimo laboratorijos veiklos įrašai. Sistema privalo leisti registruoti pagalbinio apvaisinimo laboratorijos veiksmus: kiaušialąsčių brandos įvertinimas, apvaisinimas (IVF/ICSI), kultivavimas, stebėjimas, užšaldymas, embriono perkėlimas. Taip pat leisti fiksuoti darbuotojus ir panaudotas medžiagas.
· Spermos laboratorijos veiklos įrašai. Sistema privalo leisti fiksuoti spermos laboratorijos veiksmus: mėginio paėmimą, paruošimą, analizę, užšaldymą ir susiejimą su partnerio arba recipientės (donorinio gydymo metu) pagalbinio apvaisinimo laboratorijos duomenimis. Taip pat leisti fiksuoti darbuotojus ir panaudotas medžiagas.
· Donorystė. Sistema privalo leisti naudoti donorines kiaušialąstes, spermą, embrionus ar jų kombinacijas. Užtikrinti aiškų paciento ir donoro atskyrimą bei ar naudojami gametos/embrionai yra paciento ar donoriniai. Sistema turi užtikrinti visų gametų atsekamumą ir atitikti ES SoHO reglamento reikalavimus.
· Statistika. Privalo atvaizduoti svarbiausius gydymo ir pagalbinio apvaisinimo laboratorijos rezultatų rodiklius: klinikinis nėštumas (%), LBR/ET (%), normalaus apvaisinimo santykis, kiaušialąsčių brandos koeficientas ICSI metu, ICSI pažeidimų koeficientas. Leisti grupuoti duomenis pagal kintamuosius: paciento amžiaus intervalas, medikamentinis protokolas, procedūrą atlikęs asmuo.
· Audito žurnalai. Sistema privalo turėti galimybę generuoti programos ir techninius žurnalus.
	

	5. 
	Vaidmenys (rolės) ir prieigos teisės.
· Sistema privalo turėti prieigos teisių valdymą pagal vaidmenis.
· Naudotojo turi būti konfigūruojama kliento (pvz., vaistai, prieigos teisės, žurnalų šablonai).
	

	6. 
	Naršyklės reikalavimai.
· Sistema turi veikti su Google Chrome arba Mozilla Firefox naršyklėmis.
	

	7. 
	Sistemos veikimo modelis.
· Nereikalaujant perkančiosios organizacijos resursų, techninės įrangos diegimo ir pan. Sistema turi veikti kaip paslauga teikiama internetu, naudojantis debesų kompiuterija (angl. Saas) arba lygiaverte. 
	

	8. 
	Sistemos priežiūra ir aptarnavimas. Į pasiūlymo kaina turi būti įskaičiuota:
· Pristatymas;
· Priežiūra;
· Gyvavimo ciklo ir įvykių valdymas;
· Klientų aptarnavimas;
· Atsarginių kopijų kūrimas;
· Pajėgumų ir našumo užtikrinimas.
	

	9. 
	Duomenų saugumas ir šifravimas.
· Serverio vieta privalo būti ES/EEE.
· Duomenys privalo būti šifruojami tiek saugojimo, tiek perdavimo metu.
	

	10. 
	Licencijos ir terminai.
· Sistemos licencijos galiojimo laikotarpis - ne mažiau kaip 12 mėn. nuo sistemos paleidimo(priėmimo) dienos. 
	

	11. 
	Sutrikimai ir šalinimas. Nurodyti kontaktinę informaciją atsiradus sistemos sutrikimams.
· Telefono numeris;
· Elektroninio pašto adresas;
· Nuoroda į gedimų registraciją internetu (jei yra). 
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