# Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

(Pasiūlymo forma)

/Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą žemiau prašomą informaciją./

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

| Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Adresatas (perkančioji organizacija)) |  |  |  |  |

PASIŪLYMAS

Dėl NEPERTRAUKIAMO MAITINIMO ŠALTINIŲ VIEŠOJO PIRKIMO

| /pasirinkti/ |  | Nr. | /įrašyti/ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Data) |  |  |  |  |  |
|  | /įrašyti/ |  |  |  |
|  | (Sudarymo vieta) |  |  |  |

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.), |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) |  |
| Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas |  |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas |  |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas |  |
| Sutartį Tiekėjas galės pasirašyti elektroniniu parašu (Taip/Ne): |  |
| Sutartį pasirašančio asmens pareigos, vardas, pavardė |  |

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1.1. skelbime apie pirkimą;

1.1.2. konkurso bendrosiose ir specialiosiose sąlygose (kartu su priedais);

1.1.3. dokumentų paaiškinimuose (patikslinimuose), taip pat atsakymuose į tiekėjų klausimus (jei tokių bus);

1.1.4. kituose CVP IS priemonėmis pateiktuose dokumentuose.

1.2. Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

1.3. Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visas pirkimo dokumentų sąlygas. Mūsų pasiūlymas visiškai atitinka perkančiosios organizacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

1.4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

1.5. Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

1.6. Tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu ir su mumis bus sudaryta pirkimo sutartis, sudarius pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis bus pradėta vykdyti, įsipareigojame perkančiajai organizacijai pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus, ir informuoti perkančiąją organizaciją apie minėtos informacijos pasikeitimus viso pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekėjus, kuriuos ketinsime pasitelkti vėliau.

2. Mums yra žinoma, kad viešojo pirkimo–pardavimo sutartis (toliau – pirkimo sutartis) bus sudaroma pagal pirkimo sąlygų 8 priede „Pirkimo sutarties projektas“ pateiktą pirkimo sutarties projektą ir siūlyti savo pirkimo sutarties projekto nėra leidžiama.

3. Pateikdami elektronines dokumentų kopijas deklaruojame, kad šios kopijos yra tikros, o jose pateikta informacija yra teisinga.

2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKĖJUS AR RĖMIMĄSI KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS

2.1. Lentelėje nurodomi ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, siekiant atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus (jei taikoma):

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi (pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas) ir/arba kvazisubtiekėjo vardas, pavardė | Nuoroda į konkurso specialiųjų sąlygų punktą (kvalifikacijos reikalavimą), kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto ar kvazisubtiekėjo pajėgumais | Sutarties dalis (apimtis eurais, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi ir/ar kvazisubtiekėją |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, subtiekėjai, kurių kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kurie pasiūlymo teikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, ar subtiekėjo darbuotojai, tačiau juos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju.

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, užpildyti ir pasirašyti EBVPD.

Nepildyti, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį.

Tiekėjas turi pateikti įrodymus, kad, vykdant sutartį, jam bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų pajėgumai.

2.2. Lentelėje nurodomi subtiekėjai, kurie pasitelkiami sutarties vykdymui:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Subtiekėjui perduodama vykdyti sutartinių įsipareigojimų dalis (eurais, procentais), kuriai nekeliami kvalifikacijos reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Nepildyti, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį.

Tiekėjas turi pateikti įrodymus, kad, vykdant sutartį, jam bus prieinami lentelėje nurodytų Ūkio subjektų pajėgumai.

3. PASIŪLYMO KAINA

3.1. Mes siūlome šias prekes, į kurių kainą įskaityti visi mokesčiai, rinkliavos ir kitos su tinkamu pirkimo sutarties įvykdymu susijusios tiekėjo išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant išlaidomis už elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimą naudojantis „SABIS“ priemonėmis):

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina EUR be PVM | Vieneto kaina EUR su PVM | PVM (%) | Bendra kaina EUR su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4x6 |
| 1. | Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai | Vienetas | 9 | /įrašyti/ |  | /įrašyti/ | /įrašyti/ |

3.2. Patvirtiname, kad pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, įskaitant konkurso sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ nustatytus reikalavimus ir apima viską, ko reikia tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui. Siūlomų prekių savybės yra tokios: Nepertraukiamo maitinimo šaltiniai, 9 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai | Siūloma |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, įrenginio pavadinimas | Pateikiant pasiūlymą nurodyti įrenginio gamintoją, pavadinimą, modelį. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Nuoroda į informaciją, esančią gamintojo tinklalapyje arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |
| 2. | Tipas | Line Interactive |  |
| 3. | Galingumas | Ne mažiau nei 3000VA/2700W |  |
| 4. | Įėjimo įtampa | 220/230/240V vienfazis |  |
| 5. | Įėjimo jungtis | IEC-320 C20 |  |
| 6. | Išėjimo įtampa | Nustatoma 220/230/240V |  |
| 7. | Išėjimo dažnis | 50 Hz ±3 Hz |  |
| 8. | Išėjimo apsauga | Automatinė apsauga, turinti suveikimo atjungimo sistemą. |  |
| 9. | Išėjimo jungtys | Ne mažiau nei 8 vnt. IEC 320 C13 lizdų, 1 IEC 320 C19 lizdas; RJ-45 10/100 Base-T, 1 serial ir 1 USB jungtys. |  |
| 10. | Apkrovos maitinimas nesant įėjimo įtampai | Įrenginys turi turėti galimybę pradėti tiekti įtampą apkrovai nesant įėjimo įtampos. |  |
| 11. | Apsauga nuo trumpo jungimo ir agresyvių ar laidžių skysčių patekimo į įrenginio vidų | Įvykus trumpam jungimui turi būti iškart atjungiama atitinkama išėjimo grupė arba įėjimo jungtis. Įrenginio korpuso viršutinė dalis (jei įrenginys gali būti eksploatuojamas keliose padėtyse, visos dalys, galinčios būti viršutinėmis) neturi turėti ventiliacijos ar kitokios paskirties kiaurymių. |  |
| 12. | Nepertraukiamo elektros energijos tiekimo trukmė | Ne mažiau nei 5 (penkias) min. esant 100 % nominaliai apkrovai, ne mažiau nei 11 (vienuolikai) min. esant 50 % nominaliai apkrovai; |  |
| 13. | Aplinkos, kurioje įrenginys bus eksploatuojamas, temperatūra | 0 - 40° C |  |
| 14. | Aplinkos, kurioje įrenginys bus eksploatuojamas, drėgmė | 0 - 95 % |  |
| 15. | Baterijų keitimas | Galimybė pakeisti įrengtas baterijas nepertraukiant prie išėjimo jungčių prijungtos įrangos darbo. |  |
| 16. | Įrenginio konstrukcija | Pastatomas Tower tipo |  |
| 17. | Informavimas apie įrenginio statusą | SNMP modulis ir grafinis (arba šviesos diodų), įmontuotas į įrenginio korpusą, indikatorius. |  |
| 18. | Informavimas apie įrenginio statusą pateikiamas grafiniame arba šviesos diodų indikatoriuje | Turi būti pateikta informacija apie: - baterijų gedimą ir/ar būtinybę jas pakeisti, apkrovos dydį; - baterijų įkrovimo lygį; apkrovą. |  |
| 19. | SNMP sąsaja | Ethernet 10/100 Base-T. |  |
| 20. | Informacija perduodama naudojant SNMP sąsają | Pagrindinių NMĮ sudedamųjų dalių (baterijos, invertorius, įkroviklis ir t.t.) būsena. Baterijų įkrovimo lygis. Likusi veikimo trukmė. Įėjimo įtampa ir dažnis. Išėjimo įtampa ir dažnis. Apkrovos lygis. Išorinės temperatūros, drėgmės lygio duomenys. |  |
| 21. | Įrenginio valdymo programinė įranga | Su įrenginiu turi būti pateikiama programinė įranga, įdiegiama tarnybinėje stotyje, kuri skirta centralizuotai, įrenginio, SNMP (nemažiau nei V2 ir V3 versijos) protokolu perduodamai, informacijai sisteminti, apdoroti, saugoti, įrenginio būklei atvaizduoti ir nuotoliniam įrenginio valdymui. Kartu su įrenginiu turi būti pateikta įrenginio valdymo programinė įranga, skirta įdiegti vartotojo kompiuteryje, įgalinanti stebėti įrenginio būklę, tikrinti darbą ir jį valdyti įrenginio įrengimo vietoje. Įrenginio valdymo programinė įranga turi palaikyti HTTPS protokolą, prisijungimas į valdymo aplinką turi būti apsaugotas vartotoju ir slaptažodžiu. |  |
| 22. | Aplinkos stebėjimas | Įrenginys turi būti komplektuojamas su išoriniu temperatūros ir drėgmės jutikliu. Jutiklio valdiklis (integruotas į įrenginį arba nepriklausomas išorinis tinklo įrenginys) turi būti pasiekiamas protokolais: WWW, ModbusTCP, SNMP, SOAP, XML per Ethernet jungtį. |  |
| 23. | Valdymo programinės įrangos operacinė sistema | Valdymo programinės įrangos operacinė sistema turi būti suderinama su: „Windows Server 2019“, „VMware Esxi“, „Red Hat Linux“ arba lygiavertėmis. |  |
| 24. | Įrenginio centralizuotos valdymo įrangos papildomos funkcijos | Informavimas elektroniniu paštu apie pasirinktus įvykius. |  |
| 25. | Surinkimo reikalavimai | Siūlomi įrenginiai turi būti nauji ir ankščiau nenaudoti, gamykliškai atnaujinti (angl. Renewed, Refurbished, Remarketed) komponentai neleistini. |  |
| 26. | Gamintojo garantija | Įrenginiams ir jų baterijoms turi būti užtikrinta ne trumpesnė nei 24 (dvidešimt keturių) mėnesių gamintojo garantija nuo priėmimo perdavimo akto pasirašymo. |  |
| 27. | Sertifikatai | CE; IEC/EN 62040-1; IEC/EN 62040-2; IEC/EN 62040-3 arba lygiaverčiai. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: Nuoroda į informaciją, esančią gamintojo tinklalapyje arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |
| 28. | Aplinkosauginiai reikalavimai prekėms ir/ar jų pristatymui | Įrangos gamintojas privalo užtikrinti Europos Sąjungos RoHS (angl. „Restriction of Hazardous Substances“) direktyvų (2002/95/EC (RoHS 1), 2011/65/EU (RoHS 2), 2015/863 (RoHS 2 amendment)), draudžiančių gamyboje naudoti aplinkai ir žmogaus sveikatai pavojingas medžiagas (pvz., gyvsidabrį, kadmį, šviną, šešiavalentį chromą, o taip pat antipirenus), reikalavimų įvykdymą. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį RoHS reikalavimams įrodančius dokumentus: gamintojo atitikties deklaracijos kopiją ar nuorodą į gamintojo puslapį. |  |

4. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI/INFORMACIJA

| Eil. Nr. | Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai/informacija (pateikto dokumento pavadinimas): | Ar dokumentas/informacija yra konfidenciali (nurodyti TAIP arba Ne arba DALINAI (patikslinant kuri dokumente nurodyta informacija yra konfidenciali) | Argumentai (pagrindimas), kodėl informacija yra konfidenciali |
| --- | --- | --- | --- |

Pastaba: Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Konfidencialia negali būti laikoma informacija, kuri atitinka VPĮ 20 straipsnio 2 dalyje nustatytus požymius ir sąlygas, todėl ši informacija bus viešinama VPĮ numatyta tvarka, nepriklausomai nuo to ar ši informacija bus nurodyta kaip konfidenciali.

„Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf

____________________                               _____________                                       _____________________

(pareigos)	                       (parašas)	(vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Tiekėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Tiekėjo vardu.

Į lentelę surašomi visi su šiuo pasiūlymu pateikiami dokumentai pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 p.