Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašo 2 priedas

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

AUTOMATINIŲ (STACIONARIŲ) APLINKOS ORO KOKYBĖS STEBĖJIMO STOTELIŲ SU ĮRENGIMU, KALIBRAVIMU, TECHNINIU APTARNAVIMU IR REMONTU PIRKIMO RINKOS KONSULTACIJA

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija), siekdama tinkamai pasirengti numatomam automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių su įrengimu, kalibravimu, techniniu aptarnavimu ir remontu pirkimui (toliau – pirkimas) ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 27 straipsnio nuostatomis, organizuoja rinkos dalyvių konsultaciją.

Rinkos konsultacija skelbiama iki pirkimo pradžios. Rinkos konsultacija nėra skelbimas apie pirkimą ar išankstinis skelbimas apie pirkimą. Šios rinkos konsultacijos paskelbimu dalyviai nėra kviečiami varžytis dėl pirkimo sutarties.

Dalyvavimas rinkos konsultacijoje yra neatlygintinas, nesuteikiantis pirmenybinio statuso dalyvaujant pirkime. Jokios išlaidos dalyviams neatlyginamos, kompensacijos nemokamos, dalyvavimas rinkos konsultacijoje neturi įtakos ir nesuteikia dalyviui pirmenybės viešiesiems pirkimams, kurie bus skelbiami ateityje, ar jų rezultatams.

1. Rinkos konsultacijos tikslas

Informuoti tiekėjus apie planuojamą pirkimą, išsiaiškinti įvairius su pirkimo objektu susijusius klausimus, pasiruošti pirkimui įvertinat pateiktus dokumentus.

2. Rinkos konsultacijos vykdymo tvarka

Rinkos konsultacija vykdoma: išankstinė konsultacija CVP IS priemonėmis bei konsultacija, rengiant susitikimus (šių būdų deriniu).

Kviečiame tiekėjus susipažinti su viešai paskelbtomis techninėmis specifikacijomis, ir teikiant pastabas ir (ar) pasiūlymus nurodytiems dokumentų projektams sudalyvauti rinkos konsultacijoje. Teikiant pastabas ir (ar) pasiūlymus, prašome pateikti savo pastabų ir (ar) pasiūlymų pagrindimą ir argumentaciją.

Paskelbti dokumentų projektai nėra galutiniai, jų turinys po rinkos konsultacijos gali keistis.

3. Rinkos konsultacijos etapai:

I etapas: peržiūrimi ir vertinami gauti pasiūlymai ir (ar) pastabos. Teikiant pastabas ir (ar) pasiūlymus būtina aiškiai nurodyti, kuri informacija yra konfidenciali. Pastabas ir (ar) pasiūlymus prašome pateikti ne vėliau kaip iki 2025 m. sausio 31 d. lietuvių kalba. Pastabos ir (ar) pasiūlymai, gauti pasibaigus aukščiau nurodytam terminui gali būti nenagrinėjami.

II etapas: pastabas pateikę dalyviai bus kviečiami į susitikimą pastabų ir pasiūlymų aptarimui. Susitikimai bus organizuojami šalių suderintu būdu: Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje Liepų g. 11, Klaipėda arba nuotolinėmis ryšio priemonėmis.

III etapas: užtikrinant rinkos dalyvių lygiateisiškumą ir konsultacijų skaidrumą, apibendrinta informacija apie rinkos konsultacijoje gautus duomenis, pastabas ir pasiūlymus (išskyrus konfidencialią informaciją), tuo atveju, jei bus gauta siūlymų, pastabų ir pan., bus skelbiama CVP IS priemonėmis, prie skelbimo apie šią rinkos konsultaciją ne vėliau kaip iki pirkimo pradžios.

Duomenys apie rinkos konsultacijos dalyvius bei šių dalyvių rinkos konsultacijų metu pateikta konfidenciali informacija nebus viešinama, skelbiama ar perduodama tretiesiems asmenims. Rinkos konsultacijos metu nurodyta informacija negali būti laikoma konfidencialia informacija, jei pateikimo metu nėra atskleidžiama informacija, turinti dalyviui komercinę vertę.

Perkančiosios organizacijos kontaktinis asmuo dėl klausimų, susijusių su rinkos konsultacijos objektu – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Miesto vystymo ir priežiūros departamento Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo skyriaus vyriausiasis specialistas Dainius Jokymaitis, tel. (0 46) 39 63 16, el. p. dainius.jokymaitis@klaipeda.lt.

Rinkos konsultacijos metu siekiama aptarti šiuos klausimus:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymai / pastabos / siūlymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ar, Jūsų nuomone, būtų tikslinga I pirkimo dalį skaidyti į dar smulkesnes dalis? Jeigu taip, prašome nurodyti kurią I pirkimo dalies automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių įrangą (automatines kietųjų dalelių (KD2,5 ir KD10) matavimo sistemas; indikatorinius sieros vandenilio (H2S) matavimo analizatorius; indikatorinius amoniako (NH3) matavimo analizatorius) būtų tikslinga išskirti į atskirą (-as) pirkimo dalį (-is). Prašome trumpai pakomentuoti Jūsų nuomonę lėmusias priežastis. |  |
| 2. | Ar, Jūsų nuomone, būtų tikslinga II pirkimo dalį skaidyti į dar smulkesnes dalis? Jeigu taip, prašome trumpai pakomentuoti kodėl II pirkimo dalies automatinių (stacionarių) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelių įrangą (automatines lakiųjų organinių junginių (LOJ) matavimo sistemas; indikatorinį lakiųjų organinių junginių (LOJ) matavimo analizatorių) būtų tikslinga išskirti į atskiras pirkimo dalis (nurodant tokią nuomonę lėmusias priežastis). |  |
| 3. | I ir II pirkimo dalyje nurodyta, kad automatinės (stacionarios) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelės komplektuojamos su nepertraukiamo veikimo meteorologinius parametrus matuojančiais jutikliais, kurie sudaro jutiklių komplektą (jutiklių komplektas toliau įvardijamas kaip Meteorologinė stotelė). Ar, Jūsų nuomone, būtų tikslinga I ir II pirkimo dalyje nurodytus nepertraukiamo veikimo meteorologinius parametrus matuojančių jutiklių komplektus (Meteorologines stoteles) išskirti į atskirą pirkimo dalį. Prašome trumpai pakomentuoti Jūsų nuomonę lėmusias priežastis. |  |
| 4. | I ir II pirkimo dalyje nurodyta, kad kartu su automatinėmis (stacionariomis) aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelėmis (įskaitant meteorologines stoteles) pateikiama jų techninei įrangai pritaikyta centrinė valdymo ir stebėjimo programinė įranga (platforma), apjungianti visų (I ir II pirkimo dalies techninėje specifikacijoje nurodytų) stotelių (įskaitant meteorologines stoteles) įrangą. Ar turite pasiūlymų / rekomendacijų dėl I ir II pirkimo dalyse nurodytos centrinės valdymo ir stebėjimo programinės įrangos (platformos)? Kokios galimos rizikos tai įgyvendinant? |  |
| 5. | Kaip keistųsi Jūsų preliminari pasiūlymo vertė I ir (ar) II pirkimo daliai, jeigu Perkančioji organizacija, atsižvelgusi į 1–3 klausime pateiktą Jūsų nuomonę, atliktų pakeitimus I ir (ar) II pirkimo dalyse (išskaidytų I ir (ar) II pirkimo dalį į smulkesnes dalis). Prašome įvardinti preliminarią pasiūlymo vertę I ir (ar) II pirkimo daliai bei pasiūlymo vertės pokytį, jeigu būtų atlikti jų išskaidymai į smulkesnes dalis. Ši informacija bus laikoma konfidencialia ir neviešinama kitiems rinkos dalyviams. |  |
| 6. | Jeigu būtų atlikti I ir (ar) II pirkimo dalių išskaidymai į smulkesnes dalis, kokia preliminari vertė būtų integracinių sprendimų? |  |
| 7. | Ar turite pasiūlymų / rekomendacijų reikalavimams, nurodytiems techninėse specifikacijose? Jeigu taip, prašome nurodyti. |  |
| 8. | Prašome nurodyti galimą sutarties įvykdymo terminą (I ir II pirkimo dalims atskirai). |  |
| 9. | Ar turite kitų pastebėjimų, pasiūlymų ir rekomendacijų. Jeigu taip, prašome nurodyti. |  |