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SUAUGUSIO ŽMOGAUS TRAUMOS IR TAKTINĖS MEDICINOS MOKYMO MANEKENO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA


	1.
	Pirkimo objekto paskirtis

	1.1.
	Suaugusio žmogaus dydžio traumos ir taktinės medicinos įgūdžių treniravimo manekenas (toliau – manekenas) yra  skirtas TCCC / TECC / AEC / PCC / PCC / STB mokymams. Manekenas turi užtikrina galimybę realistiškai treniruoti kraujavimo kontrolę, kvėpavimo takų ir krūtinės traumų valdymą, kraujagyslines prieigas, chirurgines bei slaugos procedūras, naudojant modulinę, didelio atsparumo konstrukciją.

	2.
	Bendrieji reikalavimai:

	2.1.
	Manekenas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių įsigijimo reikalavimus.

	2.2.
	Manekeno naudojimo instrukcija turi būti anglų arba lietuvių kalba. Užrašai ant manekeno ir jo dalių turi būti anglų arba lietuvių kalba.

	2.3.
	Jeigu siūlomo įsigyti manekeno gamintojas yra ne iš ES narių, tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris registruotas ES šalyje. 

	3.
	Manekenui keliami šie reikalavimai: 

	3.1.
	Pavadinimas
	Specifikacija

	3.2.
	Konstrukcija ir medžiagos
	1) Pagrindinė konstrukcija – anglies pluošto monokokinė struktūra arba lygiavertė, pasižyminti:
· dideliu mechaniniu atsparumu;
· ilgaamžiškumu;
· mažu svoriu.
2) Galva, rankos ir kojos turi būti nuimamos, kad būtų palengvintas transportavimas ir sandėliavimas.
3) Konstrukcija turi būti pritaikyta dažnam pernešimui ir naudojimui lauko sąlygomis.

	3.3.
	Funkciniai mokymo reikalavimai

	1) Kraujavimo kontrolė. Manekenas turi leisti:
· turniketų uždėjimą ir konversiją;
· žaizdų tamponavimą;
· pažangią hemostazę;
· darbą su simuliuojamo kraujo sistemomis.
2) Kvėpavimo takai:
· Oro takų atvėrimas;
· Nosiaryklinio oro vamzdelio įvedimas;
· Endotrachėjinė intubacija;
· Krikotiroidotomija.
3) Krūtinės traumos:
· Adatinė dekompresija;
· Paprasta torakostomija;
· Krūtinės traumų valdymas.
4) Kraujagyslinė prieiga:
· Intraveninė prieiga;
· Intraosalinė prieiga.
5) Užsitęsusi pagalba ir slauga:
· Skysčių terapija;
· Stebėsena;
· Tvarsčių keitimas;
· Žaizdų valymas (debridementas).
6) Chirurginės ir slaugos procedūros:
· Šlapimo pūslės kateterizacija;
· Suprapubinė kateterizacija;
· Fasciotomijos ir žaizdų priežiūra.

	3.4.
	Suderinamumas
	1) Manekenas turi būti suderinamas su:
· Simuliuojamo kraujo sistemomis;
· Kraujavimo imitavimo sprendimais;
· Keičiamais kraujavimo ir traumos moduliais.

	3.5.
	Matmenys ir svoris
	Ilgis: ne ilgesnis nei 185 cm (±10 %).
Plotis: ne platesnis nei 65 cm (±10 %).
Aukštis: ne aukštesnis nei 30 cm (±10 %).
Manekeno svoris: ne sunkesnis nei 20 kg (±15 %).
Pakuotės svoris: ne sunkesnis nei 40 kg (±15 %).

	3.6.
	Bendrieji reikalavimai
	1. Manekenas turi būti viso kūno, suaugusio žmogaus anatominių proporcijų, imituojantis nesąmoningą nukentėjusįjį.
2. Manekenas turi būti visiškai artikuliuotas (galva, liemuo, galūnės).
3. Konstrukcija turi būti modulinė, leidžianti keisti anatominius ir eksploatacinius modulius.
4. Manekenas turi būti pritaikytas intensyviam mokymui.
5. Manekenas turi veikti be aktyvios elektronikos, siekiant sumažinti gedimų riziką ir užtikrinti patikimumą lauko sąlygomis.

	3.7.
	Eksploataciniai reikalavimai
	1. Manekenas turi būti pritaikytas:
· Intensyviam kasdieniam naudojimui;
· Darbui patalpose ir lauko sąlygomis.
2. Eksploatacinės dalys turi būti lengvai keičiamos.

	3.8.
	Keičiamų veido kaukių rinkinys (būtina komplektacija)
	1. Normali anatominė veido kaukė – baziniams mokymams.
2. Veido – žandikaulio traumos veido kaukė, leidžianti treniruoti sudėtingą kvėpavimo takų valdymą ir kraujavimo kontrolę.
3. Viso veido nudegimo veido kaukė, skirta nudegimų ir masinių nelaimių scenarijams.
4. Viso veido nudegimo veido kaukės turi būti:
· lengvai keičiamos;
· suderinamos su kvėpavimo takų anatomija;
· tinkamos daugkartiniam naudojimui.

	3.9.
	Keičiami lyties anatomijos moduliai (būtina komplektacija)
	Manekenas privalo turėti keičiamos lyties anatomijos galimybę, t. y.:
1) Vyriškų lytinių organų modulis;
2) Moteriškų lytinių organų modulis.
Moduliai turi būti:
· Tarpusavyje keičiami;
· Montuojami be specialių įrankių;
· Anatomiškai korektiški.
Ši funkcija turi užtikrinti:
· Lyčiai specifinių procedūrų (pvz., kateterizacijos) mokymą;
· Realistiškus civilinius ir karinius scenarijus;
· Mokymų universalumą.

	3.10.
	Žarnos eventeracija (išvirtimas) 
(būtina komplektacija)
	Modulis turi būti:
· Lengvai uždedamas be specialių įrankių;
· Anatomiškai korektiškas.
Ši funkcija turi užtikrinti:
· Realistiškus civilinius ir karinius scenarijus;
· Mokymų universalumą.

	3.11.
	Apatinės galūnės (būtina komplektacija)
	1) Trauminė amputacija.
2) Apatinės galūnės nudegimo imitacija.

	4. 
	Tiekimas ir paslaugos

	4.1. 
	Tiekėjas turi užtikrinti manekeno pristatymą, naudotojų mokymą (lietuvių arba anglų kalba), atsarginių ir eksploatacinių dalių tiekimą.

	5. 
	Garantija

	5.1.
	Manekenui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėn. garantija.

	5.2.
	Garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų nuo grąžinimo datos. Jei sugedusios priemonės per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma, ji pakeičiama ekvivalentiška nauja. 

	6.
	Ženklinimas, pakavimas, priėmimas

	6.1.
	Manekeno ženklinimas turi atitikti Medicinos prietaisų reglamento (MDR (ES) 2017/745) nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. 

	6.2.
	Manekenas ar jo pakuotės turi būti pažymėtos CE ženklu. 
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