TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – AB „Ignitis gamyba“.

  - Prekės – kalorimetro IKA eksploatacinės medžiagos ir dalys, aprašytos šioje Techninėje specifikacijoje.

  - Paslaugos – kalorimetro IKA techninio aptarnavimo ir gedimų šalinimo paslaugos, aprašytos šioje Techninėje specifikacijoje.

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių ir/ar Paslaugų kiekiai.

  - Susijusios prekės ar paslaugos – tai prekės ar paslaugos, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau susijusios su perkamu objektu. Tokių Susijusių prekių ar paslaugų bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10 % pradinės Sutarties vertės.

- PIRKIMO OBJEKTO CHARAKTERISTIKOS IR APIMTYS

  - Kalorimetro IKA eksploatacinės medžiagos ir dalys, techninio aptarnavimo ir gedimų šalinimo paslaugos.

  - Perkamų prekių ir paslaugų preliminarūs kiekiai pateikiami žemiau esančioje lentelėje.

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Paslaugų/ prekių pavadinimas | Prekės kodas | Preliminarus kiekis* Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- | --- |
| IKA C200 Kalorimetras, C248 Deguonies pildymo stotelė, C5010 Skaidymo indas |  |  |  |
|  | Siurbliukas (C200) | 3495300 | 1 vnt. |
|  | Uždegimo adapteris (C200) | 3492500 | 2 vnt. |
|  | Uždegimo kontaktas (C200) | 3492800 | 1 vnt. |
|  | Dujų išleidimo vožtuvas | 3164300 | 1 vnt. |
|  | Sandarinimo poveržlė (C248) | 7159100 | 20 vnt. |
|  | Tarpinė (C248) | 7163700 | 5 vnt. |
|  | Tarpinė (C248) | 1583500 | 5 vnt. |
|  | Tarpinė (C248) | 0559900 | 5 vnt. |
|  | Stūmoklis-adata užpildymui (C248) | 3520400 | 12 vnt. |
|  | C248 Deguonies pildymo stotelė | 3520000 | 1 vnt. |
|  | Tarpinė (C5010) | 1583600 | 5 vnt. |
|  | Tarpinė (C5010) | 1583500 | 5 vnt. |
|  | Uždegimo elektrodas (C5010) | 7158500 | 3 vnt. |
|  | Tiglio laikiklio elektrodas (C5010) | 7158000 | 3 vnt. |
|  | Vožtuvo stūmoklis (C5010) | 7158400 | 3 vnt. |
|  | C 4 kvarciniai tigliai (C5010) | 1695500 | 20 vnt. |
|  | C 710.4 medvilniniai siūlai pakuotėmis po 500 vnt. (C5010) | 1483700 | 9 vnt. |
|  | C 5010.3 Uždegimo viela pakuotėmis po 5 vnt. (C5010) | 7122800 | 9 vnt. |
|  | C723 Benzoinė rūgštis 0,5 g arba 1 g tabletėmis (25 g pakuotėmis) | 3243000 | 10 vnt. |
|  | C6000.1 Stabilizatoriaus tirpalas pakuotėmis po 100 ml | 0020014031 | 6 vnt. |
|  | Izoliavimo įvorė (C5010) | 7184400 | 3 vnt. |
|  | Kontakto įvorė (C5010) | 7158100 | 3 vnt. |
|  | Sandarinantis žiedas (C5010) | 1760900 | 6 vnt. |
|  | Uždarymo sraigtas (C5010) | 7158700 | 2 vnt. |
|  | Skaidymo indo C5010 patikros paslaugos gamintojo laboratorijoje | ---------------- | 6 vnt. |
|  | Nenumatytų sutrikimų šalinimo paslaugos Pirkėjo laboratorijoje | ---------------- | 60 val. |

* Pirkimo objektas išreikštas preliminariais kiekiais. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę koreguoti perkamų Prekių ir Paslaugų kiekį, neviršijant Sutartyje nurodytos bendros Sutarties vertės. Klientas šių kiekių neįsipareigoja išpirkti per visą Sutarties vykdymo laikotarpį.

2.3. Jei Paslaugų teikimo metu paaiškėja, kad reikalingos papildomos Prekės ar Paslaugos užtikrinant tinkamą IKA kalorimetro techninę būklę ir tos Prekės ar Paslaugos nenurodytos Techninės specifikacijos Nr. 1 lentelėje, jos bus užsakomos kaip Susijusios prekės ar paslaugos.

Pirkimo objekto aprašymas

2.4. Paslaugų teikėjas pagal atskirus Kliento užsakymus privalės teikti eksploatacines medžiagas ir dalis, tinkančias Kliento turimam kalorimetrui „IKA C200“ ir jo priedams: deguonies pildymo stotelei „C248“ bei skaidymo indui „C5010“. Paslaugų teikėjas taip pat privalės teikti Paslaugas, būtinas biokuro šilumingumo tyrimams atlikti pagal standarto LST EN ISO 18125 arba jam lygiaverčio standarto reikalavimus.

2.5. Vadovaujantis kalorimetro „IKA C200“ eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcija, sutrikus kalorimetro „IKA C200“ ar jo priedų veikimui, bus perkamos defektų nustatymo, įrangos remonto, atnaujinimo bei įrangos dalių patikros gamintojo laboratorijoje paslaugos.

2.6. Tiekėjas turi būti įrangos gamintojas arba oficialus ir tiesiogiai įgaliotas įrangos gamintojo atstovas ir turi turėti įrangos gamintojo išduotus dokumentus, suteikiančius Tiekėjui teisę: prekiauti įranga, atlikti įrangos techninį aptarnavimą, teikti įrangos remonto paslaugas.

- PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA, TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos turės būti suteiktos ir/ar Prekės pristatytos adresu: Elektrinės g. 21, Elektrėnai. Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Paslaugos ir (arba) Prekės bus perkamos pagal atskirus Kliento Užsakymus Sutarties galiojimo metu. Užsakymai Paslaugų teikėjui bus pateikiami elektroniniu paštu, nurodytu Sutartyje.

  - Paslaugų teikėjas privalės atvykti į Kliento laboratoriją įrangos defekto nustatymui ne vėliau kaip per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo Užsakymo pateikimo dienos.

  - Paslaugų teikėjas privalės suteikti Paslaugas ir (arba) pristatyti Prekes naudodamasis savais ištekliais, darbuotojais, medžiagomis, infrastruktūra ir įranga.

  - Minimali teikiamo Užsakymo vertė – 200,00 EUR be PVM.

  - Prekių pristatymo ir Paslaugų teikimo terminas – ne ilgesnis nei 21 (dvidešimt viena) kalendorinė diena nuo Užsakymo pateikimo dienos.

  - Prekės turi būti naujos, kokybiškos, atitikti gamintojo sertifikatus ir šios techninės specifikacijos reikalavimus bei būti tinkamos naudoti pagal tikslinę paskirtį. Prekės privalo būti be paslėptų trūkumų, dėl kurių jų nebūtų galima naudoti pagal paskirtį arba sumažėtų jų naudingumas.

  - Paslaugų Teikėjas Sutarties galiojimo metu turi užtikrinti greitą, saugų ir konfidencialų paslaugų atlikimą, bei laikytis paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

  - Paslaugų ir (ar) paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai šios Techninės specifikacijos reikalavimams bei paslaugų kokybę reglamentuojantiems teisės aktams.

  - Klientas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl paslaugų ir (ar) paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo suteiktų paslaugų trūkumų užfiksavimo dienos.

  - Kliento nustatyti paslaugų ar jų rezultatų trūkumai privalo būti pašalinti per 5 (penkias) darbo dienas nuo informavimo apie juos raštu Paslaugų teikėjui dienos.

  - Klientas atsiskaito su Paslaugų teikėjui už faktiškai suteiktas kokybiškas paslaugas per 30 (trisdešimt) dienų nuo paslaugų rezultato perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos gavimo dienos.

  - Sąskaitas už faktiškai suteiktas paslaugas Paslaugų teikėjas pateikia Pirkėjui iki einamojo mėnesio 5 (penktos) kalendorinės dienos.

  - Kartu su teikiamomis Paslaugomis (arba pristatomomis prekėmis) pateikiami šie dokumentai:

    - Taikoma šios techninės specifikacijos Lentelės Nr. 1 eilutėms Nr. 18 ir 19: gamintojo išduotas kokybės sertifikatas ir cheminės medžiagos saugos duomenų lapas lietuvių kalba, sudarytas pagal Komisijos REACH reglamentą (ES) 2020/878;

    - Taikoma šios techninės specifikacijos Lentelės Nr.1 eilutei Nr. 25: skaidymo indo patikros protokolas;

    - Taikoma šios techninės specifikacijos Lentelės Nr.1 eilutei Nr. 26: paslaugų rezultato perdavimo-priėmimo aktas.

- KITI REIKALAVIMAI

  - Klientas įsipareigoja pagal Paslaugų teikėjo rekomendacijas paruošti skaidymo indus transportavimui.