MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ TILŽĖS G. 155, ŠIAULIAI, ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMAS“

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

# Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – Valstybinis Šiaulių dramos teatras, juridinio asmens kodas 190755170, adresas Tilžės g. 155, LT-76297 Šiauliai, darbo laikas I-IV 8.00 – 17.00 V 8.00 – 15.45 pietų pertrauka 12.00 – 12.45. Perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu (toliau – CPO LT), nes pirkimo objektą sudaro tarpusavyje neatsiejami paviršinių nuotekų tinklų statybos, rezervuaro, siurblinės, technologinės įrangos montavimo, išbandymo ir paleidimo darbai, todėl, siekiant įsigyti visą projekto apimtį kaip vientisą statybos darbų objektą ir užtikrinti vieno rangovo atsakomybę už galutinį rezultatą, pirkimas gali būti vykdomas tik CVP IS.

1.3. Pirkimo Komisija yra sudaroma.

1.4. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.1. punktu (perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų: 1) Nuotekų valymo įrenginiams ir vandentvarkai skirti vamzdžiai ir vamzdeliai; 2) Nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo įrenginiai ir kanalizacijos sistemos; 3) Nuotekų valymo ir atliekų tvarkymo įrenginių ir kanalizacijos sistemų statybos darbai; 4) Drenažinio vandens surinkimas siekiant išvengti požeminio vandens užteršimo) ir 4.4.4.5. papunkčiu (prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti). Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti 5 priedo „Sutarties projektas“ Darbų pirkimo – pardavimo sutarties specialiųjų sąlygų 14.1 punkte.

  - Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų.

1.6. Šiame pirkime netaikomi socialiniai kriterijai.

1.7. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje atlikta rinkos konsultacija, kurios Nr. 8478912.

1.8. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

# Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Tilžės g. 155, Šiauliai, įrengimo darbus. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

  - Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, nes pirkimo objektą sudaro tarpusavyje neatsiejami paviršinių nuotekų tinklų statybos, rezervuaro, siurblinės, technologinės įrangos montavimo, išbandymo ir paleidimo darbai. Darbai bus vykdomi pagal MB „Statybinis aukštis“ parengtą supaprastintą statybos projektą. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.5. Pirkimui skirta maksimali lėšų suma yra 30 000,00 Eur be PVM / 36 300,00 Eur su PVM.

# Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma) pašalinimo pagrindų nebuvimo nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede.

  - Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi, nes perkama nesudėtingo statinio statyba. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

  - Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD, nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams.

# Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

4.1. Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu yra netaikomi.

# Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

5.1.1. Tiekėjo pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).

  - Perkančioji organizacija nereikalauja, kad pasiūlymas būtų pasirašytas.

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys gali būti išreikštos neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

# 6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1. Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

# Pasiūlymų vertinimas

7.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

7.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu (a) jame nėra kainos ir jos objektyviai negalima nustatyti; (b) jei galutinė vertinama kaina viršija 36 300,00 Eur su PVM; (c) kitais atvejais taikomos bendrosiose sąlygose nustatytos tikslinimo ir vertinimo taisyklės.

# 8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede.

# 9. Kitos sąlygos

  - Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.

  - Tiekėjams suteikiama galimybė apžiūrėti darbų atlikimo vietą. Konkreti apžiūros data ir laikas derinamas su kiekvienu pageidaujančiu tiekėju atskirai, taip, kad apžiūra įvyktų ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pirkimo paskelbimo.

    - Dėl planuojamo vizito būtina susitarti iš anksto, kreipiantis į šį kontaktinį asmenį: Valstybinio Šiaulių dramos teatro pavaduotoją gamybai ir ūkio reikalams Albertą Ožalinską,  tel. +370 686 88336, el. p. albertas.ozalinskas@vsdt.lt.

    - Apžiūros adresas – Tilžės g. 155, LT-76297 Šiauliai.

    - Apžiūros metu nebus atsakoma į tiekėjų klausimus dėl pirkimo objekto ar pirkimo dokumentų nuostatų – kilus klausimams tiekėjas juos turi užduoti kreipdamasis į perkančiąją organizaciją specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Terminai“ nustatyta tvarka.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).

4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).

6. Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose (VPĮ 46 straipsnio 21 dalis).

__________

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ TILŽĖS G. 155, ŠIAULIAI, ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas

„Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Tilžės g. 155, Šiauliai, įrengimo darbų pirkimas“.

2. Įrengiamas statinys

Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai Tilžės g. 155, Šiauliai.

3. Įrengiamo statinio duomenys

Pastato unikalus Nr. 2993-8007-7013

Sklypo Nr. 2901-0011-0334

Kadastr. Nr. 2901/0011:334, Šiaulių m. k. v.

Įrengiamo statinio kategorija. I gr. nesudėtingasis statinys

4. Perkančioji organizacija

Valstybinis Šiaulių dramos teatras

5. Finansavimo šaltinis

Valstybinio Šiaulių dramos teatro lėšos

6. Techninės specifikacijos sudarymo būdas

Techninė specifikacija sudaryta nurodant norimą pasiekti rezultatą.

7. Užduotis

Pagal 2025 m. parengtą statybos projektą „Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Tilžės g. 155, Šiauliai, statybos projektas“, kuris pateikiamas atskiru failu, atlikti projekte nurodytus rangos darbus.

8. Kiti reikalavimai

8.1. Statybos darbai atliekami vadovaujantis statybos projekto „Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Tilžės g. 155, Šiauliai, statybos projektas“ pagrindu.

8.2. Statybos darbai atliekami techniniame projekte nurodyta apimtimi:

- Akumuliacinio rezervuaro su siurbliais įrengimas;

- Elektros instaliacijos atvedimas ir pajungimas prie siurblių;

- Surinkimo šulinių įrengimas;

- Vamzdynų iki šulinių ir iki akumuliacinio rezervuaro, šulinio atvedimas ir pajungimas;

- Hidraulinis bandymo atlikimas;

- Kiemo teritorijoje vejos įrengimas, kitos pažeistos teritorijos atstatymas iki buvusio lygio.

Pastaba. Statybos darbų atlikimo eiliškumas derinamas su Užsakovu.

8.3. Darbai kieme, dėl specifinės vietos, atliekami mažagabaritine technika. Po darbų atlikimo kiemas privalo būti paliktas tvarkingas, o atliekų, susidariusių darbų vykdymo metu, utilizavimu privalo pasirūpinti Rangovas.

8.4. Užsakovas neįsipareigoja suteikti jokių priemonių darbams atlikti. Rangovas privalo įvertinti visą projektinę dokumentaciją ir į pasiūlymo kainą įtraukti visas medžiagas, darbus ir įrangą, reikalingą funkcionuojančiam statiniui įrengti.

Rangovas savo lėšomis atlieka visus darbus ir procedūras, būtinas statinio statybos užbaigimui bei perdavimui naudoti, įskaitant geodezines nuotraukas, išpildomąją dokumentaciją, bandymus, deklaracijas, suderinimus ir kitus teisės aktuose nustatytus veiksmus. Atlikus visus statybos darbus pagal statybos projektą, Rangovas turės parengti visus būtinus dokumentus atliktų statybos darbų priėmimui, vadovaujantis STR 1.05.01:2017 reikalavimais.

8.5. Reikalavimai medžiagoms ir įrengimams:

Medžiagos ir įrenginiai turi atitikti statybos projekte „Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Tilžės g. 155, Šiauliai, statybos projektas“ nustatytus reikalavimus. Rangovas gali siūlyti tik lygiaverčius sprendinius, kurie nekeičia projekto esmės ir atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo bei Statybos įstatymo reikalavimus.

8.6. Elektroninio statybos darbų žurnalo pildymas (prenumeratos užsakymas, statybos žurnalo pildymas ir  saugojimas ir po statybos darbų baigimo jo pilnas perleidimas perkančiajai organizacijai).

8.7. Vykdant žemės judinimo darbus nekilnojamosios kultūros vertybės Šiaulių senojo miesto vietos

(unikalus kodas Kultūros vertybių registre 27097) teritorijoje, būtina atlikti archeologinius tyrimus.

9. Techninės specifikacijos priedai:

- „Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Tilžės g. 155, Šiauliai, statybos projektas“ (PDF formatu);

10. Darbų atlikimo terminai

Visi darbai pagal statybos projektą „Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Tilžės g. 155, Šiauliai, statybos projektas“ gali būti pradėti iškart pasirašius sutartį ir turi būti perduoti iki 2026 m. lapkričio 30 dienos.

_________

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ TILŽĖS G. 155, ŠIAULIAI, ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMUI

(data)

(vieta)

Valstybiniam Šiaulių dramos teatrui

- Informacija apie tiekėją:

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.) |  |
| Tiekėjo arba tiekėjų grupės adresas (-ai) (jei skiriasi, taip pat nurodyti ir adresą korespondencijai) |  |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Pasiūlymo pateikimui Tiekėjo / tiekėjų grupės partnerio įgalioto asmens vardas, pavardė, pareigos, teisinis atstovavimo pagrindas, pagal kurį asmuo teikia pasiūlymą (pildoma jei Pasiūlymą teikia įgaliotas asmuo) |  |

- Informacija apie kvazisubtiekėjus (pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kvazisubtiekėjus):

| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Kuriems darbams atitikti pasitelkiamas kvazisubtiekėjas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

- Informacija apie žinomus subtiekėjus ir jiems perduodama vykdyti sutarties dalis (pildoma, jei tiekėjas sutarties vykdymui naudosis trečiųjų asmenų, kurie aktyviai neprisidės prie sutarties vykdymo, priemonėmis):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo, kurio pajėgumais tiekėjas nesiremia, pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas | Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |

- PASIŪLYMO KAINA

Mes siūlome:

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Tilžės g. 155, Šiauliai, įrengimo darbai |  |
| PVM* |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  |

Pastaba: Pasiūlymo kaina, PVM turi būti nurodomi dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

Jeigu taikomas 0 proc. ar lengvatinis PVM dydžio tarifas, prašome nurodyti, kuo vadovaujantis taikomas toks PVM dydžio tarifas: ____________________________________________________________________.

- Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos pirkimo sutarties vykdymo išlaidos, tame tarpe ir mokėjimo dokumentų pateikimo per „SABIS“ elektroninę sistemą kaštai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo sąlygų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

- Kartu su pasiūlymu pridedami dokumentai ir informacija apie konfidencialumą.

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu) |  |  |  |
| 2. | Dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pateikė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pateikti |  |  |  |
| 4. | Jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

*Pastabos:

1) Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

2) Tiekėjai turi atidžiai ir pagrįstai nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta sutartis bus viešinama vadovaujantis 2017 m. birželio 19 d. Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija). Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

- Teikdamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose, tame tarpe ir su pirkimo sąlygų paaiškinimuose ir papildymuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą;

- tiekėjas ar ūkio subjektai, nėra sudarę neleistinų susitarimų ir nedalyvauja pirkime atskirai su susijusiomis įmonėmis bei vengia interesų konfliktų.

__________________________________________________________________

(Vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė)

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

      - Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą.

      - Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas tiekėjas, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Sutarties projektas“

Sutarties projektas

Pateikiamas atskiru dokumentu.

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6. | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | Netaikoma |  |
| 7. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | Netaikoma |  |
| 8. | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 9. | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |

Jei dokumentą teikia įmonės vadovo įgaliotas asmuo, kartu turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis tokią teisę.