TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Informacija apie perkamas prekes:

1.1. Perkamos prekės: biuro baldai (toliau – Prekės).

1.2. Prekių pristatymo adresas esantis Lietuvos respublikoje bus nurodomas Prekių užsakymo metu.

1.3. Prekių pristatymo laikas turi būti derinamas likus ne mažiau kaip 2 darbo dienoms iki planuojamos pristatymo ir sumontavimo paslaugos.

1.4. Techniniai reikalavimai Prekėms nurodyti šios Techninės specifikacijos 1 lentelėje.

1.5. Prekės turi būti naujos, anksčiau niekur nenaudotos, tinkamos naudoti pagal paskirtį.

1.6. Prekės perkamos su pristatymo ir montavimo paslauga.

1 lentelė. Techniniai reikalavimai

| Prekės pavadinimas | Preliminarus kiekis | Techniniai reikalavimai | Kiekis (mato vnt.), reikalaujama parametro (mato vnt.) ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė | Nuoroda į Tiekėjo pasiūlymo dokumentus |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Priedo pavadinimas ar Nr. | Psl. Nr. |
| Darbo stalas | 30 | Reguliuojamo aukščio stalas: Matmenys 1600 mm x 800 mm x 716-1186 mm (ilgis x plotis x aukštis) |  |  |  |
|  |  | Reguliuojamo aukščio mechanizmas valdomas elektra. Mechanizmas turi turėti kliūties atpažinimo funkciją, kuri sustabdo stalo judėjimą susidūrus su kliūtimi. Priekinėje stalviršio dalyje tvirtinamas valdymo pultelis, skirtas stalo pakėlimo ir nuleidimo funkcijoms valdyti. Stalas turi turėti stalviršio atitraukimo mechanizmą. Stalviršio stumdymo mechanizmas leidžia patogiai atitraukti stalviršį, suteikiant galimybę lengvai pasiekti laidus. Po stalviršiu turi būti tvirtinamas specialus juodos spalvos metalinis lankstinys (laidų lovys). Stalo komplektacijoje turi būti juodos spalvos elektros blokas su 6 maitinimo lizdais. Elektros blokas turi tikti į metalinį laidų lovį. Stalviršis pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMPD) arba lygiavertės medžiagos. Stalviršio storis – ne mažiau kaip 25 mm. Stalviršio spalva – Nabucco R3144/R20169. Stalviršio briaunos padengtos 2 mm PVC kraštine, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalas turi turėti metalinį rėmą dažytą milteliniu būdu juodos spalvos kaip ir stalo kojos. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/-20 mm. Stalas turi turėti atitikties norminių dokumentų reikalavimams – sertifikatus: LST EN 527-1:2011 LST EN 527-2:2017 LST EN 1730:2013 |  |  |  |
| Darbo stalas | 4 | Kampinis reguliuojamo aukščio stalas (L formos). Matmenys 1600 mm x 2000 mm x 716-1186 mm (ilgis x plotis x aukštis) Stalviršio plotis 600 - 800mm |  |  |  |
|  |  | Reguliuojamo aukščio mechanizmas valdomas elektra. Mechanizmas turi turėti kliūties atpažinimo funkciją, kuri sustabdo stalo judėjimą susidūrus su kliūtimi. Priekinėje stalviršio dalyje tvirtinamas valdymo pultelis, skirtas stalo pakėlimo ir nuleidimo funkcijoms valdyti. Stalas turi turėti stalviršio atitraukimo mechanizmą. Stalviršio stumdymo mechanizmas leidžia patogiai atitraukti stalviršį, suteikiant galimybę lengvai pasiekti laidus. Po stalviršiu turi būti tvirtinamas specialus juodos spalvos metalinis lankstinys (laidų lovys). Stalo komplektacijoje turi būti juodos spalvos elektros blokas su 6 maitinimo lizdais. Elektros blokas turi tikti į metalinį laidų lovį. Stalviršis pagamintas iš laminuotos medžio drožlių plokštės (toliau – LMPD) arba lygiavertės medžiagos. Stalviršio storis – ne mažiau kaip 25 mm. Stalviršio spalva – Nabucco R3144/R20169. Stalviršio briaunos padengtos 2 mm PVC kraštine, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalas turi turėti metalinį rėmą dažytą milteliniu būdu juodos spalvos kaip ir stalo kojos. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis +/-20 mm. Stalas turi turėti atitikties norminių dokumentų reikalavimams – sertifikatus: LST EN 527-1:2011 LST EN 527-2:2017 LST EN 1730:2013 |  |  |  |
| Ergonominė biuro kėdė | 30 | Sėdimos dalies matmenys: ≥ 470 mm x ≥ 430 mm (plotis x gylis) |  |  |  |
|  |  | Spalva – juoda/tamsiai pilka. Sėdimosios dalies audinys: aptrauktas gobelenu, kuris pritvirtintas prie sėdynės dugno. Audinio atsparumas dilimui: ne mažiau kaip 100 000 Martindale ciklų. Kėdė turi turėti aukščio reguliavimo mechanizmą. Sėdynės gylio reguliavimo mechanizmas, leidžiantis sėdynę judinti į priekį ir atgal. Judėjimo diapazonas turi būti ne siauresnis kaip nuo 60 mm iki 100 mm. „Synchro“ mechanizmas: Leidžia atlošui atsilenkti sinchroniškai su sėdimos dalies judėjimu. Mechanizmas turi būti fiksuojamas ne mažiau kaip 5 padėtyse ir turėti „Anti-shock“ funkciją, kuri apsaugo nuo staigaus atlošo grįžimo į pradinę padėtį. Reguliavimo rankenėlė: Turi būti įtaisyta šone po sėdyne. 3D reguliuojami porankiai su aukščio reguliavimo funkcija. Reguliuojamas galvos atlošas. Atlošas turi būti aptrauktas tinkleliu. Ties juosmeniu atlošas turi būti įdubęs, su įtaisyta reguliuojamo aukščio plastikinė juosmens atrama. Atlošo plotis: ne daugiau kaip 490 mm. Atlošo aukštis: ne daugiau kaip 600 mm. Atlošas turi atskirą laikančią konstrukciją, užtikrinančią atlošo judėjimą atskirai nuo sėdynės, o tvirtinimas tiesiogiai į mechanizmą kėdės apačioje. Priekinėje sėdynės dalyje įtaisyta nusklembta porolono detalė, sumažinanti spaudimą kojoms. Kėdė sukama, bazė 5 ratukų. Kėdė turi turėti atitikties norminių dokumentų reikalavimams – sertifikatus: DIN EN 1335-1 DIN EN 1335-2 DIN EN 1335-3 tyrimus. |  |  |  |
| Stalo pertvara | 20 | Matmenys ne mažiau kaip 1600 mm x 450 mm x ≥ 22 mm (ilgis x aukštis x storis) |  |  |  |
|  |  | Pertvara turi būti aptraukta garsą sugeriančiu audiniu. Audinys turi atitikti ne mažiau kaip 75 000 trynimų ciklų pagal Martindale (LST EN ISO 12947-2). Audinio tankis turi būti ne mažesnis kaip 300 g/m². Spalva: pilka. Pertvara turi būti tvirtinama prie stalo krašto naudojant metalines tvirtinimo detales. Tvirtinimo mechanizmas turi būti suprojektuotas taip, kad keliant stalviršį, pertvara išliktų toje pačioje vietoje. Pertvara turi būti tvirtinama prie stalo metalinės konstrukcijos taip, kad netrukdytų stalviršio atitraukimui, suteikiant patogų priėjimą prie laidų nuvedimo latako. Pertvara turi būti stabili ir nevibruoti. |  |  |  |
| Stalo pertvara | 4 | Matmenys ne mažiau kaip 1600 mm x 500 mm x ≥ 22 mm (ilgis x aukštis x storis) |  |  |  |
|  |  | Pertvaros aukštis virš stalviršio paviršiaus ne mažiau kaip 500mm Pertvara turi būti aptraukta garsą sugeriančiu audiniu. Audinys turi atitikti ne mažiau kaip 75 000 trynimų ciklų pagal Martindale (LST EN ISO 12947-2). Audinio tankis turi būti ne mažesnis kaip 300 g/m². Spalva: pilka. Pertvara turi būti tvirtinama prie stalo krašto naudojant metalines tvirtinimo detales. Tvirtinimo mechanizmas turi būti suprojektuotas taip, kad keliant stalviršį, pertvara išliktų toje pačioje vietoje. Pertvara turi būti tvirtinama prie stalo metalinės konstrukcijos taip, kad netrukdytų stalviršio atitraukimui, suteikiant patogų priėjimą prie laidų nuvedimo latako. Pertvara turi būti stabili ir nevibruoti. |  |  |  |
| Mobilus blokas | 30 | Matmenys 550 mm x 420 mm x 596 mm (ilgis x plotis x aukštis) |  |  |  |
|  |  | Blokas turi turėti vieną stalčiuką ir vienas varstomas duris. Spintelės viduje turi būti viena reguliuojamo aukščio lentyna. Spintelė turi būti su dviem patogiomis stačiakampio formos aliuminio profilio rankenėlėmis. Rankenėlių ilgis – ne mažesnis kaip 280 mm, storis – ne daugiau kaip 30 mm. Rankenėlės dažytos pagal RAL 9003 spalvą, matinės, su lygia danga. Blokas turi būti su keturiais guminiais ratukais, kurie apsaugo dangą nuo braižymosi. Du iš keturių ratukų turi turėti fiksavimo funkciją. Fasadai turi būti gaminami iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP, padengti ne mažiau kaip 2 mm storio PVC briaunomis. Korpusas turi būti gaminamas iš ne mažiau kaip 18 mm storio LMDP su ne mažiau kaip 0,4 mm storio PVC briaunomis. Stalčiuko fasado aukštis – 135 mm. Stalčiukas turi būti dalinio ištraukimo tipo su metaliniais šonais. Spintelės stalčiukas ir durelės turi rakinamos dvipusio rakinimo spynele, kuri užrakina tiek stalčiuką, tiek dureles. Matmenys gali skirtis ±20 mm nuo nurodytųjų. |  |  |  |

2 lentelė. Aplinkos apsaugos reikalavimai

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos reikalavimas | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas | Ekologinis ženklas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 2. | Visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą; | Ekologinis ženklas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 3. | Jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų; | Ekologinis ženklas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| 4. | Paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); 2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 3. neturi būti chromo (VI) junginių; 4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm | Ekologinis ženklas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |