Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

(tiekėjo pavadinimas)

______________________________________________________________________________

(juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ Vilkaviškio ligoninei

PASIŪLYMAS

DĖL GINEKOLOGINĖS KĖDĖS SU INTEGRUOTU KOLPOSKOPU

(PROJEKTO NR. LTPL-00467) PIRKIMO

____________ Nr.______

(data)

_____________

(sudarymo vieta)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Tiekėjo įmonės kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių įmonės kodai/ |  |
| Tiekėjo banko rekvizitai /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių banko rekvizitai/ |  |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių PVM mokėtojų kodai/ |  |
| Telefono numeris /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių telefono numeriai/ |  |
| El. pašto adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių el. pašto adresai/ |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- skelbime, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Taip pat patvirtiname, kad visa Mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad Mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

Suprantame, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsime pašalinti iš šio pirkimo ir mūsų pateiktas pasiūlymas bus atmestas.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

- PASIŪLYMO KAINA

Išnagrinėję pirkimo dokumentus, siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina Eur be PVM | Gamintojas, markė, modelis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | GINEKOLOGINĖ KĖDĖ SU INTEGRUOTU KOLPOSKOPU | vnt. | 1 | (įrašyti) | (įrašyti) |
| Pasiūlymo kaina, Eur be PVM: |  |  |  | (įrašyti) |  |
| PVM (...%): |  |  |  | (įrašyti) |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  |  |  | (įrašyti) |  |

Teikdami šį pasiūlymą taip pat patvirtiname, kad siūlomos prekės pilnai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, įskaitant ir tuos reikalavimus, kurie apibrėžti Pirkimo dokumentuose.

Pastaba:

- kainos nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus teikėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Kartu su pasiūlymu prašome pateikti pasiūlyme nurodytų prekių atitikimo techninei specifikacijai įrodančius dokumentus arba lygiaverčius dokumentus:

- kartu su pasiūlymu pateikiama užpildytas Pirkimo sąlygų 5 priedo 1 priedėlis „Siūlomų prekių techniniai parametrai“;

- CE ženklinimo dokumentai (sertifikatai) (jei taikoma) ir/arba kiti lygiaverčiai įrodymai

- Siūlomos Prekės gamintojo prekės techninis aprašymas (pvz: katalogas ir/arba bukletas ir/arba brošiūra) arba kiti gamintojo išduoti dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams;

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos prekių pristatymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi Perkančiosios organizacijos reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| 10. |  |  |

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS IR SUBTIEKĖJUS

# Tiekėjas pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, taip pat nurodyti ir žinomus subtiekėjus.

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto (ų), kurio (-ių) pajėgumais remiamasi, (toliau – ūkio subjekto) pavadinimas (-ai) | Ūkio subjekto (-ų), adresas (-ai) | Ūkio subjekto (-ų) kodas (-ai) | Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą (-us), ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. ir t.t. |  |  |  |  |

Pastaba: Ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų) pavadinimas(-ai) | Subtiekėjo (-ų) adresas (-ai) | Subtiekėjo (-ų) kodas (-ai) | Įsipareigojimų dalis (nurodant konkrečius pagal pirkimo sutartį prisiimamus įsipareigojimus), kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us) ir procentinė dalis nuo pasiūlymo kainos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. ir t.t. |  |  |  |  |

Pastaba: Subtiekėjas – tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Privaloma pildyti, jei pasiūlymo pateikimo dieną subtiekėjai yra žinomi.

| Kvazisubtiekėjas (-ai) – specialistas (-ai), kurio (-ių) kvalifikacija tiekėjas remiasi, ir kuris (-ie) pasiūlymo pateikimo metu dar nėra tiekėjo, ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, darbuotojas (-ai), tačiau jį (juos) ketinama įdarbinti, jei pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu. | 1. |
| --- | --- |
|  | 2. |
|  | 3. |
|  | 4. ir t.t. |

Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /Perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) |
| --- | --- |

Pastaba. Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 dalimi, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą ir kitus pasiūlyme išvardytus dokumentus, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Todėl prašome aiškiai nurodyti su pasiūlymu pateiktų dokumentų konfidencialumą.

Pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pasiūlymo formos 1 priedėlis

SIŪLOMŲ PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI (1-4 Pirkimo dalys)

(MOBILI ODONTOLOGINĖ ĮRANGA)

Tiekėjas pildo tik tas Pirkimo dalis dėl prekių techninių parametrų, dėl kurių teikia pasiūlymą

I. PIRKIMO DALIS. MOBILI ODONTOLOGINĖ SISTEMA (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės atitikties techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinimas (kur reikalaujama, nurodyti tikslius siūlomos prekės techninius parametrus). | Siūlomos Prekės gamintojo prekės techninis aprašymas (pvz: katalogas ir/arba bukletas ir/arba brošiūra) arba kiti gamintojo išduoti dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Mobili sistema su integruotu arba atskiru transportavimo sprendimu | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 2. | Sistema turi būti pritaikyta mobiliai eksploatacijai, užtikrinant galimybę ją transportuoti rankiniu būdu ir/arba vežimėliu | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 3. | Lagamine integruotos visos mobiliai odontologo darbo vietai reikalingos funkcijos – 5 punkte nurodyti instrumentai, kompresorius, siurblys su skysčių surinkimo konteineriu, valdymo pedalas, vandens butelis. | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 4. | Bendras sistemos svoris | Ne daugiau 40 kg. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 5. | Gydytojo instrumentai: - 3 funkcijų pūsteris (oras, vanduo, oras + vanduo); - Elektrinis mikrovariklis (su LED arba lygiaverte šviesa, apsisukimai iki ne mažiau kaip 35.000 aps./min.); - Ultragarsinis skaleris (su LED arba lygiaverte šviesa); - Atsiurbimo žarna. | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 6. | Butelis švariam vandeniui, talpa ne mažiau kaip 0.5 l. | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 7. | Atsiurbimo sistema turi būti integruota odontologinė vakuumo sistema (HVE ir seilių siurbimas arba lygiavertė sistema), užtikrinanti efektyvų skysčių ir aerozolio pašalinimą darbo metu. Sistema turi būti tinkama nuolatiniam klinikiniam naudojimui mobiliose odontologijos sistemose. | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 8. | Skysčių surinkimo konteineris | Talpa ne mažiau kaip 0,75l. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 9. | Automatinė atsiurbimo apsauga nuo perpildymo | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 10. | Instrumentų valdymo pedalas | Pedalas arba lygiavertė valdymo sistema | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 11. | Integruoto kompresoriaus garso lygis | Ne daugiau kaip 60 dB | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 12. | Vežimėlio matmenys | Ne daugiau kaip 60 x 50 x 70 cm | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 13. | Ne mažiau kaip 2 lentynos arba lygiavertis priemonių laikymo sprendimas | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 14. | Komplekte pateikiamas nešiojamas LED arba lygiavertis šviestuvas | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 15. | Kampiniai antgalis | Kampinis antgalis: 1) su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; 2) perdavimo santykis 1:1; 3) grąžto fiksacija mygtuku; 4) sterilizuojamas; 5) su pašvietimu; ; 6) ne mažiau kaip 1 purkštukas orui ir vandeniui | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 16. | Greitinantis antgalis | Greitinantis antgalis: 1) su vidiniu aušinimu ir vandens – oro mišinio padavimu; 2) perdavimo santykis 1:5; 3) grąžto fiksacija mygtuku; 4) sterilizuojamas; 5) su pašvietimu;6) ne mažiau kaip 1 purkštukas orui ir vandeniui | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 17. | Garantija prekėms | Ne mažiau kaip 24 mėn. | įrašyti | X |
| 18. | CE ženklinimo dokumentai (sertifikatai) (jei taikoma) ir/arba kiti lygiaverčiai įrodymai | Būtina | įrašyti | Pateikiamas CE sertifikatas (jei taikoma) arba kitas lygiavertis įrodymas |

Teikdami šį pasiūlymą taip pat patvirtiname, kad siūlomos prekės pilnai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus I Pirkimo daliai „Mobili odontologinė sistema“, įskaitant ir tuos reikalavimus, kurie apibrėžti Pirkimo dokumentuose, tame tarpe ir techninėje specifikacijoje.

II. PIRKIMO DALIS. MOBILI ODONTOLOGINĖ KĖDĖ PACIENTUI (1 VNT.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės atitikties techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinimas (kur reikalaujama, nurodyti tikslius siūlomos prekės techninius parametrus). | Siūlomos Prekės gamintojo prekės techninis aprašymas (pvz: katalogas ir/arba bukletas ir/arba brošiūra) arba kiti gamintojo išduoti dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Sulankstoma | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 2. | Nešiojama ir/arba vežiojama | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 3. | Kėdė turi būti lengvai transportuojama vieno asmens | Ne daugiau kaip 25 kg | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 4. | Maksimalus paciento svoris | Ne mažiau kaip 130 kg | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 5. | Kėdė turi būti sulankstoma į transportavimui pritaikytą formatą | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 6. | Reguliuojamas galvos atlošas, leidžiantis tiksliai pritaikyti paciento padėtį gydymo metu | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 7. | Kėdė turi turėti kojų atramą, kuri gali būti fiksuota arba reguliuojama, užtikrinanti paciento komfortą gydymo metu. | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 8. | Garantija prekėms | Ne mažiau kaip 24 mėn. | įrašyti | X |
| 9. | CE ženklinimo dokumentai (sertifikatai) (jei taikoma) ir/arba kiti lygiaverčiai įrodymai | Būtina | įrašyti | Pateikiamas CE sertifikatas (jei taikoma) arba kitas lygiavertis įrodymas |

Teikdami šį pasiūlymą taip pat patvirtiname, kad siūlomos prekės pilnai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus II Pirkimo daliai „Mobili odontologinė kėdė pacientui“, įskaitant ir tuos reikalavimus, kurie apibrėžti Pirkimo dokumentuose, tame tarpe ir techninėje specifikacijoje.

III. PIRKIMO DALIS. MOBILUS DANTŲ RENTGENO APARATAS (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės atitikties techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinimas (kur reikalaujama, nurodyti tikslius siūlomos prekės techninius parametrus). | Siūlomos Prekės gamintojo prekės techninis aprašymas (pvz: katalogas ir/arba bukletas ir/arba brošiūra) arba kiti gamintojo išduoti dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Nešiojamas odontologinis rentgeno aparatas | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 2. | Tubusas turi būti su integruota apsauga nuo mechaninių pažeidimų ir rentgeno spinduliuotės sklaidos arba lygiaverčiu sprendimu. | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 3. | Aušinimo technologija | Rentgeno vamzdis su gamintojo numatyta aušinimo technologija, užtikrinančia stabilų darbą | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 4. | Integruota pakraunama baterija | Būtina | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 5. | Vamzdžio įtampa | Ne mažiau nei 60 kV | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 6. | Vamzdžio srovė | Ne mažiau nei 2 mA | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 7. | Židinio dėmė | Ne daugiau nei 0,8 mm | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 8. | Ekspozicijos parametrų nustatymas | Automatinis (pagal dantų grupes) ir rankinis parametrų nustatymas | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 9. | Rentgeno spinduliuotės laukas | Tinkamas intraoraliniams odontologiniams tyrimams | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 10. | Apsauginė apykaklė paciento skydliaukei apsaugoti | Švino ekvivalentas ne mažiau nei 0,25 mm | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 11. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina |  | X |
| 12. | CE ženklinimo dokumentai (sertifikatai) (jei taikoma) ir/arba kiti lygiaverčiai įrodymai | Būtina | įrašyti | Pateikiamas CE sertifikatas (jei taikoma) arba kitas lygiavertis įrodymas |

Teikdami šį pasiūlymą taip pat patvirtiname, kad siūlomos prekės pilnai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus III Pirkimo daliai „Mobilus dantų rentgeno aparatas“, įskaitant ir tuos reikalavimus, kurie apibrėžti Pirkimo dokumentuose, tame tarpe ir techninėje specifikacijoje.

IV. PIRKIMO DALIS. SKAITMENINĖ RADIOVIZIOGRAFIJOS SISTEMA (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės atitikties techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinimas (kur reikalaujama, nurodyti tikslius siūlomos prekės techninius parametrus). | Siūlomos Prekės gamintojo prekės techninis aprašymas (pvz: katalogas ir/arba bukletas ir/arba brošiūra) arba kiti gamintojo išduoti dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Skaitmeninės radioviziografijos sistemos 1 komplektą sudaro: - Jutiklis; - laikiklių komplektas; - Programinė įranga; Vienkartinės higieninės įmautės | Būtina. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 2. | Jutiklio išoriniai matmenys | Skaitmeninė radioviziografijos sistema turi būti skirta intraoraliniams radiologiniams tyrimams atlikti, pritaikyta naudojimui paciento burnos ertmėje. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 3. | Aktyvusis jutiklio plotas. | Ne mažiau nei 500 mm2 . | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 4. | Jutiklio taško (pikselio) dydis. | Ne daugiau 25 µm. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 5. | Reali jutiklio raiška (rezoliucija). | Ne mažiau 14 lp/mm. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 6. | Jungtis | USB arba lygiavertė tiesioginio prijungimo sąsaja | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 7. | Aktyvacija | Jutiklis aktyvuojasi automatiškai paleidus programinę įrangą arba ekspozicijos metu | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 8. | Jutiklio laido ilgis | Ne trumpesnis nei 2,5 m. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 9. | Programinė įranga. | Vaizdų peržiūros ir archyvavimo programinė įranga | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 10. | Kalba | Lietuvių ir/arba anglų kalba | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 11. | Suderinama su Windows 11 | Būtina. | įrašyti | Nurodyti kokio pateikto dokumento puslapyje yra nurodyta reikalavimo atitiktis, kuri pateiktam dokumente spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti |
| 12. | Garantija ne mažiau kaip 24 mėn. | Būtina | įrašyti | X |
| 13. | CE ženklinimo dokumentai (sertifikatai) (jei taikoma) ir/arba kiti lygiaverčiai įrodymai | Būtina | įrašyti | Pateikiamas CE sertifikatas (jei taikoma) arba kitas lygiavertis įrodymas |

Teikdami šį pasiūlymą taip pat patvirtiname, kad siūlomos prekės pilnai atitinka techninės specifikacijos reikalavimus IV Pirkimo daliai „Skaitmeninė radioviziografijos sistema“, įskaitant ir tuos reikalavimus, kurie apibrėžti Pirkimo dokumentuose, tame tarpe ir techninėje specifikacijoje.

Pasiūlymo formos 2 priedėlis

DEKLARACIJA

DĖL SUTIKIMO BŪTI ŪKIO SUBJEKTU, KURIO PAJĖGUMAIS REMIAMASI

202_-__-__

Patvirtintu, kad _________________ (ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi pavadinimas) sutinka būti ______________ (tiekėjo pavadinimas) ūkio subjektu  Viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninė atliekamame _____________________________________________ (įrašomas Pirkimo pavadinimas ir numeris) pirkime.

| (ūkio subjekto arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (parašas) |  | (Vardas ir Pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* Jeigu deklaraciją pasirašo ūkio subjekto įmonės vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

Pasiūlymo formos 3 priedėlis

DEKLARACIJA

DĖL SUTIKIMO BŪTI SUBTIEKĖJU

202_-__-__

Patvirtintu, kad _________________ (subtiekėjo pavadinimas) sutinka būti ______________ (tiekėjo pavadinimas) subtiekėju Viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninė atliekamame _____________________________________________ (įrašomas Pirkimo pavadinimas ir numeris)

| (subtiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  | (parašas) |  | (Vardas ir Pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* Jeigu deklaraciją pasirašo subtiekėjo įmonės vadovo įgaliotas asmuo, prie pasiūlymo turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.

Pasiūlymo formos 4 priedėlis

SUSITARIMĄ/KETINIMŲ PROTOKOLĄ

DĖL SPECIALISTO PASITELKIMO IR ĮDARBINIMO

202_-__-__

Aš__________________[Vardas, Pavardė]**, a/k _______________[Asmens kodas], susipažinęs su [Tiekėjo pavadinimas] (toliau – Tiekėjas) teikiamu pasiūlymu viešajame pirkime „[Pirkimo pavadinimas]“ (pirkimo numeris: [Numeris]), skelbtame Viešosios įstaigos Vilkaviškio ligoninė, patvirtinu:

- Sutikimą būti pasitelktam: Sutinku, kad Tiekėjas viešojo pirkimo pasiūlyme remtųsi mano, kaip specialisto (kvazisubtiekėjo), kompetencija/patirtimi nurodytam pirkimui.

- Įsipareigojimą įsidarbinti: Tiekėjui laimėjus pirkimą ir pasirašius pirkimo sutartį, sutinku būti įdarbintas Tiekėjo nurodytoms pirkimo sutarties užduotims atlikti pagal [pareigos, pvz., Projekto vadovas / Inžinierius] pareigybę.

- Duomenų tvarkymą: Sutinku, kad mano asmens duomenys (vardas, pavardė, patirtis, kvalifikacija) būtų tvarkomi ir teikiami Perkančiajai organizacijai šio viešojo pirkimo tikslais.

Šis sutikimas galioja iki pirkimo sutarties įvykdymo pabaigos Tiekėjo laimėjimo atveju

| (kvazisubtiekėjo pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (Vardas ir Pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |