Specialiųjų pirkimo sąlygų

2 priedas

KANALIZACIJOS, NUOTEKŲ TINKLŲ TVARKYMO IR VALYMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: Lietuvos kalėjimų tarnyba (toliau – Paslaugų pirkėjas) perka kanalizacijos, nuotekų tinklų tvarkymo ir valymo paslaugas (toliau – Paslaugos). Pirkimo objektas skaidomas į 7 Pirkimo objekto dalis.

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Paslaugų pavadinimai ir jų preliminarūs kiekiai nurodyti šioje techninėje specifikacijoje.

  - Paslaugos teikėjas savo darbuotojus aprūpina darbo įrankiais ir saugos priemonėmis. Paslaugų teikėjas į paslaugų teikimo vietą atvyksta bei paslaugų atlikimui reikalingą įrangą atsiveža savo transportu.

  - Paslaugos teikiamos tik gavus Sutarties 9.5 papunktyje nurodyto atsakingo Paslaugų pirkėjo asmens pranešimą/iškvietimą telefonu, nurodytu Sutarties 1.2 papunktyje

  - Paslaugų teikėjas atsako už savo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos normų reikalavimų laikymąsi, teikiant paslaugas perkančiosios organizacijos teritorijoje.

  - Kelionės valandos iki objekto ir/arba iš objekto į suteiktas paslaugas neįskaičiuojamos.

  - Dėl I, III ir VII pirkimo objekto dalių 3.4 punkto Paslaugų teikėjas privalo turėti Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją, išduotą Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos (VERT) (Perkančioji organizacija pati patikrins, ar Paslaugų teikėjas turi išduotą ir galiojančią  licenciją, licencijų informacinėje sistemoje https://licencijavimas.lt/lis-epp-app/public/licenceSearch. Tuo atveju, jeigu dėl informacinių sistemų techninių trikdžių perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie Paslaugų teikėją, ji turi teisę prašyti Paslaugų teikėjo pateikti galiojančią Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją) arba sutartį, sudarytą su įmonėmis, tvarkančiomis nuotekas, kurios šią veiklą įregistravę Nuotekų tvarkymo informacinėje sistemoje (NITS) aplinkos ministro nustatyta tvarka (Paslaugų teikėjas su pasiūlymu turės pateikti sudarytą sutartį.

  - Dėl II pirkimo objekto dalies 3.4 punkto Paslaugos teikėjas įsipareigoja atliekas sutvarkyti arba perduoti tokias atliekas tvarkančiai įmonei. Atliekos turi būti tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. Nr. įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

  - Paslaugų teikėjas I, II, III ir VII pirkimo objekto dalies 3.4 punkte teikiamoms paslaugoms turės tiksliai nustatyti Paslaugų pirkėjo perduotą Paslaugų teikėjui nuotekų / riebalų tūrį.

1.9.  Paslaugų pirkėjas gali dalyvauti Paslaugų teikėjui teikiant paslaugas stebėjimo ir (ar) priežiūros

tikslu.

- PASLAUGŲ TEIKIMO ADRESAI, PRELIMINARŪS KIEKIAI

| Eil. Nr. | Paslaugų aprašymas |  | Mato vnt. | Preliminarus paslaugų kiekis 36 mėn.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I pirkimo objekto dalis. Pravieniškių 1-ojo ir 2-ojo kalėjimų kanalizacijos, nuotekų tinklų tvarkymo ir valymo paslaugos |  |  |  |  |
| 1. |  | Paslaugos bus teikiamos šiais veiklos adresais: |  |  |
| 1.1. |  | Pravieniškių 1-asis kalėjimas – Šv. Florijono g. 9, Pravieniškių k., Kaišiadorių r.; Pašulių g. 14, Pravieniškių k., Kaišiadorių r.; Pašulių g. 20, Pravieniškių k., Kaišiadorių r. |  |  |
| 1.2. |  | Pravieniškių 2-asis kalėjimas – Pravieniškių g. 57, Pravieniškių k., Kaišiadorių r.; Pravieniškių g. 10, Pravieniškių k., Kaišiadorių r. |  |  |
| 2. |  | Paslaugų teikėjas paslaugų atlikimui turi atvykti ne vėliau kaip per 1 val. (darbo dienomis/darbo valandomis) ir ne vėliau kaip per 3 val. (ne darbo dienomis/ne darbo valandomis) po iškvietimo. |  |  |
| 3. |  | Paslaugos: |  |  |
| 3.1. |  | Lauko nuotekų (šuliniai, vamzdynai) tinklų praplovimas hidrodinamine – vakuumine įranga | val. | 20 |
| 3.2. |  | Vidaus nuotekų (vamzdynai) tinklų praplovimas hidrodinamine – vakuumine įranga | val. | 20 |
| 3.3. |  | Kanalizacijos vamzdyno valymas hidrodinaminiu/ hidrauliniu automobiliu (vamzdynų atkimšimas, valymas, praplovimas) | val. | 20 |
| 3.4. |  | Nuotekų surinkimas ir transportavimas specialia transporto priemone (Pravieniškių g. 10, Pravieniškių k., Kaišiadorių r.) | m3 | 290 |
| II pirkimo objekto dalis. Kauno kalėjimo kanalizacijos, nuotekų tinklų tvarkymo ir valymo paslaugos |  |  |  |  |
| 1. |  | Paslaugos bus teikiamos šiais veiklos adresais: |  |  |
| 1.1. |  | Technikos g. 34, Kaunas; |  |  |
| 1.2. |  | A. Mickevičiaus g. 11, Kaunas |  |  |
| 2. |  | Paslaugų teikėjas paslaugų atlikimui turi atvykti ne vėliau kaip per 1 val. (darbo dienomis/darbo valandomis) ir ne vėliau kaip per 3 val. (ne darbo dienomis/ne darbo valandomis) po iškvietimo. |  |  |
| 3. |  | Paslaugos: |  |  |
| 3.1. |  | Lauko nuotekų (šuliniai, vamzdynai) tinklų praplovimas hidrodinamine – vakuumine įranga | val. | 10 |
| 3.2. |  | Vidaus nuotekų (vamzdynai) tinklų praplovimas hidrodinamine – vakuumine įranga | val. | 10 |
| 3.3. |  | Kanalizacijos vamzdyno valymas hidrodinaminiu/ hidrauliniu automobiliu (vamzdynų atkimšimas, valymas, praplovimas) | val. | 10 |
| 3.4. |  | Riebalų gaudyklės išsiurbimas, rezervuaro ir vamzdynų plovimas, nuosėdų pašalinimas ir riebalų išvežimas specialia transporto priemone. (Atliekos kodas 20 01 25) | m3 | 20 |
| III pirkimo objekto dalis. Šiaulių kalėjimo kanalizacijos, nuotekų tinklų tvarkymo ir valymo paslaugos |  |  |  |  |
| 1. |  | Paslaugos bus teikiamos šiais veiklos adresais: |  |  |
| 1.1. |  | Šiaulių kalėjimas, Trakų g. 10, Šiauliai; Aerouosto g. 9, Šiauliai; |  |  |
| 1.2. |  | Plungės pusiaukelės namai, Lentpjūvės g. 10, Plungė |  |  |
| 1.3. |  | Tauragės pusiaukelės namai, Pramonės g. 18, Tauragė |  |  |
| 2. |  | Paslaugų teikėjas paslaugų atlikimui turi atvykti ne vėliau kaip per 3 val. (darbo dienomis/darbo valandomis) ir ne vėliau kaip per 6 val. (ne darbo dienomis/ne darbo valandomis) po iškvietimo. |  |  |
| 3. |  | Paslaugos: |  |  |
| 3.1. |  | Lauko nuotekų (šuliniai, vamzdynai) tinklų praplovimas hidrodinamine – vakuumine įranga | val. | 10 |
| 3.2. |  | Vidaus nuotekų (vamzdynai) tinklų praplovimas hidrodinamine – vakuumine įranga | val. | 10 |
| 3.3. |  | Kanalizacijos vamzdyno valymas hidrodinaminiu/ hidrauliniu automobiliu (vamzdynų atkimšimas, valymas, praplovimas) | val. | 10 |
| 3.4. |  | Nuotekų surinkimo ir transportavimo paslauga specialia transporto priemone. | m3 | 30 |
| IV pirkimo objekto dalis. Panevėžio kalėjimo kanalizacijos, nuotekų tinklų tvarkymo ir valymo paslaugos |  |  |  |  |
| 1. |  | Paslaugos bus teikiamos šiuo veiklos adresu: |  |  |
| 1.1. |  | P. Puzino g. 12, Panevėžys |  |  |
| 2. |  | Paslaugų teikėjas paslaugų atlikimui turi atvykti ne vėliau kaip per 1 val. (darbo dienomis/darbo valandomis) ir ne vėliau kaip per 3 val. (ne darbo dienomis/ne darbo valandomis) po iškvietimo. |  |  |
| 3. |  | Paslaugos: |  |  |
| 3.1. |  | Lauko nuotekų (šuliniai, vamzdynai) tinklų praplovimas hidrodinamine – vakuumine įranga | val. | 15 |
| 3.2. |  | Vidaus nuotekų (vamzdynai) tinklų praplovimas hidrodinamine – vakuumine įranga | val. | 15 |
| 3.3. |  | Kanalizacijos vamzdyno valymas hidrodinaminiu/ hidrauliniu automobiliu (vamzdynų atkimšimas, valymas, praplovimas) | val. | 15 |
| V pirkimo objekto dalis. Vilniaus kalėjimo ir Kompetencijų ugdymo valdybos kanalizacijos, nuotekų tinklų tvarkymo ir valymo paslaugos |  |  |  |  |
| 1. |  | Paslaugos bus teikiamos šiais veiklos adresais: |  |  |
| 1.1 |  | Vilniaus kalėjimas, Rasų g. 8, Vilnius; Sniego g. 2, Vilnius |  |  |
| 2. |  | Paslaugų teikėjas paslaugų atlikimui turi atvykti ne vėliau kaip per 1 val. (darbo dienomis/darbo valandomis) ir ne vėliau kaip per 3 val. (ne darbo dienomis/ne darbo valandomis) po iškvietimo. |  |  |
| 3. |  | Paslaugos: |  |  |
| 3.1 |  | Lauko nuotekų (šuliniai, vamzdynai) tinklų praplovimas hidrodinamine – vakuumine įranga | val. | 10 |
| 3.2. |  | Vidaus nuotekų (vamzdynai) tinklų praplovimas hidrodinamine – vakuumine įranga | val. | 10 |
| 3.3. |  | Kanalizacijos vamzdyno valymas hidrodinaminiu/ hidrauliniu automobiliu (vamzdynų atkimšimas, valymas, praplovimas) | val. | 10 |
| 4. |  | Paslaugos bus teikiamos šiuo veiklos adresu: |  |  |
| 4.1. |  | Kompetencijų ugdymo valdyba, Antavilių g. 27A, Vilnius |  |  |
| 5. |  | Paslaugų teikėjas paslaugų atlikimui turi atvykti ne vėliau kaip per 1 val. (darbo dienomis/darbo valandomis) ir ne vėliau kaip per 3 val. (ne darbo dienomis/ne darbo valandomis) po iškvietimo. |  |  |
| 6. |  | Paslaugos: |  |  |
| 6.1. |  | Lauko nuotekų (šuliniai, vamzdynai) tinklų praplovimas hidrodinamine – vakuumine įranga | val. | 5 |
| 6.2. |  | Vidaus nuotekų (vamzdynai) tinklų praplovimas hidrodinamine – vakuumine įranga | val. | 5 |
| 6.3. |  | Kanalizacijos vamzdyno valymas hidrodinaminiu/ hidrauliniu automobiliu (vamzdynų atkimšimas, valymas, praplovimas) | val. | 5 |
| VI pirkimo objekto dalis. Alytaus kalėjimo kanalizacijos, nuotekų tinklų tvarkymo ir valymo paslaugos |  |  |  |  |
| 1. |  | Paslaugos bus teikiamos šiuo veiklos adresu: |  |  |
| 1.1 |  | Ulonų g. 8A, Alytus |  |  |
| 2. |  | Paslaugų teikėjas paslaugų atlikimui turi atvykti ne vėliau kaip per 4 val. (darbo dienomis/darbo valandomis) ir ne vėliau kaip per 24 val. (ne darbo dienomis/ne darbo valandomis) po iškvietimo. |  |  |
| 3. |  | Paslaugos: |  |  |
| 3.1. |  | Lauko nuotekų (šuliniai, vamzdynai) tinklų praplovimas hidrodinamine – vakuumine įranga | val. | 14 |
| 3.2. |  | Vidaus nuotekų (vamzdynai) tinklų praplovimas hidrodinamine – vakuumine įranga | val. | 14 |
| 3.3. |  | Kanalizacijos vamzdyno valymas hidrodinaminiu/ hidrauliniu automobiliu (vamzdynų atkimšimas, valymas, praplovimas) | val. | 14 |
| VII pirkimo objekto dalis. Marijampolės kalėjimo kanalizacijos, nuotekų tinklų tvarkymo ir valymo paslaugos |  |  |  |  |
| 1. |  | Paslaugos bus teikiamos šiuo veiklos adresu: |  |  |
| 1.1 |  | Sporto g. 7, Marijampolė |  |  |
| 2. |  | Paslaugų teikėjas paslaugų atlikimui turi atvykti ne vėliau kaip per 2 val. (darbo dienomis/darbo valandomis) ir ne vėliau kaip per 4 val. (ne darbo dienomis/ne darbo valandomis) po iškvietimo. |  |  |
| 3. |  | Paslaugos: |  |  |
| 3.1. |  | Lauko nuotekų (šuliniai, vamzdynai) tinklų praplovimas hidrodinamine – vakuumine įranga | val. | 11 |
| 3.2. |  | Vidaus nuotekų (vamzdynai) tinklų praplovimas hidrodinamine – vakuumine įranga | val. | 11 |
| 3.3. |  | Kanalizacijos vamzdyno valymas hidrodinaminiu/ hidrauliniu automobiliu (vamzdynų atkimšimas, valymas, praplovimas) | val. | 11 |
| 3.4. |  | Nuotekų surinkimo ir transportavimo paslauga specialia transporto priemone. | m3 | 20 |

*Paslaugos bus perkamos pagal poreikį.

__________________

Formuojama atsižvelgiant į laimėtas pirkimo objekto dalis.

Paslaugų teikėjas užtikrins, kad nuotekas surinks ir transportuos asenizacinėmis ir/arba vakuuminėmis ir/arba kombinuotomis transporto priemonėmis.

Paslaugų teikėjas užtikrins, kad nuotekas surinks ir transportuos asenizacinėmis ir/arba vakuuminėmis ir/arba kombinuotomis transporto priemonėmis.

Paslaugų teikėjas užtikrins, kad nuotekas surinks ir transportuos asenizacinėmis ir/arba vakuuminėmis ir/arba kombinuotomis transporto priemonėmis.

Paslaugų teikėjas užtikrins, kad nuotekas surinks ir transportuos asenizacinėmis ir/arba vakuuminėmis ir/arba kombinuotomis transporto priemonėmis.