## Sheet1
Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas. | [7 empty] | Pirkimo sąlygų 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2026 - -
Pirkimo pavadinimas: PRIEŠGAISRINĖS, VIDAUS IR LAUKO DURYS (NR. 12661)
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas:
A/s numeris:
Bankas, banko kodas:
Tiekėjo įmonės telefono nr., elektroninis paštas:
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
Asmens, laimėjimo atveju pasirašysiančio sutartį, pareigos, vardas, pavardė:
Tiekėjo įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė:
Tiekėjo (laimėjimo atveju) paskirto atsakingo asmens už sutarties vykdymą pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. p. adresas:
Tiekėjo elektroninio pašto adresas užsakymų teikimui:
Tiekėjo patvirtinimai:
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
1. Bendrieji reikalavimai:
1. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti 2. Prekių pristatymo terminas -5 darbo dienos. 3. Prekių pristatymo vieta: Santariškių g. 2, Vilnius; Santariškių g. 4, Vilnius; Santariškių g. 14, Vilnius; Santariškių g. 7, Vilnius; Žalgirio g. 117, Vilnius; Vytauto g. 2, Druskininkai.
2. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujamos charakteristikos | Preliminarus kiekis | Mato vnt. | Mato vnt. įkainis be PVM, Eur | PVM tarifas, % | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM | Gamintojas, kilmės šalis, nuoroda į interneto tinklalapį (jei toks yra)
1 | Durys vidaus, plieninės. Dviejų varčių | Vidaus, plieninės, lygios, „ZK“ tipo, dviejų dalių, Aukštis nuo 2000mm iki 2500mm ±10 mm, Plotis nuo 1250 mm iki 1800 mm ±10 mm. Komplektacija: varčia (spalva RAL 9016), stakta vyriai, spynos mechanizmas su cilindru, U formos rankena su ištisine plokštele cilindrui (spalva juoda ), varstymo kryptis didžiosios pusės derinama. | 10 | 1m²
2 | Durys vidaus, plieninės.Vienvėrės | Vidaus, plieninės, lygios, „ZK“ tipo, 700 x 2100 mm ± 0,05 %, komplektacija: varčia (spalva RAL 9016), stakta vyriai, spynos mechanizmas su cilindru, U formos rankena su ištisine plokštele cilindrui (spalva juoda ), varstymo kryptis derinama. | 30 | vnt.
3 |  | Vidaus, plieninės, lygios, „ZK“ tipo, 800 x 2100 mm ± 0,05 %, komplektacija: varčia (spalva RAL 9016), stakta vyriai, spynos mechanizmas su cilindru, U formos rankena su ištisine plokštele cilindrui (spalva juoda ), varstymo kryptis derinama. | 30 | vnt.
4 |  | Vidaus, plieninės, lygios, „ZK“ tipo, 900 x 2100 mm ± 0,05 %, komplektacija: varčia (spalva RAL 9016), stakta vyriai, spynos mechanizmas su cilindru, U formos rankena su ištisine plokštele cilindrui (spalva juoda ), varstymo kryptis derinama. | 30 | vnt.
5 |  | Vidaus, plieninės, lygios, „ZK“ tipo, 1000 x 2100 mm ± 0,05 %, komplektacija: varčia (spalva RAL 9016), stakta vyriai, spynos mechanizmas su cilindru, U formos rankena su ištisine plokštele cilindrui (spalva juoda ), varstymo kryptis derinama | 30 | vnt.
6 |  | Vidaus, plieninės, lygios, „ZK“ tipo, 1100 x 2100 mm ± 0,05 %, komplektacija: varčia (spalva RAL 9016), stakta vyriai, spynos mechanizmas su cilindru, U formos rankena su ištisine plokštele cilindrui (spalva juoda ), varstymo kryptis derinama. | 40 | vnt.
7 |  | Vidaus, plieninės, lygios, „ZK“ tipo, 1200 x 2100 mm ± 0,05 %, komplektacija: varčia (spalva RAL 9016), stakta vyriai, spynos mechanizmas su cilindru, U formos rankena su ištisine plokštele cilindrui (spalva juoda ), varstymo kryptis derinama. | 40 | vnt.
8 | Durys vidaus, plieninės, vienvėrės, priešgaisrinės | Priešgaisrinės, paruoštos montavimui, vienvėrės 700 x 2000 mm ± 0,05% išmatavimų durys. Atsparumas ugniai- EI 30 pagal LST EN 13501-2:2008 reikalavimus. Sertifikuotos pagal SPSC 7782C standartus. Garso izoliacija (DIN 5210) Rw - 39 ± 1dB. Šilumos izoliacija (DIN 52619), U - 1,7 ±0,1 W/m²K. Varčia(spalva RAL 9002), 45 ±1 mm, iš dviejų pusių plonas falcas, su mineralinės vatos užpildu, priešgaisrine tarpine, 2 plieniniai apsauginiai kaiščiai vyrių pusėje. Stakta speciali kampinė. Spyna įleistinė, pritaikyta šerdelei PZ, BB raktui su cilindru ir mažiausiai 3 raktų komplektu. Nulenkiamų rankenų komplektas iš apvalaus profilio. | 5 | vnt.
9 |  | Priešgaisrinės, paruoštos montavimui, vienvėrės 800 x 2000 mm ± 0,05% išmatavimų durys. Atsparumas ugniai- EI 30 pagal LST EN 13501-2:2008 reikalavimus. Sertifikuotos pagal SPSC 7782C standartus. Garso izoliacija (DIN 5210) Rw - 39 ± 1dB. Šilumos izoliacija (DIN 52619), U - 1,7 ±0,1 W/m²K. Varčia (spalva RAL 9002), 45 ±1 mm, iš dviejų pusių plonas falcas, su mineralinės vatos užpildu, priešgaisrine tarpine, 2 plieniniai apsauginiai kaiščiai vyrių pusėje. Stakta speciali kampinė. Spyna įleistinė, pritaikyta šerdelei PZ, BB raktui su cilindru ir mažiausiai 3 raktų komplektu. Nulenkiamų rankenų komplektas iš apvalaus profilio. | 5 | vnt.
10 |  | Priešgaisrinės, paruoštos montavimui, vienvėrės 900 x 2000 mm ± 0,05% išmatavimų durys. Atsparumas ugniai- EI 30 pagal LST EN 13501-2:2008 reikalavimus. Sertifikuotos pagal SPSC 7782C standartus. Garso izoliacija (DIN 5210) Rw - 39 ± 1dB. Šilumos izoliacija (DIN 52619), U - 1,7 ±0,1 W/m²K. Varčia(spalva RAL 9002), 45 ±1 mm, iš dviejų pusių plonas falcas, su mineralinės vatos užpildu, priešgaisrine tarpine, 2 plieniniai apsauginiai kaiščiai vyrių pusėje. Stakta speciali kampinė. Spyna įleistinė, pritaikyta šerdelei PZ, BB raktui su cilindru ir mažiausiai 3 raktų komplektu. Nulenkiamų rankenų komplektas iš apvalaus profilio. | 5 | vnt.
11 |  | Priešgaisrinės, paruoštos montavimui, vienvėrės 1000 x 2000 mm ± 0,05% išmatavimų durys. Atsparumas ugniai- EI 30 pagal LST EN 13501-2:2008 reikalavimus. Sertifikuotos pagal SPSC 7782C standartus. Garso izoliacija (DIN 5210) Rw - 39 ± 1dB. Šilumos izoliacija (DIN 52619), U - 1,7 ±0,1 W/m²K. Varčia(spalva RAL 9002), 45 ±1 mm, iš dviejų pusių plonas falcas, su mineralinės vatos užpildu, priešgaisrine tarpine, 2 plieniniai apsauginiai kaiščiai vyrių pusėje. Stakta speciali kampinė. Spyna įleistinė, pritaikyta šerdelei PZ, BB raktui su cilindru ir mažiausiai 3 raktų komplektu. Nulenkiamų rankenų komplektas iš apvalaus profilio. | 5 | vnt.
12 |  | Priešgaisrinės, paruoštos montavimui, vienvėrės 1100 x 2000 mm ± 0,05% išmatavimų durys. Atsparumas ugniai- EI 30 pagal LST EN 13501-2:2008 reikalavimus. Sertifikuotos pagal SPSC 7782C standartus. Garso izoliacija (DIN 5210) Rw - 39 ± 1dB. Šilumos izoliacija (DIN 52619), U - 1,7 ±0,1 W/m²K. Varčia(spalva RAL 9002), 45 ±1 mm, iš dviejų pusių plonas falcas, su mineralinės vatos užpildu, priešgaisrine tarpine, 2 plieniniai apsauginiai kaiščiai vyrių pusėje. Stakta speciali kampinė. Spyna įleistinė, pritaikyta šerdelei PZ, BB raktui su cilindru ir mažiausiai 3 raktų komplektu. Nulenkiamų rankenų komplektas iš apvalaus profilio. | 5 | vnt.
13 |  | Priešgaisrinės, paruoštos montavimui, vienvėrės 1178 x 2000 mm ± 0,05% išmatavimų durys. Atsparumas ugniai- EI 30 pagal LST EN 13501-2:2008 reikalavimus. Sertifikuotos pagal SPSC 7782C standartus. Garso izoliacija (DIN 5210) Rw - 39 ± 1dB. Šilumos izoliacija (DIN 52619), U - 1,7 ±0,1 W/m²K. Varčia(spalva RAL 9002), 45 ±1 mm, iš dviejų pusių plonas falcas, su mineralinės vatos užpildu, priešgaisrine tarpine, 2 plieniniai apsauginiai kaiščiai vyrių pusėje. Stakta speciali kampinė. Spyna įleistinė, pritaikyta šerdelei PZ, BB raktui su cilindru ir mažiausiai 3 raktų komplektu. Nulenkiamų rankenų komplektas iš apvalaus profilio. | 5 | vnt.
14 | Durys vidaus, medžio plaušo.Vienvėrės | Vidaus, medžio plaušo, lygios, baltos spalvos arba medžio imitacija pasirinktinai, universalios, komplektacija: varčia, stakta, vyriai, spynos mechanizmas su cilindru, su apvadais iš vienos pusės, 690 x 2090 mm ± 0,5 %,tipo „ERKADO“ ar lygiavertės, su MDP užpildu | 5 | vnt.
15 |  | Vidaus, medžio plaušo, lygios, baltos spalvos arba medžio imitacija pasirinktinai, universalios, komplektacija: varčia, stakta, vyriai, spynos mechanizmas su cilindru, su apvadais iš vienos pusės, 790 x 2090 mm ± 0,5 %,tipo „ERKADO“ ar lygiavertės, su MDP užpildu | 5 | vnt.
16 |  | Vidaus, medžio plaušo, lygios, baltos spalvos arba medžio imitacija pasirinktinai, universalios, komplektacija: varčia, stakta, vyriai, spynos mechanizmas su cilindru, su apvadais iš vienos pusės, 890 x 2090 mm ± 0,5 %,tipo „ERKADO“ ar lygiavertės, su MDP užpildu | 5 | vnt.
17 |  | Vidaus, medžio plaušo, lygios, baltos spalvos arba medžio imitacija pasirinktinai, universalios, komplektacija: varčia, stakta, vyriai, spynos mechanizmas su cilindru, su apvadais iš vienos pusės, 990 x 2090 mm ± 0,5 %,tipo „ERKADO“ ar lygiavertės, su MDP užpildu | 5 | vnt.
18 | ZK durų langeliai | 575x 950 ± 100 mm su įstatymu | 10 | vnt.
19 | Apvadai. | Balti,arba priderinti prie14 -17 pozicijos. Komplektas, 5 vnt nuo 50 iki 65mm x 2100 -2200 mm | 10 | kompl
3. Bendra pasiūlymo kaina:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija*:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1.
2.
3.
* jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.
Numatomi pasitekti subtiekėjai ir (ar) specialistai (jei nepasitelkiami, prašome lentelėje įrašyti NEPASITELKIAMI)*:
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas ir (ar) specialisto vardas pavardė | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla
1.
2.
3.
* jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami.