## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I PIRKIMO OBJEKTO DALIS -  TAKTINĖS MEDICINOS MOKYMO MANEKENAI

BVPŽ kodas – 38970000-5  Tyrimų, bandymų ir moksliniai techniniai imituokliai

Perkami 5 manekenų komplektai Taktinės medicinos mokymams.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus: gamintojo techniniai aprašymai, katalogai, naudojimo instrukcijos, gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai arba nuorodos į oficialius gamintojo informacijos šaltinius, kuriuose pateikiama informacija apie siūlomas prekes ir jų technines charakteristikas.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Aprašymas | Tiekėjo siūloma (Tiekėjas turi įrašyti kur reikia reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui (įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“, „<... yra ne mažesnis kaip ...>“, „<... bus ne didesnis kaip ...>“ ar pan., negalimi)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrieji ir fiziniai reikalavimai | • Ūgis ir svoris: Realistinių žmogaus antropometrinių parametrų manekenas, tinkamas taktinės evakuacijos ir karinio rengimo pratyboms. • Konstrukcija: Pilno ūgio, anatomiškai teisingų proporcijų, su lanksčiomis galūnėmis, leidžiančiomis nešimą, vilkimą ir pakrovimą į transporto priemones. • Atsparumas: Manekenas turi būti pritaikytas naudoti ekstremaliomis lauko sąlygomis (purvas, lietus, smėlis). Medžiaga tinkama naudoti lauko sąlygomis, įskaitant drėgmę, purvą ir temperatūrų svyravimus. |  |
| 2. | Funkciniai reikalavimai (Medicininės procedūros) | • Kvėpavimo takų valdymas: suderinamas su standartinėmis NPA, OPA ir supraglotinėmis priemonėmis. • Kraujavimo stabdymas: -Ne mažiau kaip 2 traumų imitavimo vietos. -Galimybė naudoti turniketus ir atlikti žaizdų tamponavimą (wound packing). -Integruota kraujavimo imitavimo sistema (su išoriniu rezervuaru ar rankiniu valdymu). • Krūtinės ląstos procedūros: Atliekant ventiliaciją Ambu maišu turi būti matomas krūtinės ląstos kilnojimasis. • Vaskulinė prieiga: Galimybė atlikti periferinės intraveninės prieigos formavimo procedūras. |  |
| 3. | Papildomos savybės ir | • Garso sistema: Galimybė atkurti paciento balso ar kvėpavimo garsu - •Vizualinis realistiškumas: Anatomiškai atpažįstamos galvos ir galūnių formos, tinkamos medicininių procedūrų mokymui |  |
| 4. | Komplektacija | Manekenas – 1 vnt. Transportavimo krepšys / dėžė – 1 vnt. Kraujo imitavimo priemonės. Speciali apranga, pritaikyta pratyboms (rekomenduojama su Velcro užsegimais). |  |
| 5. | Garantija | ne trumpesnę kaip 12 mėn. garantiją. |  |
| 6. | Dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių arba anglų kalbomis. |  |
| 7. | Privalomi įrangos naudojimo mokymai | Mokymų trukmė ne mažiau 4 val., grupė iki 12 asm., mokymai apima - įrangos naudojimą, techninę priežiūrą, mokymo scenarijų kūrimą, vertinimą, mokymų planą. Mokymus vedantis specialistas turi turėti medicininį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų patirtį taktinės medicinos mokymų srityje. (Mokymų vedėjo medicininis išsilavinimas ir ne mažesnė kaip 1 metų patirtis taktinės medicinos mokymų srityje yra sutarties vykdymo sąlyga. Tiekėjas, prieš organizuodamas mokymus, privalo pateikti perkančiajai organizacijai tai pagrindžiančius dokumentus). |  |

Prekių pristatymo terminas – iki 2 mėnesių.

Pirkime nurodytos prekės bus komplektuojamos į 5 mokymams skirtų priemonių rinkinius. Apačioje pateikiami prekių pristatymo adresai.

PREKIŲ PRISTATYMO ADRESAI:

- Vilniaus pasienio rinktinė - Vilniaus g. 47, LT-13116 Mickūnai, Vilniaus rajonas;

- Vilniaus pasienio rinktinė - Vilniaus g. 76, LT-30130 Ignalina;

- Varėnos pasienio rinktinė -  Alytaus g. 1, LT-65210 Varėna;

- Pagėgių pasienio rinktinė - Klaipėdos g. 6, LT-99290, Pagėgiai;

- Pakrančių apsaugos rinktinė -  Gintaro g. 1, LT-65210 Klaipėda.

Pristatomų prekių kiekis pristatomas šiais adresais pasirašius sutartį derinamas su už sutartį atsakingu asmeniu nurodytu Sutarties 2.1 papunktyje.

ŽALIEJI APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4. punkto 4.4.4.4. papunkčiu– savarankiškai nustatyti aplinkosauginiai kriterijai:

| Aplinkos apsaugos kriterijai pirkimo objektui | Dokumentai patvirtinantys aplinkos apsaugos kriterijų pasiūlymų pateikimo metu |
| --- | --- |
| 1.Manekenai turi būti pritaikyti daugkartiniam naudojimui, valymui ir dezinfekavimui pagal gamintojo instrukcijas. 2.Konstrukcija ir naudojamos medžiagos turi būti atsparios intensyviam naudojimui mokymo sąlygomis. 3.Manekenų gamyboje naudojamos medžiagos neturi turėti REACH kandidatinio sąrašo medžiagų, viršijančių 0,1 proc. masės. | Laisvos formos tiekėjo deklaracija |