| UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „UTENOS ŠILUMOS TINKLAI“ |  |
| --- | --- |
| SUINTERESUOTIEMS ASMENIMS | 2026-07-28 Nr. KĮ 26-01-04 |

UAB „Utenos šilumos tinklai“ atliekant supaprastintą viešąjį pirkimą skelbiamos derybų būdu „Elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimas UAB „Utenos šilumos tinklai“ 26-01“ (skelbimas CVP IS apie pirkimą paskelbtas 2026-07-22, pirkimo ID 8890393, toliau – Pirkimas), tiekėjas paprašė paaiškinti pirkimo dokumentus.

Tiekėjo prašymo turinys:

„Norime sužinoti ar yra numatyta 10 kV skirstykloje kaupiklio pajungimo vieta , ar reikės papildomai montuoti įrangą.“.

Atsakymas:

Kaupiklio prijungimo vieta 10 kV skirstykloje nėra numatyta. Papildoma įranga taip pat nenumatyta. Prašome vadovautis Techninės specifikacijos 5.12–5.17 punktuose nurodytais reikalavimais.

______________________________