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	UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„UTENOS ŠILUMOS TINKLAI“



	SUINTERESUOTIEMS ASMENIMS


	                            2026-07-28 Nr. KĮ 26-01-04


UAB „Utenos šilumos tinklai“ atliekant supaprastintą viešąjį pirkimą skelbiamos derybų būdu „Elektros energijos kaupimo įrenginių įrengimas UAB „Utenos šilumos tinklai“ 26-01“ (skelbimas CVP IS apie pirkimą paskelbtas 2026-07-22, pirkimo ID 8890393, toliau – Pirkimas), tiekėjas paprašė paaiškinti pirkimo dokumentus.
Tiekėjo prašymo turinys:
„Norime sužinoti ar yra numatyta 10 kV skirstykloje kaupiklio pajungimo vieta , ar reikės papildomai montuoti įrangą.“.
Atsakymas:
Kaupiklio prijungimo vieta 10 kV skirstykloje nėra numatyta. Papildoma įranga taip pat nenumatyta. Prašome vadovautis Techninės specifikacijos 5.12–5.17 punktuose nurodytais reikalavimais.
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