## Sheet1
Viešojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso būdu
"MEDICINOS PRIEMONIŲ PIRKIMAS"
Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas
________________________________
(Tiekėjo pavadinimas)
Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės
Santaros klinikų filialui
Nacionaliniam vėžio centrui
PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
MEDICINOS PRIEMONIŲ PIRKIMUI
__________________ Nr. ______
(data)
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)
PVM mokėtojo kodas
Už tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingo asmens/kontaktinio asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas
Sutartį pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė
Banko pavadinimas, banko kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris
Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas ir reikalavimus, siūlome šias prekes (siekiant sumažinti pasiūlymo apimtį/pasiūlymą sudarančių lapų skaičių, pasiūlymo formoje palikti tik tas pirkimo dalis/prekes, kurioms tiekėjas teikia pasiūlymą. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai siūlomos pirkimo dalies apimčiai, neskaidant jos smulkiau):
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Reikalaujama charakteristika | Siūlomos prekės parametrų reikšmės (įrašyti konkrečias siūlomų prekių parametrų reikšmes, rašyti "taip" ir/arba "atitinka" - neužtenka | Prekės modelis, gamintojas | Prekės kodas | Mato vnt. | Prelimi-narus perkamas kiekis | Mat. vnt. įkainis Eur be PVM | Mat. vnt. įkainis Eur su 5 proc. PVM | Suma Eur be PVM | Suma Eur su 5 proc. PVM
1 | Centrinės venos kateterizavimo rinkinys (su 1 kanalo kateteriu) | Vienkartinis, sterilus, Seldingerio tipo arba lygiavertis centrinės venos kateterizavimo rinkinys. Į rinkinį įeina: vieno kanalo kateteris 11G (±1G), su atraumatiniu galu, rentgeno kontrastinėmis juostomis, pagamintu iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos; 8Fr (±0.5Fr) plėtėjas; styga-pravedėjas 0,035", ne trumpesnis kaip 60 cm; adata 18G x 7cm (±0.4cm). |  |  |  | vnt. | 700
2 | Kateteris nefrostominis | Sterilus nefrostominis kateteris, skirtas ilgalaikiam šlapimo sistemos drenavimui (naudojamas onkologinių pacientų gyvenimo kokybei gerinti, kadangi retinami vizitai nefrostomų keitimui) 8Fr, 9Fr, 10Fr ir 12Fr - užsakoma pagal poreikį, 30-35 cm ilgio, su „Pigtail“ tipo distaliniu ir Luer Lock proksimaliniu galu, atsparus perlenkimui, rentgeno kontrastinis, su antibakteriniu padengimu. Adapteris sujungimui su šlapimo surinkimo maišu, su Luer Lock vyriška ir mažo tunelio moteriška jungtimis. |  |  |  | vnt. | 300
3 | Stentas ureterinis | Alifatinio poliuretano ar lygiavertės medžiagos šlapimtakio stentas su fosforilcholino ar lygiaverte danga, rentgeno kontrastinis, abu galai atviri "J" formos su dviguba kilpa, 6,0 Fr, 7,0 Fr, 8,0 Fr - užsakoma pagal poreikį. Ilgiai: 22 - 30 cm. Rinkinį sudaro stentas, nukreipiančioji styga 125-150 cm ilgio, nustūmėjas. |  |  |  | vnt. | 20
4 | Rinkinys insufliatoriui | Vienkartinio naudojimo rinkinys insufliatoriui, kurį sudaro: 25 Fr 3-jų krypčių Foley kateterių sistema, 50 cc tūrio balionas, 450 ml ±10 ml maišelis nuotekoms, 50 ml +/-10 ml švirkštas baliono pripūtimui, VFE filtras ir BFE filtras ≥ 99 proc. |  |  |  | vnt. | 120
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. Prekių galiojimo laikas ne mažiau kaip 12 mėn. nuo pristatymo datos.
2. Siūlomos prekės turi atitikti medicinos prietaisų saugos techninių reglamentų reikalavimus, taip pat turi būti paženklintos CE ženklu, su etiketėmis ir naudojimo instrukcijomis lietuvių kalba.
3. Tiekėjas, Perkančiosios organizacijos prašymu, turės pateikti siūlomos prekės pavyzdį įvertinimui.
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.
Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu, įskaitant elektroninės sąskaitos faktūros pateikimo išlaidas. Bendra pasiūlymo ir bendra pirkimo dalies kaina turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Siekiant išvengti apskaičiavimo klaidų, vienetų kainos gali būti nurodomos iki 6 skaičių po kablelio tikslumu.
Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus/subteikėjus*:
|  | Subtiekėjo/subteikėjo pavadinimas |  |  |  | Subtiekėjo/subteikėjo vykdomų įsipareigojimų apibūdinimas
*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai/subteikėjai.
Informuojame, kad šiame pasiūlyme konfidenciali informacija yra ši**:
|  | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumento puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija
**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina, vieneto kaina (įkainis) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Primename, kad Perkančioji organizacija laimėjusių dalyvių pasiūlymus (visų pateiktų dokumentų visumą), sudarytas pirkimo sutartis ir jų pakeitimus privalo viešinti naudodamasi CVP IS priemonėmis. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):
|  | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
__________________________________