Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (Perkantysis subjektas))

PASIŪLYMAS, KURIAME YRA NURODYTOS GALUTINĖS KAINOS

DĖL ELEKTRONINIŲ KARŠTO VANDENS SKAITIKLIAI SU NUOTOLINE NUSKAITYMO SISTEMA

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

- Šiuo galutiniu pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) skelbime apie pirkimą;

2) kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

- Galutinis pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.

- Pasirašydamas galutinį pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

- Patvirtiname, kad:

  - Pasiūlymą pateikęs tiekėjas ir/ar jam vadovaujantys asmenys (tiek vienasmeniai, tiek ir kolegialūs) ir/ar galutiniai naudos gavėjai nėra įtraukti į Europos Sąjungos sankcijų ir rekomenduotinų JAV sankcijų sąrašą (kuris viešinamas Užsienio reikalų ministerijos);

  - Pasiūlymą pateikęs tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, atitinka 2022 m. balandžio 8 d. Tarybos reglamento (ES) 2022/576, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje (aktuali redakcija), nuostatų reikalavimus;

  - Pasiūlymą pateikęs tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys nėra  juridiniai asmenys registruoti Kuboje, Irane, Šiaurės Korėjoje, Rusijoje (bei jos aneksuotose teritorijose), Baltarusijoje, Sudane ir/ar LR Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose;

  - Pasiūlymą pateikęs tiekėjas, jo Subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys nėra fiziniai asmenys, registruoti / nuolat gyvenantys Kuboje, Irane, Šiaurės Korėjoje, Rusijoje (bei jos aneksuotose teritorijose), Baltarusijoje, Sudane ir/ar LR Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose arba turintys šių valstybių pilietybę.

- Patvirtiname ir pasižadame gerbti visuotinai pripažintas žmogaus teises ir laisves, nediskriminuoti ir nepersekioti asmenų dėl jų lyties, amžiaus, rasės, lytinės orientacijos ar politinių ir/ar religinių pažiūrų bei jokiais kitais aspektais, gerbiame etišką ir darbo teisinius santykius reglamentuojantį teisėtą darbą. Taip pat patvirtiname, kad esame susipažinęs su Veolia Grupės Etikos kodeksu, kuris yra viešai publikuojamas Pirkėjo internetiniame tinklapyje adresu http://www.litesko.lt/ ir patvirtiname, kad mums priimtinos visos jame skelbiamos Veolia Grupės vertybės.

- Siūlomos Prekės visiškai atitinka Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

- Mūsų siūloma kaina (lentelė Nr. 1):

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės | Preliminarus kiekis | Mato vienetai | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Viso kaina Eur (be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3*5) |
|  | 80 mm ilgio skaitikliai | 150 | vnt. |  |  |
|  | 110 mm ilgio skaitikliai | 420 | vnt. |  |  |
| Viso Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM 21% |  |  |  |  |  |
| Viso su 21% PVM |  |  |  |  |  |

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nepildo lentelės skilčių kur nurodyta PVM ar kaina su PVM ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

7.1.Teikiame siūlomų prekių atitikimą reikalavimams (pildo Tiekėjas):

Lentelė Nr. 2

| Eil. Nr. | Parametro arba savybės pavadinimas | Reikalaujama minimali reikšmė | Tikslūs siūlomos prekės duomenys (pildo tiekėjas – privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametrą ir pateikti nuorodą į gamintojo techninių parametrų aprašymo atitinkamą punktą/puslapį ar pridėti prekės duomenis patvirtinančius dokumentus) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Siūloma prekė | Gamintojas, pavadinimas, aprašymas |  |
| 2. | Atitikimas reglamentui ir standartui | Skaitikliai ir su Skaitikliais pateikiama dokumentacija, turi atitikti LR Metrologijos įstatymo ir LR Ūkio ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. 4-699 patvirtinto Matavimo priemonių techninio reglamento aktualios redakcijos reikalavimus. Skaitikliai turi atitikti Lietuvoje patvirtintą Europos darnųjį standartą vandens skaitikliams LST EN 14154-4 arba lygiavertį. |  |
| 3. | Veikimo temperatūra | Skaitiklių veikimo temperatūros (karšto vandens temperatūros) riba - mažiausiai iki + 90 °C imtinai. |  |
| 4. | Darbo srautas | Ilgalaikio darbo srautas Q3 – 2,5 m3/h, santykis Q3/Q1 (R) – ne mažiau 80 (horizontaliai) /40 (vertikaliai). |  |
| 5. | Suderinamumas | Skaitiklių duomenų perdavimo protokolas turi būti suderinamas ir tinkamas Siemeca™ AMR duomenų surinkimo antenoms. Skaitikliuose įmontuoti vidiniai radijo siųstuvai turi būti neatskiriama Skaitiklio dalis. Automatizuotam nuotoliniam Skaitiklių duomenų skaitymui vykdyti turi nereikėti jokių papildomai prie Skaitiklio komplektuojamų dalių. |  |
| 6. | Radijo ryšys | Skaitiklis privalo turėti integruotą radijo ryšio (RF) 868–868,6 MHz sąsaja pagal LST EN 1357-4:2019 arba lygiavertį standartą, kuri turi būti suderinta su Bendrovės naudojama duomenų surinkimo ir perdavimo sistema. Bendrovės naudojama duomenų surinkimo ir perdavimo sistema gali nuskaityti 868,024 MHz, 868,150 MHz, 868,450 MHz, 868,560 MHz bei 868,300 MHz dažniais duomenis siunčiančius Skaitiklius. |  |
| 7. | Apsaugos klasė | Ne žemesnė nei IP 64 |  |
| 8. | Skaitiklio prijungimas | Srieginis (įėjimas ir išėjimas) – G ¾“; Skaitiklio ilgis - 80 mm ir 110 mm. Skaitiklio pajungimo antgaliai: išorinis sriegis ½“ , prijungimo veržlė ¾“. |  |
| 9. | Montavimas | Skaitikliai gali būti montuojami horizontaliai ir vertikaliai. |  |
| 10. | Skaitiklio displėjus | Skaitiklio displėjuje duomenys pateikiami ne mažiau kaip iš septynių skaitmenų ir 0,001 m3 tikslumu (Formato pvz. 0000,000 m3). Rodmenys lengvai nuskaitomi bet kurioje padėtyje. Skaičiavimo mechanizmo pasukimo kampas nemažiau 360°. |  |
| 11. | Konstrukcija | Skaitiklių konstrukcijoje turi būti numatyta, kad vandens sunaudojimo duomenys ir informacija apie gedimus automatiškai būtų perduodama radijo ryšiu į duomenų surinkimo sistemos įrenginius ne rečiau kaip 2 kartus per parą, per visą eksploatacijos laikotarpį. |  |
| 12. | Apsauga | Skaitikliai turi būti apsaugoti nuo išorinių elektromagnetinių laukų poveikio. Skaitiklių konstrukcija turi užtikrinti, kad jų veikimui ir duomenų perdavimui radijo ryšiu nedarytų poveikio išoriniai magnetai, elektromagnetinių bei radijo bangų trikdžiai ir pan. |  |
| 13. | Metrologinė patikra | Skaitiklių patiekimo metu pirminė metrologinė patikra turi būti ne senesnė kaip 3 mėn. |  |
| 14. | Informacija ant skaitiklio | Ant skaitiklio turi būti aiškūs ir nenuplaunami užrašai: - informacija apie gamintoją (gamintojo atpažinimo ženklas); - registruotą prekės pavadinimą arba registruotą prekės ženklą; - informacija apie tikslumą; - partijos arba serijos numeris; - ES atitikties ženklas “CE” ir keturženklis paskelbtosios įstaigos išdavusios ES tipo tyrimo sertifikatą kodas; papildomas metrologinis ženklas “M” ir du paskutiniai ženklo pritvirtinimo metų skaitmenys. |  |
| 15. | Medžiagos, iš kurių pagamintas skaitiklis | turi būti nekenksmingos sveikatai, neturinčios įtakos geriamo vandens kokybei, atsparios aplinkos poveikiui. |  |
| 16. | Rodmenys | Skaitiklyje turi būti kaupiamas ir rodomas sunaudoto vandens kiekis nuo skaitiklio eksploatacijos pradžios. Turi būti galimybė nuskaityti ataskaitinio laikotarpio pabaigos datą ir sunaudotą vandens kiekį per paskutinį ataskaitinį laikotarpį. |  |
| 17. | Atkarpų ilgis | Reikalaujamų tiesių atkarpų ilgis prieš ir po Skaitiklio jo montavimui - ne didesnis kaip 5 skaitiklio įėjimo / išėjimo diametrai. |  |
| 18. | Būsenos kontrolė | Skaitikliai turi nuolat vykdyti savo būsenos kontrolę ir atsiradus sutrikimui perduoti pasikeitusios būsenos (gedimo) kodą į duomenų surinkimo sistemą. Skaitiklis privalo registruoti šiuos sutrikimus: - žemas (kritinis) baterijos įkrovos lygis; - vandens nuotėkis; - atgalinis srautas; skaitiklio įrangos gedimas ar pažeidimas. |  |
| 19. | Garantija mechaniniams bei elektroniniams skaitiklio gedimams | Ne mažiau kaip 24 mėnesių |  |
| 20. | Garantija skaitiklio baterijai | Ne mažiau kaip 12 metų |  |

- Vykdant sutartį pasitelksime:

  - Informuojame, kad vykdant sutartį pasitelksime šiuos Ūkio subjektus, kurių pajėgumais Tiekėjas remsis (pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti Ūkio subjektai, kurių pajėgumais bus remiamasi, siekiant atitikti Pirkimo sąlygose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus)**:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas | Darbai, kuriuos atliks Ūkio subjektas | Sutarties dalis, kurią vykdys Ūkio subjektas, procentais (%) |
| --- | --- | --- | --- |

**Pateikti tai patvirtinančius, Ūkio subjektus įpareigojančius dokumentus (Ūkio subjekto sutarties kopiją arba kitą Ūkio subjektą įpareigojantį dokumentą), iš kurių būtų galima matyti, jog Tiekėjo pasitelktų Ūkio subjektų ištekliai Tiekėjui bus prieinami ir naudojami visos sutarties vykdymo metu.

  - Informuojame, kad vykdant sutartį pasitelksime šiuos Kvazisubtiekėjus (pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti specialistai, kuriais bus remiamasi įrodinėjant Teikėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau galutinio pasiūlymo pateikimo momentu jie nėra Tiekėjo ar jo pasitelkiamo Ūkio subjekto darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju būtų įdarbinti)***:

| Eil. Nr. | Specialisto vardas, pavardė | Kokiems konkretiems sutartiniams įsipareigojimams pasitelkiamas specialistas, sutarties dalis, kurią vykdys specialistas, procentais (%) | Kokioje įmonėje (Tiekėjo ar Ūkio subjekto) bus įdarbintas šis specialistas sutarties laimėjimo atveju |
| --- | --- | --- | --- |

***Pateikti tai patvirtinančius, specialistą (-us) įpareigojantį (-čius) dokumentą (-us), patvirtinantį (-čius) jų sutikimą atlikti funkcijas, kurių įgyvendinimui buvo įtraukta jų kandidatūra Perkančiojo subjekto atliekamame Pirkime ir susitarimus dėl įdarbinimo.

  - Informuojame, kad vykdant sutartį pasitelksime šiuos Subtiekėjus (pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus)****:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas jei pasitelkiamas juridinis asmuo, arba subteikėjo vardas, pavardė, jei pasitelkiamas fizinis asmuo | Konkrečios paslaugos, kurios bus atliktos subteikimo pagrindais, sutarties dalis, kurią vykdys Subtiekėjas, procentais (%) |
| --- | --- | --- |

****Pateikti įrodymus, kad vykdant sutartį Tiekėjui bus prieinami Subtiekėjo pajėgumai visą sutarties galiojimo laikotarpį (kiekvieno jų pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame pirkime, skaitmeninę kopiją).

Jei Tiekėjas nenurodys pasitelkiamų Ūkio subjektų, Kvazisubtiekėjų, Subtiekėjų, Perkantysis subjektas laikys, kad Tiekėjas Ūkio subjektų, Kvazisubtiekėjų, Subtiekėjų  nepasitelks.

- Kartu su galutiniu pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

- Šiame galutiniame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija*****:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Ar dokumentas konfidencialus? (Taip / Ne) | Kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus? (pvz. informacija kurios atskleidimas negalimas pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ar kt.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Galutinio pasiūlymo forma (be priedų) |  | Nurodyti konkrečius užpildyto galutinio pasiūlymo duomenis. |
|  | Rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis teisę pasirašyti galutinį pasiūlymą (jei taikoma) |  |  |
|  | .... |  |  |

**** Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Vadovaujantis Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo (toliau-PĮ) 94 str. 9 d., laimėjusio dalyvio galutinis pasiūlymas bei sudaryta sutartis (išskyrus konfidencialią informaciją) bus viešinami Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau CVP IS). Tiekėjas turi ne formaliai, bet realiai pagrįsti informacijos konfidencialumą. Visas tiekėjo galutinis pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Konfidencialia informacija nelaikoma: prekių, paslaugų ar darbų kaina, įkainiai (prekės, paslaugos ar darbo vieneto kaina), pateikti tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams patvirtinantys dokumentai, informacija apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, ir subtiekėjus. Tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo galutiniame pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialumo principai apibrėžti PĮ 32 str.

| Galutinis pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas**) |  | (Parašas**) |  | (Vardas ir pavardė**) |  |

**Pastaba. Jeigu Perkantysis subjektas Pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai Pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas galutinis pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.

Perkantysis subjektas turi teisę iki sutarties pasirašymo momento iš Pirkimą laimėjusio Tiekėjo reikalauti pateikti atskirą užpildytą galutinį pasiūlymą (pdf. formatu, kuris bus viešinamas CVP IS), kuriame nebūtų informacijos, kurią Tiekėjas nurodė kaip konfidencialią.