Viešoji įstaiga, A. Jakšto g. 4, LT-35138 Panevėžys, tel. +370 45 502211, faks. +370 45 424296,  el. p. info@prsp.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302705738

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO

„REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS TYRIMAMS ATLIKITI, TYRIMUS ATLIEKANT PANAUDAI SIŪLOMAIS ANALIZARORIAIS, PIRKIMAS“

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

- Bendra informacijas .........................................................................................................................................................2

- Pirkimo objektas ..............................................................................................................................................................2

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai .............................................................................................................................3

- Reikalavimai nacionaliniam saugumui ............................................................................................................................3

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui .............................................................................................3

- Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas ...................................................................................................................................4

- Pasiūlymų vertinimas ......................................................................................................................................................4

- Sutarties sudarymas .........................................................................................................................................................4

- Bendra informacija

1.1. Perkančioji organizacija – Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, juridinio asmens kodas 302705738, adresas A. Jakšto g. 4, Panevėžys. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

  - Pirkimą perkančioji organizacija atlieka kaip centrinė perkančioji organizacija. Sutartį pasirašys perkančioji organizacija.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes perkamų prekių CPO LT kataloge nėra.

1.4. Pirkimo Komisija nėra sudaroma.

1.5. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4. punktu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti Pirkimo sąlygų 6 priede „Sutarties projektas“.

1.6. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

- Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti reagentus ir priemones tyrimams atlikti, tyrimus atliekant panaudai siūlomais analizatoriais (BVPŽ kodas – 33696000-5). Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų Pirkimo sąlygų 3 priede „Techninė specifikacija“ ir Pirkimo sąlygų 6 priede „Sutarties projektas“.

2.2. Pirkimo objektas skaidomas į 2 (dvi) atskiras pirkimo objekto dalis (toliau – p.o.d.), kurių apimtys ir dalykas, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų Pirkimo sąlygų 3 priede „Techninė specifikacija“:

1 p.o.d. Reagentai ir papildomos priemonės bendram kraujo tyrimui atlikti  kartu su automatiniu analizatoriumi perduodamu panaudai.

2 p.o.d. Reagentai ir papildomos priemonės šlapimo tyrimams atlikti kartu su analizatoriumi ir barkodų skaitytuvu perduodamu panaudai.

2.3. Maksimali pirkimui pagal atskiras pirkimo objketo dalis skirta lėšų suma:

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo pavadinimas | Maksimali lėšų vertė Eur be PVM | Maksimali lėšų vertė Eur su PVM* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Reagentai ir papildomos priemonės bendram kraujo tyrimui atlikti kartu su automatiniu analizatoriumi perduodamu panaudai | 12000,00 | 14520,00 |
| 2 | Reagentai ir papildomos priemonės šlapimo tyrimams atlikti kartu su analizatoriumi ir barkodų skaitytuvu perduodamu panaudai. | 5000,00 | 6050,00 |

*Maksimali lėšų vertė Eur su PVM 4 stulpelyje paskaičiuota su 21 proc. PVM. Jeigu tiekėjas taikys lengvatinį 5 proc. PVM tarifą, pasiūlymo kaina bus laikoma per didelė, jeigu tiekėjo pasiūlymo kaina pirkimo dalyje Eur be PVM viršys 3 stulpelyje nurodytą maksimalią lėšų vertę Eur be PVM.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.5. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų Pirkimo sąlygų 1 priede „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.

  - Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD, nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams.

- Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

  - Reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumi netaikomi.

- Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1 Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:

5.1.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiamas tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos);

5.1.2. techninė specifikacija, užpildyta pagal specialiųjų Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“. Turi būti užpildytos grafos, nurodančios atitikimą kokybiniams ir techniniams reikalavimams;

5.1.3. dokumentai, patvirtinantys pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ lenteles punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose  privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės;

5.1.4. specialiųjų Pirkimo sąlygų 3 priede „Techninė specifikacija“ reikalaujami dokumentai;

5.1.5. kita Pirkimo sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai.

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1.	pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2.	skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) be/su PVM turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, be PVM.

6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

- Pasiūlymų vertinimas

7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu kiekvienoje pirkimo objekto dalyje galės būti pripažinti tik po 1 (vieną) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, esantį atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo objekto dalių, vadovaujantis specialiųjų Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ nustatytomis taisyklėmis.

7.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai:

1) užpildytas specialiųjų Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“;

2) užpildytas specialiųjų Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“. Turi būti užpildytos grafos, nurodančios atitikimą kokybiniams ir techniniams reikalavimams;

3) siūlomų prekių gamintojo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename specialiųjų Pirkimo sąlygų 3 priedo „Techninė specifikacija“ lentelės punkte;

4) dokumentai, nurodyti specialiųjų Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“.

8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų Pirkimo sąlygų 6 priedas „Sutarties projektas“.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).

4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).

__________

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

- Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai nėra nustatomi.

Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

1. Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

__________

Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ TYRIMAMS ATLIKTI, SU PANAUDAI SUTEIKIAMAIS TIEKĖJŲ ANALIZATORIAIS, PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendri reikalavimai 1-2 pirkimo objekto dalims:

1.1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.

1.2. Pildant pasiūlymą, jame pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 1-o lygio kokybės kontrolę) kiekį, nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. atlikti.

1.3. Reagentų ir papildomų medžiagų/priemonių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Prekių pakavimas ir ženklinimas turi atitikti medicinos priemonių ir vaistų Lietuvoje įpakavimo ir ženklinimo standartus: CE ženklinimas pagal in vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvą, IVD 98/79/EC, turi būti nurodytas gamintojas, prekės saugojimo sąlygos, serija, galiojimo laikas.

1.4. Siulomi reagentai, kontrolinės medžiagos ir priemonės turi tikti darbui su analizatoriais. Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad siūlomi reagentai yra adaptuoti šiam analizatoriui ir atitinka visus kalibravimo ir kokybės parametrus.

1.5. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams.

1.6. Reagentų galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.

1.7. Tik 2 pirkimo objekto daliai - ant testinės šlapimo juostelių pakuotės turi būti vizualinio vertinimo spalvota skalė, nurodytas gamintojas, IVD arba CE ženklas, serijos (LOT) numeris, galiojimo data.

2. Tiekėjas, teikiantis pasiūlymą – 1 - 2 pirkimo objekto dalyse ir perduodantis analizatorių pagal panaudą privalo:

2.1. neatlygintinai suteikti perkančiajai organizacijai naudotis analizatoriumi, atitinkančiu nustatytus reikalavimus, tol, kol pagal sutartį (Pirkimo sąlygų 6 priedas „Sutarties projektas“) bus perkami iš tiekėjo reagentai, papildomos priemonės ir kontrolinės medžiagos;

2.2. supažindinti perkančiąją organizaciją su perduodamo analizatoriaus naudojimo ypatumais, perduoti analizatoriaus vartotojų instrukciją (lietuvių kalba), perkančiosios organizacijos prašymu ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos apmokyti perkančiosios organizacijos personalą naudotis perduodamu analizatoriumi;

2.3. savo sąskaita užtikrinti, kad analizatoriai bus pristatyti, surinkti, sumontuoti/instaliuoti/įdiegti perkančiosios organizacijos nurodytais adresais, paruošti darbui ir suderinti/išbandyti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo panaudos sutarties įsigaliojimo dienos.

2.4. savo sąskaita užtikrinti perduoto analizatoriaus techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties (Pirkimo sąlygų 8 priedas „Panaudos sutarties projektas“) galiojimo terminą. Siūlomas analizatorius turi atitikti nustatytus techninės specifikacijos reikalavimus.

Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles. Lentelėse būtina nurodyti visą spektrą priemonių užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą.

1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

Reagentai ir papildomos medicininės priemonės bendram kraujo tyrimui atlikti kartu su automatiniu analizatoriumi perduodamu panaudai.

Reagentai ir papildomos medicininės priemonės bendram kraujo tyrimui atlikti gali būti siūlomi  su automatiniu hematologiniu analizatoriumi (1 vnt.) panaudai. Analizatoriaus buvimo vieta: Paįstrio šeimos gydytojo kabinetas,  Gegužinės g. 28, Paįstrio k., Paįstrio sen. Panevėžio raj..

AUTOMATINIO HEMATOLOGINIO ANALIZATORIAUS PANAUDAI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eilės Nr. | Parametrai | Parametro reikšmė | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas, modelis |  |  |  |  |
| 1. | WBC diferenciacija atliekama į tris dalis | Būtina |  |  |  |
| 2. | Analizuojami parametrai | ≥ 9 |  |  |  |
| 3. | WBC matavimo riba | Ne siauresnė kaip 0-200x103µl |  |  |  |
| 4. | Mėginio tipas | Kapiliarinis ir veninis kraujas |  |  |  |
| 5. | Analizatoriuje integruotas ekranas | Spalvotas, skystų kristalų (LCD), lietimui jautrus – skirtas duomenų įvedimui bei prietaiso funkcijų valdymui |  |  |  |
| 6. | Vidinė analizatoriaus atmintis ne mažiau 300 paskutinių skaitmeninių paciento duomenų | Būtina |  |  |  |
| 7. | Spausdintuvas | Išorinis lazerinis arba adatinis spausdintuvas |  |  |  |
| 8. | Garantinis laikotarpis ne mažiau nei 12 mėn. Garantinio laikotarpio metu tiekėjas nemokamai, savo priemonėmis, atlieka analizatoriaus techninę profilaktiką | Būtina |  |  |  |

| Reagentai ir pagalbinės priemonės bendram kraujo tyrimams |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pirkimo objekto dalis | Reagento ir laboratorinės medicinos priemonės pavadinimas | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. |
| 1. | Bendras kraujo tyrimas: (Analizuojami parametrai ≥ 9) | 3600 |
| 1.1. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |
| 1.2. | Kokybės kontrolė |  |

Pastaba: Jei techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus gamintojas, konkreti kilmė ar gamyba, tipas ar prekės ženklas, tai tiekėjai teikdami pasiūlymą gali siūlyti ir lygiavertes, t.y. atitinkančias techninius reikalavimus, prekes.

2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

Reagentai ir papildomos medicininės priemonės šlapimo tyrimams atlikti  kartu su analizatoriumi ir barkodų skaitytuvu perduodamu panaudai.

Reagentai ir papildomos medicininės priemonės šlapimo tyrimams atlikti turi būti siūlomi su šlapimo analizatoriumi ir barkodų skaitytuvu (1 vnt.) panaudai. Analizatoriaus buvimo vieta: Poliklinika, A. Jakšto g. 4, Panevėžys.

ŠLAPIMO ANALIZATORIAUS PANAUDAI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės pavadinimas, techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas, modelis |  |  |  |  |
| 1. | Pusiau automatinis šlapimo tyrimo analizatorius, darbui naudojant šlapimo diagnostines juosteles | Būtina |  |  |  |
| 2. | Matavimo metodas | Fotoelektrinis kolorimetrinis |  |  |  |
| 3. | Tiriami parametrai | Ne mažiau 11 - kraujas, gliukozė, pH, santykinis tankis, bilirubinas, urobilinogenas, ketonai, baltymai, bakterijos (nitritai), leukocitai, mikroalbuminai. |  |  |  |
| 4. | Tyrimų rezultatų pateikimas | Plus ir SI sistemos vienetais vienu metu |  |  |  |
| 5. | Patologiniai rezultatai žymimi išskirtiniu simboliu | Būtina |  |  |  |
| 6. | Automatinis tyrimui paruoštos juostelės aptikimas | Būtina |  |  |  |
| 7. | LCD displėjus, integruotas, valdymas per lietimui jautrų ekraną | Būtina |  |  |  |
| 8. | Analizatoriaus sparta | Ne mažiau 500 mėginių per valandą |  |  |  |
| 9. | Atliekų konteineris panaudotoms šlapimo juostelėms | Būtina |  |  |  |
| 10. | Atmintis | Ne mažiau 1000 paskutinių pacientų rezultatų su tyrimų paieškos funkcija |  |  |  |
| 11. | Galimybė pajungti barkodų skaitytuvą ir prijungti prie vietinio kompiuterinio tinklo | Būtina |  |  |  |
| 12. | Kalibracija | Automatinė, nenaudojant papildomų darbo priemonių |  |  |  |

| Reagentai ir pagalbinės priemonės šlapimo tyrimams |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pirkimo objekto dalis | Reagento ir laboratorinės medicinos priemonės pavadinimas | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. |
| 2 | Šlapimo tyrimas |  |
| 2.1. | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) | 18.000 |
| 2.2. | Kokybės kontrolė (Galimybė atlikti normalią ir patologinę vidinę kokybės kontrolę. ) |  |

Pastaba: Jei techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus gamintojas, konkreti kilmė ar gamyba, tipas ar prekės ženklas, tai tiekėjai teikdami pasiūlymą gali siūlyti ir lygiavertes, t.y. atitinkančias techninius reikalavimus, prekes.

_________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Pasiūlymo forma“

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika

PASIŪLYMAS

DĖL  REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ TYRIMAMS ATLIKTI, SU PANAUDAI SUTEIKIAMAIS TIEKĖJŲ ANALIZATORIAIS, PIRKIMO

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

/Pastaba. Pildoma jei tiekėjas ketina pasitelkti subteikėją (-us)

| Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Subteikėjo (-ų) adresas (-ai) |  |
| Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us) |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. Mažos vertės pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVP IS);

1.2. Mažos vertės pirkimo sąlygose, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose, papildymuose).

2. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir CVP IS pateikti duomenys yra tikri.

Atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti numatomą sudaryti pirkimo sutartį.

Mes siūlome šias prekes:

1 pirkimo objekto dalis

Reagentai ir papildomos medicininės priemonės bendram kraujo tyrimui atlikti  kartu automatiniu analizatoriumi perduodamu panaudai

| Eil. Nr. | Tyrimų, reagentų ir papildomų medicininių priemonių pavadinimai | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir papildomų medicininių priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. | Siūloma pakuotė bei pakuočių skaičius, reikalingas nurodytam tyrimų skaičiui | 1 Pakuotės įkainis EUR be PVM | 1 Pakuotės įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM 36 mėn. | Suma EUR su PVM 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Bendras kraujo tyrimas: (Analizuojami parametrai ≥ 9) |  | 3600 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Kokybės kontrolė |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bendra 1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pastaba: 1. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą diagnostikos reagentų, papildomų priemonių, kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 1-o lygio kokybės kontrolę) kiekį, numatomą šioje specifikacijoje nurodytam tyrimų kiekiui per 36 mėn. atlikti. Papildomas priemones, kontrolines medžiagas reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktą lentelę, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių, kontrolinių medžiagų, užtikrinančių kokybišką, konkretaus nurodyto tyrimo, atlikimą.

2. Visos siūlomos prekės (diagnostikos reagentai, papildomos priemonės, kontrolinė medžiaga) turi būti originalios, tinkamos darbui su siūlomu analizatoriumi.

3. Diagnostikos reagentai, papildomos priemonės, kontrolinė medžiaga turi būti paženklinti CE.

4. Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 (šeši) mėn. nuo pristatymo dienos.

SIŪLOMAS AUTOMATINIs HEMATOLOGINIO ANALIZATORIUS PANAUDAI

Pridedama užpildyta Techninė specifikacija.

Pastaba:  Analizatoriaus pristatymo vieta – Paįstrio šeimos gydytojo kabinetas,  Gegužinės g. 28, Paįstrio k., Paįstrio sen. Panevėžio raj..

2 pirkimo objekto dalis

Reagentai ir papildomos medicininės priemonės šlapimo tyrimams atlikti  kartu su analizatoriumi perduodamu panaudai.

| Eil. Nr. | Tyrimų, reagentų ir papildomų medicininių priemonių pavadinimai | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas | Preliminarus tyrimų skaičius per 36 mėn. | Reagentų ir papildomų medicininių priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui per 36 mėn. | Siūloma pakuotė bei pakuočių skaičius, reikalingas nurodytam tyrimų skaičiui | 1 Pakuotės įkainis EUR be PVM | 1 Pakuotės įkainis EUR su PVM | Suma EUR be PVM 36 mėn. | Suma EUR su PVM 36 mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2. | Šlapimo tyrimas |  | 18000 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Kontrolės ir kitos papildomas medžiagos |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bendra 2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pastaba: 1. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą diagnostikos reagentų, papildomų priemonių, kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 1-o lygio kokybės kontrolę) kiekį, numatomą šioje specifikacijoje nurodytam tyrimų kiekiui per 36 mėn. atlikti. Papildomas priemones, kontrolines medžiagas reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktą lentelę, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių, kontrolinių medžiagų, užtikrinančių kokybišką, konkretaus nurodyto tyrimo, atlikimą.

2. Visos siūlomos prekės (diagnostikos reagentai, papildomos priemonės, kontrolinė medžiaga) turi būti originalios, tinkamos darbui su siūlomu analizatoriumi.

3. Diagnostikos reagentai, papildomos priemonės, kontrolinė medžiaga turi būti paženklinti CE.

4. Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 (šeši) mėn. nuo pristatymo dienos.

SIŪLOMAS ŠLAPIMO ANALIZATORIUS PANAUDAI

Pridedama užpildyta Techninė specifikacija.

Pastaba: Analizatoriaus pristatymo vieta – VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, A. Jakšto g. 4, Panevėžys.

Bendra pasiūlymo kaina įskaitant PVM: __________ Eur ( _____________ ) [turi būti nurodyta bendra kaina su PVM, skaičiais ir žodžiais].

Į Pasiūlymo kainą įskaičiuotas PVM mokestis, kuris sudaro __________ Eur ( _____________ ) [turi būti nurodyta bendra PVM suma, skaičiais ir žodžiais].

Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________________

Siūlomos prekės  visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą ar kiekvieną dokumentą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios* informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė) |  |  |  |
| 2. | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas) |  |  |  |
| 3. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |  |  |  |
| 4. | Užpildytas Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“ |  |  |  |
| 5. | Dokumentai, patvirtinantys pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo sąlygų 3 priedo „Techninė specifikacija“ lentelės punkte. |  |  |  |
| 6. | Dokumentai, nurodyti Pirkimo sąlygų 3 priede „Techninė specifikacija“ |  |  |  |

* Informacija, nurodyta VPĮ 20 straipsnio 2 dalies 1, 2, 3, 4 punktuose negali būti nurodoma ir nebus laikoma konfidencialia. Tiekėjas gali nurodyti, kuri informacijos dalis pasiūlyme yra konfidenciali. Tiekėjo su pasiūlymu teikiamų dokumentų informacijos konfidencialumas gali būti nustatomas tik pagrįstais atvejais. Jeigu kils abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, Komisija prašys tiekėją per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos, pagrįsti jos konfidencialumą. Jei tokia informacija pasiūlyme nebus nurodyta, Komisija laikys, kad bet kuri pasiūlyme pateikta informacija nėra konfidenciali, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimai.

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., laimėjusio dalyvio pasiūlymas bei sudaryta pirkimo sutartis (išskyrus konfidencialią informaciją, kaip nurodyta pirkimo sąlygose) bus paskelbti CVP IS. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus arba, kad konfidencialu yra pasiūlymo kaina (bendra viso pasiūlymo kaina).

Pasiūlymas galioja pirkimo sąlygų 7 priede „Terminai“ atitinkamame punkte nurodytą terminą.

PASTABA. Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas.

_____________________		__________________		___________________

(Tiekėjo arba jo įgalioto					(Parašas)			(Vardas ir pavardė)

pareigų pavadinimas asmens)

Pasiūlyme pateiktų asmens duomenų valdytojas yra Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika (juridinio asmens kodas 302705738, adresas: A. Jakšto g. 4, LT-35138 Panevėžys, tel. (8 45) 502 210, el. p. info@prsp.lt) (toliau – Perkančioji organizacija).

Duomenys tvarkomi siekiant išnagrinėti pasiūlymą, sudaryti pasiūlymų eilę ir nustatyti laimėjusį pasiūlymą. Asmens duomenys tvarkomi remiantis taikomų teisės aktų įpareigojimų vykdymu ir bus saugomi 5 metus nuo pirkimo procedūrų pabaigos, o laimėjusio tiekėjo pateikti asmens duomenys bus saugomi tol, kol galios sutartis ir 10 metų jai pasibaigus. Asmens duomenys gali būti teikiami paslaugų teikėjams (duomenų tvarkytojams), teikiantiems informacinių sistemų kūrimo, tobulinimo ir palaikymo, duomenų centrų ir kitas paslaugas, ir tvarkantiems asmens duomenis Perkančiosios organizacijos vardu; prireikus teismui ar kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms; Viešųjų pirkimų tarnybai ir kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, jeigu teikti joms asmens duomenis įpareigoja teisės aktai.

Dėl pasiūlyme pateiktų duomenų fiziniai asmenys turi šias teises: teisę žinoti apie asmens duomenų tvarkymą; susipažinti su asmens duomenimis; reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis; apriboti asmens duomenų tvarkymą; pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Detalesnę informaciją apie asmens duomenų tvarkymą, duomenų subjektų teises ir jų įgyvendinimo tvarką galite rasti interneto svetainėje www.prsp.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

- Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą dėl visų p.o.d. išrenka pagal kainą.

1.1. Pasiūlyme nurodyta pirkimo objekto kaina visais atvejais laikoma neįprastai maža, jeigu ji yra 30 ir daugiau procentų mažesnė už visų tiekėjų, kurių pasiūlymai neatmesti dėl kitų priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija pirkimui skirtų lėšų, nustatytų ir užfiksuotų perkančiosios organizacijos rengiamuose dokumentuose prieš pradedant pirkimo procedūrą, pasiūlytų kainų aritmetinį vidurkį.

1.2. Laimėjusiu Pasiūlymu bus pripažintas Pasiūlymas, atitinkantis visus Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir kurio pasiūlymo kaina be PVM bus mažiausia.

2.	Tais atvejais, kai kelių dalyvių pasiūlymų kaina yra vienoda, nustatant pasiūlymų eilę, pirmesnis į šią eilę įrašomas dalyvis, kurio pasiūlymas pateiktas anksčiausiai.

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Sutarties projektas“

Sutarties projektas pateikiama atskiru dokumentu, Word formatu.

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6. | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento |
| 7. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento |
| 8. | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 9. | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Panaudos sutarties projektas“

PANAUDOS SUTARTIS Nr._____

2025-___-___

Panevėžys

Viešoji įstaiga Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika, kodas 302705738, esanti A. Jakšto g. 4, LT-35138 Panevėžys,  atstovaujama vyriausiosios gydytojos Neringos Šinkūnienės, veikiančios pagal įstaigos įstatus (toliau – Panaudos gavėjas) ir

................................., juridinio asmens kodas .............................., esanti ....................................., LT-........................ , atstovaujama ..............................................., veikiančio ................................................................, (toliau – Panaudos davėjas) ir

sudarė šią sutartį:

- Panaudos davėjas perduoda Panaudos gavėjui laikinai neatlygintinai naudotis jam nuosavybės teise priklausančius ............................ analizatorius .............{nurodomas analizatoriaus (-ių) gamintojas, pavadinimas, pagaminimo metai}......... (toliau tekste – turtas), kurių techninės charakteristikos nurodytos sutarties priede Nr. 1.

- Perduodamo turto vertė šios sutarties pasirašymo dieną – ___________ Eur (______________________________________________ eurų). Turto vertė nustatyta vadovaujantis Panaudos davėjo pateikta informacija.

- Panaudos davėjas per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos savo sąskaita pristato analizatorių Panaudos gavėjui adresu A.Jakšto g. 4, Panevėžys, jį surenka, sumontuoja/instaliuoja/įdiegia/dalyvauja prijungiant prie LIS, paruošia darbui, suderina/išbando, pateikia perkančiajai organizacijai naudojimo instrukcijas bei serfitikatus lietuvių ir originalo kalbomis, užpildo medicinos prietaisų pasus, apmoko personalą Panaudos gavėjo patalpose adresu A.Jakšto g. 4, Panevėžys, dirbti su analizatoriumi bei išduoda išklausytus mokymus patvirtinantį sertifikatą.

arba

3. Panaudos davėjas per 30 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos savo sąskaita pristato analizatorių Panaudos gavėjui adresu Gegužinės g. 28, Paįstrio k., Paįstrio sen. Panevėžio raj., juos surenka, sumontuoja/instaliuoja/įdiegia, paruošia darbui, suderina/išbando, pateikia perkančiajai organizacijai naudojimo instrukcijas bei serfitikatus lietuvių ir originalo kalbomis, užpildo medicinos prietaisų pasus, apmoko personalą Panaudos gavėjo patalpose adresu A.Jakšto g. 4, Panevėžys, dirbti su analizatoriumi bei išduoda išklausytus mokymus patvirtinantį sertifikatą.

- Turtas perduodamas šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Kartu su turtu perduodami pilnai užpildyti jų techniniai pasai. Pasirašius turto priėmimo – perdavimo aktą turto žuvimo ir/ar sugadinimo rizika Panaudos gavėjui.

- Panaudos davėjas patvirtina, kad turtas priklauso jam nuosavybės teise, yra neįkeistas ir neareštuotas, neapribota naudojimosi juo teisė.

- Panaudos davėjas įsipareigoja informuoti Panaudos gavėją apie perduodamo turto ypatumus, perduoti turto naudojimosi instrukcijas originalo ir lietuvių kalba, Panaudos gavėjo prašymu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos apmokyti jo personalą naudotis perduodamu naudotis turtu.

- Panaudos gavėjas įsipareigoja:

  - naudoti turtą pagal jo paskirtį;

  - perduotu turtu leisti naudotis darbuotojams, turintiems atitinkamą kompetenciją ir kvalifikaciją;

  - neperduoti turto naudotis tretiesiems asmenims;

  - naudojantis turtu laikytis visų higienos, sanitarijos, darbų saugos reikalavimų;

  - apmokėti visas turto išlaikymo ir eksploatavimo išlaidas, išskyrus išlaidas pagal šios sutarties 8 punkte nurodytas išlaidas;

  - pasibaigus sutarčiai grąžinti turtą Panaudos davėjui tokios būklės, kokios jis buvo perduotas, atsižvelgiant į natūralų nusidėvėjimą.

- Panaudos davėjas įsipareigoja savo sąskaita atlikti turto techninę priežiūrą, techninės būklės tikrinimą bei remontą (darbai ir reikalingos detalės, medžiagos, eksploatavimui reikalingos specifinės medžiagos ir kt.) visą sutarties galiojimo terminą; užtikrinti, kad turto techninė priežiūra, techninės būklės tikrinimas ir remontas būtų vykdomi pagal turto gamintojo parengtas technines instrukcijas/rekomendacijas. Turto remontas, jei toks reikalingas, atliekamas panaudos gavėjo patalpose ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo apie remonto poreikį telefonu, el. paštu arba raštu pateikimo dienos. Jei remontas negali būti atliekamas panaudos gavėjo patalpose arba remonto trukmė ilgesnė nei 3 (trys) darbo dienos, panaudos davėjas savo sąskaita turtą pristato į remonto vietą (grąžina po remonto) bei pristato pakaitinį analogišką turtą panaudos davėjui. Pakaitinis turtas turi būti pristatomas ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo apie gedimą pateikimo dienos.

- Jeigu Panaudos davėjas per sutartyje numatytą terminą (3 darbo dienas) nesuteikia pakaitinio turto arba suteiktas turtas neatitinka techninių reikalavimų ir/arba nesudaro galimybės vykdyti Panaudos gavėjo veiklos, Panaudos davėjas įsipareigoja Panaudos gavėjui kompensuoti:

  - tiesioginius nuostolius, susijusius su negalėjimu naudotis turtu (pvz., papildomos paslaugų teikimo ar įrangos nuomos išlaidos);

  - delspinigius, kurių dydis sudaro 0,02 % nuo vienos darbo dienos nuomos vertės be PVM už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo turto neperdavimo termino pabaigos.

- Sutartis įsigalioja nuo jos abiejų šalių pasirašymo dienos ir galioja tol, kol Panaudos gavėjas turi pagal ............... viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. ...................... įsigytas prekes. Pasibaigus ............... viešojo pirkimo-pardavimo sutarčiai Nr. .................... ir pagal pastarąją sutartį įsigytoms prekėms, ši sutartis nutrūksta.  Nutrūkus šiai sutarčiai, Panaudos gavėjas turi grąžinti Panaudos davėjui turtą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

- Panaudos davėjas perleisdamas turto nuosavybės teisę, įsipareigoja užtikrinti, kad naujasis turto savininkas laikysis šios panaudos sutarties nuostatų.

- Kiekviena iš Šalių yra atsakinga už tinkamą įsipareigojimų pagal šią sutartį vykdymą ir privalo  atlyginti kitai Šaliai visus dėl šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo kitos Šalies patirtus nuostolius.

- Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

- Ši Sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai. Šalys pasirašo kiekviename Sutarties lape.

- Šalys, pasirašydamos šią sutartį patvirtina, ją perskaitę, supratę jos nuostatas bei pasirašančios ją laisva valią, kaip jų siekius ir interesus atitinkantį dokumentą.

- Ši Sutartis negali būti keičiama, išskyrus atvejus kai pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams  šios Sutarties nuostatos tampa iš dalies ar visiškai negaliojančiomis. Šiuo atveju tokios Sutarties nuostatos turi būti pakeistos atitinkančiomis teisės aktų reikalavimus kiek įmanoma artimesnėmis Sutarties tikslui bei kitoms jos nuostatoms.

- Už Sutarties vykdymą atsakingas Pirkėjo asmuo – ..............., tel. .............., mob. tel..................., el. p. .......................

- Už Sutarties vykdymą atsakingas Tiekėjo asmuo - ................. , tel. ................. , mob. tel. ......................... , el. p. ........................... .

- Už Sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo  86 str. 9 d.  nuostatas atsakingas asmuo – ......................., tel. .............., el. p. .......................

| PANAUDOS DAVĖJAS | PANAUDOS GAVĖJAS |
| --- | --- |