## Lapas1
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir/ar prekės gamintojo pasirašytos deklaracijos (jei gamintojo kataloge/buklete/brošiūroje/instrukcijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) arba lygiaverčiai dokumentai dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų.
Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vieneto įkainis Eur be PVM | Suma Eur be PVM | Taikomas PVM dydis proc. | Gamintojo / katalogo numeris | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas
1 | Dezinfekantas tinkantis OLYMPUS ETD Basic PAA endoskopų plovimo dezinfekavimo mašinoms | Veikliosios medžiagos: vandenilio peroksido tirpalas 20-25%, acto rūgštis 10-20%, peroksiacto rūgštis 5-10%. Dozuojama siurblio pagalba: dozavimas 1,2-1,4 % (12-14 ml/l) Pakuotės talpa 4,5 litrai. Temperatūra 39°C, ± 1 °C Kontakto trukmė: ne daugiau kaip 5 min Kartu su pasiūlymu pateikti plovimo mašinos gamintojo patvirtinimą, kad siūloma priemonė tinkama plovimo mašinai ETD Basic PAA | litrai | 351 l.
2 | Aktyvatorius, tinkantis OLYMPUS ETD Basic PAA endoskopų plovimo dezinfekavimo mašinoms | Veiklioji medžiaga: Kalio hidroksidas 10-20% Dozuojama siurblio pagalba: dozavimas 0,6-0,7 % (6-7 ml/l). Pakuotės talpa 4.5 litrai. Temperatūra 39°C, ± 1 °C Kontakto trukmė: ne daugiau kaip 5 min Kartu su pasiūlymu pateikti plovimo mašinos gamintojo patvirtinimą, kad siūloma priemonė tinkama plovimo mašinai ETD Basic PAA | litrai | 175,5 l.
3 | Ploviklis, tinkantis OLYMPUS ETD Basic PAA endoskopų plovimo dezinfekavimo mašinoms | Veikliosios medžiagos: Riebiųjų alkoholių etoksilatai 5-10%, etanolaminai 5-10%, propilenglikoliai 2.5-5%, natrio kumensulfonatas 2.5 -5% Dozuojama siurblio pagalba: dozavimas 0,6-0,7 % (6-7 ml/l). Pakuotės talpa 4.5 litrai. Temperatūra 35°C, ± 1 °C Kontakto trukmė: ne daugiau kaip 3 min Kartu su pasiūlymu pateikti plovimo mašinos gamintojo patvirtinimą, kad siūloma priemonė tinkama plovimo mašinai ETD Basic PAA | litrai | 175,5 l.
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM
PVM suma Eur
Bendra pasiūlymo kaina Eur, su PVM