Pirkimo sąlygų

6 priedas

PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS „KOKYBĖS KRITERIJAI IR JŲ VERTINIMAS“

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį šiame priede nurodyta tvarka.

1.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

2. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

2.1. Nustatomas maksimalus bendras balų skaičius - 100 balų. Taikomi šie vertinimo kriterijai ir jų reikšmės:

| Dalis | Kriterijus | Kriterijaus pavadinimas | Blogiausia reikšmė | Geriausia reikšmė | Lyginamasis svoris (maksimalus balas) | Formulė | Pastaba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 dalis | S1 | SMŪGINĖS BANGOS TERAPIJOS APARATAS |  |  |  | S1 = K1 + T1 |  |
|  | K1 | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 75 | K1 = ( K1 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T1 | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 25 | T1 = Σ ( T1.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 1.4 | T1.1 | Pasikartojimo dažnis reguliuojamas ne didesniu kaip 0,1 Hz žingsniu | Ne | Taip | 5/25 | T1.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,2 |
| 1.6.3 | T1.2 | Yra galimybė papildyti paraspinaliniais antagliais | Ne | Taip | 5/25 | T1.2= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,2 |
| 1.13 | T1.3 | Aplikatoriaus keičiamų dalių tarnavimo laikas iki susidėvejimo (gali būti pasiekiama su papildomu remontiniu rinkiniu kuris turi būti įtrauktas į komplektaciją) | 2000000 smūgių | 10000000 smūgių | 10/25 | T1.3 = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė - Blogiausia reikšmė ) / ( Geriausia leidžiama reikšmė - Blogiausia reikšmė ) ) * Lyginamasis svoris | 0,4 |
| 1.16.2 | T1.4 | Du antgaliai, kurių vienas 20 mm ± 2 mm (Miofascialinis antgalis) nerūdijančio plieno ir 15 mm ± 2 mm (Trigerinių taškų / tendinopatijų) | Ne | Taip | 5/25 | T1.4= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,2 |
| 2 dalis | S2. | DVIRATIS VELOERGOMETRAS |  |  |  | S2 = K2 + T2 |  |
|  | K2 | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 95 | K2 = ( K2 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T2 | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 5 | T2 = Σ ( T2.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 2.7 | T2.1 | Reguliuojamas vairas | Ne | Taip | 5/5 | T2.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 1 |
| 3 dalis | S3 | ELEKTROKAUTERIS |  |  |  | S3 = K3 + T3 |  |
|  | K3 | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 70 | K3 = ( K3 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T3 | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 30 | T3 = Σ ( T3.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 3.5.1 | T3.1 | Automatinis bipolinis audinių sulydimas | Ne | Taip | 6/30 | T3.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,2 |
| 3.5.2 | - T3.2 | Automatinė galios ir slėgio kontrolė sulydymo metu | Ne | Taip | 6/30 | T3.2= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0.2 |
| 3.5.3 | T3.3 | Galimybė prijungti sulydymo rankenas tiek atvirajai, tiek ir laparoskopinei chirurgijai | Ne | Taip | 6/30 | T3.3= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 0,2 |
| 3.10 | T3.4 | Užimamas tūris mažesnis nei (Tūris = ilgis x plotis x aukštis, skaičiuojami prietaiso išoriniai matmenys) | 42 240 cm³ | Mažiau geriau (formulėje geriausios tiekėjų pasiūlytos reikšmės skaičius ...) | 6/30 | T3.4 = ( Blogiausia reikšmė - vertinamo pasiūlymo reikšmė) / ( Blogiausia reikšmė –geriausia tiekėjų pasiūlyta reikšmė-)* Lyginamasis svoris | 0,2 |
| 3.11 | T3.5 | Svoris mažesnis nei | 13,00 kg. | Mažiau geriau (formulėje geriausios tiekėjų pasiūlytos reikšmės skaičius ...) | 6/30 | T3.5 = ( Blogiausia reikšmė - vertinamo pasiūlymo reikšmė) / ( Blogiausia reikšmė –geriausia tiekėjų pasiūlyta reikšmė-)* Lyginamasis svoris | 0,2 |
| 4 dalis | S4 | SKYSČIŲ ŠILDYTUVAS |  |  |  | S4 = K4 + T4 |  |
|  | K4 | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 90 | K4 = ( K4 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T4 | Techniniai kriterijai pirkimo objekte |  |  | 10 | T4 = Σ ( T4.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 4.7 | T4.1 | Apsaugos klasė | IPX3 (formulėje bus naudojama reikšmė – 3) | IPX.... (formulėje geriausios tiekėjų pasiūlytos reikšmės skaičius ...) | 5/10 | T4.1 = ( ( T4.1 Vertinamo pasiūlymo reikšmė - Blogiausia reikšmė) / ( Geriausia tiekėjų pasiūlyta reikšmė – Blogiausia reikšmė ) ) * Lyginamasis svoris | 0,5 |
| 4.10 | T4.2 | Garantija ilgesnė kaip 24 mėn. | 24 mėn | 60 mėn | 5/10 | T4.2 = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė- Blogiausia reikšmė) / ( Geriausia leidžiama reikšmė - Blogiausia reikšmė ) ) * Lyginamasis svoris | 0,5 |
| 5 dalis | S5 | STOVAS INFUZIJOMS |  |  |  | S5 = K5 + T5 |  |
|  | K5 | Kaina (Mažiau geriau) | Netaikoma | Netaikoma | 95 | K5 = ( K5 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris |  |
|  | T5 | Techniniai kriterijai pirkimo objekte. |  |  | 5 | T5 = Σ ( T5.X ) * Lyginamasis svoris |  |
| 5.5.2 | T5.1 | Stovas turi stūmimo rankeną | Ne | Taip | 5/5 | T5.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 ) | 1 |