Pirkimo sąlygų
6 priedas

PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS „KOKYBĖS KRITERIJAI IR JŲ VERTINIMAS“

	1. BENDROSIOS NUOSTATOS

	1.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį šiame priede nurodyta tvarka.
	1.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

	2. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

	2.1. Nustatomas maksimalus bendras balų skaičius - 100 balų. Taikomi šie vertinimo kriterijai ir jų reikšmės: 
	
	Dalis
	Kriterijus
	Kriterijaus pavadinimas
	Blogiausia reikšmė
	Geriausia reikšmė
	Lyginamasis svoris  (maksimalus balas)
	Formulė
	Pastaba

	
1 dalis
	
S1
	SMŪGINĖS BANGOS TERAPIJOS APARATAS
	
	
	
	
S1 = K1 + T1
	

	


	

K1
	

Kaina (Mažiau geriau)
	

Netaikoma
	

Netaikoma
	

75
	K1 = ( K1 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris
	

	
	T1
	Techniniai kriterijai pirkimo objekte.
	
	
	25
	T1 = Σ ( T1.X ) * Lyginamasis svoris
	

	


1.4
	


 T1.1
	

Pasikartojimo dažnis reguliuojamas ne didesniu kaip 0,1 Hz žingsniu
	

Ne
	

Taip
	

5/25
	T1.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 )
	

0,2

	

1.6.3
	

T1.2
	

Yra galimybė papildyti paraspinaliniais antagliais
	

Ne
	

Taip
	

5/25
	T1.2= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 )
	

0,2

	


1.13
	


  T1.3
	
Aplikatoriaus keičiamų dalių tarnavimo laikas iki susidėvejimo (gali būti pasiekiama su papildomu remontiniu rinkiniu kuris turi būti įtrauktas į komplektaciją)

	


2000000
smūgių
	


10000000
smūgių
	


10/25
	T1.3 = ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė - Blogiausia reikšmė ) / ( Geriausia leidžiama reikšmė - Blogiausia reikšmė ) ) * Lyginamasis svoris
	


0,4

	

1.16.2
	

  T1.4
	
Du antgaliai, kurių vienas 20 mm  ± 2 mm (Miofascialinis antgalis) nerūdijančio plieno ir 15 mm  ± 2 mm (Trigerinių taškų / tendinopatijų) 


	

Ne
	

Taip
	

      5/25
	T1.4= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 )
	

0,2

	
2 dalis
	
S2.
	
DVIRATIS VELOERGOMETRAS 
	
	
	
	
S2 = K2 + T2
	

	


	

K2
	

Kaina (Mažiau geriau)
	

Netaikoma
	

Netaikoma
	

95


	K2 = ( K2 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris
	

	
	T2
	Techniniai kriterijai pirkimo objekte.
	
	
	5
	T2 = Σ ( T2.X ) * Lyginamasis svoris
	

	


2.7
	


T2.1
	


Reguliuojamas vairas
	


Ne
	


Taip
	


5/5
	T2.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 )
	


   1
  

	3 dalis
	S3
	ELEKTROKAUTERIS
	
	
	
	S3 = K3 + T3
	

	


	
 
K3
	

Kaina (Mažiau geriau)
	

Netaikoma
	

Netaikoma
	

         70
	K3 = ( K3 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris
	



	
	T3
	Techniniai kriterijai pirkimo objekte.
	
	
	30
	T3 = Σ ( T3.X ) * Lyginamasis svoris
	

	

3.5.1
	

        T3.1
	
Automatinis bipolinis audinių sulydimas
	

      Ne
	

Taip
	

6/30
	T3.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 )
	


0,2

	


3.5.2
	· 


· T3.2
	· 

Automatinė galios ir slėgio kontrolė sulydymo metu

	      


      Ne
	      


       Taip
	


       6/30
	T3.2= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 )
	


0.2

	


3.5.3
	          

        
        T3.3
	

Galimybė prijungti sulydymo rankenas tiek atvirajai, tiek ir laparoskopinei chirurgijai
	

      
         Ne
	


      Taip
	


       6/30
	T3.3= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 )
	


0,2

	


3.10
	


T3.4
	


Užimamas tūris mažesnis nei 
(Tūris = ilgis x plotis x aukštis, skaičiuojami prietaiso išoriniai matmenys)

	


42 240 cm³
	Mažiau geriau
(formulėje geriausios tiekėjų pasiūlytos reikšmės skaičius ...)
	



6/30
	T3.4 = (  Blogiausia reikšmė - vertinamo pasiūlymo reikšmė) / ( Blogiausia reikšmė –geriausia tiekėjų pasiūlyta reikšmė-)* Lyginamasis svoris 
	


0,2

	


3.11
	


T3.5
	


[bookmark: _GoBack]Svoris mažesnis nei
	


13,00 kg.
	Mažiau geriau
(formulėje geriausios tiekėjų pasiūlytos reikšmės skaičius ...)
	


6/30
	T3.5 = (  Blogiausia reikšmė - vertinamo pasiūlymo reikšmė) / ( Blogiausia reikšmė –geriausia tiekėjų pasiūlyta reikšmė-)* Lyginamasis svoris
	


0,2

	4 dalis
	S4
	SKYSČIŲ ŠILDYTUVAS
	
	
	
	S4 = K4 + T4
	

	


	

K4
	

Kaina (Mažiau geriau)
	

Netaikoma
	

Netaikoma
	

      90
	K4 = ( K4 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris
	



	
	T4
	Techniniai kriterijai pirkimo objekte
	
	
	      10
	T4 = Σ ( T4.X ) * Lyginamasis svoris
	

	


4.7
	


T4.1
	


Apsaugos klasė 

	


IPX3
(formulėje bus naudojama reikšmė – 3)
	
 IPX.... (formulėje geriausios tiekėjų pasiūlytos reikšmės skaičius ...)

	


5/10
	T4.1 =  ( ( T4.1 Vertinamo pasiūlymo reikšmė - Blogiausia reikšmė) / ( Geriausia tiekėjų pasiūlyta reikšmė – Blogiausia reikšmė ) ) * Lyginamasis svoris
	

 
0,5

	

4.10
	

T4.2
	

Garantija ilgesnė kaip 24 mėn.
	

24 mėn
	

60 mėn
	

5/10

	T4.2 = (  Vertinamo pasiūlymo reikšmė- Blogiausia reikšmė) / ( Geriausia leidžiama reikšmė  -  Blogiausia reikšmė ) ) * Lyginamasis svoris
	

0,5

	5 dalis
	S5
	STOVAS INFUZIJOMS
	
	
	
	S5 = K5 + T5
	

	


	
 
K5
	

Kaina (Mažiau geriau)
	

Netaikoma
	

Netaikoma
	

95

	K5 = ( K5 Geriausia tiekėjų pasiūlyta kaina / vertinamo pasiūlymo kaina ) * Lyginamasis svoris
	

	
	 T5
	Techniniai kriterijai pirkimo objekte.


	
	
	        5 
	T5 = Σ ( T5.X ) * Lyginamasis svoris
	

	


5.5.2
	


T5.1
	

Stovas turi stūmimo rankeną
	

 
  Ne
	


Taip
	

     
 5/5
	T5.1= ( Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Taip" = Lyginamasis svoris; Vertinamo pasiūlymo reikšmė "Ne" = 0 )
	



  1



