## Sheet1
Melsvai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas. | [7 empty] | Pirkimo sąlygų 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
2026 - -
Pirkimo pavadinimas: BAZINIAI INSTRUMENTAI ROBOTINEI CHIRURGIJAI (NR. 12933)
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas:
A/s numeris:
Bankas, banko kodas:
Tiekėjo įmonės telefono nr., elektroninis paštas:
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
Asmens, laimėjimo atveju pasirašysiančio sutartį, pareigos, vardas, pavardė:
Tiekėjo įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė:
Tiekėjo (laimėjimo atveju) paskirto atsakingo asmens už sutarties vykdymą pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. p. adresas:
Tiekėjo elektroninio pašto adresas užsakymų teikimui:
Tiekėjo patvirtinimai:
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
1. Bendrieji reikalavimai:
1. Priemonės skirtos robotinei chirurgijai, Versius sistemai. 2. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pristatys prekių pavyzdžius. 3. Perkančioji organizacija neįsipareigoja įsigyti visų nurodytų kiekių. Kiekiai yra preliminarūs. 4. Galima įsigyti sąraše nenurodytų prekių už ne daugiau kaip 10 proc. sutarties vertės. 5. Tiekėjas turi papildomai apmokyti personalą dirbti su instrumentais, konsultuoti dėl instrumentų priežiūros. 6. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą prekiauti Versius sistema ar jos komponentais arba įgaliotas atstovas arba tiekėjas turi turėti įgaliotą asmenį atlikti personalo mokymą dirbti su Versius sistema ar jos komponentais. Tiekėjas gali sudaryti sutartį su kitu juridiniu ar fiziniu asmeniu, kuris atitinka kurią nors sąlygą.
2. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:
Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Gyvavimo ciklų (gyvybių skaičius/galimų atlikti operacijų skaičius, ne mažiau nei nurodyta) | Preliminarus kiekis | Vieneto kaina be PVM, Eur | PVM tarifas, proc. | PVM suma, Eur | Suma EUR be PVM | Suma EUR su PVM
1 | Chirurginis adatkotis | Chirurginis instrumentas skirtas naudoti kartu su CMR „Versius” robotine sistema. Instrumentas susideda iš 6,8 mm ± 2 mm skersmens, 300 mm ± 5 mm darbinio ilgio strypo ir tvirtinimo galvutė kuri prisijungia prie „Versius“ robotinės instrumentinės rankos (instrumento proksimaliniame gale). Adatos laikiklis skirtas laikyti siuvimo adatą sujungiant audinį. | 15 | 36
2 | Bipolinis Maryland tipo instrumentas | Chirurginis instrumentas skirtas naudoti kartu su CMR „Versius” robotine sistema. Instrumentas susideda iš 6,8 mm ±2mm skersmens, 300 mm ±5mm darbinio ilgio strypo ir tvirtinimo galvutė kuri prisijungia prie „Versius“ robotinės instrumentinės rankos (instrumento proksimaliniame gale). Bipolinės „Maryland“ tipo žnyplės skirtos suimti ar perpjauti audinį bei atlikti bipolinę koaguliaciją. Bipolinės „Maryland“ tipo žnyplės yra su kištukine jungtimi, per kurią prijungiamas bipolinių instrumentų kabelis. | 6 | 53
3 | Griebiančios žnyplės perforuotos | Chirurginis instrumentas skirtas naudoti kartu su CMR „Versius” robotine sistema. Instrumentas susideda iš 6,8 mm ±2mm skersmens, 300 mm ±5mm darbinio ilgio strypo ir tvirtinimo galvutė kuri prisijungia prie „Versius“ robotinės instrumentinės rankos (instrumento proksimaliniame gale). Perforuotos žnyplės skirtos laikyti audinį. | 15 | 13
4 | Monopolinis kabliukas | Chirurginis instrumentas skirtas naudoti kartu su CMR „Versius” robotine sistema. Instrumentas susideda iš 6,8 mm ±2mm skersmens, 300 mm ±5mm darbinio ilgio strypo ir tvirtinimo galvutė kuri prisijungia prie „Versius“ robotinės instrumentinės rankos (instrumento proksimaliniame gale). Monopolinis kablys skirtas perpjauti audinį elektrochirurgijos metu ir atskirti audinį, kai elektrochirurgijos režimas neįjungtas. Monopolinis kablys yra su kištukine jungtimi, per kurią prijungiamas monopolinių instrumentų kabelis. | 3 | 10
5 | Monopolinės lenktos žirklės | Chirurginis instrumentas skirtas naudoti kartu su CMR „Versius” robotine sistema. Instrumentas susideda iš 6,8 mm ±2mm skersmens, 300 mm ±5mm darbinio ilgio strypo ir tvirtinimo galvutė kuri prisijungia prie „Versius“ robotinės instrumentinės rankos (instrumento proksimaliniame gale). Monopolinės lenktos žirklės skirtos kirpti mechaniškai ir kirpti arba koaguliuoti audinį. Monopolinės lenktos žirklės yra su kištukine jungtimi, per kurią prijungiamas monopolinių instrumentų kabelis. | 5 | 59
6 | Cadiere Grasper | Chirurginis instrumentas skirtas naudoti kartu su CMR „Versius” robotine sistema. Instrumentas susideda iš 6,8 mm ±2mm skersmens, 300 mm ±5mm darbinio ilgio strypo ir tvirtinimo galvutė kuri prisijungia prie „Versius“ robotinės instrumentinės rankos (instrumento proksimaliniame gale). "Cadier" tipo žnyplės skirtos laikyti audinį. | 15 | 20
7 | Biopoliarinių instrumentų laidas | Sujungia bipoliarinius instrumentus su CMR „Versius” robotinės sistemos instrumentų rankomis. Daugkartinio naudojojimo. Atsparūs sterilizacijai. | Netaikoma | 9
8 | Bipoliarinis instrumentų rankos laidas | Sujungia CMR „Versius”robotinės sistemos instrumentų rankas su suderinamais bipoliariniais elektrochirurginiais aparatais. Daugkartinio naudojojimo. Atsparūs sterilizacijai. | Netaikoma | 11
9 | Monopoliarinių instrumentų laidas | Sujungia monipoliarinius instrumentus su CMR „Versius” robotinės sistemos instrumentų rankomis. Daugkartinio naudojojimo. Atsparūs sterilizacijai. | Netaikoma | 10
10 | Monopoliarinis instrumentų rankos laidas | Sujungia CMR „Versius” robotinės sistemos“ instrumentų rankas su suderinamais monopoliariniais elektrochirurginiais aparatais. Daugkartinio naudojojimo. Atsparūs sterilizacijai. | Netaikoma | 9
3. Bendra pasiūlymo kaina:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM:
PVM suma, EUR:
Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM:
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija*:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1.
2.
3.
* jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.
Numatomi pasitekti subtiekėjai ir (ar) specialistai (jei nepasitelkiami, prašome lentelėje įrašyti NEPASITELKIAMI)*:
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas ir (ar) specialisto vardas pavardė | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla
1.
2.
3.
* jeigu tiekėjas lentelės neužpildo, perkančioji organizacija laiko, kad subtiekėjai ir (ar) specialistai nepasitelkiami.