TechninĖ SPECIFIKACIJA

1. Statybos darbų pirkimo konkurso dalyviai Įkainotuose veiklos sąrašuose privalo įvertinti visus Kiekių žiniaraščiuose, techninėje specifikacijoje ir pirkimo paaiškinimuose numatytus sprendinius, jų paaiškinimus bei darbų kiekių paaiškinimus (jeigu tokių yra). Jeigu Sąnaudų kiekių žiniaraštyje konkurso dalyvis aptinka Darbų, kurie, jo manymu, yra neįvertinti Įkainotame veiklos sąraše arba yra neaišku, kuriame Įkainoto veiklos sąrašo punkte turi būti įvertinti, konkurso dalyvis privalo apie tai raštu pranešti Užsakovui. Konkurso dalyviai atsako už visų konkurso dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant statybos darbų kiekių žiniaraščius, konkurso sąlygų paaiškinimus ir papildymus bei technine specifikaciją. Sutarties vykdymo metu nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiamas klaidomis ar praleidimais.

2. Sutarties tipas - Bendros sumos sutartis, grindžiama įkainotu Veiklos sąrašu. Bendros sumos sutartis yra „nematuojamų darbų kiekių“ sutartis, kur sutarčiai apmokėti naudojama Rangovo pateikta bendra kaina (arba jos detalizacija atskiromis veiklomis), nepriklausanti nuo faktiškai atliktų darbų kiekių. Bendros sumos sutarties kainodaroje naudojamas Įkainotas veiklos sąrašas. Tokio tipo sutartyje atsakomybė už darbus ir jų kiekius, kuriuos rangovas privalo numatyti pagal kiekių žiniaraščių ir techninės specifikacijos sprendinius bei konkurso sąlygas, tačiau jų nenumato, tenka rangovui. Papildomas apmokėjimas už tokius darbus nebus daromas ir rangovas juos privalės atlikti savo sąskaitą.

3. Įkainotame veiklos sąraše pateiktose Rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai bei mechanizmai darbams atlikti, montavimas, Rangovo personalo darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant, užtikrinti tinkama patalpų pasiekiamumą ir naudojimą gyventojams remonto metų (kadangi patalpos yra nuolatos gyvenamos), atstatymą su pasluoksniais po inžinierinių tinklų įrengimo darbų atlikimo, prisijungimo projekto prie UAB Vilniaus vandenų tinklų parengimas ir derinimas, išpildomosios dokumentacijos reikalingos statybos darbų užbaigimui parengimą.

4. Visos Rangovo Išlaidos, susijusios su Sutarties nuostatų laikymusi, turi būti įvertintos Įkainotuose veiklos sąraše, paskirstant išlaidas darbų kainose.

5. Sutarties vykdymo metu Kiekių žiniaraščiuose nurodytų darbų keisti (atsisakyti arba įtraukti papildomai) negalima, išskyrus, kai jie neišvengiami, norint užbaigti Darbus, ir kurių Šalys negalėjo numatyti iki Sutarties pasirašymo. Pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos techninio reglamento STR.1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimais. Tokie pakeitimai tuo pačiu nereiškia Sutarties sąlygų keitimo, kurie turi būti vykdomi pagal šią Sutartį ir Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

Perkančioji organizacija patikslina, kad Tiekėjai teikdami Savivaldybės būstų, esančių Plento g. 6, Šalčininkų mst., remonto darbų  pirkimo pasiūlymus, pirkimo pasiūlymų kainoje turi įvertinti:

- Naudojant esančią prie pastato veją, asfalto aikštelę statybinių gaminių ar medžiagų sandėliavimui arba kitiems poreikiams po statybos darbų vejos bei asfalto aikštelės atkūrimą;

- Visus spalvinius sprendinius Tiekėjas turi iš anksto suderinti su Užsakovu ir pastato naudotoju;

- Tiekėjas demontavęs durys, langus, santechnikos įrenginius, elektros įrenginius (lempas ir t.t.) ar panašiai, Užsakovui pareikalavus turi juos išvežti savo transportu į Užsakovo nurodytą vietą (ne toliau nei 10km atstumu nuo statybos aikštelės);

- Tiekėjas pasiūlymo kainoje turi įvertinti visų statybinių šiukšlių valymą, išnešimą ir išvežimą iš objekto bei statinio teritorijos;

- Tiekėjas pasiūlymo kainoje turi įvertinti esamų statinio el. prietaisų / gaminių pajungimą (gaminiai kurie bus laikinai nuimti);

- Tiekėjas pasiūlymo kainoje turi įvertinti visų statybinių šiukšlių valymą, išnešimą ir išvežimą iš objekto bei statinio teritorijos;

- Tiekėjas turi užtikrinti Priešgaisrinė Tarnyba darbuotojų saugumą atliekant remonto darbus, bei užtikrinti įstaigos funkcionalumą. Siekdamas šio tikslo darbdavys privalo parinkti tokius darbo įrenginius, kurie geriausiai užtikrintų saugias darbo sąlygas. Taip pat, organizuojanti darbus kad įstaigos darbas nebūtu sustabdomas.

- Pasiūlymo kainoje bei įkainotuose veiklų sąrašuose pateiktose Rangovo kainose turi būti įvertinti visi reikiami Rangovo įrengimai/mechanizmai/medžiagos/darbas/ Techninio projekto / kiekių žiniaraštyje sprendinių įgyvendinimui, montavimas, Rangovo personalo darbas, medžiagos, montažinės-tvirtinimo medžiagos, priežiūra, paleidimas, derinimas, bandymai (jei tokie reikalingi), netiesioginės išlaidos, Rangovo mokami mokesčiai, pelnas kartu su galimai numatoma Rangovo rizika, prievolės ir įsipareigojimai apibrėžti Sutartyje ar atsirandantys ją vykdant. Sutarties vykdymo metu nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas,  grindžiamas klaidomis ar praleidimais.

Pastaba: jeigu techninėse specifikacijose ir (ar) darbų kiekių žiniaraščiuose yra nurodytas pateiktų prekių modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, tuo atveju galima pateikti lygiaverčią prekę.

ESAMĄ SITUACIJA IR DARBŲ APRAŠYMAS

- Esama situacija

Savivaldybės būstai, esantis Plento g. 6-9 ir 6-10, Šalčininkų mst., dabar neturi buitinių nuotekų ir vandentiekio tinklų patalpose bei neturi pritaikytų sanitarinių patalpų (vonios ir (ar) WC). Grindų, sienų ir lubų apdaila yra susidėvėjusi, vietomis pažeista.

Inžinerinė įranga (elektros instaliacija, apšvietimas, šildymo sistema, krosnis) yra dalinai susidėvėjusi, neefektyvi ir neatitinka šiuolaikinių saugos bei higienos reikalavimų.

2. Planuojami darbai

Vietoje sandėliuko patalpų įrengiamos WC patalpos su dušų:

- Naujai įrengti betoninių grindų pagrindą, kartu su viršutine grindų dangą, prieškambario ir WC patalpose.

- Dalinai pakėsti patalpų išplanavimą įrengiant pertvaras iš g/k plokščiu.

- WC ir prieškambario patalpose įrengti nauja g/k plokščiu sienų apdailą.

- Dalinai pakeisti vidaus durys.

- Apšiltinti lubų perdanga ir įrengti apdailą.

- Dalinai pakeisti vidaus elektros instaliacija su apšvitimu, paskisimo skydais ir rozetėms.

- Naujai išvedžiojami vandentiekio ir nuotekų vamzdynai, įrengiami sanitariniai pertaisai (dušas, unitazas, praustuvai ir kt.).

- Perstatoma krosnis.

MEDŽIAGŲ/GAMINIŲ/ĮRENGINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Linoleumo grindų danga

Linoleumo montuojamos klijuojant prie pagrindo:

- Matmenys ir spalva derinti su Užsakovu statybos darbų metu;

- Atsparumo trinčiai klasė: 33;

- Susidėvėjimo sluoksnis: ≥0,5 mm

- Apdailos plytelės

Grindų akmens masės plyteles:

- Matmenys: ≥29x59 cm;

- Spalva ir dizainą derinti su Užsakovu statybos darbų metu;

- Slidumo klasė: ≥R9;

- Storis: ne mažiau 7 mm.

Sienų akmens masės arba keraminės plyteles:

- Matmenys: ≥29x59 cm;

- Spalva ir dizainą derinti su Užsakovu statybos darbų metu;

- Storis: ne mažiau 7 mm.

- Durys

Vidaus medinės faneruotos durys:

- Spalvą dizainą ir furnitūra derinti su Užsakovu statybos darbų metu;

- Varčia medinis karkasas su faneruota/laminuota apdailą, varčios storis 40 mm;

- Stakta su gumine tarpine;

- Vyriai 3 vnt. išoriniai, parenkami pagal rankenų spalvą;

- Su užrakinimo cilindrais ir WC užsukimu.

- LED šviestuvai specifikacija

Įleidžiamas šviestuvas LED panelė:

- Matmenys ir korpuso spalva derinti su Užsakovu statybos darbų metu;

- Galia: ne mažiau 12 W;

- Atsparumas drėgmei: IP44;

- Šviesos spalvos temperatūra: 4000K.

- Sanitariniai prietaisai

Visų sanitarinių prietaisu matmenis, dizainas ir spalva derinti su Užsakovu statybos darbų metu.

- Šildymo krosnis

- Nauja akumuliacinė koklinė krosnis, skirta patalpų šildymui.

- Pakura – iš šamotinių plytų, pritaikyta kūrenti sausomis malkomis.

- Apdaila – keraminiai kokliai.

- Pakūros ir peleninės durelės, dūmų sklendė – ketaus.

- Nominali šiluminė galia – pritaikant prie šildomų patalpų ploto.

- Prijungimas prie dūmtraukio – mūrijant kanalus iš plytų.

- Įrengimas turi atitikti galiojančių priešgaisrinės saugos reikalavimus.