Anketa / Анкета

Dėl objekto esamos būklės ir elektros poreikių vertinant saulės elektrinės su kaupikliais įrengimo galimybes /

Про поточний стан об'єкта та потребу в електроенергії при оцінці можливості встановлення сонячної електростанції з акумуляторами

| Nr. | Klausimai apie objektą / Запитання про об’єкт | Atsakymai / Відповіді |
| --- | --- | --- |
| 1. | Objekto pavadinimas / Назва об’єкту | Комунальне некомерційне підприємство “Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова Вінницької обласної ради”. |
| 2. | Objekto adresas / Адреса об’єкту | Україна, 21028, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул.Пирогова, 46 |
| 3. | Turima elektros įvado galia kW / Наявна електрична потужність приєднання, кВт | 300 кВт. |
| 4. | Kokia yra metinė elektros suvartojimo apimtis (kWh/metus)? / Яким є річний об’єм споживання електроенергії (кВт-год/рік)? | 127 000 кВт. Год. |
| 5. | Kokia yra maksimali elektros galia (kW), kurios pastatas reikalauja vienu metu, kai veikia visi svarbiausi įrenginiai? / Яка максимальна електрична потужність (кВт) необхідна будівлі одночасно, коли працює все критично важливе обладнання? | 200-250 кВт. |
| 6. | Ar įstaigoje yra įrenginių ar sistemų, kuriems elektros tiekimo nutrūkimas yra nepageidaujamas arba neleistinas ir kuriems būtų reikalingas nepertraukiamas maitinimas dingus elektros tinklo įtampai? Jei taip, prašytume nurodyti šiuos vartotojus bei informuoti, ar jie šiuo metu yra apsaugoti UPS, generatoriais ar kitomis rezervinio maitinimo sistemomis. / Чи є в закладі обладнання або системи, для яких переривання електропостачання є небажаним або неприпустимим і яким необхідне безперервне живлення у разі зникнення напруги в електромережі? Якщо так, просимо вказати цих споживачів та повідомити, чи захищені вони наразі UPS-системами, генераторами або іншими резервними джерелами живлення. | Таке обладнання є , але на нього встановлено джерела безперебійного живлення. |
| 7. | Ar kreipėtės į vietos institucijas dėl leidimo įrengti pastatui saulės elektrinę su elektros kaupiklių sistema ir gavote tam reikiamus leidimus? / Чи зверталися ви до місцевої влади за дозволом на встановлення сонячної електростанції з системою накопичення електроенергії на будівлі та чи отримали необхідні дозволи? | Дозволів не має |
| 8. | Klausimai apie pastato stogo konstrukcijas: / Запитання щодо конструкції даху будівлі: |  |
| 8.1. | Koks stogo ir stogo konstrukcijos amžius metais? (Jei buvo renovuotas, prieš kiek metų buvo renovuotas?) / Який вік даху та конструкції даху в роках? (Якщо був відремонтований, то скільки років тому?) | 9 років. Залізобетонне перекриття, утеплювач, пісочно - цементна стяжка, ПВХ покриття. |
| 8.2. | Stogas yra plokščias ar šlaitinis? / Дах плоский або скатний (похилий)? | Плоский |
| 8.3. | Kokia yra stogo dangos medžiaga? / Який покрівельний матеріал даху? | ПВХ покриття |
| 8.4. | Stogo nuolydžio kampas? / Який кут нахилу даху? | Плаский дах |
| 8.5. | Kokia yra stogo orientacija (kryptis)? / Яка орієнтація (напрямок) даху? | Південний. |
| 8.6. | Koks preliminarus ar tikslus stogo plotas? / Яка приблизна або точна площа даху? | Приблизна площа даху на якому можна встановити панелі: 1 частина 435,6 м² 2 частина 686,9 м² |
| 8.7. | Ar turite stogo konstrukcijos, stogo dangos techninį projektą, brėžinius? / Чи маєте технічний проект, креслення конструкції даху, покрівельного покриття? (Якщо так, будь ласка, надайте його) Також просимо надати фотографії даху та горищних приміщень. | Ні. |
| 8.8. | Jei žinote, kokia yra galima stogo konstrukcijos apkrova? / Якщо вам відомо – яким є допустиме навантаження на конструкцію даху? | Не відомо |
| 8.9. | Ar buvo atliktas stogo konstrukcijos vertinimas dėl galimybės įrengi saulės elektrinę? (Jei taip – kokios rekomendacijos/sprendimas) / Чи була проведена оцінка конструкції даху на предмет можливості встановлення сонячної електростанції? (Якщо так, то які рекомендації/рішення) | Ні |
| 8.10. | Ar įrengta ant stogo žaibosaugos sistema? / Чи є на даху система блискавкозахисту? | Так |
| 9. | Ar turite parengtą (anksčiau parengtą) saulės elektrinės įrengimo projektą? (Jei taip, prašome pateikti) / Чи маєте ви проєкт встановлення сонячної електростанції? (Якщо так, будь ласка, надайте його) | Ні |
| 10. | Ar esate numatę techninę patalpą, kurioje būtų galimybė montuoti inverterius ir saulės baterijas? (jei taip, prašome nurodyti / pažymėti plane galimą vietą baterijų ir inverterių įrengimui, taip pat pastato elektros įvado ir pagrindinės elektros paskirstymo spintos vietą) / Чи є у вас технічне приміщення для встановлення інверторів та акумуляторів? (якщо так, будь ласка, вкажіть розміри та характеристики цього приміщення, а також вкажіть/позначте на плані можливе місце для встановлення акумуляторів та інверторів, а також місце розташування електричного вводу будівлі та головного електророзподільного щита) | Є приміщення для встановлення інверторів та акумуляторів. Цокольне приміщення або приміщення технічного поверху. Площа від 20 до 50 м² |
| 11. | Jei yra kokių nors kitų svarbių aplinkybių prašome jas įvardinti. / Якщо є інші важливі обставини, будь ласка, вкажіть їх. | Медичний заклад є одним із найважливіших закладів охорони здоров'я області, який відіграє ключову роль у забезпеченні населення якісною, своєчасною та доступною медичною допомогою. |
| 12. | Prašome nurodyti kontaktinio asmens vardą, pavardę, telefoną, el. pašto adresą, su kuriuo būtų galima pasikonsultuoti kilus galimiems klausimams. / Будь ласка, вкажіть ім'я, прізвище, номер телефону та адресу електронної пошти контактної особи, з якою можна проконсультуватися у разі виникнення будь-яких питань. | Віктор Жеребков +38098-557-56-29 Робоча пошта: tehviddilvokl@I.ua Особиста пошта: vicelectricalsys@gmail.com |

Kilus klausimas pildant anketą prašome kreiptis į Natalja Aldochina - n.aldochina@cpva.lt arba Karolis Vaičiulis - k.vaiciulis@cpva.lt /

Якщо у вас виникнуть запитання під час заповнення анкети, будь ласка, звертайтеся до Наталі Алдохіної - n.aldochina@cpva.lt або Кароліса Вайчюліса - k.vaiciulis@cpva.lt