Anketa / Анкета

Dėl objekto esamos būklės ir elektros poreikių vertinant saulės elektrinės su kaupikliais įrengimo galimybes /

Про поточний стан об'єкта та потребу в електроенергії при оцінці можливості встановлення сонячної електростанції з акумуляторами

| Nr. | Klausimai apie objektą / Запитання про об’єкт | Atsakymai / Відповіді |
| --- | --- | --- |
| 1. | Objekto pavadinimas / Назва об’єкту | Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня №1» Одеської міської ради вул. М’ясоєдовська, 32, м. Одеса, 65007, Україна ЄДРПОУ 01998986 е-mail: gkb_1@ukr.net майданчик розміщення за адресою Одеса, вул. Болгарська, 38. |
| 2. | Objekto adresas / Адреса об’єкту | Україна, м. Одеса, вул Болгарська, 38, Консультаційне – діагностичне відділення |
| 3. | Turima elektros įvado galia kW / Наявна електрична потужність приєднання, кВт | 400 кВт |
| 4. | Kokia yra metinė elektros suvartojimo apimtis (kWh/metus)? / Яким є річний об’єм споживання електроенергії (кВт-год/рік)? | 720000 кВт–год/рік |
| 5. | Kokia yra maksimali elektros galia (kW), kurios pastatas reikalauja vienu metu, kai veikia visi svarbiausi įrenginiai? / Яка максимальна електрична потужність (кВт) необхідна будівлі одночасно, коли працює все критично важливе обладнання? | 200 кВт |
| 6. | Ar įstaigoje yra įrenginių ar sistemų, kuriems elektros tiekimo nutrūkimas yra nepageidaujamas arba neleistinas ir kuriems būtų reikalingas nepertraukiamas maitinimas dingus elektros tinklo įtampai? Jei taip, prašytume nurodyti šiuos vartotojus bei informuoti, ar jie šiuo metu yra apsaugoti UPS, generatoriais ar kitomis rezervinio maitinimo sistemomis. / Чи є в закладі обладнання або системи, для яких переривання електропостачання є небажаним або неприпустимим і яким необхідне безперервне живлення у разі зникнення напруги в електромережі? Якщо так, просимо вказати цих споживачів та повідомити, чи захищені вони наразі UPS-системами, генераторами або іншими резервними джерелами живлення. | Медичне обладнання: Мамограф GIOTTO CLASS S3D 15КВт рентгеноапаратJMAX160D 15кВт лабораторія 12 кВт УЗД кабінет 5 кВт Ліфти чотири одиниці, номінальна потужністю 8 кВт кожен, для забезпечення доставки пацієнтів до кабінетів |
| 7. | Ar kreipėtės į vietos institucijas dėl leidimo įrengti pastatui saulės elektrinę su elektros kaupiklių sistema ir gavote tam reikiamus leidimus? / Чи зверталися ви до місцевої влади за дозволом на встановлення сонячної електростанції з системою накопичення електроенергії на будівлі та чи отримали необхідні дозволи? | так |
| 8. | Klausimai apie pastato stogo konstrukcijas: / Запитання щодо конструкції даху будівлі: |  |
| 8.1. | Koks stogo ir stogo konstrukcijos amžius metais? (Jei buvo renovuotas, prieš kiek metų buvo renovuotas?) / Який вік даху та конструкції даху в роках? (Якщо був відремонтований, то скільки років тому?) | Рік будівництва 1990, відремонтований у 2016 році. Бетонні плити вкриті руберойдом |
| 8.2. | Stogas yra plokščias ar šlaitinis? / Дах плоский або скатний (похилий)? | Дах плоский |
| 8.3. | Kokia yra stogo dangos medžiaga? / Який покрівельний матеріал даху? | Бетонні плити вкриті руберойдом |
| 8.4. | Stogo nuolydžio kampas? / Який кут нахилу даху? | Дах плоский |
| 8.5. | Kokia yra stogo orientacija (kryptis)? / Яка орієнтація (напрямок) даху? | Схід - Захід |
| 8.6. | Koks preliminarus ar tikslus stogo plotas? / Яка приблизна або точна площа даху? | 890 кв.м. |
| 8.7. | Ar turite stogo konstrukcijos, stogo dangos techninį projektą, brėžinius? / Чи маєте технічний проект, креслення конструкції даху, покрівельного покриття? (Якщо так, будь ласка, надайте його) Також просимо надати фотографії даху та горищних приміщень. | ні |
| 8.8. | Jei žinote, kokia yra galima stogo konstrukcijos apkrova? / Якщо вам відомо – яким є допустиме навантаження на конструкцію даху? | ні |
| 8.9. | Ar buvo atliktas stogo konstrukcijos vertinimas dėl galimybės įrengi saulės elektrinę? (Jei taip – kokios rekomendacijos/sprendimas) / Чи була проведена оцінка конструкції даху на предмет можливості встановлення сонячної електростанції? (Якщо так, то які рекомендації/рішення) | ні |
| 8.10. | Ar įrengta ant stogo žaibosaugos sistema? / Чи є на даху система блискавкозахисту? | так |
| 9. | Ar turite parengtą (anksčiau parengtą) saulės elektrinės įrengimo projektą? (Jei taip, prašome pateikti) / Чи маєте ви проєкт встановлення сонячної електростанції? (Якщо так, будь ласка, надайте його) | ні |
| 10. | Ar esate numatę techninę patalpą, kurioje būtų galimybė montuoti inverterius ir saulės baterijas? (jei taip, prašome nurodyti / pažymėti plane galimą vietą baterijų ir inverterių įrengimui, taip pat pastato elektros įvado ir pagrindinės elektros paskirstymo spintos vietą) / Чи є у вас технічне приміщення для встановлення інверторів та акумуляторів? (якщо так, будь ласка, вкажіть розміри та характеристики цього приміщення, а також вкажіть/позначте на плані можливе місце для встановлення акумуляторів та інверторів, а також місце розташування електричного вводу будівлі та головного електророзподільного щита) | Так, технічний поверх, та приміщення електророзподільного щита на першому поверху |
| 11. | Jei yra kokių nors kitų svarbių aplinkybių prašome jas įvardinti. / Якщо є інші важливі обставини, будь ласка, вкажіть їх. |  |
| 12. | Prašome nurodyti kontaktinio asmens vardą, pavardę, telefoną, el. pašto adresą, su kuriuo būtų galima pasikonsultuoti kilus galimiems klausimams. / Будь ласка, вкажіть ім'я, прізвище, номер телефону та адресу електронної пошти контактної особи, з якою можна проконсультуватися у разі виникнення будь-яких питань. | Головний енергетик Бєляєв Є.Л. 0503924945 Ел. пошта: belyayev_evg@ukr.net |

Kilus klausimas pildant anketą prašome kreiptis į Natalja Aldochina - n.aldochina@cpva.lt arba Karolis Vaičiulis - k.vaiciulis@cpva.lt /

Якщо у вас виникнуть запитання під час заповнення анкети, будь ласка, звертайтеся до Наталі Алдохіної -   n.aldochina@cpva.lt або Кароліса Вайчюліса - k.vaiciulis@cpva.lt

Техничний паспорт