Anketa / Анкета

Dėl objekto esamos būklės ir elektros poreikių vertinant saulės elektrinės su kaupikliais įrengimo galimybes /

Про поточний стан об'єкта та потребу в електроенергії при оцінці можливості встановлення сонячної електростанції з акумуляторами

| Nr. | Klausimai apie objektą / Запитання про об’єкт | Atsakymai / Відповіді |
| --- | --- | --- |
| 1. | Objekto pavadinimas / Назва об’єкту | Комунальне некомерційне підприємство «Кам’янська багатопрофільна лікарня» Кам’янської міської ради |
| 2. | Objekto adresas / Адреса об’єкту | 20800, Черкаська обл., Черкаський район, м. Кам’янка, вул. Покровська, 90 |
| 3. | Turima elektros įvado galia kW / Наявна електрична потужність приєднання, кВт | 50 кВт |
| 4. | Kokia yra metinė elektros suvartojimo apimtis (kWh/metus)? / Яким є річний об’єм споживання електроенергії (кВт-год/рік)? | 370000 кВт-год/рік |
| 5. | Kokia yra maksimali elektros galia (kW), kurios pastatas reikalauja vienu metu, kai veikia visi svarbiausi įrenginiai? / Яка максимальна електрична потужність (кВт) необхідна будівлі одночасно, коли працює все критично важливе обладнання? | 50 кВт |
| 6. | Ar įstaigoje yra įrenginių ar sistemų, kuriems elektros tiekimo nutrūkimas yra nepageidaujamas arba neleistinas ir kuriems būtų reikalingas nepertraukiamas maitinimas dingus elektros tinklo įtampai? Jei taip, prašytume nurodyti šiuos vartotojus bei informuoti, ar jie šiuo metu yra apsaugoti UPS, generatoriais ar kitomis rezervinio maitinimo sistemomis. / Чи є в закладі обладнання або системи, для яких переривання електропостачання є небажаним або неприпустимим і яким необхідне безперервне живлення у разі зникнення напруги в електромережі? Якщо так, просимо вказати цих споживачів та повідомити, чи захищені вони наразі UPS-системами, генераторами або іншими резервними джерелами живлення. | Рентгенобладнання, операційне медичне обладнання, котельня в зимовий час, УЗД апарат, харчоблок, морг, пральня, стерилізаційне відділення. Споживачі захищені генераторами живлення. |
| 7. | Ar kreipėtės į vietos institucijas dėl leidimo įrengti pastatui saulės elektrinę su elektros kaupiklių sistema ir gavote tam reikiamus leidimus? / Чи зверталися ви до місцевої влади за дозволом на встановлення сонячної електростанції з системою накопичення електроенергії на будівлі та чи отримали необхідні дозволи? | так |
| 8. | Klausimai apie pastato stogo konstrukcijas: / Запитання щодо конструкції даху будівлі: |  |
| 8.1. | Koks stogo ir stogo konstrukcijos amžius metais? (Jei buvo renovuotas, prieš kiek metų buvo renovuotas?) / Який вік даху та конструкції даху в роках? (Якщо був відремонтований, то скільки років тому?) | 40 років, відремонтований в 2025 році |
| 8.2. | Stogas yra plokščias ar šlaitinis? / Дах плоский або скатний (похилий)? | плоский |
| 8.3. | Kokia yra stogo dangos medžiaga? / Який покрівельний матеріал даху? | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що направляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари; бікроеласт ЕКП 4,0, сланець сірий; покриття відремонтованих м’яких покрівель бутилкаучуковою гідроізоляційною мастикою |
| 8.4. | Stogo nuolydžio kampas? / Який кут нахилу даху? | 0 |
| 8.5. | Kokia yra stogo orientacija (kryptis)? / Яка орієнтація (напрямок) даху? | Північно-західний на південно-cхідний |
| 8.6. | Koks preliminarus ar tikslus stogo plotas? / Яка приблизна або точна площа даху? | Приблизно 1928 кв. м |
| 8.7. | Ar turite stogo konstrukcijos, stogo dangos techninį projektą, brėžinius? / Чи маєте технічний проект, креслення конструкції даху, покрівельного покриття? (Якщо так, будь ласка, надайте його) Також просимо надати фотографії даху та горищних приміщень. | так |
| 8.8. | Jei žinote, kokia yra galima stogo konstrukcijos apkrova? / Якщо вам відомо – яким є допустиме навантаження на конструкцію даху? | невідомо |
| 8.9. | Ar buvo atliktas stogo konstrukcijos vertinimas dėl galimybės įrengi saulės elektrinę? (Jei taip – kokios rekomendacijos/sprendimas) / Чи була проведена оцінка конструкції даху на предмет можливості встановлення сонячної електростанції? (Якщо так, то які рекомендації/рішення) | ні |
| 8.10. | Ar įrengta ant stogo žaibosaugos sistema? / Чи є на даху система блискавкозахисту? | ні |
| 9. | Ar turite parengtą (anksčiau parengtą) saulės elektrinės įrengimo projektą? (Jei taip, prašome pateikti) / Чи маєте ви проєкт встановлення сонячної електростанції? (Якщо так, будь ласка, надайте його) | ні |
| 10. | Ar esate numatę techninę patalpą, kurioje būtų galimybė montuoti inverterius ir saulės baterijas? (jei taip, prašome nurodyti / pažymėti plane galimą vietą baterijų ir inverterių įrengimui, taip pat pastato elektros įvado ir pagrindinės elektros paskirstymo spintos vietą) / Чи є у вас технічне приміщення для встановлення інверторів та акумуляторів? (якщо так, будь ласка, вкажіть розміри та характеристики цього приміщення, а також вкажіть/позначте на плані можливе місце для встановлення акумуляторів та інверторів, а також місце розташування електричного вводу будівлі та головного електророзподільного щита) | так |
| 11. | Jei yra kokių nors kitų svarbių aplinkybių prašome jas įvardinti. / Якщо є інші важливі обставини, будь ласка, вкажіть їх. | ні |
| 12. | Prašome nurodyti kontaktinio asmens vardą, pavardę, telefoną, el. pašto adresą, su kuriuo būtų galima pasikonsultuoti kilus galimiems klausimams. / Будь ласка, вкажіть ім'я, прізвище, номер телефону та адресу електронної пошти контактної особи, з якою можна проконсультуватися у разі виникнення будь-яких питань. | Тетяна Пономаренко 063-63-52-653 km_crlecon@ukr.net |

Kilus klausimas pildant anketą prašome kreiptis į Natalja Aldochina - n.aldochina@cpva.lt arba Karolis Vaičiulis - k.vaiciulis@cpva.lt /

Якщо у вас виникнуть запитання під час заповнення анкети, будь ласка, звертайтеся до Наталі Алдохіної - n.aldochina@cpva.lt або Кароліса Вайчюліса - k.vaiciulis@cpva.lt