UŽSAKOVO UŽDUOTIS

| Eil. Nr. | Sąlyga |
| --- | --- |
|  | Projektavimo darbai atliekami vienu etapu – techninis darbo projektas. |
|  | Tiekėjas prieš projektavimo darbus turi atlikti topografinius bei projektinius inžinerinius geologinius tyrimus. |
|  | Tiekėjas atlikus statybos darbus patikslina pagal faktą statinių ir žemės kadastrų bylas. |
|  | Tiekėjas gauna reikalingas VERT pažymas dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir apie energetikos įrenginių techninę būklę paleidimo - derinimo darbams. |
|  | Tiekėjas gauna statybos užbaigimo dokumentą. |
|  | Tiekėjas gauna reikalingas prisijungimo sąlygas prie inžinerinių tinklų. |
|  | Tiekėjas suderinus su Užsakovu gali įrengti laikinus elektros energijos, vandens tiekimo prisijungimus su apskaitomis prie esamų tinklų. Už Tiekėjo sunaudotą elektros energiją ir vandenį Tiekėjas sumoka pagal tuo metu galiojančias kainas. |