IGNALINOS MIESTO IR RAJONO PRIEDANGŲ ATNAUJINIMAS IR JŲ ATSPARUMO DIDINIMAS ĮRENGIANT LANGŲ APSAUGOS SISTEMAS

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Montavimo darbai |  |  |
|  | Ateities g. 43, Ignalina (Kultūros namai) |  |  |
| 1. | Apsauginių skydų įrengimas | vnt./m2 | 1/~2,38 |
| 2. | Susidariusių šiukšlių tvarkymas, išvežimas | kompl. | 1 |
|  | Ignalinos g. 1A, Vidiškių k., Vidiškių sen., Ignalinos r. sav. (Gimnazija) |  |  |
| 1. | Apsauginių skydų įrengimas | vnt./m2 | 6/~8,61 |
| 2. | Susidariusių šiukšlių tvarkymas, išvežimas | kompl. | 1 |
|  | Mokyklos g. 2, Ignalina (Gimnazija) |  |  |
| 1. | Apsauginių skydų įrengimas | vnt./m2 | 17/~14,63 |
| 2. | Apsauginių plėvelių klijavimas | vnt./m2 | 1/~1,51 |
| 3. | Žaliuzių montavimas | vnt./m2 | 1/~1,51 |
| 4. | Susidariusių šiukšlių tvarkymas, išvežimas | kompl. | 1 |
|  | Salos g. 23, Didžiasalio k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav. (Seniūnija) |  |  |
| 1. | Apsauginių plėvelių klijavimas | vnt./m2 | 16/~7,87 |
| 2. | Žaliuzių montavimas | vnt./m2 | 16/~7,87 |
| 3. | Susidariusių šiukšlių tvarkymas, išvežimas | kompl. | 1 |