## Sheet1
Atviro konkurso sąlygų
6 priedas
KAINŲ PASIŪLYMO LENTELĖ
Tiekėjo pavadinimas______________
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Mato vnt. | Orientacinis kiekis | Įkainis vnt. be PVM, Eur | PVM tarifas | Suma viso be PVM, Eur | Suma viso su PVM, Eur | Gamintojas/ katalogo numeris
1 | 33141320-9 | Adata insulininė 0,5±0,1 x16 mm ±1 mm | vnt. | 15000
2 | 33141320-9 | Adatos biopsinės vienkartinės 18Gx150-200 mm (Pajunk šaudyklei ar lygiavertei) | vnt. | 3500
3 | 33184100-4 | Akiduobės endoprotezas akytojo polietileno arba lygiavertis (diametras 19±0,01 mm) | vnt. | 20
4 | 33141000-0 | Ašmenys oftalmologiniai ieties tipo | vnt | 24000
5 | 33141000-0 | Atsiurbėjai gleivių su rezervuaru CH8 | vnt | 1000
6 | 33141610-9 | Atsiurbėjo kišenė (skysčių surinkimo maišas) | vnt. | 3500
7 | 33141000-0 | Balioninis dilatatorius stemplinis 10-12 x ne ≤ 5.5 | vnt. | 20
8 | 33141000-0 | Balioninis dilatatorius žarninis koloninis 18-20 x ne ≤ 5.5 | vnt. | 20
9 | 33141000-0 | CO2 matavimo kaniulės (neonatalinės) kapnometrui (polisomnografijos tyrimui) | vnt. | 50
10 | 33141640-8 | Drenai silikoniniai ar lygiavertės medžiagos nesterilūs:diametrai 0.4 x 0.6cm | m | 900
11 | 33141000-0 | Dujų šalinimo sistema, skirta naudoti su Entonox vožtuvu | vnt. | 50
12 | 33172000-6 | Endotrachėjiniai vamzdeliai be manžetės 5 ir 5,5 dydžio | vnt. | 600
13 | 33141000-0 | Jungtis keturių atšakų maišeliams | vnt. | 260
14 | 33141000-0 | Ilgalaikių ureterinių stentų rinkinys CH8 22-34 ± 2 cm | vnt. | 60
15 | 33141000-0 | Indeliai biopsijai 5,0 - 5,5 L | vnt. | 1000
16 | 39221122-8 | Indelis priešpieniui 35 - 50 ml | vnt. | 200
17 | 33141200-2 | Intraveninis Port tipo kateteris arba lygiavertis (mažo dydžio) | vnt. | 100
18 | 33141600-6 | Išmatų surinktuvai vienos dalies atviri, 55-57mm | vnt. | 12000
19 | 33141000-0 | Kaniulių fiksavimo plokštelė kaniulėms XS | vnt. | 260
20 | 33141200-2 | Kateteriai umbilikaliniai arteriniai, rentgenokontrastiniai CH5, CH6, CH8 | vnt. | 500
21 | 33141200-2 | Kateteris nefrostominis CH10-12 (su šlapimtakiniu stentu) | vnt. | 40
22 | 33141200-2 | Kateteris su dviem balionėliais gimdos kaklelio atidarymui | vnt. | 10
23 | 33172000-6 | Kaukė veido neinvazinei dirbtinei plaučių ventiliacijai | vnt. | 400
24 | 33172000-6 | Kaukės anesteziologinės veido vaikams 22F 2 | vnt. | 2000
25 | 33172000-6 | Kvėpavimo kontūras aukštos tėkmės nosies kaniulėms (tinkantis prie Fischer&Paykel drėkintuvo) | vnt. | 150
26 | 33141000-0 | Laikikliai kraujagyslių 1,5 x 1 ± 0,05 | vnt. | 250
27 | 33124131-2 | Matavimo juostelės kiekybiniam kraujo krešėjimo TNS (PT/INR) tyrimui atlikti | vnt. | 2800
28 | 33141000-0 | Paciento BIS miego gylio monitoriaus daviklis | vnt. | 900
29 | 33141200-2 | Periferiniai intraveniniai kateteriai su šonine anga 26G | vnt. | 1000
30 | 33141411-4 | Pjūkleliai "Džigli" arba jiems lygiaverčiai vieliniai, su kilpelėmis galuose | vnt. | 250
31 | 33190000-8 | Popierius, tinkantis kardiotokografui Hawlet - Packard M1911A (neperforuotas) | vnt. | 2400
32 | 33712000-4 | Prezervatyvai | vnt. | 75000
33 |  | Priedai prie transkutaninės kraujo dujų TCMCombiM ir TCM5 stebėjimo sistemos
33.1 | 33141000-0 | TC kombinuotas elektrodas | vnt. | 3
33.2 | 33141000-0 | Membranų rinkinys TC kombinuotam elektrodui | rink. | 12
33.3 | 33141000-0 | Elektrodo fiksacijos lipnūs žiedai | rink. | 2
33.4 | 33141000-0 | Fiksavimo žiedų rinkinys | rink. | 30
33.5 | 24100000-5 | Kalibravimo dujos TCMCombiM | vnt. | 12
33.6 | 24100000-5 | Kalibravimo dujos TCM5 | vnt. | 46
33.7 | 33695000-8 | Kontaktinis gelis | vnt. | 4
33 - os pirkimo dalies kaina |  |  |  | 109
34 |  | Priemonės brachiterapijai
34.1 | 33141000-0 | Plastikinės tvirtinimo sagės | vnt. | 24
34.2 | 33141000-0 | Plastikiniai ar lygiaverčiai vamzdeliai vienu atviru galu | vnt. | 72
34 - os pirkimo dalies kaina |  |  | vnt. | 96
35 | 33141000-0 | Prailginimo linijos šviesios (ne mažiau 30 cm 1,3/2,7 mm prie kaniulių) | vnt. | 20000
36 | 33141000-0 | Pravedėjas METTS arba analogiško tipo | vnt. | 5
37 | 33172000-6 | Rinkiniai centrinės venos kateterizacijai 14G (2-jų kanalų) su antiseptiku impregnuotu kateteriu | vnt. | 120
38 | 33172000-6 | Rinkinys epidūrinei anestezijai 17G 80-90 mm | vnt. | 50
39 | 33172000-6 | Rinkinys epidūrinei anestezijai 18G 120-150 mm | vnt. | 200
40 | 33141000-0 | Rinkinys operacinio lauko ir instrumentavimo stalo uždengimui | vnt. | 11000
41 | 33141000-0 | Rinkinys punkcinei cistostomijai CH16 | vnt. | 100
42 | 33141000-0 | Rinkinys punkcinei cistostomijai CH18 | vnt. | 70
43 | 33141000-0 | Rinkinys smegenų skysčio spaudimo matavimui juosmeninės punkcijos metu | vnt. | 100
44 | 33141600-6 | Rinktuvai išmatų (vienos dalies) naujagimiams ir kūdikiams | vnt. | 600
45 | 33194000-6 | Sistemos infuzinės skirtos darbui su B. Braun infuzinėmis tūrinėmis pompomis | vnt. | 17000
46 | 33141000-0 | Stentai ureteriniai 3CH 14±1,0 cm, 16±1,0 cm, 18 ±1,0 cm, 20 ± 0,5 cm, 22 ± 0,5 cm | vnt. | 55
47 | 33141000-0 | Stentai ureteriniai 4CH 14±1,0 cm, 16±1,0 cm, 18±1 cm, 20±0,5 cm ir 22±0,5 cm | vnt. | 90
48 | 33141000-0 | Stentai ureteriniai 6CH ilgis 22±1 cm, 24±1 cm, 28±1 cm | vnt. | 410
49 | 33141000-0 | Sterili perikardo drenavimo sistema | vnt. | 50
50 | 33141000-0 | Stiletai intubaciniams vamzdeliams vidutiniai (38 cm±0,5 cm) | vnt. | 260
51 | 33124131-2 | Testas (juostelė), išmatuoti akių pH patekus į akis cheminei medžiagai | vnt. | 1000
52 | 33141200-2 | ,,Tieman" arba lygiaverčiai uretriniai kateteriai CH12, CH16, CH18, CH20 | vnt. | 550
53 | 33141110-4 | Tinklelinis tvarstis su chlorheksidino diacetatu | vnt. | 100
54 | 33141000-0 | Torokalinės drenažo sistemos vamzdeliai | vnt. | 600
55 | 33141000-0 | Transobturatorinė šlaplės fiksavimo sistema | vnt. | 250
56 | 33141000-0 | Trepanai (vakuuminiai) donoro ragenai 7,25± 0,01 mm, 7,50± 0,01 mm, 7,75± 0,01 mm, 8,50± 0,01 mm | vnt. | 52
57 | 33141000-0 | Trepanai (vakuuminiai) recipiento ragenai 7,00± 0,01 mm, 7,25± 0,01 mm, 7,50± 0,01 mm, 8,25± 0,01 mm | vnt | 52
58 | 33141000-0 | Vamzdeliai, skirti automatinio dirbtinės kameros pastovaus slėgio palaikymo aparato prijungimui prie dirbtinės kameros | vnt. | 100
59 | 33141000-0 | Vienkartiniai vakuuminiai EKG elektrodai | vnt. | 128
60 | 33172000-6 | Vienkartinės vaikų kvėpavimo sistemos (Ayres arba lygiavertės) | vnt. | 200
61 | 33141000-0 | Vienkartiniai kandikliai endoskopinėms procedūroms | vnt. | 3000
62 | 33141000-0 | Zondai maitinimo CH 8 | vnt. | 3600
63 | 33681000-7 | Žindukai daugkartinio naudojimo M | vnt. | 250
64 | 33681000-7 | Žindukai daugkartinio naudojimo S | vnt. | 250