## 1 POD
1 POD_Telemetrijos valdiklių keitimo darbai dujų perdavimo sistemos objektuose
Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Valdomų UĮ kiekis | Panaudoų fizinių diskretinių įėjimų (DI), diskretinių išėjimų (DO), analoginių įėjimų (AI) kiekis, vnt. |  |  | Į SCADA IS atiduodamų signalų kiekiai |  | Montavimo vietos apribojimai plotis x aukštis, mm | Nuskaitomų PTZ korektorių (PTZ), srauto kompiuterių (FC), dujų analizatorių, chromatografų ir jų valdiklių (CHR), technologinių ir kitų valdiklių(AB) kiekiai | Pastaba (papildomas funkcionalumas: valdymo prioritetai, duomenų atidavimas išorinėmos sistemoms | POD1 kaina, Eur be PVM
|  |  | DI | DO | AI | Diskretiniai | Analoginiai
1 dalis. Objektai, kuriuose telemetrijos valdiklių keitimas planuojamas Sutartyse
1 | A. Panerių 1 DSS |  | 12 | 0 | 5 | 48 | 44 | 220 x 210 | FC-2, AB-1
2 | A. Panerių 2 DSS |  | 13 | 0 | 5 | 60 | 60 | 220 x 200 | PTZ-2, FC-3, AB-1 | Srauto reguliatorių parametrų įrašymas iš SCADA IS
3 | Rudaminos DSS |  | 16 | 0 | 8 | 91 | 101 | 450 x 200 | PTZ-2, FC-4, AB-1 | Valdymo komandų perdavimas ir UĮ padėčių retransliavimas iš/į nutolusio UĮ valdiklio
4 | Vievio DSS |  | 12 | 0 | 5 | 70 | 46 | 400 x 190 | PTZ-1, FC-2, AB-1
5 | Vilniaus DSS |  | 4 | 0 | 4 | 48 | 124 | 440 x 400 | PTZ-3, FC-4, CHR-1, AB -1 | Srauto reguliatorių parametrų įrašymas iš SCADA IS
6 | Visagino DSS |  | 5 | 0 | 5 | 52 | 76 | 400 x 200 | PTZ-2, FC-3, AB-1
7 | Pabradės DSS |  | 12 | 0 | 8 | 46 | 46 | 220 x 200 | PTZ-2, AB-1
8 | B. Vokės DSS |  | 12 | 0 | 5 | 55 | 53 | 300 x 200 | PTZ-3, AB-1
9 | Švenčionėlių DSS |  | 12 | 0 | 5 | 45 | 53 | 250 x 210 | PTZ-3, AB-1
10 | Grigiškių DSS |  | 17 | 0 | 7 | 114 | 67 | 500 x 190 | FC-4, AB-1
11 | Gudelių 49 aikštelės katilinė |  | 25 | 3 | 4 | 32 | 6 | 400 x 220 | AB-1 | 3-jų skirtingų signalų (DO) perdavimas telefoniniam robotui
12 | Elektrėnų DSS |  | 17 | 0 | 12 | 76 | 141 | 450 x 190 | PTZ-2, FC-6, CHR-1, AB -1
13 | Širvintų DSS |  | 12 | 0 | 6 | 46 | 45 | 220 x 190 | PTZ-2, AB-1
14 | Žiežmarių DSS |  | 12 | 0 | 7 | 37 | 46 | 220 x 200 | PTZ-2, AB-1
15 | Maišiagalos DSS |  | 12 | 0 | 6 | 47 | 45 | 220 x 190 | PTZ-2, AB-1
16 | Nemenčinės DSS |  | 12 | 0 | 5 | 39 | 38 | 220 x 190 | PTZ-2, AB-1
17 | Pravienos DSS |  | 12 | 0 | 6 | 38 | 43 | 220 x 220 | PTZ-2, AB-1
18 | Butrimonių DSS |  | 12 | 0 | 6 | 39 | 43 | 220 x 200 | PTZ-2, AB-1
19 | Prienų DSS |  | 14 | 0 | 6 | 31 | 57 | 300 x 190 | PTZ-3, AB-1
20 | Girininkų DSS |  | 12 | 0 | 5 | 68 | 75 | 300 x 190 | PTZ-2, FC-3, AB-1 | Valdymo komandų perdavimas ir UĮ padėčių retransliavimas iš/į technologinio valdiklio
21 | Vilkaviškio DSS |  | 12 | 0 | 7 | 48 | 47 | 300 x 190 | PTZ-2, AB-1
22 | Zapyškio DSS |  | 14 | 0 | 6 | 47 | 52 | 220 x 170 | PTZ-3, AB-1
23 | Alytaus DSS, atšaka į Alytaus DSS čiaupai Nr. 6, 7B | 2 | 27 | 5 | 8 | 132 | 85 | 400 x 200 | PTZ-1, FC-4, AB -1
24 | Birštono DSS |  | 12 | 0 | 5 | 41 | 40 | 230 x 190 | PTZ-2, AB-1
25 | Jašiūnų DSS, atšaka į Jašiūnų DSS čiaupas Nr. 1 | 1 | 17 | 3 | 7 | 53 | 42 | 250 x 190 | PTZ-2, AB-1
26 | Šalčininkų DSS, atšaka į Šalčininkų DSS čiaupas Nr. 1 | 1 | 17 | 3 | 7 | 53 | 44 | 250 x 190 | PTZ-2, AB-1
27 | Batniavos DSS |  | 12 | 0 | 6 | 43 | 42 | 220 x 200 | PTZ-2, AB-1
28 | Jurbarko DSS |  | 28 | 0 | 3 | 58 | 52 | 300 x 200 | PTZ-3, AB-1
29 | Kauno - 1 DSS |  | 13 | 0 | 5 | 82 | 108 | 430 x 200 | PTZ-2, FC-5, AB-1,CHR-1
30 | Lekėčių DSS |  | 14 | 0 | 6 | 47 | 56 | 300 x 190 | PTZ-3, AB-1
31 | Šakių DSS |  | 12 | 0 | 5 | 43 | 52 | 220 x 190 | PTZ-3, AB-1
32 | Santakos DASRS |  | 10 | 0 | 6 | 239 | 185 | 700 x 200 | FC-6, CHR-6, AB-1 | Valdymo komandų ir nustatymų siuntimas/gavimas. Įvertinant prioritetus. Duomenų atidavimas išorinėms sistemoms.Papidomų duomenų iš choromatografų valdiklių skaitymas
33 | Šakių DAS |  | 11 | 0 | 17 | 208 | 264 | 415 x 190 | FC-8, CHR-6, AB-2 | Valdymo komandų ir nustatymų siuntimas/gavimas. Įvertinant prioritetus.
34 | Atšakos į Pabradės DSS čiaupas Nr. 1 | 1 | 16 | 7 | 4 | 27 | 7 | 300 x 220 |  | Termoelektrinio generatoriaus valdymas.Kuro dujų kiekio apskaita.
35 | MD Pabradė-Visaginas čiaupas Nr. 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 12 | 7 | 230 x 160
36 | MD Pabradė-Visaginas čiaupai Nr. 2, 1-I | 2 | 13 | 5 | 6 | 28 | 8 | 500 x 200
37 | MD Pabradė-Visaginas čiaupas Nr. 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 12 | 6 | 230 x 160
38 | Atšaka į Švenčionėlių DSS čiaupas Nr. 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 12 | 5 | 230 x 160
39 | MD Pabradė-Visaginas čiaupas Nr. 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 12 | 6 | 230 x 160
40 | MD Pabradė-Visaginas čiaupas Nr. 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 12 | 6 | 230 x 160
41 | MD Pabradė-Visaginas čiaupas Nr. 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 12 | 6 | 230 x 160
42 | MD Pabradė-Visaginas čiaupas Nr. 8 | 1 | 5 | 3 | 4 | 12 | 6 | 230 x 160
43 | MD Pabradė-Visaginas čiaupas Nr. 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 12 | 6 | 230 x 160
44 | MD Minskas-Vilnius-Vievis čiaupas Nr. 40 | 1 | 12 | 3 | 4 | 20 | 9 | 320 x 190
45 | MD Minskas-Vilnius-Vievis čiaupas Nr. 40A | 1 | 11 | 3 | 5 | 19 | 8 | 400¹ x 220
46 | MD Minskas-Vilnius-Vievis čiaupas Nr. 41 | 1 | 14 | 4 | 6 | 49 | 8 | 400 x 200 |  | Duomenų manai su JDKS DSC ir ESD valdikliais, valdymo komandos pagal prioritetus
47 | MD Minskas-Vilnius-Vievis čiaupų aikštelė Nr. 42(čiaupai Nr. 7, 8, 20B, Ž-7-2, Ž-7-3, Ž-8-2, Ž-8-3, 9RA, Ž-9RA, 1, 1P, 1B ) | 12 | 106 | 25 | 17 | 243 | 50 | 600 x 220 | CHR-1, AB-1 | Duomenų manai su srauto reguliatoriaus valdikliu, JDKS DSC ir ESD valdikliais, valdymo komandos pagal prioritetus
48 | MD Minskas-Vilnius-Vievis čiaupas Nr. 43 | 1 | 14 | 4 | 6 | 49 | 8 | 500 x 220 |  | Duomenų manai su JDKS DSC ir ESD valdikliais, valdymo komandos pagal prioritetus
49 | MD Minskas-Vilnius-Vievis čiaupai Nr. 44, 45A | 2 | 15 | 5 | 5 | 28 | 7 | 400 x 220
50 | MD Minskas-Vilnius-Vievis čiaupai Nr. 46, 47B | 2 | 15 | 5 | 5 | 28 | 7 | 500 x 210
51 | MD į Lenkiją (GIPL) čiaupų aikštelė Nr. 1(čiaupai Nr. 7L-I, 7K-II, 8L-I ) | 3 | 30 | 7 | 9 | 67 | 11 | 450 x 200 |  | Duomenų manai su JDKS DSC ir ESD valdikliais, valdymo komandos pagal prioritetus
52 | MD į Lenkiją (GIPL) čiaupas Nr. 2 | 1 | 10 | 3 | 4 | 17 | 6 | 400 x 200
53 | MD į Lenkiją (GIPL) čiaupas Nr. 3 | 1 | 10 | 3 | 4 | 17 | 6 | 500 x 200
54 | Jungtis tarp MD į Lenkiją (GIPL) ir MD Minskas-Vilnius-Vievis čiaupas Nr. L1 | 1 | 10 | 3 | 4 | 17 | 6 | 500 x 200
55 | MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga čiaupas Nr. 34A | 1 | 14 | 4 | 6 | 50 | 8 | 400 x 220 |  | Duomenų manai su JDKS DSC ir ESD valdikliais, valdymo komandos pagal prioritetus
56 | MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga čiaupai Nr. 36A, 37 | 2 | 15 | 5 | 5 | 28 | 8 | 450 x 200
57 | MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga čiaupas Nr. 40 | 1 | 9 | 3 | 4 | 17 | 6 | 450 x 200
58 | Atšaka į Alytaus DSS čiaupai Nr. 1-I, 1-II | 2 | 21 | 9 | 4 | 39 | 8 | 400 x 200 |  | Termoelektrinio generatoriaus valdymas.Kuro dujų kiekio apskaita. Valdiklis yra pakeistas į valdiklį SCADAPack474i su moduliu 6607. Pakeisti protokolą iš MODBUS TCP į DNP3
59 | Atšaka į Vievio DSS čiaupai Nr. 1-I, 1-II/atšakos į Ausieniškių BAS čiaupų aikštelę Nr. 1 | 3 | 18 | 7 | 6 | 31 | 8 | 400 x 200 |  | Valdiklis yra pakeistas į valdiklį SCADAPack474i su moduliu 6607. Pakeisti protokolą iš MODBUS TCP į DNP3
60 | MD Ivacevičiai- Vilnius-Ryga jungtis su MD Vilnius-Kaunas čiaupai Nr. 5P, 6PB, 31, 30A | 4 | 26 | 10 | 7 | 52 | 10 | 600 x 200 |  | Elektros sutrikimo DO signalo formavimas į signalizacijos sistemą
61 | Atšaka į Žiežmarių DSS čiaupai Nr. 1-I, 1-II | 2 | 15 | 5 | 5 | 23 | 8 | 400 x 200
62 | Atšaka į Kaišiadorių DSS čiaupai Nr. 1-I, 1-II | 2 | 15 | 5 | 5 | 23 | 8 | 400 x 200
63 | Atšaka į Pravienos DSS čiaupai Nr. 1-I, 1-II | 2 | 15 | 5 | 5 | 23 | 8 | 400 x 200
64 | Atšaka į Girininkų DSS čiaupas Nr. 3, atšaka į Birštono DSS čiaupas Nr. 2 | 2 | 15 | 5 | 5 | 23 | 7 | 480 x 190
65 | Atšaka į Girininkų DSS čiaupai Nr. 4, 5A | 2 | 15 | 5 | 5 | 23 | 7 | 510 x 200
66 | Atšaka į Girininkų DSS čiaupai Nr. 6, 7B | 2 | 15 | 5 | 5 | 23 | 7 | 500 x 200
67 | Atšaka į Girininkų DSS čiaupas Nr. 8,MD atšaka į Prienų DSS UĮ Nr. 1 | 2 | 15 | 5 | 5 | 23 | 7 | 480 x 190
68 | MD Vilnius-Kaunas čiaupai Nr. 2, 3, 3C | 3 | 19 | 7 | 6 | 34 | 9 | 220 x 190
69 | MD Vilnius-Kaunas čiaupas Nr. 4 | 1 | 10 | 3 | 4 | 21 | 6 | 400 x 200
70 | Lupingas į Jonavos DSS čiaupas Nr. 7, MD Vilnius-Kaunas čiaupas Nr. 9A | 2 | 15 | 5 | 6 | 30 | 9 | 500 x 200
71 | MD Kaunas-Šakiai čiaupai Nr. 2, 2J, MD Vilnius-Kaliningradas čiaupai Nr. 21, 22A | 4 | 23 | 9 | 7 | 48 | 10 | 450 x 210
72 | MD Kaunas-Šakiai čiaupai Nr. 3, 3J, MD Vilnius-Kaliningradas čiaupai Nr. 23, 24B | 4 | 23 | 9 | 7 | 52 | 9 | 450 x 210
73 | MD Kaunas-Šakiai čiaupas Nr. 4, MD Vilnius-Kaliningradas čiaupas Nr. 25 | 2 | 14 | 5 | 6 | 24 | 8 | 350 x 200
74 | Atšaka į Alytaus DSS čiaupai Nr. 4A, 5 | 2 | 15 | 5 | 5 | 28 | 7 | 480 x 190
75 | Atšaka į Rudaminos DSS čiaupas Nr. 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 14 | 6 | 320 x 190
76 | Atšaka į Širvintų DSS čiaupai Nr. 1-I, 1-II | 2 | 15 | 5 | 5 | 28 | 7 | 520 x 220
77 | Atšaka į Maišiagalos DSS čiaupai Nr. 1-I, 1-II | 2 | 15 | 5 | 5 | 28 | 7 | 510 x 200
78 | MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga čiaupas Nr. 26 | 1 | 11 | 3 | 4 | 17 | 7 | 520 x 190
79 | Atšakų į A. Panerių DSS čiaupai Nr. 1-I, 1-II | 2 | 15 | 5 | 5 | 28 | 7 | 500 x 190
80 | MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga čiaupas Nr. 27 | 1 | 11 | 3 | 4 | 17 | 6 | 500 x 200
81 | MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga jungtis su MD Vilnius-Kaunas čiaupai Nr. 32, 33B, 3P, 4PA | 4 | 26 | 10 | 8 | 52 | 10 | 320 x 190 |  | Elektros sutrikimo DO signalo formavimas į signalizacijos sistemą
82 | Atšaka į Jauniūnų DKS čiaupas Nr. 7K-I, MD Panevėžys-Vilnius čiaupas Nr. 235 | 2 | 22 | 7 | 9 | 92 | 11 | 450 x 220 |  | Duomenų manai su JDKS DSC ir ESD valdikliais, valdymo komandos pagal prioritetus
83 | Atšaka į Jauniūnų DKS čiaupai Nr. 8K-I, 8K-II | 2 | 22 | 7 | 8 | 92 | 10 | 450 x 220 |  | Duomenų manai su JDKS DSC ir ESD valdikliais, valdymo komandos pagal prioritetus
84 | MD Panevėžys-Vilnius čiaupas Nr. 234A | 1 | 12 | 4 | 5 | 48 | 7 | 400 x 200 |  | Duomenų manai su JDKS DSC ir ESD valdikliais, valdymo komandos pagal prioritetus
85 | MD Panevėžys-Vilnius stūmoklio paleidimo kameros Nr. 1 čiaupas Nr. K2 | 1 | 9 | 3 | 5 | 44 | 7 | 300( 400¹) x 190 |  | Duomenų manai su JDKS DSC ir ESD valdikliais, valdymo komandos pagal prioritetus
86 | Atšakos į Šilgalių BAS čiaupų aikštelę Nr. 1-I/1-II | 2 | 11 | 5 | 4 | 21 | 7 | 220 x 190 |  | Įrengtas valdiklis SCADAPack474i. Pakeisti protokolą iš MODBUS TCP į DNP3
87 | Atšakos į Lauciškių BAS čiaupų aikštelę Nr. Nr. 1-I/1-II | 2 | 11 | 5 | 4 | 21 | 7 | 220 x 190 |  | Įrengtas valdiklis SCADAPack474i. Pakeisti protokolą iš MODBUS TCP į DNP3
88 | Jungtis tarp MD į Lenkiją (GIPL) ir MD atšakos į Butrimonių DSS čiaupas Nr. 1-II | 1 | 10 | 3 | 4 | 17 | 6 | 550 x 190
89 | MD į Lenkiją (GIPL) čiaupas Nr. 5 | 1 | 10 | 3 | 4 | 17 | 6 | 500 x 190
90 | MD į Lenkiją (GIPL) čiaupas Nr. 6 | 1 | 10 | 3 | 4 | 17 | 6 | 500 x 190
91 | MD į Lenkiją (GIPL) čiaupas Nr. 7 | 1 | 10 | 3 | 4 | 17 | 6 | 500 x 190
92 | MD į Lenkiją (GIPL) čiaupai Nr. 8, 9A | 2 | 15 | 5 | 5 | 28 | 7 | 500 x 220
93 | Jungtis tarp MD į Lenkiją (GIPL) ir MD atšakos į Alytaus DSS čiaupas Nr. L4 | 1 | 10 | 3 | 4 | 17 | 6 | 500 x 190
94 | Jungtis tarp MD į Lenkiją (GIPL) ir MD atšakos į Alytaus DSS čiaupas Nr. L5 | 1 | 10 | 3 | 4 | 17 | 6 | 520 x 180
95 | Jungtis tarp MD į Lenkiją (GIPL) ir MD atšakos į Alytaus DSS čiaupas Nr. L6 | 1 | 10 | 3 | 4 | 17 | 6 | 530 x 210
96 | Jungtis tarp MD į Lenkiją (GIPL) ir MD Vilnius-Kaunas čiaupai Nr. 4 , 1-III, L2, L3 | 4 | 25 | 9 | 7 | 50 | 9 | 570 x 220
97 | MD į Lenkiją (GIPL) čiaupai Nr. 10, 11A | 2 | 15 | 5 | 5 | 28 | 7 | 500 x 200
98 | MD į Lenkiją (GIPL) čiaupas Nr. 12 | 1 | 10 | 3 | 4 | 17 | 7 | 500 x 200
99 | MD į Lenkiją (GIPL) čiaupas Nr. 13 | 1 | 10 | 3 | 4 | 17 | 7 | 500 x 200
100 | Atšaka į Alytaus DSS čiaupas Nr. 2 | 1 | 10 | 3 | 5 | 18 | 8 | 500 x 190
101 | Atšaka į Alytaus DSS čiaupas Nr. 3, atšaka į Birštono DSS čiaupas Nr. 1 | 2 | 14 | 5 | 6 | 30 | 9 | 500 x 190
102 | Daugėlių DSS |  | 14 | 0 | 6 | 46 | 57 | 320 x 230 | PTZ-3, AB-1
103 | Kėdainių DSS |  | 17 | 0 | 7 | 122 | 71 | 600 x 240 | PTZ-1, FC-4, AB-1,
104 | Kretingos DSS |  | 12 | 0 | 5 | 43 | 43 | 220 x 220 | PTZ-4, AB-1
105 | Mažeikių DAS, atšakos Į Mažeikių DAS čiaupai Nr. 1, 1.1, 6 | 3 | 7 | 0 | 6 | 52 | 67 | 330 x 250 | FC-2, CHR-1, AB-1 | Valdymo komandų ir nustatymų siuntimas/gavimas.
106 | N. Akmenės DSS |  | 12 | 0 | 5 | 48 | 59 | 220 x 240 | PTZ-1,FC-2, AB-1
107 | Palangos DSS |  | 12 | 0 | 5 | 40 | 43 | 220 x 230 | PTZ-2, AB-1
108 | MD Panevėžys-Šiauliai čiaupų aikštelė Nr. 4 (čiaupai Nr. 4, 7M, 8M, 21-I, 21-II, 11-I, 11-2) | 7 | 35 | 15 | 7 | 63 | 10 | 500 x 200
109 | Panevėžio DSS - 2 |  | 12 | 0 | 4 | 55 | 66 | 500 x 200 | PTZ-2, FC-2, AB-1,CHR-1
110 | Radviliškio DSS |  | 12 | 0 | 6 | 44 | 57 | 350 x 185 | PTZ-3, AB-1
111 | Ukmergės DSS |  | 12 | 0 | 6 | 55 | 82 | 270 x 210 | PTZ-2, FC-2, AB-1,CHR-1
112 | Vandžiogalos DSS, atšakos į Vandžiogalos DSS čiaupas Nr. 1-I | 1 | 17 | 3 | 7 | 52 | 44 | 230 x 240 | PTZ-2, AB-1
113 | MD Tauragė-Klaipėda čiaupas Nr. 9, atšakos į Pagėgių DSS čiaupas Nr. 1 | 2 | 21 | 9 | 4 | 30 | 8 | 220 x 200 |  | Termoelektrinio generatoriaus valdymas.Kuro dujų kiekio apskaita. Valdiklis yra pakeistas į valdiklį SCADAPack474i su moduliu 6607. Pakeisti protokolą iš MODBUS TCP į DNP3
114 | MD Panevėžys-Šiauliai čiaupas Nr. 2 | 1 | 11 | 3 | 5 | 16 | 7 | 500 x 200
115 | Atšakos į Panevėžio 2 DSS čiaupai Nr. 1-I, 2-I | 2 | 15 | 5 | 5 | 28 | 7 | 450 x 200
116 | MD Panevėžys-Vilnius čiaupas Nr. 238 | 1 | 9 | 3 | 5 | 16 | 7 | 450 x 200
117 | Atšakos į Panevėžio DSS čiaupai Nr. 1, 2, 6, 7 | 4 | 25 | 9 | 6 | 50 | 8 | 450 x 200
118 | MD Panevėžys-Ryga čiaupų aikštelė Nr. 240 (čiaupai Nr. 240, 240A, 5, 19) | 4 | 25 | 9 | 8 | 50 | 10 | 450 x 200 |  | Duomenų manai su PDKS DSC ir ESD valdikliais, valdymo komandos pagal prioritetus
119 | MD Panevėžys-Ryga čiaupai Nr. 243, 244, 245, MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga čiaupas Nr. 45 | 4 | 25 | 9 | 6 | 50 | 8 | 500 x 200
120 | MD Panevėžys-Ryga čiaupas Nr. 246 | 1 | 10 | 3 | 5 | 18 | 7 | 500 x 200
121 | MD Panevėžys-Ryga čiaupai Nr. 5K, 6K | 2 | 13 | 5 | 5 | 22 | 8 | 500 x 200 |  | Galimybė automatiškai atidaryti UĮ nurodytą % (0-100%)
122 | MD Panevėžys-Šiauliai čiaupų aikštelė Nr. 1 (čiaupai Nr. 1, 2K, 42) | 3 | 20 | 7 | 6 | 39 | 8 | 500 x 200
123 | Papilės DSS |  | 12 | 0 | 6 | 44 | 57 | 350 x 200 | PTZ-3, AB-1
124 | Atšaka į Utenos DSS čiaupai Nr. 1-I, 1-II | 2 | 15 | 5 | 5 | 28 | 7 | 450 x 200
125 | Atšakos į Utenos DSS čiaupas Nr. 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 16 | 7 | 450 x 200
126 | Atšakos į Utenos DSS čiaupas Nr. 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 16 | 7 | 450 x 200
127 | Atšakos į Raguvos DSS čiaupai Nr. 1-I, 1-II | 2 | 15 | 5 | 5 | 28 | 8 | 450 x 200
128 | MD Panevėžys-Šiauliai II-gija čiaupas Nr. 2M | 1 | 10 | 3 | 4 | 17 | 6 | 450 x 200
129 | MD Panevėžys-Šiauliai II-gija čiaupas Nr. 3M | 1 | 8 | 3 | 4 | 15 | 6 | 450 x 200
130 | MD Panevėžys-Šiauliai II-gija čiaupai Nr. 4M ir 5M | 2 | 14 | 5 | 6 | 28 | 8 | 450 x 200
131 | MD Panevėžys-Šiauliai II-gija čiaupas Nr. 6M | 1 | 10 | 3 | 5 | 17 | 7 | 450 x 200
132 | MD Šiauliai-Kuršėnai II-gija čiaupas Nr. 9M | 1 | 5 | 3 | 5 | 12 | 7 | 450 x 200
133 | MD Šiauliai-Kuršėnai II-gija čiaupas Nr. 10M | 1 | 5 | 3 | 5 | 12 | 7 | 450 x 200
134 | MD Klaipėda-Kuršėnai čiaupas Nr. 14M | 1 | 10 | 3 | 5 | 17 | 7 | 450 x 200
135 | MD Klaipėda-Kuršėnai čiaupas Nr. 15M, atšakos į Telšių DSS čiaupai Nr. 1-I, 1-II | 3 | 20 | 7 | 7 | 42 | 9 | 450 x 200
136 | MD Klaipėda-Kuršėnai čiaupas Nr. 16M, MD Šiauliai-Klaipėda čiaupas Nr. 8 | 2 | 15 | 5 | 6 | 30 | 8 | 450 x 200
137 | MD Klaipėda-Kuršėnai čiaupas Nr. 17M, atšaka į Rietavo DSS čiaupai Nr. 1-I, 1-II | 3 | 26 | 8 | 7 | 46 | 34 | 450 x 200 | CHR-1 | Technologinių ir elektros sutrikimų DO signalų formavimas
138 | MD Klaipėda-Kuršėnai čiaupas Nr. 18M, atšakos į Plungės DSS čiaupai Nr. 1-I, 1-II | 3 | 21 | 7 | 7 | 43 | 9 | 450 x 200
139 | MD Klaipėda-Kuršėnai čiaupas Nr. 19M | 1 | 10 | 3 | 5 | 17 | 7 | 450 x 200
140 | MD Klaipėda-Kuršėnai čiaupas Nr. 20M, atšakos į Palangos DSS čiaupai Nr. 1-I, 1-II | 3 | 21 | 7 | 7 | 43 | 9 | 450 x 200
141 | MD Klaipėda-Kuršėnai čiaupas Nr. 21M, atšakos į Gargždų DSS čiaupai Nr. 1-I, 1-II | 3 | 21 | 7 | 7 | 43 | 9 | 450 x 200
142 | Atšaka į Batniavos DSS čiaupai Nr. 1-I, 1-II | 2 | 14 | 5 | 5 | 27 | 7 | 400 x 200
143 | Atšaka į Zapyškio DSS čiaupai Nr. 1-I, 1-II | 2 | 14 | 5 | 5 | 24 | 7 | 350 x 200
144 | Atšaka į Lekėčių DSS čiaupai Nr. 1-I, 1-II | 2 | 14 | 5 | 5 | 24 | 7 | 400 x 200
145 | Atšaka į Šakių DSS čiaupai Nr. 1-I, 1-II | 2 | 14 | 5 | 5 | 27 | 7 | 350 x 200
146 | Marijampolės DSRM, atšakos į Marijampolės DSS čiaupai Nr. 1-I, 1-II | 2 | 28 | 7 | 13 | 42 | 15 | 300 x 210 |  | Technologinių ir elektros sutrikimų DO signalų formavimas
147 | Atšaka į Vilkaviškio DSS čiaupas Nr. 1 | 1 | 10 | 3 | 4 | 17 | 6 | 500 x 200
148 | MD Vilnius-Kaliningradas čiaupas Nr. 15C | 1 | 10 | 3 | 4 | 17 | 7 | 400 x 200
149 | MD Vilnius-Kaliningradas čiaupai Nr. 16A, 17 | 2 | 15 | 5 | 5 | 28 | 8 | 350 x 200
150 | MD Vilnius-Kaliningradas čiaupai Nr. 18, 19B | 2 | 15 | 5 | 5 | 28 | 8 | 350 x 200
151 | Atšakos į Vandžiogalos DSS stūmoklio paleidimo kameros aikštelė Nr. 1 (čiaupas Nr. 1C) | 1 | 8 | 3 | 4 | 17 | 6 | 500 x 200
152 | MD Vilnius-Kaliningradas čiaupų aikštelė Stūmoklio priėmimo kamera Nr. 2 (čiaupai Nr.0, 1-I, 1-II, 1J, 19C) | 5 | 28 | 11 | 11 | 64 | 12 | 350 x 210
153 | MD Vilnius-Kaliningradas čiaupas Nr. 11D | 1 | 10 | 3 | 4 | 17 | 6 | 400 x 200
154 | MD Vilnius-Kaunas čiaupai Nr. 14, 15 | 2 | 15 | 5 | 5 | 28 | 7 | 400 x 200
155 | Alksniupių DSS, Atšakos į Alksniupių BAS čiaupas Nr. 1 | 1 | 18 | 3 | 8 | 66 | 43 | 330 x 200 | PTZ-2, AB-1 | Valdymo komandų ir nustatymų siuntimas/gavimas.
156 | Anykščių DSS |  | 12 | 0 | 5 | 49 | 68 | 300 x 250 | PTZ-5, AB-1
157 | Biržų DSS |  | 14 | 0 | 6 | 45 | 54 | 350 x 250 | PTZ-3, AB-1
158 | Gargždų DSS |  | 12 | 0 | 6 | 44 | 47 | 400 x 400 | PTZ-2, AB-1
159 | Gegužinės DSS |  | 13 | 0 | 6 | 41 | 45 | 330 x 230 | PTZ-2, AB-1
160 | Klaipėdos DSS - 1 |  | 15 | 0 | 8 | 52 | 67 | 220 x 250 | PTZ-2, FC-2, AB-1
161 | Klaipėdos DSS - 2, MD Tauragė-Klaipėda čiaupai Nr. 16, 16A, 16J, 1-I, MD Klaipėda-Kuršėnai čiaupas Nr. 22M | 5 | 41 | 11 | 12 | 103 | 85 | 600 x 240 | PTZ-2, FC-2, AB-1,CHR-1
162 | Kužių DSS |  | 12 | 0 | 6 | 40 | 45 | 300 x 250 | PTZ-2, AB-1
163 | Pajiešmenių DSS, atšakos į Pajiešmenių DSS čiaupai Nr. 2, 3 | 2 | 22 | 7 | 8 | 65 | 48 | 320 x 240 | PTZ-2, AB-1
164 | Pakruojo DSS, atšakos į Bališkių BAS čiaupas Nr. 1 | 1 | 19 | 3 | 6 | 50 | 38 | 340 x 240 | PTZ-2, AB-1
165 | Raguvos DSS |  | 12 | 0 | 6 | 57 | 41 | 330 x 195 | PTZ-2, AB-1 | Valdymo komandų ir nustatymų siuntimas/gavimas.
166 | Šiaulių DSS, atšakos į Šiaulių DSS čiaupai Nr. 13, 22 | 2 | 27 | 5 | 10 | 153 | 106 | 500 x 230 | FC-4, PTZ-1, CHR-1, AB-1 | Valdymo komandų ir nustatymų siuntimas/gavimas.
167 | Tauragės DSS |  | 12 | 0 | 5 | 40 | 44 | 240 x 210 | PTZ-2, AB-1
168 | Telšių DSS |  | 12 | 0 | 5 | 75 | 57 | 230 x 210 | PTZ-1, FC-1, AB-1 | Valdymo komandų ir nustatymų siuntimas/gavimas.
169 | Utenos DSS |  | 12 | 0 | 5 | 46 | 59 | 280 x 220 | PTZ-4, AB-1
170 | Kiemėnų DAS |  | 8 | 0 | 6 | 185 | 175 | 660 x 350 | FC-6, CHR-4, AB-5 | Valdymo komandų perdavimas ir UĮ/reguliatorių padėčių/būsenos retransliavimas iš/į technologinio ir linijų valdiklių. Papidomų duomenų iš choromatografų valdiklių skaitymas
171 | Atšaka į Gegužinės DSS čiaupai Nr. 1-I, 1-II | 2 | 15 | 5 | 5 | 28 | 8 | 500 x 200
172 | Atšakos į Pajiešmenių DSS čiaupai Nr. 1-I, 1-II | 2 | 15 | 5 | 6 | 29 | 8 | 500 x 200
173 | Atšaka į Alksniupių DSS čiaupai Nr. 1-I, 1-II | 2 | 15 | 5 | 5 | 23 | 8 | 500 x 200
174 | MD Šiauliai-Klaipėda čiaupas Nr. 10 | 1 | 10 | 3 | 5 | 17 | 7 | 500 x 200
175 | Atšaka į Daugėlių DSS čiaupai Nr. 1-I, 1-II | 2 | 15 | 5 | 6 | 28 | 8 | 500 x 200
176 | Atšakos į N. Akmenės DSS čiaupas Nr. 2 | 1 | 10 | 3 | 4 | 17 | 6 | 500 x 200
177 | Atšakos į N. Akmenės DSS čiaupai Nr. 3, 5 | 2 | 15 | 5 | 5 | 28 | 7 | 500 x 200
178 | Atšakos į N. Akmenės DSS čiaupai Nr. 4, 6 | 2 | 15 | 5 | 5 | 28 | 7 | 500 x 200
179 | Atšakos į Palangos DSS čiaupas Nr. 2, atšakos į Kretingos DSS čiaupas Nr.1 | 2 | 15 | 5 | 5 | 28 | 7 | 450 x 200
180 | MD Šakiai-Jurbarkas čiaupai Nr. 2, 3A | 2 | 11 | 5 | 8 | 24 | 11 | 450 x 200
181 | MD Šakiai-Jurbarkas čiaupai Nr. 4, 5B | 2 | 17 | 5 | 8 | 30 | 11 | 600¹ x 200
182 | MD Šakiai-Jurbarkas čiaupai Nr. 6, J1-1, J1-3 | 3 | 21 | 7 | 8 | 40 | 10 | 600 x 190
183 | MD Jurbarkas-Tauragė čiaupas Nr. 7 | 1 | 10 | 3 | 5 | 17 | 7 | 220 x 200
184 | MD Jurbarkas-Tauragė čiaupas Nr. 8, atšakos į Tauragės DSS čiaupas Nr. 1 | 2 | 17 | 5 | 6 | 32 | 8 | 450 x 200
185 | MD Tauragė-Klaipėda čiaupas Nr. 10, atšakos į Šilalės DSS čiaupas Nr. 1 | 2 | 14 | 5 | 6 | 28 | 8 | 450 x 200
186 | MD Tauragė-Klaipėda čiaupas Nr. 11 | 1 | 10 | 3 | 5 | 18 | 7 | 450 x 200
187 | MD Tauragė-Klaipėda čiaupas Nr. 12 | 1 | 10 | 3 | 5 | 17 | 7 | 220 x 200
188 | MD Tauragė-Klaipėda čiaupas Nr. 13, Atšakos į Šilutės DSS čiaupas Nr. 1 | 2 | 15 | 5 | 6 | 30 | 8 | 220 x 200
189 | MD Tauragė-Klaipėda čiaupas Nr. 14, Atšakos į Priekulės DSS čiaupas Nr. 1 | 2 | 15 | 5 | 6 | 30 | 8 | 450 x 200
190 | MD Tauragė-Klaipėda čiaupas Nr. 15 | 1 | 10 | 3 | 5 | 18 | 7 | 450 x 200
191 | Atšakos į Manikūnų BAS čiaupų aikštelė Nr. 1-I, 1-II | 2 | 11 | 5 | 5 | 24 | 7 | 450 x 200
192 | MD atšakos į Miežiškių DSS UĮ Nr. 41J | 1 | 10 | 3 | 4 | 17 | 6 | 450 x 200
193 | Atšaka į Vytartų BAS Nr. 1-I, 1-II | 2 | 11 | 5 | 5 | 24 | 7 | 450 x 200
Viso 1 dalyje, Eur be PVM | [10 empty] | 0
2 dalis. Objektai, kuriuose telemetrijos valdiklių keitimas gali būti užsakomas pagal poreikį, jei jų keitimas neįvyks kituose Perkančiojo subjekto projektuose
1 | MD Minskas-Vilnius-Vievis čiaupai Nr. 48, 49 | 2 | 16 | 6 | 5 | 24 | 8 | 500 x 210 |  | UĮ Nr. 4C ir 5C pajungimas prie SCADA numatytas iš UĮ Nr. 48 telemetrijos valdiklio. Valdiklis tikėtina bus pakeistas SCADA4 (POD1) projekte
2 | MD Vilnius-Kaunas čiaupas Nr. 8, Atšaka į Elektrėnų DSS čiaupai Nr. 1-I, 1-II | 3 | 18 | 7 | 6 | 37 | 9 | 500 x 200 |  | UĮ Nr.6 pajungimas prie SCADA numatytas iš UĮ Nr. 8/1-I/1-II telemetrijos valdiklio. Valdiklis tikėtina bus pakeistas SCADA4 (POD1) projekte
3 | MD lupingas į Jonavos DSS čiaupai Nr. 10A, 11, MD Vilnius-Kaunas čiaupas Nr. 12,MD atšaka į Jonavos DSS čiaupai Nr. 1-I, 1-IIC, 2-II, 2-IC | 7 | 37 | 15 | 8 | 80 | 10 | 450 x 210 |  | UĮ Nr.13 pajungimas prie SCADA numatytas iš UĮ Nr.10A/11/12/1-I/1-IIC/2-II/2-IC telemetrijos valdiklio. Valdiklis tikėtina bus pakeistas SCADA4 (POD1) projekte
4 | Jonavos DSS |  | 17 | 0 | 9 | 151 | 159 | 500 x 200 | FC-8, PTZ-2, CHR-1, AB-1 | Valdymo komandų ir nustatymų siuntimas/gavimas. Įvertinant prioritetus. UĮ Nr. 4C ir 5C pajungimas prie SCADA numatytas iš Jonavos DSS telemetrijos valdiklio. Valdiklis tikėtina bus pakeistas Telemetrija 1 projekte
5 | Kaišiadorių DSS |  | 12 | 0 | 6 | 43 | 44 | 220 x 200 | PTZ-2, AB-1 | UĮ Nr. 1 Atšaka į Kaišiadorių BAS pajungimas prie SCADA numatytas iš Kaišiadorių DSS telemetrijos valdiklio. Valdiklis gali būti pakeistas Atšakos į Kaišiadorių BAS projekte (biodujų gamintojo lėšomis)
6 | Jauniūnų DKS |  | 0 | 0 | 0 | 230 | 47 | 220 x 200 | AB-2 | Valdymo komandų ir nustatymų siuntimas/gavimas. Įvertinant prioritetus. Valdiklio pakeitimas numatytas JDKS elektrinio kompresoriaus projekte
7 | Jauniūnų DKS DPB |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 220 x 200 | FC-6, AB-1 | Valdiklio pakeitimas numatytas JDKS elektrinio kompresoriaus projekte
8 | Pasvalio DSS |  | 14 | 0 | 6 | 44 | 71 | 250 x 210 | PTZ-3, CHR-1, AB-1 | UĮ Nr. 1-I ir 1-II atšaka į Pasvalio DSS pajungimas prie SCADA numatytas iš Pasvalio DSS telemetrijos valdiklio. Valdiklis tikėtina bus pakeistas Telemetrija 1 projekte
9 | Piniavos DSS, MD techninė jungtis DKS - MD Panevėžys-Šiauliai-Klaipėda čiaupas Nr. 1K | 1 | 19 | 3 | 7 | 63 | 43 | 330 x 250 | PTZ-2, AB-1 | Valdiklio pakeitimas gali būti atliktas Panevėžio DKS projekte
10 | Panevėžio DKS |  | 0 | 0 | 0 | 164 | 110 | 250 x 210 | DCS-2, ESD-2, UĮ RTU-2, DSS RTU-1, PTP FC-1, PTZ-5 | Valdymo komandų ir nustatymų siuntimas/gavimas. Įvertinant prioritetus. Valdiklio pakeitimas gali būti atliktas Panevėžio DKS projekte
11 | Plungės DSS |  | 14 | 0 | 6 | 43 | 55 | 310 x 200 | PTZ-3, AB-1 | UĮ Nr. 1 atšaka į Plungės BAS pajungimas prie SCADA numatytas iš Plungės DSS telemetrijos valdiklio. Valdiklis gali būti pakeistas atšakos į Plungės BAS projekte
12 | Taujėnų DSS |  | 12 | 0 | 6 | 48 | 44 | 330 x 250 | PTZ-2, AB-1 | UĮ Nr. 1-I ir 1-II atšaka į Taujėnų DSS pajungimas prie SCADA numatytas iš Taujėnų DSS telemetrijos valdiklio. Valdiklis tikėtina bus pakeistas Telemetrija 1 projekte
13 | MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga čiaupų aikštelė Nr. 20 (čiaupai Nr. 241, Č-20, Ž-7 ,A-7-1, Č-7, Č-7A, Č-8A, Č-8, A-8-1, Ž-8, Č1J, Č-1M ) | 12 | 77 | 25 | 8 | 222 | 10 | 450 x 200 |  | Valdiklio pakeitimas gali būti atliktas Panevėžio DKS projekte įrengiant dujų slėgio ribojimo mazgą ČA20 aikštelėje
14 | MD Panevėžys-Šiauliai čiaupas Nr. 3 | 1 | 10 | 3 | 4 | 14 | 6 | 500 x 200 |  | UĮ Nr. 1-I/1-II pajungimas prie SCADA numatytas iš UĮ Nr. 3 telemetrijos valdiklio. Valdiklis tikėtina bus pakeistas SCADA4 (POD2) projekte
15 | Lapkasių DSRM(čiaupai Nr. 6, 1-I, 1-II, 11M, 12M, 13M) | 6 | 31 | 15 | 17 | 70 | 19 | 450 x 200 |  | Technologinių ir elektros sutrikimų DO signalų formavimas. Lapkasių DSRM UĮ Nr.2 pajungimas prie SCADA numatytas iš Lapkasių DSRM telemetrijos valdiklio. Valdiklis tikėtina bus pakeistas Telemetrija 1 projekte
16 | Dauparų DSRM, MD Tauragė-Klaipėda čiaupas Nr. 17 | 1 | 17 | 5 | 14 | 26 | 16 | 450 x 200 |  | Technologinių ir elektros sutrikimų DO signalų formavimas. Dauparų DSRM UĮ Nr1 ir UĮ Nr.11 Šiauliai-Klaipėda pajungimas prie SCADA numatytas iš Dauparų DSRM telemetrijos valdiklio. Valdiklis tikėtina bus pakeistas SCADA4 (POD2) projekte
17 | MD Šakiai-Jurbarkas čiaupai Nr. 1-I /1-II | 2 | 28 | 7 | 13 | 42 | 15 | 300 x 210 |  | 2026 m. planuojamas objektų apjungiamas. UĮ Nr. 1-I /1-II valdymui bus naudojamas pakeistas telemetrijos valdiklis
18 | Panevėžio DSS - 1 |  | 12 | 0 | 6 | 41 | 54 | 270 x 300 | PTZ-2, FC-3, AB-1 | Panevėžio 1 DSS gali būti demontuota. Valdiklio keitimas būtų nereikalingas
19 | Rietavo DSS |  | 28 | 0 | 2 | 41 | 48 | 320 x 250 | PTZ-3, AB-1 | 2026 metas planuojamas Rietavo DSS elektros ir automatikos sistemos atnaujinimas, bus pakeistas telemetrijos valdiklis
20 | Marijampolės DSS |  | 12 | 0 | 5 | 65 | 64 | 320 x 250 | FC-4, AB-1 | 2026 metas planuojamas Marijampolės DSS elektros ir automatikos sistemos atnaujinimas, bus pakeistas telemetrijos valdiklis
21 | Atšakos Į Kužių DSS čiaupas Nr. 1-I | 2 | 10 | 5 | 5 | 17 | 7 | 220 x 200 |  | Valdiklis gali būti pakeistas SCADA5 projekte, pridedant vieną valdomą UĮ
22 | MD Panevėžys-Vilnius čiaupai Nr. 237, 237A, 237B, MD Ivacevičiai-Vilnius-Ryga čiaupai Nr. 38, 39B | 5 | 30 | 11 | 7 | 61 | 10 | 450 x 200 |  | Valdiklis gali būti pakeistas SCADA5 projekte, ridedant vieną valdomą UĮ
Viso 2 dalyje, Eur be PVM | [10 empty] | 0
Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM | [10 empty] | 0
¹ | Reikia ilginti DIN bėgelį