Pirkimo sąlygų priedas 12.2 / Annex 12.2 to the Procurement Conditions

Demonstracijos vertinimo lentelė / Demonstration evaluation table

| 1. Lentelės paskirtis | 1. Purpose of the table |
| --- | --- |
| Šiame priede pateikiami B1 ir B2 vertinimo punktų balų skyrimo rėžiai, taikomi vertinant demonstracijos metu apskaičiuotas vėjo ir saulės elektrinių generacijos prognozių nMAE reikšmes. | This Annex sets out the point-awarding ranges for evaluation items B1 and B2, applied when evaluating the nMAE values of wind and solar power generation forecasts calculated during the demonstration. |
| B1 vertinimo punktas taikomas vėjo prognozės tikslumui ir jam skiriama ne daugiau kaip 14 taškų. B2 vertinimo punktas taikomas saulės prognozės tikslumui ir jam skiriama ne daugiau kaip 20 taškų. | Evaluation item B1 applies to wind forecast accuracy and shall be assigned a maximum of 14 points. Evaluation item B2 applies to solar forecast accuracy and shall be assigned a maximum of 20 points. |
| Taškai skiriami pagal rėžius. Jeigu apskaičiuota nMAE reikšmė patenka į konkretų rėžį, skiriamas tame rėžyje nurodytas balų skaičius. Geresniam nei maksimalios ribos rezultatui papildomi taškai neskiriami. | Points shall be awarded by ranges. If the calculated nMAE value falls within a specific range, the number of points specified for that range shall be awarded. No additional points shall be awarded for a result better than the maximum-points threshold. |
| 2. B1 – vėjo prognozės tikslumo vertinimas | 2. B1 – evaluation of wind forecast accuracy |
| Jeigu vėjo prognozės nMAE yra 2,5 % arba mažesnis, tiekėjui skiriamas maksimalus B1 balų skaičius – 10 taškų. Jeigu vėjo prognozės nMAE yra didesnis kaip 7,0. | If the nMAE of the wind forecast is 2.5% or lower, the supplier shall receive the maximum number of B1 points – 10 points. If the nMAE of the wind forecast is higher than 7.0%, 0 points shall be awarded under evaluation item B1. |
| B1 vėjo nMAE rėžiai ir taškai Vėjo nMAE rėžis; B1 taškai. ≤ 2,5 %; 10,00. > 2,5 % – ≤ 3,5 %; 8,00. > 3,5 % – ≤ 4,5 %; 6,00. > 4,5 % – ≤ 5,5 %; 4,00. > 5,5 % – ≤ 7,0 %; 2,00. > 7,0 %; 0,00. | B1 wind nMAE ranges and points Wind nMAE range; B1 points. ≤ 2,5 %; 10,00. > 2,5 % – ≤ 3,5 %; 8,00. > 3,5 % – ≤ 4,5 %; 6,00. > 4,5 % – ≤ 5,5 %; 4,00. > 5,5 % – ≤ 7,0 %; 2,00. > 7,0 %; 0,00. |
| 3. B2 – saulės prognozės tikslumo vertinimas | 3. B2 – evaluation of solar forecast accuracy |
| Jeigu saulės prognozės nMAE yra 2,6 % arba mažesnis, tiekėjui skiriamas maksimalus B2 balų skaičius – 15 taškų. Jeigu saulės prognozės nMAE yra 8,0 % arba didesnis, pagal B2 vertinimo punktą skiriama 0 taškų. | If the nMAE of the solar forecast is 2.6% or lower, the supplier shall receive the maximum number of B2 points – 15 points. If the nMAE of the solar forecast is 8.0% or higher, 0 points shall be awarded under evaluation item B2. |
| B2 saulės nMAE rėžiai ir taškai Saulės nMAE rėžis; B2 taškai. ≤ 2,6 %; 15,00. > 2,6 % – ≤ 3,8 %; 12,50. > 3,8 % – ≤ 5,0 %; 10,00. > 5,0 % – ≤ 6,2 %; 7,50. > 6,2 % – ≤ 8,0 %; 5,00. > 8,0 %; 0,00. | B2 solar nMAE ranges and points Solar nMAE range; B2 points. ≤ 2,6 %; 15,00. > 2,6 % – ≤ 3,8 %; 12,50. > 3,8 % – ≤ 5,0 %; 10,00. > 5,0 % – ≤ 6,2 %; 7,50. > 6,2 % – ≤ 8,0 %; 5,00. > 8,0 %; 0,00. |
| 4. Pavyzdinis skaičiavimas | 4. Example calculation |
| Jeigu tiekėjo vėjo prognozės nMAE yra 5,0 %, rezultatas patenka į rėžį > 4,5 % – ≤ 5,5 %, todėl pagal B1 vertinimo punktą skiriama 4 taško. Jeigu tiekėjo saulės prognozės nMAE yra 6,0 %, rezultatas patenka į rėžį > 5,0 % – ≤ 6,2 %, todėl pagal B2 vertinimo punktą skiriama 7,5 taško. | If the supplier’s wind forecast nMAE is 5.0%, the result falls within the range > 4,5 % – ≤ 5,5 %, therefore 4 points shall be awarded under evaluation item B1. If the supplier’s solar forecast nMAE is 6.0%, the result falls within the range > 5,0 % – ≤ 6,2, therefore 7,5 points shall be awarded under evaluation item B2. |
| 5. Kalba | 5. Language |
| Jeigu tarp lietuviškos ir angliškos šio priedo versijų yra neatitikimų, pirmenybė teikiama angliškai versijai. | In case of discrepancies between the Lithuanian and English versions of this Annex, the English version shall prevail. |

________________________