PASTATO BAŽNYČIOS G. 2 SANGRŪDOS KAIME PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Pastato Bažnyčios g. 2 Sangrūdos kaime paprastojo remonto darbai:

1.2. Pirkimo objektą sudaro: Pirkimo medžiagoje pateiktuose darbų kiekių žiniaraščiuose yra nurodyti perkamų darbų kiekiai (žr. Techninės specifikacijos priedai 4.1 p., 4.2.p, 4.3 p.)

BVPŽ kodas 45453100-8 Atnaujinimo darbai. Tokių darbų CPO kataloge nėra.

1.3. Statinio kategorija- neypatingas statinys, statinių grupė – administraciniai statiniai, statybos rūšis: paprastas remontas.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Darbai turi būti užbaigti ir priduoti ne vėliau kaip ne vėliau kaip per 12 mėn. nuo sutarties pasirašymo datos.

Rangovas privalo visus darbus ir reikalingas medžiagas, transportavimą,  mechanizmus įsiskaičiuoti į pateikiamą pasiūlymo kainą.

Vykdant rangos darbus Rangovas turi skirti darbininkus, gebančius profesionaliai atlikti darbus. Rangovas turi turėti pakankamai tinkamos technikos atlikti šiems darbams.

3. REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI, APRAŠYMO BŪDAI

Atlikdamas darbus Rangovas turi taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS), ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Rangovo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. Pateikiama  kartu su pasiūlymu.

- NURODOMI PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI AR / IR NORIMAS REZULTATAS

Pirkimo objekto parametrai pateikiami prieduose (darbų kiekių žiniaraščiuose).

## 4. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI

4.1. Pastato Bažnyčios g. 2 Sangrūdos kaime paprastojo remonto darbų kiekių žiniaraščiai (salės remonto žiniaraštis (žymėjimas byloje1-4);

4.2.  Darbo kabineto remonto žiniaraštis (žymėjimas byloje1-11);

4.3. Tamburo ir koridoriaus žiniaraštis  (žymėjimas byloje1-5,1-6,1-7,1-8,1-9);

4.4. Kadastro byla.

_____________________________