## Sheet1
Techninės specifikacijos priedas Nr. 1
BALDŲ ADMINISTRACIJOS PATALPOMS TECHNINIAI PARAMETRAI
1. KONTROLĖ IR DERINIMAS 1.1. Tiekėjas privalo derinti su Užsakovu ir Architektu visus naudojamus medžiaginius sprendimus raštu prieš gamybą, pateikiant visus reikalingus dokumentus. Visi derinimai (medžiagų, gamybinių brėžinių ir kt.) atliekami raštu (el. paštu arba aktu) prieš pradedant gamybą. Be suderinimo pateikti gaminiai laikomi neatitinkančiais projekto reikalavimų. 1.2. Užsakovas pasilieka teisę reikalauti papildomos techninės informacijos ar detalizuotų brėžinių, jei pateikta medžiaga nepakankamai aiški. 1.3. Gamintojas, Užsakovo ar Architekto reikalavimu, privalo pateikti siūlomų medžiagų, spalvų, apdailų ir paviršių pavyzdžius derinimui prieš gamybą. Pavyzdžiai turi būti aiškiai paženklinti medžiagos tipu, spalvos kodu ir naudojimo vieta. Derinimas turi būti atliekamas raštu (el. paštu arba aktu) prieš pradedant gamybą. Be suderinimo pateikti gaminiai laikomi neatitinkančiais projekto reikalavimų.
Baldų techninė specifikacija
Eil. Nr. | Aprašymas | Vizualizacija | Matmuo | Spalvingumas* | Kiekis vnt.
1. | Darbo kėdė, administracijos /Administracijos kabinetuose 3 ir 4 aukštuose, administratorė (A3-26)
I pirkimo dalis | Darbo kėdė, administracijos. Darbo kėdė. Kėdė turi būti su vidutinio aukščio atlošu, porankiai turi būti neaukšti. Atlošas ir porankiai turi būti vientisai sujungtas poliuretano liejinys, iš visų pusių aptrauktas gobelenu. Sėdima dalis turi būti jungiama prie porankių. Darbo kėdė turi būti apvalių, švelnių formų. Tarp nugaros atlošo ir sėdimosios dalies turi būti poliruoto aliuminio arba lygiavertės medžiagos žvaigždės su ratukais. Turi būti galimybė pasirinkti ratukus skirtus kietai arba minkštai grindų dangai. Kėdė turi turėti sėdimosios dalies aukščio reguliavimo mechanizmą. Kėdė turi turėti mechanizmą, savaime prisitaikantį prie sėdinčiojo svorio, su 3 fiksuojamomis darbinėmis padėtimis. Gobeleno sudėtis - ne mažiau 90 % naujos šukuotinės vilnos arba lygiavertės, ne mažiau 10 % nailono rba lygiavertės. Svoris ne mažiau 550 g/m². Atsparumas dilimui ne mažiau 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Gobelenų pasirinkimas turi būti ne mažiau 10 spalvų. Bendras kėdės plotis turi būti 735 mm +- 20 mm, gylis 735 mm +- 20 mm, aukštis 1000/1135 mm +- 20 mm, sėdėjimo aukštis 415-550 mm +- 20 mm. Kėdė turi tiksliai atitikti pateiktos vizualizacijos dizainą. Garantija nemažiau 5 metai. |  | W-735, D-735, H-1000/1135, SH-415/550 (+-20 mm) | Audinys: šviesiai rusva tankaus pynimo smulkaus rašto melanžas. Kojos: natūralus poliruotas metalas / chromas | 20
7. | Darbo kėdė, posėdžių A3-27/
II pirkimo dalis | Darbo kėdė, posėdžių salei. Konferencinė kėdė su porankiais. Kėdė su paaukštintu atlošu turi būti gaminama su plieno rėmu aplieto poliuretano užpildu arba lygivertės medžiagos. Atlošas, sėdimoji dalis ir pilnaviduriai porankiai vientisai sujungtas poliuretano liejinys, iš visų pusių apsiūtas/ klijuotas gobelenu. Kėdė turi turėti pagalvėlę su nusklembtais kraštais kėdės, sėdimosios dalies paminkštinimui, aptraukta tokiu pat gobelenu kaip ir kėdė. Gobelenas. Sudėtis ne mažiau 90 % naujos šukuotinės vilnos arba lygiavertės, 10 % nailono arba lygiavertės. Svoris ne mažiau 550 g/m², tvirtumas 100 000 ciklų pagal Martindeilo skalę. Gobelenų pasirinkimas turi būti ne mažiau nei 5 rūšys po 10 spalvų. Korpusas tvirtinamas ant lieto aliuminio arba lygiaverčio keturkampės žvaigždės. Žvaigždės atšakos siaurėjančios į apačią, viršus poliruotas blizgiai. Kėdė turi turėti apsaugines grindų atramėlės ir korpuso sukiojimo funkciją. Garantija nemažiau 5 metai. |  | W-650 D-580 H-1055, SH- 450 (+-20 mm); Sėdimoji pagalvėlė W- 530, D-430 (+-20 mm); | Audinys: tamsiai rusvas tankaus pynimo smulkaus rašto melanžas. Kojos: natūralus poliruotas metalas / chromas | 10
*Tiekėjas privalo sudaryti galimybę užsakovui prieš baldų gamybą pasirinkti medžiagų spalvas iš gamintojo siūlomos spalvų paletės. Nurodytos spalvos - orientacinės. Pagamintas baldas privalo kuo tiksliau atitikti techninėje specifikacijoje ir suderintoje vizualizacijoje pateiktą vaizdą. Bet kokie nukrypimai nuo suderintos vizualizacijos galimi tik iš anksto raštu suderinus su Perkančiojo subjekto atsakingu asmeniu.
Pastaba: Jeigu šioje techninėje specifikacijoje, baldų aprašyme apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus pavadinimas ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartas, Tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį (kitų gamintojų lygiavertė produkcija ar pan.) nurodytajam. Jeigu tiekėjas siūlo lygiavertę prekę, medžiagą, pareiga įrodyti siūlomos prekės, medžiagos lygiavertiškumą tenka tiekėjui. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, iš kurių būtų galima objektyviai įvertinti, kad siūloma prekė atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus ir savo techninėmis, funkcinėmis, kokybinėmis bei eksploatacinėmis savybėmis yra lygiavertė nurodytai prekei, medžiagai.