- Klausimas: Sutarties vertės

  - Specifikacijoje nurodyta didžiausia 250 000 EUR (be PVM) vertė POD 1 ir 50 000 EUR (be PVM) vertė pagal poreikį teikiamoms POD 2 paslaugoms.

  - Ar galite patvirtinti, ar šios vertės reiškia:

    - didžiausią sutartinę vertę,

    - skirtą (-us) biudžetą (-us), ar

    - orientacines vertes, skirtas pasiūlymų vertinimui?

ATSAKYMAS: Sutarties kaina nurodyta Sutarties Specialiųjų  sąlygų  5.2.1. punkte.

1 POD atveju: "5.2.1. Pradinės Sutarties vertė Eur be PVM: [...] Eur be PVM, kuri lygi sumai 3 priedo „Pasiūlymas“ 2 lentelėje nurodytai vertei [...] Eur be PVM plius Techninėje specifikacijoje nurodytai sumai (227 273,00  Eur be PVM) plius 10 % (22727,00 Eur be PVM) (techninėje specifikacijoje nenurodytoms analogiškos paskirties prekėms). 227 273,00  Eur be PVM suma skirta  Prekių tiekimui vykdomam pagal atskirus pirkėjo užsakymus per 36 mėnesius arba kol bus pasiekta  ši  vertė. Tai nėra Perkančiojo subjekto įsipareigojimas Laimėjusiam Tiekėjui sumokėti nurodytą sumą Sutarties galiojimo laikotarpiu.  Laimėjusiam Tiekėjui bus sumokama tik už faktišką kiekį.

Pasiūlymų  vertinimui ir laimėtojo nustatymui  bus lyginama tiekėjo bendra pasiūlymo kaina kuri bus nurodyta pasiūlymo formos 3 lentelėje „Bendra pasiūlymo kaina“.

2 POD atveju: "5.2.1.Pradinės Sutarties vertė Eur be PVM:  [...] Eur be PVM, kuri lygi sumai 3 priedo „Pasiūlymas“ 2 lentelėje nurodytai vertei [...] Eur be PVM plius Techninėje specifikacijoje nurodytai sumai (50 000,00 Eur be PVM). 50 000,00 Eur be PVM suma skirta Techninės specifikacijos 4.9 lentelės 2 punkte nurodytoms paslaugoms įsigyti, kurios  bus užsakomos pagal atskirus Perkančiojo subjekto užsakymus. Perkantysis subjektas neįsipareigoja užsakyti ir išpirkti viso paslaugų kiekio, paslaugos bus perkamos pagal poreikį.

Pasiūlymų  vertinimui ir laimėtojo nustatymui  bus lyginama tiekėjo bendra pasiūlymo kaina kuri bus nurodyta pasiūlymo formos 3 lentelėje „Bendra pasiūlymo kaina“.

- Klausimas .Papildomi produktai pagal POD 1

  - Specifikacija leidžia Amber Grid įsigyti papildomų analogiškų produktų, kurių vertė sudaro iki 10 % POD 1 sutarties vertės.

  - Ar šių papildomų produktų (vožtuvo padėties / slėgio / temperatūros / vibracijos jutiklių) pirkimas numatytas kaip rezervas nenumatytiems atvejams, ir (arba) kaip papildomas įrengimas pagal šią leistiną sumą?

ATSAKYMAS: Taip, ši nuostata (Techninės specifikacijos 4.1.1.9 punktas) numatyta kaip galimybė įsigyti techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias analogiškos paskirties prekes, neviršijant 10 % (t. y. 22 727,00 Eur be PVM) 1 POD  vertės, skirtos Prekėms. Tai apima tiek nenumatytus atvejus, tiek papildomus įrengimo poreikius. Už tokias prekes bus apmokama ne didesnėmis nei užsakymo dieną Tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

- Klausimas. Kainų galiojimas

  - Ar dalyviai turėtų numatyti fiksuotas kainas visam sutarties galiojimo laikotarpiui, įskaitant galimą 36 mėnesių užsakymų teikimo laikotarpį?

  - Ar sutarties galiojimo metu leidžiami kokie nors kainų koregavimo mechanizmai?

ATSAKYMAS: Abiem POD taikoma mišri kainodara, tačiau kainų peržiūros sąlygos skiriasi:

1 POD (prekių Specialiosios sutarties sąlygos , SUT-44): Taikoma mišri kainodara – fiksuoto įkainio kainodara prekėms ir fiksuotos kainos kainodara paslaugoms.

Prašome žiūrėti: Sutarties specialiųjų sąlygų  5.3. punkte numatytas Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles.

2 POD (paslaugų Specialiosios sutarties sąlygos , SUT-47): Taikoma mišri kainodara – fiksuoto įkainio kainodara ir fiksuotos kainos kainodara.

Prašome žiūrėti: Sutarties specialiųjų sąlygų  5.3. punkte numatytas Sutarties kainos / įkainių perskaičiavimas taikant peržiūros taisykles.

### Techniniai klausimai – POD 1

- Klausimas. Debesijos platformos pageidavimai

  - Ar Amber Grid turi pageidaujamų LoRaWAN tinklo serverio (LNS) arba IIoT platformos tiekėjų, į kuriuos dalyviai turėtų atsižvelgti suderinamumo ar veiklos suderinimo tikslais?

ATSAKYMAS: Amber Grid neturi iš anksto nustatytų pageidaujamų LNS arba IIoT platformos tiekėjų. Tiekėjas siūlo debesijos sprendinį, kuris turi būti suderinamas su perkamais 4.1.1 skyriuje nurodytais davikliais ir šliuzais. Reikalaujama, kad debesijos sprendinys būtų sudarytas iš LoRaWAN tinklo serverio (LNS) ir daiktų interneto koncentratoriaus (IIoT Hub). Tiekėjas kartu su pirminiu pasiūlymu privalo pateikti dokumentus, įrodančius debesijos gamintojo atstovavimo teisę teikti parduodamas paslaugas.

- Klausimas. Plėtros galimybės ateityje

  - Debesijos stebėsenos paslauga numato palaikymą iki 249 įrenginių.

  - Ar tiekėjai turėtų šį skaičių laikyti numatomu didžiausiu įrenginių kiekiu; sieksime, kad tai būtų suderinama su būsima plėtra.

ATSAKYMAS: Taip, 249 įrenginių riba yra nurodytas maksimalus įrenginių kiekis pagal perkamą debesijos paslaugą (žr. Techninės specifikacijos 4.8 lentelę: „Daviklių kiekis – nuo 0 iki 249"). Preliminarus perkamų daviklių kiekis (4.1.1.19 punktas) yra: 150 vnt. čiaupo padėties daviklių, 3 vnt. slėgio daviklių, 3 vnt. temperatūros daviklių, 3 vnt. vibracijos daviklių – iš viso 159 davikliai. Tiekėjai, siūlydami sprendinį, turėtų atsižvelgti į galimą plėtrą iki 249 įrenginių.

- Klausimas. Prieigos taškų diegimo planavimas

  - Ar Amber Grid gali patvirtinti, ar tinklo kartografavimas jau atliktas? Jei taip, koks didžiausias tiesioginio matomumo atstumas tarp prieigos taško ir jutiklio reikalingas ryšiui palaikyti ir diegimui planuoti?

ATSAKYMAS: Perkantysis subjektas perka prekes be montavimo paslaugų.  Kartografavimas ir montavimo vietų įskaitant reljefo ir atstumų vertinimas yra perkančiojo subjekto atsakomybėje.

- Klausimas. Veiklos duomenų saugojimo trukmė

  - Ar, be nurodytų audito žurnalų saugojimo reikalavimų, yra nustatyti minimalūs saugojimo laikotarpiai veiklos jutiklių duomenims, tendencijoms, istorinėms ataskaitoms ar analitikai?

ATSAKYMAS: Visi parametrai debesijos sprendinyje turi būti saugomi ne mažiau 12 mėnesių

Techniniai klausimai – POD 2

- Klausimas. SCADA sistemos informacijos prieinamumas

  - Po sutarties skyrimo, kuriame etape atrinktas tiekėjas gaus išsamią SCADA architektūros informaciją, sąsajų specifikacijas, MQTT temų struktūras ir kitą integracijos informaciją, šiuo metu neatskleidžiamą saugumo sumetimais?

ATSAKYMAS: Atsižvelgiant į tai, kad Perkantysis subjektas yra įtrauktas į Lietuvos Respublikos registrą kaip Esminis subjektas, o SCADA telemetrijos įranga naudojama reikšmingų ryšių ir informacinių sistemų aplinkoje, esamos telemetrijos įrangos struktūra, duomenų perdavimo kanalų konfigūracijos informacija, telemetrijos valdiklių programos bei kita jautri informacija Rangovui bus pateikiama tik po sutarties pasirašymo (Techninės specifikacijos 2.1.2 punktas). Tiekėjai, norėdami susipažinti su konfidencialia informacija iki sutarties pasirašymo, gali kreiptis CVP IS susirašinėjimo priemonėmis, pateikdami prašymą ir užpildytą Konfidencialumo susitarimą (SPS 10 priedas). MQTT temų struktūras kuria Tiekėjas.

- Klausimas. Testavimo aplinka

  - Ar Amber Grid gali pateikti papildomos informacijos apie prieinamą SCADA testavimo aplinką, įskaitant infrastruktūros prieinamumą, testavimo apribojimus ir priėmimo testavimo lūkesčius?

ATSAKYMAS: Detalesnė informacija apie testavimo aplinką bus suteikiama po sutarties pasirašymo.

- Klausimas. Waterfall WF‑500 palaikymas

  - Ar atrinktas tiekėjas gaus prieigą prie Waterfall WF‑500 dokumentacijos, konfigūravimo gairių ir (arba) gamintojo pagalbos, kai to reikės integracijai užbaigti?

ATSAKYMAS: Detalesnė techninė dokumentacija ir prieiga prie konfigūravimo gairių bus suteikiama po sutarties pasirašymo, kaip numatyta dėl konfidencialios informacijos apsaugos.

- Klausimas. Įsiskverbimo testavimas ir trūkumų šalinimas

  - Jei Amber Grid nuspręs atlikti specifikacijoje nurodytą įsiskverbimo testavimą, ar nustatytų trūkumų šalinimas turėtų būti įtrauktas į sutarties apimtį?

  - Ar yra nustatyti trūkumų šalinimo terminai vidutinio ir žemo pavojingumo lygio pastebėjimams?

ATSAKYMAS: Pirkėjas pasilieka teisę inicijuoti perkamo sprendinio etinio įsilaužimo testą (Penetration test) siekiant nustatyti sistemos potencialias spragas (Techninės specifikacijos 4.2.1.13 punktas). Iki sprendimo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo Tiekėjas privalo pašalinti visus identifikuotus kritinio (Critical) ir aukšto (High) kritiškumo lygio saugumo pažeidžiamumus (4.2.1.15 punktas). Sprendinys negali būti laikomas priimtu, kol nėra pašalinti visi kritiniai ir aukšto lygio pažeidžiamumai arba kol Pirkėjas raštu nepatvirtino pagrįstos rizikos išimties. Vidutinio ir žemo pavojingumo lygio pažeidžiamumų šalinimo terminai atskirai techninėje specifikacijoje nėra nustatyti. Tačiau pagal Bendrųjų sutarties sąlygų 6.2 punktą, kai trūkumų šalinimo terminas nėra nurodytas Specialiosiose sąlygose, taikomas numatytasis terminas – ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Taigi vidutinio ir žemo pavojingumo pažeidžiamumams, kurių terminai atskirai nenurodyti, taikomas šis numatytasis 10 darbo dienų terminas.

### Saugumas ir atitiktis

- Klausimas. Saugumo atitikties įrodymai

  - Kokius įrodymus Amber Grid laikys priimtinais atitikčiai Informacijos saugumo reikalavimų priedui pagrįsti (pavyzdžiui, ISO 27001 sertifikatą, nepriklausomo audito ataskaitas, saugumo politikas, savęs vertinimus ar lygiavertę dokumentaciją)?

ATSAKYMAS: : Žr. TS priedas Nr. 1 2.1 punktą.

- Klausimas. Duomenų saugojimo vietos apimtis

  - Specifikacija reikalauja, kad paslaugos duomenys būtų laikomi EEE (Europos ekonominėje erdvėje).

  - Ar Amber Grid gali patvirtinti, ar šis reikalavimas taip pat taikomas atsarginėms kopijoms, avarinio atkūrimo aplinkoms, pagalbos sistemoms, žurnalų saugojimui ir stebėsenos platformoms?

ATSAKYMAS: Taip, reikalavimas yra visapusiškas. Techninės specifikacijos 4.1.2.1.22 punktas aiškiai nurodo: „Debesijos duomenų centrai, kuriuose bus teikiamos Paslaugos, turi būti dislokuoti tik EEE (Europos ekonominės erdvės) teritorijoje. Pirkėjo talpinami duomenys neturi būti iškeliami už šios teritorijos ribų." Tai reiškia, kad EEE reikalavimas taikomas visoms duomenų saugojimo ir apdorojimo aplinkoms, įskaitant atsargines kopijas, avarinio atkūrimo sistemas, žurnalų saugojimą ir stebėsenos platformas.

- Klausimas. Tiekėjo audito procesas

  - Ar galėtumėte pateikti daugiau informacijos apie praktinį tiekėjų auditų vykdymą, įskaitant tai, ar numatomi auditai vietoje, ir įprastą tikėtinų įrodymų apimtį?

ATSAKYMAS:  Auditas apima Tiekėjo vykdomų su Sutartimi susijusių procesų, taikomų kontrolės priemonių ir jų veikimo įrodymų peržiūrą, siekiant įvertinti Sutarties, teisės aktų ir informacijos bei kibernetinio saugumo reikalavimų laikymąsi. Patikra atliekama dokumentų peržiūros, pokalbių su atsakingais darbuotojais, įrodymų vertinimo ar kitais pagrįstais būdais, būtinais reikalavimų laikymuisi įvertinti. ‌

.

Šie atsakymai parengti remiantis pirkimo dokumentais: Techninė specifikacija (SPS 4 priedas), Specialiosios pirkimo sąlygos (VPP-1112), Prekių pirkimo-pardavimo sutarties specialiosios sąlygos (SUT-44).