## Sheet1
Garažų paskirties pastato (požeminės automobilių saugyklos) ir sporto paskirties inžinerinio statinio (stadiono), Skuodo g. 27, Kauno m., sav., statybos projektas
ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ (ER) KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS
Pozicija, eil. Nr. | Pavadinimas ir techninės charakteristikos | TS nuoroda | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, Eur be PVM |  | Pastabos
[5 empty] | Vieneto kaina | Iš viso
1 | Ryšių komutacinė spinta 19” 32U su visomis komplektuojančiomis dalimis IP22, Ventiliatorių bloku, termostatu | TS 5.5 | Vnt. | 1
2 | Panelė kabelių laikiklių su žiedais 19“ 1U EFB | TS 5.3 | Vnt. | 4
3 | Komutacinė panelė 19“ 1U UTP Cat 6e 24 portai RJ45 EFB | TS 5.4 | Vnt. | 3
4 | ODF panelė 19“ 1U su keturiais optiniais lizdais |  | Vnt. | 1
5 | Komutatorius Ethernet 10/100/1000 PoE 24 portų, IP120 |  | Vnt. | 1
6 | Komutatorius Ethernet 10/100/1000 24 portų, IP20 |  | Vnt. | 1
7 | RJ45 presuojamas kištukas Cat 6 |  | Vnt. | 6
8 | Panelės montavimas ryšių komutacinėje spintoje |  | Vnt. | 2
9 | Plastikinis PP vamzdis | TS 5.1 | m. | 200
10 | Metalinis lovys 100mm su visais reikiamais tvirtinimo komponentais ir kampais | TS 5.1 | m. | 40
11 | Kabelis vytos poros UTP 6e kat. 4x2x0,5 | TS 5.2 | m. | 360
12 | HDPE vamzdis D75 | TS 5.1 | m. | 170 |  |  | Kasos aparatui.
LAUKO ELEKTRONIŲ RYŠIŲ TINKLAI (TELIA ĮVADAS)
13 | Optinis kabelis 12-24 skaidulų | TS 5.6 | m. | 10
14 | Revizinės pratraukimo duobės įrengimas, arba RKŠ 1 šulinio įrengimas parkinge (vertinant ir šulinį) | TS 5.7 | Vnt. | 1
15 | Kabelio sužymėjimas ir testavimas | TS 5.9, TS 5.10 | Kompl. | 1
16 | Instaliacinės medžiagos, tvirtinimo ir komutavimo elementai |  | kompl | 1
17 | Paleidimo, derinimo darbai |  | kompl | 1
PARKAVIMO SISTEMA
18 | Skaitmeninė automobilių valst. Nr. nuskaitymo ANPR kamera | TS 6.1 | Vnt. | 2
19 | Stulpas ANPR kameros, švieslentės ir domofonų montavimui | TS 6.2 | Vnt. | 2
20 | Spalvota informacinė švieslentė vairuotojams | TS 6.3 | Vnt. | 2
21 | Automatinis kelio užtvaras | TS 6.4 | Vnt. | 2
22 | VOIP domofonas | TS 6.5 | Vnt. | 2
23 | Omnidirekcinis valdiklis | TS 6.6 | Vnt. | 1
24 | Automatinė mokėjimo kasa | TS 6.7 | Vnt. | 2
25 | Lauko ANPR sistemos komutacinis valdiklis | TS 6.8 | Vnt. | 1
26 | Indukcinės kilpos įrengimas kelio dangoje | TS 6.9 | Vnt. | 4
27 | Plastikinis apsauginis stulpelis | TS 6.10 | Vnt. | 4
28 | Kabelis vytos poros UTP 6e kat. 4x2x0,5 | TS 5.2 | m. | 150
29 | BiTLiYCY-P 4x2x0,75 (vyta pora), - Ekranuotas lankstus varinis kabelis. | TS 6.22 | m. | 50
30 | Elektros kabelis Cu 3x2,5 | TS 6.22 | m. | 50
31 | Elektros kabelis Cu 3x2,5 | TS 6.22 | m. | 100
32 | Paleidimo, derinimo darbai |  | kompl | 1
PARKAVIMO SISTEMOS PROGRAMINĖ IR TECHNINĖ ĮRANGA
33 | ANPR ir parkavimo aikštelės valdymo programinė įranga su neribota ANPR licencija | TS 6.11 | Vnt. | 1
34 | Serverinė spinta | TS 6.13 | Vnt. | 1
35 | Serverinės spintos montavimas tvirtinant prie grindinio |  | Vnt. | 1
36 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS) serveriui |  | Vnt. | 1
37 | Tinklo maršutizatorius |  | Vnt. | 1
PARKAVIMO SISTEMOS VIDAUS ĮRANGA
38 | Parkavimo vietų indikatorius | TS 6.15 | Vnt. | 251
39 | Komutacinis valdiklis | TS 6.16 | Vnt. | 1
40 | Zonų valdiklis | TS 6.17 | Vnt. | 6
41 | Laisvų parkavimo vietų informacinė švieslentė aikštelės viduje 3 skaitmenų | TS 6.19 | Vnt. | 4
42 | Laisvų parkavimo vietų informacinė švieslentė aikštelės viduje 3 skaitmenų su papildomu P apšviestu ženklu | TS 6.20 | Vnt. | 5
43 | Programinė įranga bei tarnybinė stotis (serveris) | TS 6.21 | Vnt. | 1
44 | Sujungimo kabelis RS485 ryšiui. 2x1,5 + 2x0,34 mm2. |  | m. | 1300
45 | Elektros kabelis Cu 3x2,5 | TS 6.22 | m. | 150
46 | Elektros kabelis Cu 3x2,5 | TS 6.22 | m. | 250
47 | Sistemos instaliacinės medžiagos |  | Kompl. | 1
48 | Programavimo, testavimo darbai |  | Vnt. | 1
Iš viso žiniaraštyje be PVM
Pridėtinės vertės mokestis, 21 proc.
Iš viso žiniaraštyje su PVM
PASTABOS:
1. | Prašome užpildytus darbų kiekių žiniaraščius pateikti excel formatu, nekeičiant nurodytų darbų apibūdinimų (techninių specifikacijų), mato vienetų ir kiekių. Rekomenduojama įkainius ir kainas įrašyti apvalinant dviem skaitmenimis po kablelio, nekeičiant įkainių ir kainos stulpeliuose įvestų apvalinimo nustatymų, o žiniaraštį užpildžius – pasitikrinti ar nėra padarytų aritmetinių klaidų.
2. | Visų medžiagų sanaudos turi būti vertinamos su pilnų darbų / įgyvendinimo / atlikimo įkainiu. Jei dokumentacijoje nenurodyti kokie nors darbai bet paprastai jei įeina į pilną darbų sudėtį, tokie darbai turi būti atlikti be papildomos kompensacijos. Atskiras darbų kiekių žiniaraštis nebus pateikiamas.