2 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Palangos vandenys“

PASIŪLYMAS

DĖL SIURBLIŲ IR ORAPŪČIŲ REMONTO SERVISO PASLAUGOS PIRKIMO

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis apklausos sąlygose, bei kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą:

| Eil. Nr. | Įrenginių, detalių ir medžiagų pavadinimai | Kiekis įrenginyje, mato vnt. | Darbo, detalės arba medžiagų įkainis, Eurais be PVM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Orapūtė Lutos K72, S/NCZL065408, tipas D1 40-6, variklis Siemens 1LE10021DA234AA0, 11 kW |  |  |
| 1.1 | Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas) | 1 vnt. |  |
| 1.2. | Orapūtės guoliai (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 1.3. | Elektros variklio guoliai (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 1.4. | Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 1.5. | Sandarinimo medžiagos (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 2. | Siurblys Flygt NZ 3127HT, S/N 3127.181 0840966, 4,7 kW |  |  |
| 2.1. | Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas) | 1 vnt. |  |
| 2.2. | Guoliai (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 2.3. | Sandarinimo medžiagos (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 2.4. | Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 2.5 | Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 2.6 | Darbo ratas (medžiagos) | 1 vnt. |  |
| 3. | Siurblys Flygt NZ 3102MT, S/N 3102.181-0840918, 2,4 kW |  |  |
| 3.1. | Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas) | 1 vnt. |  |
| 3.2. | Guoliai (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 3.3. | Sandarinimo medžiagos (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 3.4. | Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 3.5. | Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 3.6. | Darbo ratas (medžiagos) | 1 vnt. |  |
| 4. | Siurblys Flygt CS 3045 HT, S/N 3045.181-0840233, 1,2 kW |  |  |
| 4.1. | Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas) | 1 vnt. |  |
| 4.2. | Guoliai (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 4.3. | Sandarinimo medžiagos (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 4.4. | Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 4.5. | Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 4.6. | Darbo ratas (medžiagos) | 1 vnt. |  |
| 5. | Siurblys EMU FA10.34E-278 KORR, S/N 304622,variklis FK202-4/17, 11,5 kW |  |  |
| 5.1. | Pilnas išardymas / defektavimas / reikiamų detalių keitimas / surinkimas (darbas) | 1 vnt. |  |
| 5.2. | Guoliai (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 5.3. | Sandarinimo medžiagos (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 5.4. | Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 5.5. | Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 5.6 | Darbo ratas (medžiagos) | 1 vnt. |  |
| 6. | Siurblys EMU FA15.52E-215, S/N 299199, variklis FK202-4/12, 7,8 kW |  |  |
| 6.1. | Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas) | 1 vnt. |  |
| 6.2. | Guoliai (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 6.3. | Sandarinimo medžiagos (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 6.4. | Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 6.5. | Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 6.6 | Darbo ratas (medžiagos) | 1 vnt. |  |
| 7. | Siurblys Flygt 3231/705-5195, S/N 3231.705-0841156, variklis M43-30-4AA/01, 125 kW |  |  |
| 7.1. | Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas) | 1 vnt. |  |
| 7.2. | Guoliai (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 7.3. | Sandarinimo medžiagos (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 7.4. | Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 7.5. | Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 7.6. | Darbo ratas (medžiagos) | 1 vnt. |  |
| 8. | Siurblys Flygt 3202.185, S/N 3202.185-1950066, 37 kW |  |  |
| 8.1. | Pilnas išardymas / defektavimas / reikiamų detalių keitimas / surinkimas (darbas) | 1 vnt. |  |
| 8.2. | Guoliai (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 8.3. | Sandarinimo medžiagos (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 8.4. | Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 8.5. | Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 8.6. | Darbo ratas (medžiagos) | 1 vnt. |  |
| 9. | Siurblys Grundfos SLV.80.80.92.A.2.51D, S/N 9617766700000077, 10,5 kW |  |  |
| 9.1. | Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas) | 1 vnt. |  |
| 9.2. | Guoliai (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 9.3. | Sandarinimo medžiagos (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 9.4. | Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 9.5. | Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 9.6. | Darbo ratas (medžiagos) | 1 vnt. |  |
| 10. | Siurblys Grundfos SLV.80.80.110.2.51D.C, S/N 9862470000000575, 12,5 kW |  |  |
| 10.1 | Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas) | 1 vnt. |  |
| 10.2 | Guoliai (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 10.3 | Sandarinimo medžiagos (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 10.4 | Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 10.5 | Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 10.6 | Darbo ratas (medžiagos) | 1 vnt. |  |
| 11. | Siurblys Wilo-EMU FA15.77Z, variklis FKT27.1-4/28K, S/N 650048240, 35 kW |  |  |
| 11.1 | Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas) | 1 vnt. |  |
| 11.2 | Guoliai (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 11.3 | Sandarinimo medžiagos (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 11.4 | Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 11.5 | Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 11.6 | Darbo ratas (medžiagos) | 1 vnt. |  |
| 12. | Siurblys Grundfos SEV.80.80.240.2, S/N 9817998200000002, 27 kW |  |  |
| 12.1 | Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas) | 1 vnt. |  |
| 12.2 | Guoliai (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 12.3 | Sandarinimo medžiagos (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 12.4 | Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 12.5 | Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 12.6 | Darbo ratas (medžiagos) | 1 vnt. |  |
| 13. | Siurblys Grundfos AP.80.80.250.2V, S/N 96006125, 28 kW |  |  |
| 13.1 | Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas) | 1 vnt. |  |
| 13.2 | Guoliai (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 13.3 | Sandarinimo medžiagos (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 13.4 | Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 13.5 | Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 13.6 | Darbo ratas (medžiagos) | 1 vnt. |  |
| 14. | Siurblys Flygt NP3171.181 HT, S/N 3171.181-0810024, variklis 25-19-4AA, 22 kW |  |  |
| 14.1 | Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas) | 1 vnt. |  |
| 14.2 | Guoliai (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 14.3. | Sandarinimo medžiagos (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 14.4. | Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 14.5 | Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 14.6 | Darbo ratas (medžiagos) | 1 vnt. |  |
| 15. | Siurblys Flygt CP-3068.180HT, S/N 3068.180-0780686, 2,4 kW |  |  |
| 15.1 | Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas) | 1 vnt. |  |
| 15.2 | Guoliai (medžiagos). | 1 komplektas |  |
| 15.3 | Sandarinimo medžiagos (medžiagos). | 1 komplektas |  |
| 15.4 | Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 15.5 | Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 15.6 | Darbo ratas (medžiagos) | 1 vnt. |  |
| 16. | Siurblys Grundfos SEG.40.12.2,50B, S/N 96075905, 1,8 kW |  |  |
| 16.1 | Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas) | 1 vnt. |  |
| 16.2 | Guoliai (medžiagos). | 1 komplektas |  |
| 16.3 | Sandarinimo medžiagos (medžiagos). | 1 komplektas |  |
| 16.4 | Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 16.5 | Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 16.6 | Darbo ratas (medžiagos) | 1 vnt. |  |
| 17. | Wilo-EMU FA08.64E, S/N 650138549, variklis FK202-4/12, 7,8 kW |  |  |
| 17.1 | Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas) | 1 vnt. |  |
| 17.2 | Guoliai (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 17.3 | Sandarinimo medžiagos (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 17.4 | Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 17.5 | Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 17.6 | Darbo ratas (medžiagos) | 1 vnt. |  |
| 18. | Siurblys Flygt 3057.181, S/N3057.181-1150035, 1,7 kW |  |  |
| 18.1 | Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas) | 1 vnt. |  |
| 18.2 | Guoliai (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 18.3 | Sandarinimo medžiagos (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 18.4 | Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 18.5 | Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 18.6 | Darbo ratas (medžiagos) | 1 vnt. |  |
| 19. | Siurblys Flygt 3069.170, S/N3069.170-1830880, 1,7 kW |  |  |
| 19.1 | Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas) | 1 vnt. |  |
| 19.2 | Guoliai (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 19.3 | Sandarinimo medžiagos (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 19.4 | Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 19.5 | Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 19.6 | Darbo ratas (medžiagos) | 1 vnt. |  |
| 20. | Siurblys Flygt 3090.170, S/N 3090.170-1680001, 4,3 kW |  |  |
| 20.1 | Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas) | 1 vnt. |  |
| 20.2 | Guoliai (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 20.3 | Sandarinimo medžiagos (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 20.4 | Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 20.5 | Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 20.6 | Darbo ratas (medžiagos) | 1 vnt. |  |
| 21. | Siurblys Grundfos SL1.50.65.11.E.2.50B, S/N96878455, 1,1 kW |  |  |
| 21.1 | Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas) | 1 vnt. |  |
| 21.2 | Guoliai (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 21.3 | Sandarinimo medžiagos (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 21.4 | Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 21.5 | Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 21.6 | Darbo ratas (medžiagos) | 1 vnt. |  |
| 22. | Siurblys KSB KRT F80-215/32UG1-S, S/N 9974121154/100/1, 3,0 kW |  |  |
| 22.1 | Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas) | 1 vnt. |  |
| 22.2 | Guoliai (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 22.3 | Sandarinimo medžiagos (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 22.4 | Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 22.5 | Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 22.6 | Darbo ratas (medžiagos) | 1 vnt. |  |
| 23. | Siurblys Flygt 3057.181, S/N 3057.181-0780705, 2,4 kW |  |  |
| 23.1 | Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas) | 1 vnt. |  |
| 23.2 | Guoliai (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 23.3 | Sandarinimo medžiagos (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 23.4 | Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 23.5 | Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 23.6 | Darbo ratas (medžiagos) | 1 vnt. |  |
| 24. | Siurblys Wilo FA 05.23W, variklis T12-2/11G, 1,5 kW |  |  |
| 24.1 | Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas) | 1 vnt. |  |
| 24.2 | Guoliai (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 24.3 | Sandarinimo medžiagos (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 24.4 | Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 24.5 | Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 24.6 | Darbo ratas (medžiagos) | 1 vnt. |  |
| 25. | Siurblys KSB Omega 100-375A, S/N 5-1 61-780 590, variklis KSB 1LA22220-4AA60-ZX88, 37 kW |  |  |
| 25.1 | Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas) | 1 vnt. |  |
| 25.2 | Guoliai (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 25.3 | Elektros variklio guoliai (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 25.4 | Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 25.5 | Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 25.6 | Sandarinimo medžiagos (medžiagos) | 1 vnt. |  |
| 25.7 | Darbo ratas (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 26. | Siurblys Wilo AG ASP 150C 75/4, S/N 4436916/0505, variklis WEG 1ETEIFBIXX07504P 75 kW |  |  |
| 26.1 | Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas) | 1 vnt. |  |
| 26.2 | Guoliai (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 26.3 | Elektros variklio guoliai (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 26.4 | Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 26.5 | Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 26.6 | Sandarinimo medžiagos (medžiagos) | 1 vnt. |  |
| 26.7 | Darbo ratas (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 27. | Siurblys MAS SPLT 200-400, S/N A0803030, variklis GAMAK0608048873 GM315 M4a, 132 kW |  |  |
| 27.1 | Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas) | 1 vnt. |  |
| 27.2 | Guoliai (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 27.3 | Elektros variklio guoliai (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 27.4 | Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 27.5 | Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 27.6 | Sandarinimo medžiagos (medžiagos) | 1 vnt. |  |
| 27.7 | Darbo ratas (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 28. | Siurblys KSB Omega 125-365A, S/N9971187652/000100, variklis VEM 090513/ 0151H K21R 225M 4 TWS HW, 45 kW |  |  |
| 28.1 | Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas) | 1 vnt. |  |
| 28.2 | Guoliai (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 28.3 | Elektros variklio guoliai (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 28.4 | Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 28.5 | Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 28.6 | Sandarinimo medžiagos (medžiagos) | 1 vnt. |  |
| 28.7 | Darbo ratas (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 29. | Siurblys Wilo EMU TWI08.90, variklis NU801-2/55, S/N 650048211, 47,5 kW |  |  |
| 29.1 | Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas) | 1 vnt. |  |
| 29.2 | Guoliai (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 29.3 | Sandarinimo medžiagos (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 29.4 | Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 29.5 | Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 29.6 | Darbo ratas (medžiagos) | 1 vnt. |  |
| 30. | Siurblys Wilo EMU K84-6, variklis NU501-2/30, S/N 650023163, 30 kW |  |  |
| 30.1 | Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas) | 1 vnt. |  |
| 30.2 | Guoliai (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 30.3 | Sandarinimo medžiagos (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 30.4 | Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 30.5 | Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 30.6 | Darbo ratas (medžiagos) | 1 vnt. |  |
| 31. | Siurblys Grundfos SEV.80.80.92.A.2.51D, S/N 9617766700000077, 10,5 kW |  |  |
| 31.1 | Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas) | 1 vnt. |  |
| 31.2 | Guoliai (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 31.3 | Sandarinimo medžiagos (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 31.4 | Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 31.5 | Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 31.6 | Darbo ratas (medžiagos) | 1 vnt. |  |
| 32. | Siurblys Flygt NX3171MT, S/N 3171.660-1930001, 18,5 kW |  |  |
| 32.1 | Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas) | 1 vnt. |  |
| 32.2.2 | Guoliai (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 32.3 | Sandarinimo medžiagos (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 32.4 | Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 32.5 | Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 32.6 | Darbo ratas (medžiagos) | 1 vnt. |  |
| 33. | Siurblys Flygt NX 3069.160 SH 270, S/N 3069.160-1810548, 2,4 kW |  |  |
| 33.1 | Pilnas išardymas / defektavimas / reikiamų detalių keitimas / surinkimas. (darbas) | 1 vnt. |  |
| 33.2 | Guoliai (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 33.3 | Sandarinimo medžiagos (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 33.4 | Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 33.5 | Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 33.6 | Darbo ratas (medžiagos) | 1 vnt. |  |
| 34. | Siurblys Flygt DXM50-7/B, S/N 107673020, 0,75 kW |  |  |
| 34.1. | Pilnas išardymas / defektavimas / reikiamų detalių keitimas / surinkimas. (darbas) | 1 vnt. |  |
| 34.2. | Guoliai (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 34.3. | Sandarinimo medžiagos (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 34.4. | Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 34.5. | Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 34.6. | Darbo ratas (medžiagos) | 1 vnt. |  |
| 35. | Siurblys Grundfos SEG.40.12.2,50B, S/N 9607590505078549, 1,2 kW |  |  |
| 35.1. | Pilnas išardymas / defektavimas / reikiamų detalių keitimas / surinkimas. (darbas) | 1 vnt. |  |
| 35.2. | Guoliai (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 35.3. | Sandarinimo medžiagos (medžiagos) | 1 komplektas |  |
| 35.4. | Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 35.5. | Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas) | 1 komplektas |  |
| 35.6. | Darbo ratas (medžiagos) | 1 vnt. |  |
| Suma (1-35.6) Eur be PVM: |  |  |  |
| A | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM: Įvertinus preliminarų gedimų skaičių per metus koeficientu 0,1 (žiū. pastabas) |  |  |
| B | Specifikacijoje nenumatytiems darbams atlikti valandinis įkainis: Preliminarus nenumatytų valandų skaičius 100 val. per visą sutarties galiojimo laiką |  |  |
| C | Viso pasiūlymo kaina Eur be PVM: Skaičiuojama pagal formulę: C=A+100 x B (valandinis įkainis) |  |  |
| Suma, Eur be PVM: |  |  |  |
| PVM (21 %) Eur*4 |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo vertė Eur su PVM*5 |  |  |  |

3. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose arba 60 kalendorinių dienų.

4. Kartu su pasiūlymu yra pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Dokumentų pavadinimai |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

5. Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija yra įsegti atskirai):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

6. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus, subtiekėjus (subteikėjus):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (subteikėjo) ar subrangovo pavadinimas | Prekės, paslaugos ar darbai kuriems ketinama pasitelkti subtiekėją (subteikėją) ar subrangovą | Sutarties dalis (%) kuriai ketinama pasitekti subtiekėją (subteikėją) ar subrangovą |
| --- | --- | --- | --- |

Pastabos:

- Eilutėje „Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM“ tiekėjas turi įrašyti eilutės „1-35.6 eilučių suma, Eur be PVM ir 0,1 sandauga.

- Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti visas patiriamas išlaidas nurodytoms paslaugoms atlikti, t. y. įvertinti visu darbus, visas detales, reikalingas pageidaujamam rezultatui pasiekti.

- Tiekėjas privalo užpildyti visas aukščiau nurodytos lentelės pozicijas. Neužpildžius visų lentelės pozicijų- pasiūlymas bus atmestas.

- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.

- Preliminarus įrenginių kiekis nurodytos tik siekiant apskaičiuoti tiekėjo pasiūlymo kainą, kuri yra skirta atskirų tiekėjų pasiūlymams palyginti, ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą vertinant pagal kainos kriterijų, kuri pirkimo sutartyje nebus nurodoma. Įrenginių kiekis gali kisti iki 20 proc.

- Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo įkainis, kaina, arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

- Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai (subteikėjai) ar subrangovai. Priešingu atveju nurodyti, kad – nėra.

- Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją.

| (Dokumentą sudariusio asmens vardas, pavardė) | (Parašas) |
| --- | --- |