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UAB „Palangos vandenys“


PASIŪLYMAS
DĖL SIURBLIŲ IR ORAPŪČIŲ REMONTO SERVISO PASLAUGOS PIRKIMO

____________ Nr.______
					             (Data)
_____________
(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas
	

	Tiekėjo adresas
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	



1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis apklausos sąlygose, bei kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose). 
2. Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas, teikiame savo pasiūlymą:

	Eil. Nr.
	Įrenginių, detalių ir medžiagų pavadinimai
	Kiekis įrenginyje, mato vnt.
	Darbo, detalės arba medžiagų įkainis, Eurais be PVM

	1
	2
	3
	4

	1.
	Orapūtė Lutos K72, S/NCZL065408, tipas D1 40-6, variklis Siemens 1LE10021DA234AA0, 11 kW 

	1.1
	Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas)

	1 vnt.
	

	1.2.
	Orapūtės guoliai (medžiagos)
	1 komplektas
	

	1.3.
	Elektros variklio guoliai (medžiagos)
	1 komplektas
	

	1.4.
	Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	1.5.
	Sandarinimo medžiagos (medžiagos)
	1 komplektas
	

	2.
	Siurblys Flygt NZ 3127HT, S/N 3127.181 0840966, 4,7 kW 

	2.1.
	Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas)

	1 vnt.
	

	2.2.
	Guoliai (medžiagos)
	1 komplektas
	

	2.3.
	Sandarinimo medžiagos (medžiagos)
	1 komplektas
	

	2.4.
	Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	2.5
	Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	2.6
	Darbo ratas (medžiagos)
	1 vnt.
	

	3.
	Siurblys Flygt NZ 3102MT, S/N 3102.181-0840918, 2,4 kW 

	3.1.
	Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas)

	1 vnt.
	

	3.2.
	Guoliai (medžiagos)
	1 komplektas
	

	3.3.
	Sandarinimo medžiagos (medžiagos)
	1 komplektas
	

	3.4.
	Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	3.5.
	Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	3.6.
	Darbo ratas (medžiagos)
	1 vnt.
	

	4.
	Siurblys Flygt CS 3045 HT, S/N 3045.181-0840233, 1,2 kW 

	4.1.
	Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas)

	1 vnt.
	

	4.2.
	Guoliai (medžiagos)
	1 komplektas
	

	4.3.
	Sandarinimo medžiagos (medžiagos)
	1 komplektas
	

	4.4.
	Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	4.5.
	Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	4.6.
	Darbo ratas (medžiagos)
	1 vnt.
	

	5.
	Siurblys EMU FA10.34E-278 KORR, S/N 304622,variklis FK202-4/17, 11,5 kW 


	5.1.
	Pilnas išardymas / defektavimas / reikiamų detalių keitimas / surinkimas (darbas)

	1 vnt.
	

	5.2.
	Guoliai (medžiagos)
	1 komplektas
	

	5.3.
	Sandarinimo medžiagos (medžiagos)
	1 komplektas
	

	5.4.
	Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	5.5.
	Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	5.6
	Darbo ratas (medžiagos)
	1 vnt.
	

	6.
	Siurblys EMU FA15.52E-215, S/N 299199, variklis FK202-4/12, 7,8 kW

	6.1.
	Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas)

	1 vnt.
	

	6.2.
	Guoliai (medžiagos)
	1 komplektas
	

	6.3.
	Sandarinimo medžiagos (medžiagos)
	1 komplektas
	

	6.4.
	Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	6.5.
	Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	6.6
	Darbo ratas (medžiagos)
	1 vnt.
	

	7.
	Siurblys Flygt 3231/705-5195, S/N 3231.705-0841156, variklis M43-30-4AA/01, 125 kW


	7.1.
	Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas)

	1 vnt.
	

	7.2.
	Guoliai (medžiagos)
	1 komplektas
	

	7.3.
	Sandarinimo medžiagos (medžiagos)
	1 komplektas
	

	7.4.
	Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	7.5.
	Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	7.6.
	Darbo ratas (medžiagos)
	1 vnt.
	

	8.
	Siurblys Flygt 3202.185, S/N 3202.185-1950066, 37 kW


	8.1.
	Pilnas išardymas / defektavimas / reikiamų detalių keitimas / surinkimas (darbas)

	1 vnt.
	

	8.2.
	Guoliai (medžiagos)
	1 komplektas
	

	8.3.
	Sandarinimo medžiagos (medžiagos)
	1 komplektas
	

	8.4.
	Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	8.5.
	Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	8.6.
	Darbo ratas (medžiagos)
	1 vnt.
	

	9.
	Siurblys Grundfos SLV.80.80.92.A.2.51D, S/N 9617766700000077, 10,5 kW

	9.1.
	Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas)

	1 vnt.
	

	9.2.
	Guoliai (medžiagos)
	1 komplektas
	

	9.3.
	Sandarinimo medžiagos (medžiagos)
	1 komplektas
	

	9.4.
	Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	9.5.
	Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	9.6.
	Darbo ratas (medžiagos)
	1 vnt.
	

	10.
	Siurblys Grundfos SLV.80.80.110.2.51D.C, S/N 9862470000000575, 12,5 kW

	10.1
	Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas)

	1 vnt.
	

	10.2
	Guoliai (medžiagos)
	1 komplektas
	

	10.3
	Sandarinimo medžiagos (medžiagos)
	1 komplektas
	

	10.4
	Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	10.5
	Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	10.6
	Darbo ratas (medžiagos)
	1 vnt.
	

	11.
	Siurblys  Wilo-EMU FA15.77Z, variklis FKT27.1-4/28K, S/N 650048240, 35 kW

	11.1
	Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas)

	1 vnt.
	

	11.2
	Guoliai (medžiagos)
	1 komplektas
	

	11.3
	Sandarinimo medžiagos (medžiagos)
	1 komplektas
	

	11.4
	Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	11.5
	Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	11.6
	Darbo ratas (medžiagos)
	1 vnt.
	

	[bookmark: _Hlk32243513]12.
	Siurblys Grundfos SEV.80.80.240.2, S/N 9817998200000002, 27 kW

	12.1
	Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas)

	1 vnt.
	

	12.2
	Guoliai (medžiagos)
	1 komplektas
	

	12.3
	Sandarinimo medžiagos (medžiagos)
	1 komplektas
	

	12.4
	Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	12.5
	Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	12.6
	Darbo ratas (medžiagos)
	1 vnt.
	

	13.
	Siurblys Grundfos AP.80.80.250.2V, S/N 96006125, 28 kW

	13.1
	Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas)

	1 vnt.
	

	13.2
	Guoliai (medžiagos)
	1 komplektas
	

	13.3
	Sandarinimo medžiagos (medžiagos)
	1 komplektas
	

	13.4
	Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	13.5
	Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	13.6
	Darbo ratas (medžiagos)
	1 vnt.
	

	14.
	Siurblys Flygt NP3171.181 HT, S/N 3171.181-0810024, variklis 25-19-4AA, 22 kW

	14.1
	Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas)

	1 vnt.
	

	14.2
	Guoliai (medžiagos)
	1 komplektas
	

	14.3.
	Sandarinimo medžiagos (medžiagos)
	1 komplektas
	

	14.4.
	Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	14.5
	Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	14.6
	Darbo ratas (medžiagos)
	1 vnt.
	

	15.
	Siurblys Flygt CP-3068.180HT, S/N 3068.180-0780686, 2,4 kW

	15.1
	Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas)

	1 vnt.
	

	15.2
	Guoliai (medžiagos).
	1 komplektas
	

	15.3
	Sandarinimo medžiagos (medžiagos).
	1 komplektas
	

	15.4
	Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	15.5
	Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	15.6
	Darbo ratas (medžiagos)
	1 vnt.
	

	16.
	Siurblys Grundfos SEG.40.12.2,50B, S/N 96075905, 1,8 kW

	16.1
	Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas)

	1 vnt.
	

	16.2
	Guoliai (medžiagos).
	1 komplektas
	

	16.3
	Sandarinimo medžiagos (medžiagos).
	1 komplektas
	

	16.4
	Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	16.5
	Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	16.6
	Darbo ratas (medžiagos)
	1 vnt.
	

	17.
	Wilo-EMU FA08.64E, S/N 650138549, variklis FK202-4/12, 7,8 kW

	17.1
	Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas)

	1 vnt.
	

	17.2
	Guoliai (medžiagos)
	1 komplektas
	

	17.3
	Sandarinimo medžiagos (medžiagos)
	1 komplektas
	

	17.4
	Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	17.5
	Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	17.6
	Darbo ratas (medžiagos)
	1 vnt.
	

	[bookmark: _Hlk32258253]18.
	Siurblys Flygt 3057.181, S/N3057.181-1150035, 1,7 kW

	18.1
	Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas)

	1 vnt.
	

	18.2
	Guoliai (medžiagos)
	1 komplektas
	

	18.3
	Sandarinimo medžiagos (medžiagos)
	1 komplektas
	

	18.4
	Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	18.5
	Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	18.6
	Darbo ratas (medžiagos)
	1 vnt.
	

	19.
	Siurblys Flygt 3069.170, S/N3069.170-1830880, 1,7 kW 

	19.1
	Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas)

	1 vnt.
	

	19.2
	Guoliai (medžiagos)
	1 komplektas
	

	19.3
	Sandarinimo medžiagos (medžiagos)
	1 komplektas
	

	19.4
	Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	19.5
	Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	19.6
	Darbo ratas (medžiagos)
	1 vnt.
	

	20.
	Siurblys Flygt 3090.170, S/N 3090.170-1680001, 4,3 kW

	20.1
	Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas)

	1 vnt.
	

	20.2
	Guoliai (medžiagos)
	1 komplektas
	

	20.3
	Sandarinimo medžiagos (medžiagos)
	1 komplektas
	

	20.4
	Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	20.5
	Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	20.6
	Darbo ratas (medžiagos)
	1 vnt.
	

	21.
	Siurblys Grundfos SL1.50.65.11.E.2.50B, S/N96878455, 1,1 kW

	21.1
	Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas)

	1 vnt.
	

	21.2
	Guoliai (medžiagos)
	1 komplektas
	

	21.3
	Sandarinimo medžiagos (medžiagos)
	1 komplektas
	

	21.4
	Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	21.5
	Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	21.6
	Darbo ratas (medžiagos)
	1 vnt.
	

	22.
	Siurblys KSB KRT F80-215/32UG1-S, S/N 9974121154/100/1, 3,0 kW

	22.1
	Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas)

	1 vnt.
	

	22.2
	Guoliai (medžiagos)
	1 komplektas
	

	22.3
	Sandarinimo medžiagos (medžiagos)
	1 komplektas
	

	22.4
	Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	22.5
	Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	22.6
	Darbo ratas (medžiagos)
	1 vnt.
	

	23.
	Siurblys Flygt 3057.181, S/N 3057.181-0780705, 2,4 kW 

	23.1
	Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas)

	1 vnt.
	

	23.2
	Guoliai (medžiagos)
	1 komplektas
	

	23.3
	Sandarinimo medžiagos (medžiagos)
	1 komplektas
	

	23.4
	Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	23.5
	Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	23.6
	Darbo ratas (medžiagos)
	1 vnt.
	

	24. 
	Siurblys Wilo FA 05.23W, variklis T12-2/11G, 1,5 kW

	24.1
	Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas)

	1 vnt.
	

	24.2
	Guoliai (medžiagos)
	1 komplektas
	

	24.3
	Sandarinimo medžiagos (medžiagos)
	1 komplektas
	

	24.4
	Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	24.5
	Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	24.6
	Darbo ratas (medžiagos)
	1 vnt.
	

	25. 
	Siurblys KSB Omega 100-375A, S/N 5-1 61-780 590, variklis KSB 1LA22220-4AA60-ZX88, 37 kW

	25.1
	Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas)

	1 vnt.
	

	25.2
	Guoliai (medžiagos)
	1 komplektas
	

	25.3
	Elektros variklio guoliai (medžiagos)
	1 komplektas
	

	25.4
	Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	25.5
	Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	25.6
	Sandarinimo medžiagos (medžiagos)
	1 vnt.
	

	25.7
	Darbo ratas (medžiagos)
	1 komplektas
	

	26. 
	Siurblys Wilo AG ASP 150C 75/4, S/N 4436916/0505, variklis WEG 1ETEIFBIXX07504P 75 kW 

	26.1
	Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas)

	1 vnt.
	

	26.2
	Guoliai (medžiagos)
	1 komplektas
	

	26.3
	Elektros variklio guoliai (medžiagos)
	1 komplektas
	

	26.4
	Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	26.5
	Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	26.6
	Sandarinimo medžiagos (medžiagos)
	1 vnt.
	

	26.7
	Darbo ratas (medžiagos)
	1 komplektas
	

	27. 
	Siurblys MAS SPLT 200-400, S/N A0803030, variklis GAMAK0608048873 GM315 M4a, 132 kW

	27.1
	Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas)

	1 vnt.
	

	27.2
	Guoliai (medžiagos)
	1 komplektas
	

	27.3
	Elektros variklio guoliai (medžiagos)
	1 komplektas
	

	27.4
	Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	27.5
	Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	27.6
	Sandarinimo medžiagos (medžiagos)
	1 vnt.
	

	27.7
	Darbo ratas (medžiagos)
	1 komplektas
	

	28. 
	Siurblys KSB Omega 125-365A, S/N9971187652/000100, variklis VEM 090513/ 0151H K21R 225M 4 TWS HW, 45 kW

	28.1
	Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas)

	1 vnt.
	

	28.2
	Guoliai (medžiagos)
	1 komplektas
	

	28.3
	Elektros variklio guoliai (medžiagos)
	1 komplektas
	

	28.4
	Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	28.5
	Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	28.6
	Sandarinimo medžiagos (medžiagos)
	1 vnt.
	

	28.7
	Darbo ratas (medžiagos)
	1 komplektas
	

	29.
	Siurblys Wilo EMU TWI08.90, variklis NU801-2/55, S/N 650048211, 47,5 kW

	29.1
	Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas)

	1 vnt.
	

	29.2
	Guoliai (medžiagos)
	1 komplektas
	

	29.3
	Sandarinimo medžiagos (medžiagos)
	1 komplektas
	

	29.4
	Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	29.5
	Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	29.6
	Darbo ratas (medžiagos)
	1 vnt.
	

	30.
	Siurblys Wilo EMU K84-6, variklis NU501-2/30, S/N 650023163, 30 kW

	30.1
	Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas)

	1 vnt.
	

	30.2
	Guoliai (medžiagos)
	1 komplektas
	

	30.3
	Sandarinimo medžiagos (medžiagos)
	1 komplektas
	

	30.4
	Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	30.5
	Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	30.6
	Darbo ratas (medžiagos)
	1 vnt.
	

	31.
	Siurblys Grundfos SEV.80.80.92.A.2.51D, S/N 9617766700000077, 10,5 kW

	31.1
	Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas)

	1 vnt.
	

	31.2
	Guoliai (medžiagos)
	1 komplektas
	

	31.3
	Sandarinimo medžiagos (medžiagos)
	1 komplektas
	

	31.4
	Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	31.5
	Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	31.6
	Darbo ratas (medžiagos)
	1 vnt.
	

	32.
	Siurblys Flygt NX3171MT, S/N 3171.660-1930001, 18,5 kW


	32.1
	Pilnas išardymas/ defektavimas/ reikiamų detalių keitimas/ surinkimas (darbas)

	1 vnt.
	

	32.2.2
	Guoliai (medžiagos)
	1 komplektas
	

	32.3
	Sandarinimo medžiagos (medžiagos)
	1 komplektas
	

	32.4
	Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	32.5
	Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	32.6
	Darbo ratas (medžiagos)
	1 vnt.
	

	33.
	Siurblys Flygt NX 3069.160 SH 270, S/N 3069.160-1810548, 2,4 kW 


	33.1
	Pilnas išardymas / defektavimas / reikiamų detalių keitimas / surinkimas. (darbas)

	1 vnt.
	

	33.2
	Guoliai (medžiagos)
	1 komplektas
	

	33.3
	Sandarinimo medžiagos (medžiagos)
	1 komplektas
	

	33.4
	Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	33.5
	Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	33.6
	Darbo ratas (medžiagos)
	1 vnt.
	

	34.
	Siurblys Flygt DXM50-7/B, S/N 107673020, 0,75 kW 


	34.1.
	Pilnas išardymas / defektavimas / reikiamų detalių keitimas / surinkimas. (darbas)

	1 vnt.
	

	34.2.
	Guoliai (medžiagos)
	1 komplektas
	

	34.3.
	Sandarinimo medžiagos (medžiagos)
	1 komplektas
	

	34.4.
	Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	34.5.
	Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	34.6.
	Darbo ratas (medžiagos)
	1 vnt.
	

	35.
	Siurblys Grundfos SEG.40.12.2,50B, S/N 9607590505078549, 1,2 kW

	35.1.
	Pilnas išardymas / defektavimas / reikiamų detalių keitimas / surinkimas. (darbas)

	1 vnt.
	

	35.2.
	Guoliai (medžiagos)
	1 komplektas
	

	35.3.
	Sandarinimo medžiagos (medžiagos)
	1 komplektas
	

	35.4.
	Elektros variklio apvijų keitimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	35.5.
	Elektros variklio kabelio sandarinimas (medžiagos ir darbas)
	1 komplektas
	

	35.6.
	Darbo ratas (medžiagos)
	1 vnt.
	

	Suma (1-35.6) Eur be PVM:
	

	A
	Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM:
Įvertinus preliminarų gedimų skaičių per metus koeficientu 0,1 (žiū. pastabas)
	

	B
	Specifikacijoje nenumatytiems darbams atlikti valandinis įkainis:
Preliminarus nenumatytų valandų skaičius 100 val.
 per visą sutarties galiojimo laiką
	

	C
	Viso pasiūlymo kaina Eur be PVM:
Skaičiuojama pagal formulę: C=A+100 x B (valandinis įkainis)
	

	Suma, Eur be PVM:
	

	PVM (21 %) Eur*4
	

	Bendra pasiūlymo vertė Eur su PVM*5
	



3. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose arba 60 kalendorinių dienų.
4. Kartu su pasiūlymu yra pateikiami šie dokumentai:

	Eil. Nr.
	Dokumentų pavadinimai

	1
	

	2
	

	3
	



5. Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija yra įsegti atskirai):

	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)
	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	



6. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus, subtiekėjus (subteikėjus):

	Eil. Nr.
	Subtiekėjo (subteikėjo) ar subrangovo pavadinimas
	Prekės, paslaugos ar darbai kuriems ketinama pasitelkti subtiekėją (subteikėją) ar subrangovą
	Sutarties dalis (%) kuriai ketinama pasitekti subtiekėją (subteikėją) ar subrangovą

	
	
	
	

	
	
	
	



Pastabos:
1) Eilutėje „Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM“ tiekėjas turi įrašyti eilutės „1-35.6 eilučių suma, Eur be PVM ir 0,1 sandauga.
2) Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, turi įvertinti visas patiriamas išlaidas nurodytoms paslaugoms atlikti, t. y. įvertinti visu darbus, visas detales, reikalingas pageidaujamam rezultatui pasiekti.
3) Tiekėjas privalo užpildyti visas aukščiau nurodytos lentelės pozicijas. Neužpildžius visų lentelės pozicijų- pasiūlymas bus atmestas.
4) Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas.
5) Preliminarus įrenginių kiekis nurodytos tik siekiant apskaičiuoti tiekėjo pasiūlymo kainą, kuri yra skirta atskirų tiekėjų pasiūlymams palyginti, ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą vertinant pagal kainos kriterijų, kuri pirkimo sutartyje nebus nurodoma. Įrenginių kiekis gali kisti iki 20 proc.
6) Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo įkainis, kaina, arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.
7) Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai (subteikėjai) ar subrangovai. Priešingu atveju nurodyti, kad – nėra.
8) Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą prašomą informaciją. 



	(Dokumentą sudariusio asmens vardas, pavardė)
	(Parašas)



