## Sheet1
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Pageidaujamos charakteristikos | BVPŽ kodas | Pageidaujama pakuotė | Orientacinis kiekis | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Pakuotės kaina be PVM | PVM tarifas | Viso kaina be PVM | Viso kaina su PVM | Gamintojas, produkto Nr.
1 | Dengiamoji terpė, greitai kietėjanti | CAS Nr. 25608-33-7. Lūžio rodiklis - n/D 1.490-1.500. Sudėtyje yra ne mažiau kaip 45% akrilo dervos ir 55 % ksileno. Tinkama mikroskopijai. | 33696500-0 | 500 ml | 10 |  |  |  | 5%
2 | Retikulino dažymo rinkinys | Taikymo sritis: histologija. Paskirtis: retikulino skaiduloms išryškinti bei retikulininių skaidulų struktūros pokyčiams identifikuoti formalinu fiksuotuose, į parafiną įlietuose audiniuose. Visi rinkinio reagentai pilnai paruošti naudojimui. Su vienu rinkiniu galima atlikti ne mažiau kaip 50 reakcijų. Žymėjimas CE-IVD. | 33696500-0 | Rinkinys | 36 |  |  |  | 5%
3 | Mikrocentrifuginiai mėgintuvėliai | 1,5 - 2 ml tūrio. Sterilūs, be RNazės, DNazės, pirogenų. Kūginiai. Kamšteliai pritvirtinti prie mėgintuvėlio. Žymėjimas CE. | 33192500-7 | 200 vnt. | 100 |  |  |  | 5%
4 | Kriomėgintuvėliai | Paskirtis - mėginių saugojimas žemoje temperatūroje. Tinka laikymui iki -176°C+/- 20° C. 1,0 - 1,5 ml tūrio. Pastatomi. Sterilūs. Su užsukamais kamšteliais. Kamštelis su tarpine, sandarumui užtikrinti arba lygiavertis sprendimas sandarumui užtikrinti. Su 2D arba lygiaverčių kodu ant dugno arba šono. Be DNR, RNazės, DNazės, PGR inhibitorių, endotoksinų ir citotoksinų. Dėžutėse po 96 vnt. Dėžutė turi užrakinimo funkciją arba lygiavertį sprendimą, apsaugantį nuo mėgintuvėlių iškritimo. Dėžutė turi 1D arba 2D arba lygiavertį kodą. | 33192500-7 | 480 vnt. | 34 |  |  |  | 21%
5 | Nitrochromo kilpelė su koteliu | Kilpelės skersmuo 3,5 (+/-0,01 mm) mm. | 33140000-3 | 5 vnt. | 10 |  |  |  | 21%
6 | Nitromėlynasis tetrazolis | CAS Nr.298-83-9 | 33696500-0 | 5 g | 10 |  |  |  | 5%