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[bookmark: _Toc126333928][bookmark: _Toc335201954][bookmark: _Toc147739116]I SKYRIUS
BENDRA INFORMACIJA
1.1. Centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas vykdanti Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (kodas 188773688), Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (0-46) 452545, faksas (0-46) 472005 (toliau – Perkančioji organizacija) Klaipėdos rajono Ketvergių pagrindinės mokyklos pavedimu atlieka viešojo pirkimo P-2026/15366 „Mokyklinių baldų ir laboratorinės įrangos pirkimas“ (toliau – pirkimas) procedūras. PO nėra PVM mokėtoja.
1.2.  Sutartį pasirašys Klaipėdos rajono Ketvergių pagrindinė mokykla. Kai pirkimą atlieka įgaliotoji ar centrinė perkančioji organizacija, ji atlieka pirkimo dokumentuose nurodytus PO priskirtinus veiksmus, išskyrus pirkimo sutarties sudarymą.
1.3. Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes: CPO LT centralizuotų pirkimų katalogas nesiūlo prekių, kurias ketinama įsigyti šiuo Pirkimu.
1.4.  Perkančioji organizacija nerezervuoja teisės dalyvauti pirkime.
1.5.  Stebėtojai dalyvauti Komisijos posėdžiuose nėra kviečiami.
1.6. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatomis. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti: Pirkimo sąlygose ir Sutarties vykdymo sąlygose. 
1.7. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.
1.8. Pirkime  perkančioji organizacija nenumato skelbti pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo.
1.9. Pirkime neleidžiama pateikti alternatyvių pasiūlymų. 
1.10. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.
1.11. [bookmark: _Ref39426332][bookmark: _Ref39426338][bookmark: _Toc126333929][bookmark: _Hlk228971619]Pirkimo procedūrų klausimais konsultuoja: Dovilė Šličiuvienė, Viešųjų pirkimų skyriaus patarėja, tel. +370 658 88918, el. paštas: dovile.sliciuviene@klaipedos-r.lt.
1.12. Dėl pirkimo objekto konsultuoja: Diana Zakarienė, Klaipėdos rajono Ketvergių pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams, tel.:  +370 61854730, el. p. ketvergium@gmail.com.
II SKYRIUS
 PIRKIMO OBJEKTAS
2.1 Perkančioji organizacija numato įsigyti mokyklinius baldus ir laboratorinę įrangą. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede ,,Techninė specifikacija“.
2.2 Pirkimo objektas skaidomas į 3 dalis:
I pirkimo dalis: laboratoriniai baldai, laboratorinė įranga ir laboratoriniai priedai;
II pirkimo dalis: mokykliniai stalai, kėdės ir mokytojo darbo vietos baldai;
III pirkimo dalis: bendrieji, administraciniai ir poilsio zonos baldai.
2.3 Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede  ,,Techninė specifikacija“. Perkančioji organizacija sudarys atskiras sutartis dėl pirkimo dalių, dėl kurių laimėtoju nustatytas tas pats tiekėjas.
2.4 Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
2.5 Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. 

[bookmark: _Ref39427921][bookmark: _Ref39427927][bookmark: _Toc126333930][bookmark: _Ref39740354]III SKYRIUS
SUSITIKIMAI SU TIEKĖJAIS IR OBJEKTO APŽIŪRA
3.1. Perkančioji organizacija nerengs susitikimo su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo.
3.2. Perkančioji organizacija nerengs vietos, kurioje turės būti įrengtos Prekės, apžiūros.

[bookmark: _Ref39473754][bookmark: _Ref39473761][bookmark: _Ref39474188][bookmark: _Toc126333931]IV SKYRIUS
TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI IR KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI
[bookmark: _Hlk41039660]4.1. Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jei taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 3 priede ,,Tiekėjų pašalinimo pagrindai“.
4.2. Tiekėjams nustatomi kvalifikacijos reikalavimai ir (arba) reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi ir jų atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede  ,,Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“.

[bookmark: _Toc126333932]V SKYRIUS
REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NACIONALINIU SAUGUMU
5.1. Netaikomi.
[bookmark: _Ref39666794][bookmark: _Ref39666796][bookmark: _Toc126333933]VI SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PASIŪLYMŲ RENGIMUI IR PATEIKIMUI
6.1. Tiekėjo pasiūlymą sudaro CVP IS pateikiamų ir žemiau nurodytų dokumentų visuma:
6.1.1. tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede  ,,Pasiūlymo forma“ pateiktą pasiūlymo formą.
6.1.2. užpildytas EBVPD (specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priedas  ,,EBVPD“). Pateikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą, tiekėjas patvirtina ir EBVPD tikrumą. Kvazisubtiekėjai atskiro EBVPD neteikia;
6.1.3. jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);
6.1.4. dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pateikė ir pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pateikti ir pasirašyti;
6.1.5. pasiūlymo galiojimą užtikrinantis dokumentas (jeigu reikalaujama);
6.1.6. jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;
6.1.7.  jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;
6.1.8. dokumentai, patvirtinantys, kad ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, atsižvelgdamas į specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede ,,Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus, kartu su tiekėju įsipareigoja solidariai atsakyti už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir atlyginti bet kokią žalą, kuri kiltų dėl tiekėjo netinkamo įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo (jei perkančioji organizacija kelia tokius kvalifikacijos reikalavimus ir reikalauja prisiimti solidarią atsakomybę); 
6.1.9. kitus pirkimo dokumentuose nurodytus dokumentus. 
[bookmark: _Hlk187825221]6.2. Pasiūlymas turi būti pasirašytas fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:
6.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;
6.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).
6.2.3. CVP IS sistema palaiko šiuos dokumentų tipus: 7z, avi, csv, doc, docm, docx, docx, dot, dotx, dwg, e0x, fr, geojson, info, jpeg, jpg, json, mov, mp4, mpp, msg, odp, ods, odt, p7m, pages, pdf, png, ppt, pptx, rar, rtf, svg, tar, tiff, txt, util, webp, wmv, xls, xlsb, xlsm, xlsx, xml, zip, zipx. Jeigu norima įkelti pasirašytą .adoc dokumentą, tiekėjas pirma turi šį dokumentą suspausti (į .zip ar kitus palaikomus formatus) ir tada prisegti CVP IS.
6.3. Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą. 
6.4. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio. 
6.5. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. 
[bookmark: _Toc91497102][bookmark: _Toc91497103][bookmark: _Toc91497104][bookmark: _Toc91497105][bookmark: _Toc91497106][bookmark: _Ref39430768][bookmark: _Ref39430779][bookmark: _Toc126333934]VII SKYRIUS
PASIŪLYMO GALIOJIMO UŽTIKRINIMAS
7.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

[bookmark: _Ref39658218][bookmark: _Ref39658226][bookmark: _Ref39658248][bookmark: _Ref39658251][bookmark: _Toc126333935][bookmark: _Ref39485250][bookmark: _Ref39485258]VIII SKYRIUS
ELEKTRONINIS AUKCIONAS
8.1. Perkančioji organizacija pirkime netaikys elektroninio aukciono.

[bookmark: _Ref39667303][bookmark: _Ref39667308][bookmark: _Toc126333936]IX SKYRIUS
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
9.1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priede „Pasiūlymo forma“. 
9.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.  Jeigu pirkimas skaidomas į dalis, laimėjusiu pasiūlymu kiekvienoje pirkimo objekto dalyje galės būti pripažinti tik po 1 (vieną) ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, esantį atitinkamos pirkimo objekto dalies pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje. Tas pats tiekėjas gali būti nustatomas laimėtoju dėl visų pirkimo objekto dalių, vadovaujantis specialiųjų pirkimo sąlygų priede ,,Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“ nustatytomis taisyklėmis. 
[bookmark: _Ref39425999][bookmark: _Ref39426005][bookmark: _Toc126333937]
X SKYRIUS
SUTARTIES SUDARYMAS
10.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos Pirkimo sąlygų priede Nr. 8 „Sutarties projektas“.
[bookmark: _Toc126333938]XI SKYRIUS
KITOS SĄLYGOS
[bookmark: _Toc126333939]Pirkimo sąlygų 1 priedas „Terminai“

	Eil.Nr.
	VEIKSMAS
	DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS
(Lietuvos laiku)
	PASTABOS

	1.
	Pasiūlymų pateikimo terminas
	nurodytas skelbime 
	Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą.

	2.
	Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais
	Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos
	

	3.
	Prašymą paaiškinti, patikslinti pirkimo sąlygas tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip:
	6 dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos
	

	4.
	Perkančioji organizacija pirkimo sąlygų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems tiekėjams ne vėliau kaip:
	4 dienos iki pasiūlymų pateikimo termino dienos
	

	5.
	Objekto apžiūra bus vykdoma:
	NETAIKOMA
	

	6.
	Perkančioji organizacija rengs susitikimus su tiekėjais dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo
	NETAIKOMA
	

	7.
	Tiekėjai turi pateikti prekių pavyzdžius
	NETAIKOMA
 
	

	8.
	Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip
	3 mėn. nuo pasiūlymų priėmimo termino pabaigos, nurodytos skelbime apie pirkimą
	

	9.
	Perkančioji organizacija atsako tiekėjui, ar ji sutinka priimti tiekėjo siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per 
	3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos

	Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento

	10.
	Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per
	5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos

	Netaikoma, jei neprašoma pateikti pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinančio dokumento

	11.
	Perkančioji organizacija informuoja pirkimo dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	12.
	Perkančioji organizacija pirkimo dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per
	3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos
	

	13.
	Perkančioji organizacija, pirkimo dalyviui raštu paprašius, jam pateikia VPĮ 58 straipsnio 2 dalyje nustatytą informaciją ne vėliau kaip per
	15 (penkiolika) dienų nuo pirkimo dalyvio raštu pateikto prašymo gavimo dienos
	

	14.
	Tiekėjas turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai, pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per
	Jeigu vykdomas supaprastintas pirkimas: 
5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie  perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus;
15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis.
	

	15.
	Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti tiekėjo pretenziją priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam tiekėjui ir suinteresuotiems pirkimo dalyviams ne vėliau kaip per
	6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos
	

	16.
	Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) 
	per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui,   suinteresuotiems pirkimo dalyviams.
	

	17.
	Perkančioji organizacija negali sudaryti sutarties anksčiau kaip po
	5 (penkių) darbo dienų, nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti sutartį (o jei buvau gauta pretenzija – nuo pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą dėl pretenzijos) išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos pirkimo dalyviams dienos, o jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, – ne anksčiau kaip po 15 (penkiolikos) dienų.
	

	18.
	Jeigu suinteresuotas dalyvis paprašys perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą
	VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami papildomam terminui, jį skaičiuojant nuo suinteresuoto dalyvio prašymo pateikti laimėjusį pasiūlymą pateikimo perkančiajai organizacijai dienos iki tol, kol suinteresuotam dalyviui bus pateiktas minėtas pasiūlymas. Jeigu laimėjusio dalyvio pasiūlymas pateikiamas tą pačią dieną, kai buvo paprašyta, VPĮ 102 straipsnio 1 dalyje nustatytas terminas ir atidėjimo terminas pratęsiami vienai darbo dienai.
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Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pateikiama/pridedama CVP IS atskiru failu. 


[bookmark: _Ref38285444][bookmark: _Ref38291496][bookmark: _Toc126333941]Pirkimo sąlygų 3 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

1. Su pasiūlymu teikiamas tik EBVPD (Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento formavimo nuoroda: https://ebvpd.eviesiejipirkimai.lt/espd-web/). Kiekvienas ūkio subjektas (išskyrus kvazisubtiekėjus) užpildo atskirą EBVPD. Perkančioji organizacija su pasiūlymu nereikalauja pateikti lentelėje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų. Šių dokumentų prašoma tik iš ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo prieš nustatant laimėjusį pasiūlymą. Vis dėlto, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių jų pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą. 
2. Pašalinimo pagrindai taikomi tiekėjui (kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė – visiems tos grupės nariams) ir ūkio subjektams, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi. 
3. Perkančioji organizacija tiekėją pašalina iš pirkimo procedūros bet kuriame pirkimo procedūros etape, jeigu paaiškėja, kad dėl savo veiksmų ar neveikimo prieš pirkimo procedūrą ar jos metu jis atitinka bent vieną iš pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų, išskyrus VPĮ 46 straipsnio 10 dalyje nustatytus atvejus (tačiau atsižvelgiant į VPĮ 46 straipsnio 11 ir 12 dalių nuostatas). 
4. Perkančioji organizacija, priimdama sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46  straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytais pašalinimo pagrindais, atsižvelgia į tai, ar vertinant tiekėjo patikimumą tiekėjo pašalinimas iš pirkimo procedūros proporcingas vertinamam tiekėjo elgesiui, VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunkčio atveju – ar taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą nebūtų reikšmingai apribota konkurencija. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 ir 6 punktuose nurodytais pašalinimo pagrindais, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 ir 91 straipsnius skelbiamą informaciją.
5. Perkančioji organizacija visų pirma reikalauja tokios rūšies pažymų ir tokių dokumentinių įrodymų formų, apie kuriuos pateikta informacija Europos Komisijos informacinėje dokumentų saugykloje „e-Certis“. Lentelės ketvirtame stulpelyje nurodomi dokumentai, kuriuos turi pateikti Lietuvos Respublikoje registruoti tiekėjai. Dėl dokumentų, kuriuos turi pateikti užsienio šalių tiekėjai, informaciją Perkančioji organizacija pasitikrina „e-Certis“, adresu https://ec.europa.eu/tools/ecertis/. 
6. Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo pašalinimo pagrindų nebuvimą, jeigu ji:
6.1. turi galimybę susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės bet kurioje valstybėje narėje arba naudodamasi Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis;
6.2. šiuos dokumentus jau turi iš ankstesnių pirkimo procedūrų, jeigu šiuose dokumentuose nurodyta informacija vis dar yra aktuali (dokumentas išduotas prieš ne daugiau dienų, negu nurodyta atitinkamoje žemiau esančios lentelės eilutėje).
6¹. Nuo 2024-01-01 įsigaliojus VPĮ 25 straipsnio 1 dalies pakeitimui, atliekant supaprastintus pirkimus, kai tiekėjas pateikia EBVPD, pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, nereikalaujama. Pažymų, patvirtinančių tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, perkančioji organizacija gali reikalauti iš tiekėjų tik turėdama pagrįstų abejonių dėl šių tiekėjų patikimumo.
7. Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų VPĮ 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti:
7.1. priesaikos deklaracija;
7.2. oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.


[TAIKOMA VISOMS PIKRIMO DALIMS]

	Eil. Nr.
	Tiekėjo pašalinimo pagrindai
	VPĮ straipsnis,  dalis, punktas bei EBVPD formos dalis pildymui 
	Pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodantys dokumentai

	Privalomi[footnoteRef:2] pašalinimo pagrindai pagal VPĮ 46 straipsnio 1 – 4 dalių nuostatas [2:  Pirkimą vykdant pagal VPĮ. ] 


	1. 
	Tiekėjas arba jo atsakingas asmuo, nurodytas VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 2 punkte, nuteistas už šią nusikalstamą veiką:
1) dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam;
2) kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą;
3) sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą apskaitos tvarkymą ar piktnaudžiavimą, kai šiomis nusikalstamomis veikomis kėsinamasi į Europos Sąjungos finansinius interesus, kaip apibrėžta Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 1 straipsnyje;
4) nusikalstamą bankrotą;
5) teroristinį ir su teroristine veikla susijusį nusikaltimą;
6) nusikalstamu būdu gauto turto legalizavimą;
7) prekybą žmonėmis, vaiko pirkimą arba pardavimą;
8) kitos valstybės tiekėjo atliktą nusikaltimą, apibrėžtą Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje išvardytus Europos Sąjungos teisės aktus įgyvendinančiuose kitų valstybių teisės aktuose.

Laikoma, kad tiekėjas arba jo atsakingas asmuo nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
Punkto redakcija supaprastintam pirkimui, pradedamam 2024-01-01 ir vėliau:
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, vadovo ar asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

Punkto redakcija pirkimui, pradedamam 2024-01-01 ir vėliau:
3) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.
	VPĮ 46 straipsnio 1 dalis

EBVPD III dalies A1-A6 punktai

EBVPD III dalies D1 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· išrašo iš teismo sprendimo arba
· Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos pažymos, arba
· valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:3]. [3:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 180 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

Jeigu perkančioji organizacija vykdo supaprastintą pirkimą nuo 2024-01-01, papildomai nurodoma:
PASTABA
Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.



	2. 
	Punkto redakcija pirkimui, pradedamam 2025-02-01 ir vėliau:
Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.
	VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalis

EBVPD III dalies D2 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	3. [bookmark: _Hlk90887843]
	Tiekėjas yra nuteistas už įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, nevykdymą pagal šalies, kurioje registruotas tiekėjas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus, kaip tai apibrėžta VPĮ 46 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, arba perkančioji organizacija turi kitų įrodymų apie šių įsipareigojimų nevykdymą. 

Laikoma, kad tiekėjas nuteistas už aukščiau nurodytą nusikalstamą veiką, kai dėl:
1) tiekėjo, kuris yra fizinis asmuo, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir šis asmuo turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;

Punkto redakcija pirkimui, pradedamam 2024-01-01 ir vėliau:
2) tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos struktūrinis padalinys, per pastaruosius 5 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis arba VPĮ 46 straipsnio 3 dalies atveju – galutinis administracinis sprendimas, jeigu toks sprendimas priimamas pagal tiekėjo šalies teisės aktų reikalavimus.

Tačiau ši nuostata netaikoma, jeigu:
1) tiekėjas yra įsipareigojęs sumokėti mokesčius, įskaitant socialinio draudimo įmokas ir dėl to laikomas jau įvykdžiusiu šioje dalyje nurodytus įsipareigojimus;
2) įsiskolinimo suma neviršija 50 Eur (penkiasdešimt eurų);
3) tiekėjas apie tikslią jo įsiskolinimo sumą informuotas tokiu metu, kad iki paraiškų ar pasiūlymų pateikimo termino pabaigos nespėjo sumokėti mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, sudaryti mokestinės paskolos sutarties ar kito panašaus pobūdžio įpareigojančio susitarimo dėl jų sumokėjimo ar imtis kitų priemonių, kad atitiktų 1 punkto nuostatas. Tiekėjas šiuo pagrindu nepašalinamas iš pirkimo procedūros, jeigu, perkančiajai organizacijai reikalaujant pateikti aktualius dokumentus pagal VPĮ 50 straipsnio 6 dalį, jis įrodo, kad jau yra laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.
	VPĮ 46 straipsnio 3 dalis

EBVPD III dalies B1 ir B2 punktai
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
1) Dėl įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:

· išrašo iš teismo sprendimo (jei toks yra) 
· arba Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos išduoto dokumento,
· arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumento[footnoteRef:4]. [4:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14. 

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

2) Dėl įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, įvykdymo iš Lietuvoje įsteigtų subjektų prašoma:
2.1) Jeigu tiekėjas yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, iš jo nereikalaujama pateikti jokių šį reikalavimą įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija savarankiškai patikrina duomenis nacionalinėje duomenų bazėje,  adresu http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/.

Jeigu dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – „Sodra“) informacinės sistemos techninių trikdžių Perkančioji organizacija neturės galimybės patikrinti neatlygintinai prieinamų duomenų apie tiekėją (juridinį asmenį), jis turės teisę prašyti tiekėjo (juridinio asmens) pateikti išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį atitiktį šiam reikalavimui. Tiekėjas taip pat gali pateikti valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

2.2) Jeigu tiekėjas yra fizinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje, jis pateikia išrašą iš teismo sprendimo (jei toks yra) arba „Sodros“ išduotą dokumentą, arba valstybės įmonės Registrų centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotą dokumentą, patvirtinantį jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis.

Iš ne Lietuvoje įsteigtų subjektų reikalaujama:
· atitinkamos užsienio šalies kompetentingos institucijos dokumento[footnoteRef:5]. [5:  Jeigu tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, įrodančių, kad nėra pašalinimo pagrindų, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte, nes valstybėje narėje ar atitinkamoje šalyje tokie dokumentai neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų 46 straipsnio 1 ir 3 dalyse ir 6 dalies 2 punkte keliamų klausimų, jie gali būti pakeisti: 
priesaikos deklaracija; 
oficialia tiekėjo deklaracija, jeigu šalyje nenaudojama priesaikos deklaracija. Oficiali deklaracija turi būti patvirtinta valstybės narės ar tiekėjo kilmės šalies arba šalies, kurioje jis registruotas, kompetentingos teisinės ar administracinės institucijos, notaro arba kompetentingos profesinės ar prekybos organizacijos.] 


Nurodyti dokumentai turi būti  išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų iki tos dienos, kai tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu turės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančius dokumentus. Pavyzdys: Jeigu perkančioji organizacija 2022-10-10 kreipėsi į tiekėją prašydama iki 2022-10-14 pateikti įrodančius dokumentus, jie turi būti išduoti ne anksčiau kaip 120 dienų, jas skaičiuojant atgal nuo 2022-10-14.

Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jame nurodytas galiojimo terminas ilgesnis nei pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinančių dokumentų pagal EBVPD galutinis pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

Jeigu perkančioji organizacija vykdo supaprastintą pirkimą nuo 2024-01-01, papildomai nurodoma:
PASTABA
Pažymų, patvirtinančių VPĮ 46 straipsnyje nurodytų tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, pateikti nereikalaujama. Jų perkančioji organizacija reikalaus tik turėdama pagrįstų abejonių dėl tiekėjo patikimumo.

	4. 
	Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas

EBVPD III dalies C10 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.



	5. 
	Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. 
Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas

EBVPD III dalies C12 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.



	6. 
	Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas

EBVPD III dalies C13 punktas 
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	7. 
	Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai ankstesnių procedūrų, atliktų VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo ar Koncesijų įstatymo nustatyta tvarka, metu nuslėpė informaciją ar pateikė šiame punkte nurodytą melagingą informaciją arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, ankstesnių procedūrų metu jis nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją arba dėl melagingos informacijos pateikimo negalėjo pateikti patvirtinančių dokumentų, dėl ko per pastaruosius vienus metus buvo pašalintas iš pirkimo ar koncesijos suteikimo procedūrų arba taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 4 punktas

EBVPD III dalies C15 punktas 
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 52 straipsnį skelbiamą informaciją: 
https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/melaginga-informacija-pateikusiu-tiekeju-sarasas-3/

	8. 
	Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas

EBVPD III dalies C15 punktas


	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.


	9. 
	Tiekėjas yra neįvykdęs sutarties, sudarytos vadovaujantis VPĮ, Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymu ar Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu, ar koncesijos sutarties arba yra netinkamai ją įvykdęs ir tai buvo esminis sutarties pažeidimas, kaip nustatyta Civilinio kodekso 6.217 straipsnyje (toliau – esminis sutarties pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas perkančiosios organizacijos, perkančiojo subjekto ar suteikiančiosios institucijos reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, ar per pastaruosius 3 metus buvo priimtas perkančiosios organizacijos sprendimas, kad tiekėjas sutartyje nustatytą esminę sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to buvo pritaikyta sutartyje nustatyta sankcija. 
Šiuo pagrindu tiekėjas taip pat pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai, vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais, per pastaruosius 3 metus nustatyta, kad jis, vykdydamas ankstesnę sutartį, ankstesnę sutartį su perkančiuoju subjektu arba ankstesnę koncesijos sutartį, sutartyje nustatytą esminį reikalavimą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to ta ankstesnė sutartis buvo nutraukta anksčiau, negu toje sutartyje nustatytas jos galiojimo terminas, buvo pareikalauta atlyginti žalą ar taikomos kitos panašios sankcijos.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 6 punktas

EBVPD III dalies C14 punktas


	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, gali būti atsižvelgiama į pagal VPĮ 91 straipsnį skelbiamą informaciją: 

https://vpt.lrv.lt/lt/nuorodos/kiti-duomenys/powerbi/nepatikimi-tiekejai-1/

https://vpt.lrv.lt/lt/pasalinimo-pagrindai-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas-1/nepatikimu-koncesininku-sarasas/



	10. 

	[bookmark: part_030e6c6c64ba4f96a23474e439d1b80c]Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai.

	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto a papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD. Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: https://www.registrucentras.lt/jar/p/index.php
paskelbtą informaciją, taip pat į šiame informaciniame pranešime pateiktą informaciją:
https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose/


	11. 
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu,  kai jis (tiekėjas) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 401 straipsnio 1 dalyje.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto b papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu https://www.vmi.lt/evmi/mokesciu-moketoju-informacija skelbiamą informaciją.

	12. 
	Tiekėjas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, dėl kurio perkančioji organizacija abejoja tiekėjo sąžiningumu, kai jis yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai.
	VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 7 punkto c papunktis

EBVPD III dalies C11 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama. Užtenka pateikto EBVPD.

Priimant sprendimus dėl tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros šiame punkte nurodytu pašalinimo pagrindu, be kita ko, atsižvelgiama į nacionalinėje duomenų bazėje adresu: 
https://kt.gov.lt/lt/atviri-duomenys/diskvalifikavimas-is-viesuju-pirkimu skelbiamą informaciją. 

	13. 
	Tiekėjas yra įsteigtas arba dalyvauja pirkime vietoj kito asmens, siekiant išvengti VPĮ 46 straipsnio 4 ir 6 dalyse nurodytų pašalinimo pagrindų taikymo.
	VPĮ 46 straipsnio 7 dalis

EBVPD III dalies D3 punktas
	Iš Lietuvoje įsteigtų subjektų įrodančių dokumentų nereikalaujama, užtenka pateikto EBVPD.



Pastabos:
(i) Perkančioji organizacija pripažįsta kitose valstybėse išduotus lygiaverčius pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančius dokumentus.
(ii) Užsienio valstybės tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams ir, jeigu taikytina, reikalaujamiems kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams, patvirtinantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 „Dėl dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus, dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).
(iii) Tais atvejais, kai preliminarus laimėtojas teikia dokumentus, gautus iš institucijų (Informatikos ir ryšių departamentas, VĮ Registrų centras, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai ir kitos Valstybinio socialinio draudimo fondo įstaigos, susijusios su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimu, Valstybinė mokesčių inspekcija), laikoma, kad dokumentai, nurodantys duomenis po pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, yra priimtini.
(iv) Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas privalės pateikti pašalinimo pagrindų nebuvimą įrodančių dokumentų originalus.
(v) Jeigu nustatytų pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiantys dokumentai (informacija) skelbiami viešai elektroninėse duomenų bazėse ir (ar) yra teikiami nemokamai, tokiu atveju galės būti pateikiama nuoroda į informacijos šaltinį.

__________

[bookmark: _Ref38291223][bookmark: _Ref38291334][bookmark: _Ref38533412][bookmark: _Toc126333942]Pirkimo sąlygų 4 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ
1. Tiekėjo kvalifikacija turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus kvalifikacijai. 
2. Kai tiekėjas remiasi kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų nustatytus ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimus (kai tiekėjas remiasi ūkio subjekto pajėgumais dėl atitikties bet kuriam iš nustatytų ekonominio ir finansinio pajėgumo reikalavimų, arba tik dėl rėmimosi tam tikrais konkrečiais ekonominio ir (ar) finansinio pajėgumo reikalavimais), jie privalo prisiimti solidarią atsakomybę už sutarties įvykdymą. Tokiu atveju kartu su pasiūlymu pateikiama ūkio subjekto pasirašytos laidavimo sutarties kopija, patvirtinanti, kad ūkio subjektas, kurio ekonominiais ir (ar) finansiniais pajėgumais remiamasi, yra solidariai atsakingas už tiekėjo įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą ir pareikalavus atlygins bet kokią žalą, kilusią dėl netinkamo įsipareigojimų vykdymo ir (ar) nevykdymo. Tiekėjas, kuris bus pripažintas laimėjusiu, privalės pateikti pasirašytos laidavimo sutarties originalus, o nepateikus jų laikoma, kad tiekėjas atsisakė pasirašyti sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis.
3. Jeigu vadovaujantis specialiųjų pirkimo sąlygų 1.6 punktu aplinkos apsaugos kriterijai yra nustatyti kvalifikacijos reikalavimuose, perkančioji organizacija vadovaudamasi Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 22 punktu nurodo ne reikalaujamą taikyti aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartą, bet konkrečias aplinkos apsaugos vadybos priemones, kurias turės taikyti tiekėjas. (Žr. lentelę žemiau).
4. Jeigu tikrindama tiekėjo techninį ir profesinį pajėgumą perkančioji organizacija tikrina tiekėjo patirtį, tuomet šioje skiltyje nurodoma, kas laikoma  tinkamai atliktais darbais, suteiktomis paslaugomis, pristatytomis (ir sumontuotomis) prekėmis.
	Eil. Nr.
	Kvalifikacijos reikalavimas[footnoteRef:6] [6:  Perkančioji organizacija, nustačiusi kvalifikacijos reikalavimus, turi pateikti informaciją kaip numatyta  Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodikos 8 punkte.
] 

	Atitiktį reikalavimui įrodantys  dokumentai
	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą
[aprašoma prie kiekvieno reikalavimo atskirai]

	1. 
	Teisė verstis veikla (taikoma visoms pirkimo dalims)

	1.1. 
	NETIKRINAMA 
	
	

	
	Tuo atveju, jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla netikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Tiekėjas turės pateikti atitinkamus dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys. Atitiktis bus tikrinama sudarius sutartį.

	2. 
	Finansinis ir ekonominis pajėgumas (taikoma visoms pirkimo dalims)

	2.1. 
	NETIKRINAMA
	
	

	3. 
	Techninis ir profesinis pajėgumas (taikoma visoms pirkimo dalims)

	3.1. 
	NETIKRINAMA
	NETIKRINAMA
	NETIKRINAMA

	3.2. 
	Aplinkos apsaugos vadybos priemonės:

	
	-
	-
	-


 (4 punktas nuo 2024-06-21)
Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai



Tiekėjams keliami reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir (ar) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų reikalavimai

1. Tiekėjai turi atitikti šiame priede nustatytus reikalavimus dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.

	Eil. Nr.
	Reikalavimas dėl kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi.
	Atitiktį reikalavimui įrodantys dokumentai
	Subjektas, kuris turi atitikti reikalavimą
[aprašoma prie kiekvieno reikalavimo atskirai]

	1.
	Kokybės vadybos sistemos taikymas (taikoma visoms pirkimo dalims)

	1.1.
	NETAIKOMA 
	NETAIKOMA
	NETAIKOMA

	2.
	Aplinkos apsaugos vadybos sistemos taikymas (taikoma visoms pirkimo dalims)

	2.1.
	NETAIKOMA
	NETAIKOMA
	NETAIKOMA



Pastabos:
(i) Jeigu tiekėjo kvalifikacijos atitiktį nustatytiems reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (informacija) skelbiami viešai elektroninėse duomenų bazėse ir (ar) yra teikiami nemokamai, tokiu atveju pateikiama nuoroda į informacijos šaltinį. Perkančiajai organizacijai paprašius, Dalyvis privalės pateikti atitiktį kvalifikacijos reikalavimams įrodančių dokumentų originalus. 
(ii) Pirkimo dokumentuose nurodytą reikalaujamą kvalifikaciją tiekėjai (ar jų personalas) privalo būti įgiję iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.  Iš tiekėjų, registruotų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje, Šveicarijos Konfederacijoje arba trečiojoje šalyje, priimami tiekėjo kilmės šalies kompetentingų institucijų išduoti dokumentai, tačiau toks užsienio šalies tiekėjas turi pareigą per protingą laiką kreiptis į atitinkamą Lietuvos Respublikos instituciją dėl teisės pripažinimo dokumento išdavimo. Užsienio tiekėjo turimos kvalifikacijos patvirtinimo dokumentai Lietuvoje gali būti išduoti ir po galutinės paraiškų arba pasiūlymų pateikimo datos (žr. https://eimin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/verslo-aplinka/reglamentuojamu-profesiniu-kvalifikaciju-pripazinimas). Atitinkamai, šie dokumentai turės būti pateikti iki pirkimo sutarties pasirašymo. 
(iii) Užsienio valstybių tiekėjų jų valstybėse išduoti kvalifikaciją įrodantys dokumentai legalizuojami vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079, ir 1961 m. spalio 5 d. Hagos konvencija dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ar Europos Sąjungos teisės aktus, dokumentas yra atleistas nuo legalizavimo ir (ar) tvirtinimo žymos (Apostille).
__________

[bookmark: _Ref38291379][bookmark: _Ref38291394][bookmark: _Ref38898251][bookmark: _Toc126333943]Pirkimo sąlygų 5 priedas „EBVPD“ (XML formatu)

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS
Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) pateikiamas .xml formatu.
__________


[bookmark: _Ref38540913][bookmark: _Ref38898051][bookmark: _Ref38901392][bookmark: _Toc126333944]Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymo forma“



	Herbas arba prekių ženklas
(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)


	Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai 

PASIŪLYMAS
PIRKIMUI P-2026/15366 ,,Mokyklinių baldų ir laboratorinės įrangos pirkimas“ 

(Data)
(Sudarymo vieta)


	

	I.
	Tiekėjo pavadinimas 
[Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai]
	 [pildo tiekėjas]

	
	Tiekėjo juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei paraišką teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)
[Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių kodai]
	[pildo tiekėjas]

	
	Tiekėjo adresas
[Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomas tiekėjų grupę atstovaujančio dalyvio adresas]
	[pildo tiekėjas]

	
	Atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos
	[pildo tiekėjas]

	
	Telefono numeris
	[pildo tiekėjas]

	
	El. pašto adresas
	[pildo tiekėjas]

	
	
	
	
	

	II.
	Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų/pristatyti prekių/teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

	Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos
	Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje
	Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis)

	
	1. [įrašyti pavadinimą, kodą]
	[pildo tiekėjas]
	[pildo tiekėjas]
	[pildo tiekėjas]

	
	.....
	
	
	

	III.
	Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus/subtiekėjus/subteikėjus: 

[tiekėjo pirkimo sutarties vykdymui pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus]
	Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos 
	Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje
	Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis)

	
	1. [įrašyti pavadinimą, kodą]
	[pildo tiekėjas]
	[pildo tiekėjas]
	[pildo tiekėjas]

	
	.....
	
	
	

	IV.
	Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiuosi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus: 
	Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos 
	Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje
	Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis)

	
	1. [įrašyti pavadinimą, kodą]
	[pildo tiekėjas]
	[pildo tiekėjas]
	[pildo tiekėjas]

	
	.....
	
	
	

	
	
	
	
	

	V.
	Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos specialistus, kuriuos ketinu įdarbinti (toliau - Kvazisubrangovai/ kvazisubtiekėjai/ kvazisubteikėjai)
	Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos
	______
	______

	
	1. [įrašyti vardas ir pavardė]
	[pildo tiekėjas]
	[pildo tiekėjas]
	__

	
	.....
	
	
	



Pastabos:
Vadovaujantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, nevadinami subrangovais/subtiekėjais tik šiose pirkimo sąlygose ir jos prieduose, išskyrus sutarties projektą. Sutarties projekte, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi yra vadinami subrangovais/subtiekėjais (kai sutarties nuostatos taikomos subrangovams/subtiekėjams bendrai, nepriklausomai nuo rėmimosi jų pajėgumais) ir subrangovais/subtiekėjais, kurių pajėgumais remiamasi (tais atvejais, kai sutarties nuostatos bus taikomos tik subrangovams/subtiekėjams, kurių pajėgumais remiamasi).

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad:
1. Sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
(i) skelbime apie Pirkimą, paskelbtame CVP IS;
(ii) konkurso sąlygose; 
(iii) kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Atitinkame visus Pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus dėl pašalinimo pagrindų nebuvimo ir atitikties kvalifikacijos reikalavimams, ir teikiame duomenis bei kitus dokumentus pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus. 
3. Pateikdami užpildytą EBVPD deklaruojame, kad pasitelkti (jeigu pasitelkiami) subteikėjai, subtiekėjai, subrangovai, specialistai ir (ar) kiti ūkio subjektai  atitinka   jiems keliamus reikalavimus, nurodytus konkurso sąlygose. 
4. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą fiziniu parašu arba kvalifikuotu elektroniniu patvirtiname, kad: 
(i) dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri;
(ii) siūlomos Prekės visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

***
Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo daliai Nr. I „Laboratoriniai baldai, laboratorinė įranga ir laboratoriniai priedai“: 
Mes siūlome šias Prekes: 

	Eil. Nr.
	Prekės aprašymas
	Mato vnt.
	Kiekis 
	Vieno vieneto kaina (EUR be PVM)
	Suma (EUR be PVM)

	LABORATORINIAI BALDAI, LABORATORINĖ ĮRANGA IR LABORATORINIAI PRIEDAI

	A
	B
	C
	D
	E
	F
F= D x E

	1.
	Laboratorinis dvivietis stalas
	vnt.
	22
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	2.
	Plieno-stiklo traukos spinta
	vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	3.
	Laboratorinis mokytojo stalas
	vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	4.
	Mobili lentyna su stalčiukais
	vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	5.
	Pakabinama daugiafunkcinė laboratorinė sistema su nutraukimo rankovėmis
	vnt.
	5
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	6.
	Laboratorinė lentyna
	vnt.
	5
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	7.
	Mobili lentyna uždara
	vnt.
	       5
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	8.
	Mobili lentyna pusiau uždara
	vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	9.
	Laboratorinė spintelė su kriaukle
	vnt.
	2
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	10.
	Laboratorinė cheminių medžiagų spinta (su 4 nepermatomo stiklo durelėmis)
	vnt.
	6
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	11.
	Mobili laboratorinių mokymo priemonių platforma
	vnt.
	2
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	12. 
	Mobili laboratorinių mokymo priemonių platforma
	vnt.
	2
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	13. 
	Pakabinama laboratorinė spintelė
	vnt.
	15
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	14.
	Laboratorinė džiovyklė
	vnt.
	2
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM 
	Įrašyti skaičius
x,xx

	PVM tarifo procentais dydis 
	Įrašyti skaičius
x,xx

	PVM suma
	Įrašyti skaičius
x,xx

	Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM 
	Įrašyti skaičius
x,xx



Siūlomos Prekės visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:


(tęsinys kitame puslapyje)
	Eil.
Nr.
	PAVADINIMAS

(prekių nuotraukos yra tik pavyzdžiai, kurie nėra privalomi tiekėjams)
	ORIENTACINIAI MATMENYS
	REIKALAUJAMŲ PARAMETRŲ REIKŠMĖS *
	TIEKĖJO SIŪLOMI TECHNINIAI PARAMETRAI  **

(1. tiekėjas nurodo konkrečias technines charakteristikas (rodiklius) ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo/aprašo reikalavimo atitikimą; tiekėjas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą;
2. tiekėjas kartu su pasiūlymu  turi pateikti dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techniniams reikalavimams (kur reikalaujama)
3.  Tiekėjo nurodomi dydžiai, kiekiai negali būti nurodyti su paklaida (pvz., ,,apie“, ,, ±“, ,,ne mažiau“, ,,kaip norėsite“, ,,kaip parašyta pirkimo dokumentuose“, etc.))


	1.
	Laboratorinis dvivietis stalas
[image: ]
	120x60 cm, H 78 cm
	Stalo matmenys (ilgis x plotis x aukštis) 1200x600x780 mm ± 10 mm. Stalviršis pagamintas iš vientisos fenolio dervos plokštės. Stalviršis mechaniškai ir chemiškai atsparus daugumai cheminių medžiagų, naudojamų laboratorijose. Stalviršio storis 12,7 mm ±2 mm. Stalo kojos pagamintos iš aliuminio trapecijos profilio, kurio matmenys (ilgis x plotis) 102x50 mm ± 2 mm, jos padengtos chemiškai atspariais milteliniais dažais. Rėmas pagamintas iš ne plonesnio kaip 1,2 mm aukštos kokybės aliuminio. Stalo kojos su plastikiniais reguliuojamais padais. Stalviršio spalva derinama su perkančiąja organizacija iš tiekėjo siūlomos spalvų paletės. Galimi lygiaverčiai sprendiniai, jeigu jie užtikrina ne blogesnę funkciją, saugą, patvarumą ir pritaikymą švietimo įstaigos naudojimui.
	Gamintojas (įrašyti): ..................... .
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti) ...................... .
Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas):
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]


	2. 
	Plieno-stiklo traukos spinta
	122,5x87,5 cm, H 230 cm
	Traukos spintos matmenys 1225x875x2300 mm ±10 mm. Traukos spinta turi būti atspari korozijai, drėgmei ir lengvai valoma. Traukos spintos darbinės kameros korpusas turi būti pagamintas iš lenktų stiklo lakštų ne plonesnių kaip 4 mm ir lango su grūdintu stiklu, kuris slankiojasi vertikalia kryptimi, specialus mechanizmas užtikrina lango sustabdymą bet kurioje padėtyje. Traukos spintos stalviršis turi būti pagamintas iš chemiškai ir mechaniškai atsparios plokštės (turi būti pateiktas bandymų protokolas), kurios storis ne mažesnis kaip 12,7 mm. Traukos spintos pakeliamas ir nuleidžiamas langas įmontuotas aliuminio rėme. Langas pagamintas iš 5mm ±1 mm grūdinto stiklo. Po traukos spintos darbastaliu turi būti sumontuotos dvi spintelės, jų korpusas turi būti pagamintas iš cinkuoto plieno lakšto, padengto atsparia milteline danga. Spintelių vidus turi būti pritaikytas rūgščių ir šarmų laikymui, vidaus įranga atspari korozijai. Traukos spintoje turi būti įrengtas darbinės kameros vidaus apšvietimas. Ištraukiamo oro ventiliacinis kanalas ne mažesnio kaip 240 mm diametro. Traukos spintos priekinėje dalyje turi būti sumontuoti ventiliacijos bei apšvietimo valdymo jungikliai. Spintoje sumontuota ne mažiau kaip 2 vnt. elektros lizdų (rozečių). Elektros lizdai (rozetės) ne žemesnės negu IP44 saugumo klasė. Traukos spintos spalva šviesiai pilka. Galimi lygiaverčiai sprendiniai, jeigu jie užtikrina ne blogesnę funkciją, saugą, patvarumą ir pritaikymą švietimo įstaigos naudojimui.
	Gamintojas (įrašyti): ..................... .
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti) ...................... .
Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas):
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]


	3.
	Laboratorinis mokytojo stalas
[image: ]
	240x60 cm, H 85 cm
	Stalo matmenys (ilgis x plotis x aukštis) 2400x600x850 mm ± 10 mm. Stalviršis pagamintas iš chemiškai atsparios fenolio plokštės, kurios storis ne mažesnis kaip 12,7 mm. Per visą perimetrą stalviršis sutvirtintas MDF plokštės juostomis, kurių storis ne mažesnis kaip 12,7 mm. Stalviršio kampai užapvalinti. Stalviršio spalva derinama su perkančiąja organizacija iš tiekėjo siūlomos spalvų paletės. Stalo šonai, spintelės ir stalčiai pagaminti iš melaminu padengtos medžio drožlių plokštės, kurios storis 16 mm ±1 mm. Briaunos apdengtos ne mažiau kaip 5 mm PVC danga. Stalčių fasadinė dalis ir spintelių durelės pagamintos iš melaminu padengtos medžio drožlių plokštės, kurios storis 16mm ±1 mm. Stalčių fasadinės dalies ir spintelių durelių briaunos aplietos ne mažesne kaip 5 mm ±1 mm polipropileno danga šviesiai mėlynos spalvos. Stalo kojelės metalinės reguliuojamo aukščio su plastikiniais padais. Stalas sudarytas iš 11 dalių, iš kurių ne mažiau kaip 8 – stalčiai (vienas iš jų skirtas kompiuterio klaviatūrai) bei trys spintelės su varstomomis durelėmis. Spintelių durelės turi galimybę pagal poreikį keisti varstymo pusę. Stalas turi turėti EN 13150 sertifikatą. Galimi lygiaverčiai sprendiniai, jeigu jie užtikrina ne blogesnę funkciją, saugą, patvarumą ir pritaikymą švietimo įstaigos naudojimui.
	Gamintojas (įrašyti): ..................... .
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti) ...................... .
Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas):
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]


	4.
	Mobili lentyna su stalčiukais
	104x45 cm, H 170 cm
	Lentynos matmenys turi būti 104x45, H 170 cm ±1cm. Konstrukcija pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio medžio drožlių plokštės. Apdaila: karkasas šviesiai pilkos spalvos melaminas, fasadas – šviesiai pilkos spalvos melaminas. Lentynos briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 2 mm ABS juostomis. Lentynos viršutinėje dalyje turi būti įrengtos dvi atviros lentynėlės, apatinėje dalyje turi būti 16 ant bėgelių įrengtų plastikinių padėklų ir dvi nedidelės lentynėlės. Padėklo matmenys turi būti 42,5x31x7,5 cm ±0,5 cm. Lentynos spalva derinama su perkančiąja organizacija iš tiekėjo siūlomos spalvų paletės. Lentyna turi būti su 4 ratukais atlaikančiais ne mažesnį kaip 80 kg svorį (turi būti pateiktas tai patvirtinantis bandymų protokolas arba sertifikatas), ratuko dydis nuo žemės iki lentynos pagrindo turi būti ne mažesnis kaip 140 mm ±10 mm. Ne mažiau kaip du iš keturių ratukų turi būti su stabdžiais. Padėklų spalvą turi būti galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 3 spalvų. Galimi lygiaverčiai sprendiniai, jeigu jie užtikrina ne blogesnę funkciją, saugą, patvarumą ir pritaikymą švietimo įstaigos naudojimui.
	Gamintojas (įrašyti): ..................... .
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti) ...................... .
Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas):
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]


	5.
	Pakabinama daugiafunkcinė laboratorinė sistema su nutraukimo rankovėmis
[image: ]
	165x50 cm, H 110–155 cm
	Pakabinama laboratorinė sistema susideda iš dviejų pagrindinių dalių – korpuso, kurio matmenys (ilgis x plotis x aukštis) 1650x500x250 mm ±20 mm, ir teleskopinės kolonos, kurios matmenys (ilgis x plotis x aukštis) 320x220x850 mm ±20 mm. Korpuse sumontuoti ne mažiau kaip 4 fizikos pultai (po 2 iš kiekvienos pusės), ne mažiau kaip 8 elektros lizdai (po 4 iš kiekvienos pusės), ne mažiau kaip 4 teleskopinės nutraukimo rankovės (po 2 iš kiekvienos pusės), kurių ilgis reguliuojamas nuo 650 iki 1150 mm ±20 mm, taip pat integruotas LED šviestuvas, kurio matmenys (ilgis x plotis) ne mažesni kaip 1400x85 mm. Korpusas pagamintas iš ne plonesnės kaip 1 mm storio skardos, padengtos milteliniais dažais. Korpuso galai uždengti ABS plastiko gaubtais. Teleskopinė kolona valdoma nuotoliniu pultu ir jos aukštis reguliuojamas 850 – 1300 mm intervale ±20mm. Teleskopinė kolona pagaminta iš ne plonesnės kaip 1 mm storio skardos, padengtos milteliniais dažais. Kolonos viduje įmontuotos dvi elektrinės pavaros su dviem atskirais elektros varikliais, taip pat viduje įmontuotas ventiliacijos kanalas. Galimi lygiaverčiai sprendiniai, jeigu jie užtikrina ne blogesnę funkciją, saugą, patvarumą ir pritaikymą švietimo įstaigos naudojimui.
	Gamintojas (įrašyti): ..................... .
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti) ...................... .
Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas):
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]


	6. 
	Laboratorinė lentyna
[image: ]
	120x30 cm, H 60 cm
	Lentynos matmenys (ilgis x plotis x aukštis) 1200x300x600 mm ±10 mm. Rėmas keturkampio aliuminio profilio, kurio matmenys (ilgis x plotis) 80x40 mm ±2 mm, metalo storis 2,5 mm ±1 mm. Lentyna dviejų aukštų. Lentynos pagrindas pagamintas iš 12 mm grūdinto stiklo ±1 mm. Lentyna turi apsauginius barjerus, apsaugančius nuo kritimo, pagamintus iš plieninio vamzdžio ne mažesnio kaip 13 mm diametro padengto chemiškai atspariais milteliniais dažais. Galimi lygiaverčiai sprendiniai, jeigu jie užtikrina ne blogesnę funkciją, saugą, patvarumą ir pritaikymą švietimo įstaigos naudojimui.
	Gamintojas (įrašyti): ..................... .
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti) ...................... .
Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas):
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	7. 
	Mobili lentyna uždara
	104x45 cm, H 170 cm
	Lentynos matmenys 1040x450, H 1700 mm ±10 mm. Konstrukcija pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio medžio drožlių plokštės. Apdaila: karkasas – šviesiai pilkos spalvos melaminas, fasadas – šviesiai pilkos spalvos melaminas. Lentynos briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 2 mm ABS juostomis. Lentyna turi būti su keturiomis durelėmis. Lentynos viršutinėje ir apatinėje dalyse turi būti po 2 lentynėles, kurios uždaromos varstomomis durelėmis. Lentynos spalva derinama su perkančiąja organizacija iš tiekėjo siūlomos spalvų paletės. Lentyna turi būti su 4 ratukais, atlaikančiais ne mažesnį kaip 80 kg svorį (turi būti pateiktas tai patvirtinantis bandymų protokolas arba sertifikatas). Ratuko dydis nuo žemės iki lentynos pagrindo turi būti ne mažesnis kaip 140 mm ±10 mm. Ne mažiau kaip du iš keturių ratukų turi būti su stabdžiais. Galimi lygiaverčiai sprendiniai, jeigu jie užtikrina ne blogesnę funkciją, saugą, patvarumą ir pritaikymą švietimo įstaigos naudojimui.
	Gamintojas (įrašyti): ..................... .
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti) ...................... .
Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas):
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]


	8. 
	Mobili lentyna pusiau uždara
	104x45 cm, H 170 cm
	Lentynos matmenys turi būti 104x45, H 170 cm ±1cm. Konstrukcija pagaminta iš ne mažiau kaip 18 mm storio medžio drožlių plokštės. Apdaila: karkasas šviesiai pilkos spalvos melaminas, fasadas – šviesiai pilkos spalvos melaminas. Lentynos briaunos turi būti apsaugotos ne mažiau kaip 2 mm ABS juostomis. Lentynos viršutinėje dalyje turi būti įrengtos dvi atviros lentynėlės, apatinėje spintelės dalyje turi būti įrengtos 2 lentynėlės uždaromos varstomomis durelėmis. Lentynos spalva derinama su perkančiąja organizacija iš tiekėjo siūlomos spalvų paletės. Lentyna turi būti su 4 ratukais atlaikančiais ne mažesnį kaip 80 kg svorį (turi būti pateiktas tai patvirtinantis bandymų protokolas arba sertifikatas), ratuko dydis nuo žemės iki lentynos pagrindo turi būti ne mažesnis kaip 140 ±10 mm. Ne mažiau kaip du iš keturių ratukų turi būti su stabdžiais. Galimi lygiaverčiai sprendiniai, jeigu jie užtikrina ne blogesnę funkciją, saugą, patvarumą ir pritaikymą švietimo įstaigos naudojimui.
	Gamintojas (įrašyti): ..................... .
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti) ...................... .
Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas):
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]


	9.
	Laboratorinė spintelė su kriaukle
[image: ]
	60x50 cm, H 75 cm
	Laboratorinės spintelės su kriaukle matmenys (ilgis x plotis x aukštis) 600x500x730 mm ±5 mm. Spintelė pagaminta iš aliuminio skardos, padengtos epoksidiniais milteliniais dažais. Kampai saugiai užapvalinti. Spintelėje sumontuota laboratorinė pilkos spalvos polipropileno kriauklė. Kriauklės matmenys (ilgis x plotis x aukštis) 600x500x280 mm ±5 mm. Kriauklė turi briauną, apsaugančią nuo vandens perpylimo ne mažesnę kaip 10 mm ±1 mm. Galimi lygiaverčiai sprendiniai, jeigu jie užtikrina ne blogesnę funkciją, saugą, patvarumą ir pritaikymą švietimo įstaigos naudojimui.
	Gamintojas (įrašyti): ..................... .
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti) ...................... .
Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas):
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	10. 
	Laboratorinė cheminių medžiagų spinta (su 4 nepermatomo stiklo durelėmis)
[image: ]
	204x102x50 cm
	Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)2040x1020x500 mm ±5mm. Cheminių medžiagų spinta pagaminta iš inžinerinio polipropileno plastiko ir grūdinto stiklo lakšto. Spintelės sudedamosios dalys (šoniniai skydai, stogo skydai, galiniai skydai ir spintelės durys) pagamintos iš aplinkai nekenksmingo inžinerinio polipropileno plastiko liejinių. Spintos šonuose turi būti išlietos standumo briaunos. Kampuose, specialiuose kanaluose, sumontuoti metaliniai standumo strypai. Medžiagos, iš kurių pagaminta cheminių medžiagų spinta, atsparios rūgštims ir šarmams, draugiškos aplinkai. Viršutinė ir apatinė spintelės dalys pagamintos iš inžinerinio polipropileno plastiko. Spintos durys: ne mažiau kaip 4 mm storio stiklo lakštas, įmontuotas į polipropileno plastiko skydą. Visos keturios spintos durelės rakinamos viena spynele. Cheminių medžiagų spintos viduje įrengti ventiliacijos kanalai. Šoniniuose spintos skyduose suformuotos lentynų montavimo nišos, kuriose įvairiame aukštyje galima lengvai montuoti polipropileno plastiko lentynas. Spintoje turi būti ne mažiau kaip 4 keičiamo aukščio polipropileno plastiko lentynos. Spinta turi būti su 2 skaidraus ir 2 nepermatomo stiklo durelėmis. Spinta turi turėti EN 16121 ir EN 16122 sertifikatus. Galimi lygiaverčiai sprendiniai, jeigu jie užtikrina ne blogesnę funkciją, saugą, patvarumą ir pritaikymą švietimo įstaigos naudojimui.
	Gamintojas (įrašyti): ..................... .
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti) ...................... .
Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas):
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]


	11.
	Mobili laboratorinių mokymo priemonių platforma
[image: C:\Users\Ignas\Desktop\Mobili_laboratoriniu_priemoniu_platforma_3-1.jpg]
	43x50 cm, H 95 cm
	Mobilios laboratorinių priemonių platformos matmenys (ilgis x plotis x aukštis) 430x500x950 mm ±10 mm. Mobili platforma pagaminta iš metalinio rėmo, padengto milteliniu būdu, jos viduje sumontuoti ne mažiau kaip aštuoni stalčiai. Stalčiai pagaminti iš ABS plastiko, kurių matmenys (aukštis x plotis x gylis) 43x310x75 mm ±5 mm. Platforma turi keturis ratukus, iš kurių ne mažiau kaip du privalo būti su stabdžiais. Stalčių spalvą galima pasirinkti iš ne mažiau kaip 5 spalvų. Galimi lygiaverčiai sprendiniai, jeigu jie užtikrina ne blogesnę funkciją, saugą, patvarumą ir pritaikymą švietimo įstaigos naudojimui.
	Gamintojas (įrašyti): ..................... .
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti) ...................... .
Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas):
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	12.
	Mobili laboratorinių mokymo priemonių platforma
[image: ]
	84,5x48 cm, H 98,5 cm
	Mobilios laboratorinių priemonių platformos metmenys (ilgis x plotis x aukštis) 845 x 480 x 985 mm ±10 mm. Mobili platforma pagaminta iš aliuminio profilio rėmo, padengto milteliniu būdu. Platformos sienutės, dugnas, viršus ir lentynos pagamintos iš laminuotos medžio drožlės plokštės ne plonesnės kaip 16 mm ±1 mm. Visos platformos briaunos, kampai pagaminti iš aliuminio ir ABS plastiko profilių. Mobilios platformos durelės pagamintos iš aliuminio profilio rėmo, padengto milteliniu būdu, kuriame sumontuotas ne mažesnis kaip 4 mm grūdintas stiklas. Durelių rankenos pagamintos iš polipropileno plastiko. Durelės turi būti rakinamos. Virš mobilios platformos sumontuotas stalviršis iš chemiškai atsparios fenolioepoksido plokštės (turi būti bandymų protokolas). Stalviršio storis 25 mm ± 2 mm. Platforma turi keturis ratukus, iš kurių ne mažiau kaip du privalo būti su stabdžiais. Galimi lygiaverčiai sprendiniai, jeigu jie užtikrina ne blogesnę funkciją, saugą, patvarumą ir pritaikymą švietimo įstaigos naudojimui.
	Gamintojas (įrašyti): ..................... .
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti) ...................... .
Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas):
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]


	13.
	Pakabinama laboratorinė spintelė
[image: ]
	60x35 cm, H 60 cm
	Spintelės matmenys 600 mmx 350 mmxH 600 mm ±5 mm. Pakabinama spintelė pagaminta iš šviesiai pilkos spalvos MDF plokštės, kurios storis ne mažesnis kaip 18 mm ±1 mm. Spintelės viduje turi būti įrengta viena horizontali lentyna. Spintelės briaunos apdengtos ne mažesne kaip 2 mm polipropileno juosta. Spintelės durelėse sumontuota viena metalo spalvos rankenėlė. Galimi lygiaverčiai sprendiniai, jeigu jie užtikrina ne blogesnę funkciją, saugą, patvarumą ir pritaikymą švietimo įstaigos naudojimui.
	Gamintojas (įrašyti): ..................... .
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti) ...................... .
Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas):
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	14.
	Laboratorinė džiovyklė
[image: ]
	55x40x12 cm
	Džiovyklės matmenys 550x400x120 mm ±5 mm. Džiovyklė pagaminta iš polipropileno. Ne mažiau kaip 27 džiovinimo pozicijos. Džiovyklės apatinėje dalyje turi būti sumontuota lentyna, surenkanti nutekančius skysčius. Lentynoje turi būti įrengtas skysčių nutekėjimo kanalas. Džiovyklė pilkos spalvos su baltais strypeliais. Galimi lygiaverčiai sprendiniai, jeigu jie užtikrina ne blogesnę funkciją, saugą, patvarumą ir pritaikymą švietimo įstaigos naudojimui.
	Gamintojas (įrašyti): ..................... .
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti) ...................... .
Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas):
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI PREKĖMS:

	15.
	Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedo VII skyriaus „Baldai“ nuostatomis:  

	Aprašo 2 priedo VII skyriaus 7.1. p.: ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;
	Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai, jeigu prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip:

a) galiojantis FSC® arba PEFC tiekimo grandinės (chain of-custody, CoC) sertifikatas, arba FSC®100 sertifikatas, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, 
arba
b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, 
arba  
[bookmark: part_239e3ab9a7b341499419e37afb5fac37][bookmark: part_4b99e1b585c848ee958acf97229e534b]c) kiti lygiaverčiai įrodymai. 
	[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]


	

	
	Aprašo 2 priedo VII skyriaus 7.2. p.:  visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;
	a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, 
arba
b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, 
arba
c) gamintojo techniniai dokumentai, 
arba
d) saugos duomenų lapas, 
arba
e) kiti lygiaverčiai įrodymai
	[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]


	
	
	Aprašo 2 priedo VII skyriaus 7.3. p.: jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;
	a) Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba 
b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba 
d) kiti lygiaverčiai įrodymai.
	[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	
	
	Aprašo 2 priedo VII skyriaus 7.4. p.:  paviršiams dengti naudojamuose cheminiuose mišiniuose: 
7.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, dėl kurių cheminis mišinys klasifikuojamas priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninis (H350, H350i, H351), sukeliantis paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškas reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingas vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškas ar labai toksiškas (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamas ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); 7.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 7.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 
7.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.
	a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba 
b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba 
c) gamintojo techniniai dokumentai, arba 
d) saugos duomenų lapas, arba 
e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba 
f) kiti lygiaverčiai įrodymai.
	[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]


	BENDRIEJI REIKALAVIMAI PREKĖMS:

	16. 
	
	Mokinių stalai ir kėdės, kai taikoma pagal gaminio paskirtį, turi atitikti LST EN 1729 serijos arba lygiaverčius mokykliniams baldams taikomus standartus.
	Galimi atitiktį įrodantys dokumentai:

a) Gamintojo techniniai dokumentai, arba 
b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba 
d) kiti lygiaverčiai įrodymai.
	
Įrašo tiekėjas .......


[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]


	17.
	
	Laboratoriniai baldai, kai taikoma pagal gaminio paskirtį, turi būti pritaikyti darbui laboratorijoje ir būti atsparūs įprastoms laboratorinėms cheminėms medžiagoms, drėgmei ir valymui. 

	Galimi atitiktį įrodantys dokumentai:

a) Gamintojo techniniai dokumentai, arba 
b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba 
d) kiti lygiaverčiai įrodymai.
	
Įrašo tiekėjas .......


[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]


	18. 
	
	Prekės turi būti naujos, nenaudotos, mechaniškai nepažeistos, su visomis gamintojo numatytomis dalimis ir priedais. 

	
	Įrašo tiekėjas .......

[Sutarties vykdymo sąlyga]

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama prekių perdavimo metu; įrodančių dokumentų teikti iškart su pasiūlymu nereikia]

	19.
	
	Prekės turi būti tinkamos intensyviam naudojimui švietimo įstaigoje, lengvai valomos, saugios naudotojams, be aštrių briaunų ir kitų pavojingų elementų.
	
	Įrašo tiekėjas .......

[Sutarties vykdymo sąlyga]

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama prekių perdavimo metu; įrodančių dokumentų teikti iškart su pasiūlymu nereikia]




***
Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo daliai Nr. II „Mokykliniai stalai, kėdės ir mokytojo darbo vietos baldai“: 
Mes siūlome šias Prekes: 

	Eil. Nr.
	Prekės aprašymas
	Mato vnt.
	Kiekis 
	Vieno vieneto kaina (EUR be PVM)
	Suma (EUR be PVM)

	MOKYKLINIAI STALAI, KĖDĖS IR MOKYTOJO DARBO VIETOS BALDAI

	A
	B
	C
	D
	E
	F
F= D x E

	1.
	Mokinio kėdė
	vnt.
	75
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	2.
	Kėdė su ratukais arba plastikiniais padukais
	vnt.
	45
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	3.
	Kampinis mokytojo stalas
	vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	4.
	Reguliuojamo aukščio trapecinis mokinio stalas
	vnt.
	25
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	5.
	Reguliuojamo aukščio vaikiška kėdė
	vnt.
	20
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	6.
	Reguliuojamo aukščio mokinio stalas
	vnt.
	75
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	7.
	Mokytojo stalas
	vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	8.
	Biuro spinta su užraktu
	vnt.
	5
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM 
	Įrašyti skaičius
x,xx

	PVM tarifo procentais dydis 
	Įrašyti skaičius
x,xx

	PVM suma
	Įrašyti skaičius
x,xx

	Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM 
	Įrašyti skaičius
x,xx




Siūlomos Prekės visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:  

(tęsinys kitame puslapyje)
	

	Eil.
Nr.
	PAVADINIMAS

(prekių nuotraukos yra tik pavyzdžiai, kurie nėra privalomi tiekėjams)
	ORIENTACINIAI MATMENYS
	REIKALAUJAMŲ PARAMETRŲ REIKŠMĖS *
	TIEKĖJO SIŪLOMI TECHNINIAI PARAMETRAI  **

(1. tiekėjas nurodo konkrečias technines charakteristikas (rodiklius) ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo/aprašo reikalavimo atitikimą; tiekėjas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą;
2. tiekėjas kartu su pasiūlymu  turi pateikti dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techniniams reikalavimams (kur reikalaujama)
3.  Tiekėjo nurodomi dydžiai, kiekiai negali būti nurodyti su paklaida (pvz., ,,apie“, ,, ±“, ,,ne mažiau“, ,,kaip norėsite“, ,,kaip parašyta pirkimo dokumentuose“, etc.))


	1.
	Mokinio kėdė
[image: ]
	H 40–46 cm
	Sėdimosios dalies aukštis 400–460 mm, sėdimosios dalies plotis 425 mm, gylis 450 mm. Kėdės rėmas turi būti „C“ formos, pagamintas iš ovalo formos metalo profilio. Sėdimoji dalis ir nugarėlė pagamintos iš vientiso, išlenkto polipropileno ar kitos lygiavertės medžiagos. Sėdynės paviršius atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas. Kėdės atloše turi būti kiaurymė patogiam kėdės kilnojimui. Užkėlus kėdę ant stalo, kėdė turi remtis į stalą tik plastikinėmis dalimis, kad nepažeistų stalviršio paviršiaus. Kėdės kojos turi būti ant plastikinių padukų, kad nebraižytų grindų. Kėdės spalva pasirenkama iš ne mažiau kaip 5 spalvų. Matmenys nuo duotųjų gali skirtis ±15 mm. Kėdė turi turėti EN 1729 sertifikatą. Galimi lygiaverčiai sprendiniai, jeigu jie užtikrina ne blogesnę funkciją, saugą, patvarumą ir pritaikymą švietimo įstaigos naudojimui.
	Gamintojas (įrašyti): ..................... .
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti) ...................... .
Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas):
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	2. 
	Kėdė su ratukais arba plastikiniais padukais
[image: C:\Users\Ignas\Desktop\Kede_move_melyna.png]
	H 38–50 cm
	Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas pneumatiniu cilindru nuo 380–500 mm ir fiksuojamas rankenėlės pagalba. Sėdynės aukštis 380–500 mm ±5 mm, sėdynės plotis 425 mm ±5 mm, gylis 450 mm ± 5 mm. Kėdės atlošo aukštis 740–860 mm ±5 mm. Sėdimoji dalis ir nugarėlė pagamintos iš vientiso, išlenkto polipropileno lakšto ar kitos lygiavertės medžiagos, kurio storis ne mažiau kaip 5 mm. Sėdynės paviršius atsparus įbrėžimams ir lengvai valomas. Kėdės rėmas turi būti sudarytas iš reguliuojamo pneumatinio cilindro ir penkiakampės žvaigždės formos pagrindo su penkiais ratukais arba plastikiniais padukais. Kėdės rėmas turi būti juodas, padengtas milteliniu būdu. Kėdės atloše turi būti kiaurymė patogiam kėdės kilnojimui. Kėdės spalva pasirenkama iš ne mažiau kaip 5 spalvų. Galimi lygiaverčiai sprendiniai, jeigu jie užtikrina ne blogesnę funkciją, saugą, patvarumą ir pritaikymą švietimo įstaigos naudojimui.
	Gamintojas (įrašyti): ..................... .
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti) ...................... .
Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas):
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]


	3.
	Kampinis mokytojo stalas
	140x140 cm, H 75 cm
	Mokytojo stalas turi būti L formos. Mokytojo stalo matmenys turi būti 1400x1400 mm ±20 mm, H 750 mm ±10 mm. Stalviršis turi būti pagamintas iš 25 mm ±1 mm MDF plokštės. Stalviršio kraštai turi būti apsaugoti PVC 1 mm juosta. Stalviršyje turi būti įrengta anga, skirta laidams pravesti. Stalviršio spalva turi būti šviesiai pilka. Stalas turi būti komplektuojamas su spintelių bloku. Spintelių bloką turi sudaryti viena durelėmis uždaroma spintelė, spintelėje turi būti dvi lentynos, virš spintelės turi būti stalčius, šalia turi būti dvi atviros lentynėlės. Spintelės sienutės turi būti pagamintos iš ne plonesnės kaip 16 mm MDF plokštės. Stalo rėmas turi būti keturkampio formos metalo profilio, kurio matmenys 25x50 mm ±5 mm, metalo storis turi būti ne plonesnis kaip 1,4 mm. Stalo kojos turi būti penkiakampio formos metalo profilio, kurio storis turi būti ne plonesnis kaip 1,4 mm, su plastikiniais padukais, nebraižančiais grindų paviršiaus. Priekyje turi būti sumontuota 16 mm ±1 mm storio MDF plokšte. Stalas turi turėti EN 1729 sertifikatą. (pateikti su Pirkimo dokumentais). Galimi lygiaverčiai sprendiniai, jeigu jie užtikrina ne blogesnę funkciją, saugą, patvarumą ir pritaikymą švietimo įstaigos naudojimui.
	Gamintojas (įrašyti): ..................... .
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti) ...................... .
Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas):
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]


	4.
	Reguliuojamo aukščio trapecinis mokinio stalas
[image: ]
	95x53, H 40–60 cm
	Stalo matmenys 950x530 mm, aukštis reguliuojamas nuo 400 mm iki 600 mm ±5 mm. Stalviršis trapecijos formos. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 25 mm storio medžio drožlių plokštės arba kita lygiavertė medžiagos. Stalviršio kraštai privalo būti aplieti vientisa, besiūle, polipropileno (vientisa, besiūle technologija ) ar kita lygiaverte danga ne mažiau kaip 5 mm. Kampai ir kraštai privalo būti užapvalinti ir saugūs. Stalo kojos turi būti pagamintos iš apskritimo formos vamzdžio profilio ne mažesnio kaip 45 mm skersmens matmenų, metalo storis ne mažesnis kaip 0,9 mm. Stalo aukštis turi būti reguliuojamas nuo 400 mm iki 600 mm ±5 mm kas 20 mm intervalais. Rėmas turi būti nudažytas milteliniu būdu. Stalo briaunų ir kojų spalva turi sutapti. Stalviršio briaunų ir kojų spalvų pasirinkimas iš ne mažiau kaip 5 spalvų. Stalo kojos turi būti su plastikiniais reguliuojamais padais, kurių aukštis reguliuojamas ne mažiau kaip 20 mm. Galimi lygiaverčiai sprendiniai, jeigu jie užtikrina ne blogesnę funkciją, saugą, patvarumą ir pritaikymą švietimo įstaigos naudojimui.
	Gamintojas (įrašyti): ..................... .
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti) ...................... .
Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas):
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]


	5.
	Reguliuojamo aukščio vaikiška kėdė
[image: ]
	30x29, H 30–34 cm
	Kėdės aukštis turi būti reguliuojamas nuo 300 mm iki 340 mm ±5mm kas 20mm intervalais. Kėdės sėdynės matmenys turi būti 300x300 mm ±5mm. Kėdė turi būti pagaminta iš PP plastiko. Kėdės nugaros atrama turi būti ergonomiškai išlenkta, užtikrinanti taisyklingą sėdėseną. Rėmas turi būti baltos spalvos. Sėdynės, atlošo ir reguliuojamųjų kojelių spalvos pasirinkimas turi būti iš ne mažiau kaip 5 spalvų. Atloše turi būti kiaurymė arba rankena patogiam kėdės perkėlimui, lengvam kėdės perkėlimui. Kojelių padukai turi būti pagaminti iš specialaus, paminkštinto, tamsiai pilkos spalvos PP plastiko. Galimi lygiaverčiai sprendiniai, jeigu jie užtikrina ne blogesnę funkciją, saugą, patvarumą ir pritaikymą švietimo įstaigos naudojimui.
	Gamintojas (įrašyti): ..................... .
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti) ...................... .
Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas):
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	6. 
	Reguliuojamo aukščio mokinio stalas
[image: ]
	70x50 cm, H 64–79 cm
	Stačiakampio formos stalviršis. Matmenys 700x500 mm, H 640–760 mm ±5 mm. Stalviršis turi būti pagamintas iš ne mažiau kaip 18 mm storio MDF plokštės arba kita lygiavertė medžiagos. Stalviršio kraštai privalo būti aplieti vientisa, besiūle polipropileno (vientisa, besiūle technologija ) ar kita lygiaverte danga: iš mokinio pusės turi būti aplietas ne mažiau kaip 19 mm, šonai ir priekinė dalis turi būti aplieti ne mažiau kaip 6 mm. Kampai ir kraštai privalo būti užapvalinti ir saugūs. Stalviršio priekinėje dalyje turi būti išlietas griovelis rašymo priemonėms pasidėti. Po stalviršiu turi būti įrengta vielinė lentynėlė iš ne plonesnės kaip 4 mm vielos. Stalo šone turi būti ne mažiau kaip vienas kabliukas mokinio kuprinei. Stalo kojos turi būti pagamintos iš ovalo formos vamzdžio profilio ne mažesnių kaip 60x30 mm matmenų, metalo storis ne mažesnis kaip 1,2 mm. Rėmas ir vielinė lentynėlė turi būti nudažyti milteliniu būdu. Stalo kojos turi būti su plastikiniais reguliuojamais padais ne mažesniais kaip 30 mm diametro. Stalo spalva turi būti šviesiai pilka. Stalas turi turėti EN 1729 sertifikatą. (Pateikti su pirkimo dokumentais). Galimi lygiaverčiai sprendiniai, jeigu jie užtikrina ne blogesnę funkciją, saugą, patvarumą ir pritaikymą švietimo įstaigos naudojimui.
	Gamintojas (įrašyti): ..................... .
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti) ...................... .
Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas):
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]


	7. 
	Mokytojo stalas
[image: ]
	120x60 cm, H 75 cm
	Mokytojo stalo matmenys turi būti 1200x600 mm ±20 mm, H 750 mm ±10 mm. Stalviršis turi būti pagamintas iš 25 mm ±1 mm MDF plokštės. Stalviršio kraštai turi būti apsaugoti PVC 1 mm juosta. Stalviršio dešiniajame tolimajame krašte turi būti įrengta anga, skirta laidams. Stalviršio spalva turi būti šviesiai pilka. Stalas turi būti komplektuojamas su spintele, kurios viršutinėje dalyje yra stalčius. Spintelės bendras aukštis turi būti 695 mm ±10 mm. Stalčiaus vidaus išmatavimai turi būti 305x315 mm ±5 mm, aukštis 70 mm ± 5 mm. Spintelėje turi būti dvi lentynos. Stalčiaus sienutės turi būti pagamintos iš ne plonesnės kaip 16 mm MDF plokštės. Stalo rėmas turi būti keturkampio formos metalo profilio, kurio matmenys 25x50 mm ±5mm, metalo storis turi būti ne plonesnis nei 1,4 mm. Stalo kojos turi būti penkiakampio formos metalo profilio, kurio storis turi būti ne plonesnis nei 1,4 mm, su plastikiniais padukais, nebraižančiais grindų paviršiaus. Priekyje turi būti sumontuota 16 mm ±1 mm storio MDF plokšte. Stalas turi turėti EN 1729 sertifikatą. (Pateikti su pirkimo dokumentais). Galimi lygiaverčiai sprendiniai, jeigu jie užtikrina ne blogesnę funkciją, saugą, patvarumą ir pritaikymą švietimo įstaigos naudojimui.
	Gamintojas (įrašyti): ..................... .
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti) ...................... .
Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas):
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]


	8. 
	Biuro spinta su užraktu
[image: ]
	2000x1000x328mm
	Spinta pagaminta iš tvirto ir lengvai valomo laminato. Galima rinktis iš kelių spalvų. Durys - rakinamos, jos dengia visą spintos konstrukciją. Duryse sumontuotos nepastebima pilka spalva dažytos, plonos rankenos. Pritaikyta archyvui. Galimi lygiaverčiai sprendiniai, jeigu jie užtikrina ne blogesnę funkciją, saugą, patvarumą ir pritaikymą švietimo įstaigos naudojimui.


	Gamintojas (įrašyti): ..................... .
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti) ...................... .
Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas):
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI PREKĖMS: (tęsinys kitame puslapyje)

	9.
	Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedo VII skyriaus „Baldai“ nuostatomis:  

	Aprašo 2 priedo VII skyriaus 7.1. p.: ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;
	Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai, jeigu prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip:

a) galiojantis FSC® arba PEFC tiekimo grandinės (chain of-custody, CoC) sertifikatas, arba FSC®100 sertifikatas, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, 
arba
b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, 
arba  
c) kiti lygiaverčiai įrodymai. 
	Įrašo tiekėjas: ...... 


[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	
	
	Aprašo 2 priedo VII skyriaus 7.2. p.:  visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;
	a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, 
arba
b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, 
arba
c) gamintojo techniniai dokumentai, 
arba
d) saugos duomenų lapas, 
arba
e) kiti lygiaverčiai įrodymai
	Įrašo tiekėjas: ...... 


[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	
	
	Aprašo 2 priedo VII skyriaus 7.3. p.: jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;
	a) Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba 
b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba 
d) kiti lygiaverčiai įrodymai.
	Įrašo tiekėjas: ...... 


[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	
	
	Aprašo 2 priedo VII skyriaus 7.4. p.:  paviršiams dengti naudojamuose cheminiuose mišiniuose: 
7.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, dėl kurių cheminis mišinys klasifikuojamas priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninis (H350, H350i, H351), sukeliantis paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškas reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingas vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškas ar labai toksiškas (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamas ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); 7.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 7.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 
7.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.
	a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba 
b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba 
c) gamintojo techniniai dokumentai, arba 
d) saugos duomenų lapas, arba 
e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba 
f) kiti lygiaverčiai įrodymai.
	Įrašo tiekėjas: ...... 


[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	BENDRIEJI REIKALAVIMAI PREKĖMS:

	10. 
	
	Mokinių stalai ir kėdės, kai taikoma pagal gaminio paskirtį, turi atitikti LST EN 1729 serijos arba lygiaverčius mokykliniams baldams taikomus standartus.
	Galimi atitiktį įrodantys dokumentai:

a) Gamintojo techniniai dokumentai, arba 
b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba 
d) kiti lygiaverčiai įrodymai.
	
Įrašo tiekėjas .......


[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]


	11. 
	
	Prekės turi būti naujos, nenaudotos, mechaniškai nepažeistos, su visomis gamintojo numatytomis dalimis ir priedais. 

	
	Įrašo tiekėjas .......

[Sutarties vykdymo sąlyga]

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama prekių perdavimo metu; įrodančių dokumentų teikti iškart su pasiūlymu nereikia]

	12.
	
	Prekės turi būti tinkamos intensyviam naudojimui švietimo įstaigoje, lengvai valomos, saugios naudotojams, be aštrių briaunų ir kitų pavojingų elementų.
	
	Įrašo tiekėjas .......

[Sutarties vykdymo sąlyga]

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama prekių perdavimo metu; įrodančių dokumentų teikti iškart su pasiūlymu nereikia]




***
Jei teikiamas pasiūlymas pirkimo daliai Nr. III „Bendrieji, administraciniai ir poilsio zonos baldai“: 
Mes siūlome šias Prekes: 

	Eil. Nr.
	Prekės aprašymas
	Mato vnt.
	Kiekis 
	Vieno vieneto kaina (EUR be PVM)
	Suma (EUR be PVM)

	BENDRIEJI, ADMINISTRACINIAI IR POILSIO ZONOS BALDAI

	A
	B
	C
	D
	E
	F
F= D x E

	1.
	Lentyna su porėmiu
	vnt.
	3
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	2.
	Dėžė
	vnt.
	24
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	3.
	Lentyna su porėmiu
	vnt.
	2
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	4.
	Sofa 2-vietė
	vnt.
	2
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	5.
	Sofa 3-vietė
	vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	6.
	Lankytojo/poilsio krėslas
	vnt.
	4
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	7.
	Staliukų komplektas, 2 dalys
	vnt.
	1
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	8.
	Minkšta lankytojo kėdė
	vnt.
	10
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	9.
	Dokumentų/mokymo priemonių spintelė su lentynomis
	vnt.
	10
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	10.
	Darbo stalas su dviem stalčių blokais
	vnt.
	6
	Įrašyti skaičius
x,xx
	Įrašyti skaičius
x,xx

	Bendra pasiūlymo kaina, EUR be PVM 
	Įrašyti skaičius
x,xx

	PVM tarifo procentais dydis
	Įrašyti skaičius
x,xx

	PVM suma
	Įrašyti skaičius
x,xx

	Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM 
	Įrašyti skaičius
x,xx



Siūlomos Prekės visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus: 

(tęsinys kitame puslapyje) 
	

	 Eil.
Nr.
	PAVADINIMAS

(prekių nuotraukos yra tik pavyzdžiai, kurie nėra privalomi tiekėjams)
	ORIENTACINIAI MATMENYS
	REIKALAUJAMŲ PARAMETRŲ REIKŠMĖS *
	TIEKĖJO SIŪLOMI TECHNINIAI PARAMETRAI  **

(1. tiekėjas nurodo konkrečias technines charakteristikas (rodiklius) ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo/aprašo reikalavimo atitikimą; tiekėjas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą;
2. tiekėjas kartu su pasiūlymu  turi pateikti dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techniniams reikalavimams (kur reikalaujama)
3.  Tiekėjo nurodomi dydžiai, kiekiai negali būti nurodyti su paklaida (pvz., ,,apie“, ,, ±“, ,,ne mažiau“, ,,kaip norėsite“, ,,kaip parašyta pirkimo dokumentuose“, etc.))


	1.
	Lentyna su porėmiu
[image: Baltos spalvos KALLAX lentynos su keliomis atviromis lentynomis ir metaliniu rėmu. Jis turi modernų dizainą su švariomis linijomis.]
	77x164 cm
	Atvira lentyna su porėmiu / kojelėmis. Preliminarūs matmenys apie 770x1640 mm, gylis pagal gamintojo standartą, su leistina ±30 mm tolerancija. Konstrukcija stabili, pritaikyta dėžėms / įdėklams, pagaminta iš laminuotos MDP, MDF ar kitos lygiavertės tvirtos ir lengvai valomos medžiagos. Spalva derinama su perkančiąja organizacija iš tiekėjo paletės. Galimi lygiaverčiai sprendiniai, jeigu jie užtikrina ne blogesnę funkciją, saugą, patvarumą ir pritaikymą švietimo įstaigos naudojimui.
	Gamintojas (įrašyti): ..................... .
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti) ...................... .
Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas):
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]


	2. 
	Dėžė
[image: Pilko audinio daiktadėžė su rankenomis. Tvirta, kvadrato forma. Idealiai tinka kallax lentynoms.]
	33x38x33xcm
	Dėžė / įdėklas lentynai. Preliminarūs matmenys apie 330x380x330 mm, su leistina ±30 mm tolerancija, turi tikti siūlomai lentynų sistemai. Pagaminta iš veltinio, tekstilės, plastiko, kartono kompozito ar kitos lygiavertės medžiagos. Dėžė turi būti lengva, saugi naudoti mokyklos aplinkoje ir pritaikyta mokymo priemonėms laikyti. Galimi lygiaverčiai sprendiniai, jeigu jie užtikrina ne blogesnę funkciją, saugą, patvarumą ir pritaikymą švietimo įstaigos naudojimui.
	Gamintojas (įrašyti): ..................... .
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti) ...................... .
Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas):
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	3.
	Lentyna su porėmiu
[image: Baltas KALLAX lentynų blokas kvadrato formos su švariomis linijomis ir erdviu dizainu. Pagaminta iš medžio drožlių plokštės ir plieno.]
	77x94 cm
	Atvira lentyna su porėmiu / kojelėmis. Preliminarūs matmenys apie 770x940 mm, gylis pagal gamintojo standartą, su leistina ±30 mm tolerancija. Konstrukcija stabili, pritaikyta dėžėms / įdėklams, pagaminta iš laminuotos MDP, MDF ar kitos lygiavertės tvirtos ir lengvai valomos medžiagos. Spalva derinama su perkančiąja organizacija iš tiekėjo paletės. Galimi lygiaverčiai sprendiniai, jeigu jie užtikrina ne blogesnę funkciją, saugą, patvarumą ir pritaikymą švietimo įstaigos naudojimui.
	Gamintojas (įrašyti): ..................... .
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti) ...................... .
Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas):
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	4.
	Sofa 2-vietė
[image: Produkto nuotrauka 1]
	Sėdynės aukštis:430 mm; sėdynės gylis 550 mm; sėdynės plotis 1200 mm; aukštis 700 mm; plotis 1500 mm; gylis 800mm
	Paprasta tiesių linijų sofa lygiomis kojomis. Sofa pasižymi minkštais ranktūriais ir minkštomis spyruoklėmis, kurios suteikia patogumo. Galimi lygiaverčiai sprendiniai, jeigu jie užtikrina ne blogesnę funkciją, saugą, patvarumą ir pritaikymą švietimo įstaigos naudojimui.
	Gamintojas (įrašyti): ..................... .
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti) ...................... .
Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas):
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	5.
	Sofa 3-vietė
[image: ]
	Sėdynės aukštis:430 mm;
sėdynės gylis: 550 mm;
sėdynės plotis:1640 mm;
aukštis: 700 mm;
plotis: 1940 mm;
gylis: 800 mm;
	Paprasta tiesių linijų sofa lygiomis kojomis. Sofa pasižymi minkštais ranktūriais ir minkštomis spyruoklėmis, kurios suteikia patogumo. Galimi lygiaverčiai sprendiniai, jeigu jie užtikrina ne blogesnę funkciją, saugą, patvarumą ir pritaikymą švietimo įstaigos naudojimui.
	Gamintojas (įrašyti): ..................... .
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti) ...................... .
Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas):
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	6. 
	Lankytojo/poilsio krėslas
[image: Juoda medinė kėdė, skandinaviškas dizainas, ovali nugara, keturios kampuotos kojos.]
	Sėdynės aukštis:380 mm, Sėdynės gylis:460   mm; Sėdynės plotis:590  mm; Plotis:440 mm; Bendras aukštis:740 mm
	Lankytojo / poilsio krėslas. Konstrukcija stabili, pritaikyta intensyviam naudojimui švietimo įstaigoje. Korpusas / sėdimoji dalis gali būti pagaminta iš klijuotinės medienos, faneros, medžio lukšto, plastiko ar kitos lygiavertės medžiagos. Paviršiai lengvai valomi, be aštrių briaunų. Spalva ir apdaila derinama su perkančiąja organizacija. Galimi lygiaverčiai sprendiniai, jeigu jie užtikrina ne blogesnę funkciją, saugą, patvarumą ir pritaikymą švietimo įstaigos naudojimui.
	Gamintojas (įrašyti): ..................... .
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti) ...................... .
Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas):
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	7. 
	Staliukų komplektas, 2 dalys
[image: Baltas LACK rinkinys, kvadratiniai inkilai.]
	Dydžiai: vienas 55×55 cm, 45 cm aukščio stalas ir vienas 35×35 cm, 35 cm aukščio stalas
	Dviejų žurnalinių / poilsio zonos staliukų komplektas. Preliminarūs dydžiai: vienas staliukas apie 550x550 mm, aukštis apie 450 mm, kitas apie 350x350 mm, aukštis apie 350 mm, leistina ±30 mm tolerancija. Staliukai turi būti stabilūs, lengvi perkelti, pagaminti iš laminuotos plokštės, MDF, medienos ar kitos lygiavertės medžiagos, lengvai valomais paviršiais. Galimi lygiaverčiai sprendiniai, jeigu jie užtikrina ne blogesnę funkciją, saugą, patvarumą ir pritaikymą švietimo įstaigos naudojimui.
	Gamintojas (įrašyti): ..................... .
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti) ...................... .
Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas):
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	8. 
	Minkšta lankytojo kėdė
[image: Produkto nuotrauka 1]
	Sėdynės aukštis:465 mm, Sėdynės gylis:400 mm; Sėdynės plotis:400 mm; Plotis:440 mm; Bendras aukštis:935 mm
	Kėdė pasižymi gražiu, bet tvirtu rėmu. Sėdynė ir atlošas paminkštinti, kad būtų patogiau sėdėti. Kėdes patogu pakelti už atlošo rankenos, kuri leidžia patogiai pernešti baldą į reikiamą vietą. Galimi lygiaverčiai sprendiniai, jeigu jie užtikrina ne blogesnę funkciją, saugą, patvarumą ir pritaikymą švietimo įstaigos naudojimui.
	Gamintojas (įrašyti): ..................... .
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti) ...................... .
Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas):
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	9.
	Dokumentų/mokymo priemonių spintelė su lentynomis
[image: Pagrindinė produkto nuotrauka 1]
	2020x800x420 mm
	Spinta tinka daugeliui vietų ir dėl savo stilingo dizaino. Pagaminta iš tvirto ir lengvai prižiūrimo laminato. Galima rinktis iš kelių spalvų. Spinta komplektuojama su stovo rėmu ir rankena. Rankenos yra dailaus ir patogaus suimti dizaino, todėl jomis paprasta naudotis pritvirtinus tiek vertikaliai, tiek horizontaliai. Rankenas galima tvirtinti bet kurioje padėtyje vertikaliai arba horizontaliai. Rankenos pagamintos iš milteliniu būdu dažyto plieno. Dažymas milteliniu būdu suteikia paviršiui tvirtumo ir patvarumo, taigi idealiai tinka kasdien naudojamiems baldams. Galimi lygiaverčiai sprendiniai, jeigu jie užtikrina ne blogesnę funkciją, saugą, patvarumą ir pritaikymą švietimo įstaigos naudojimui.
	Gamintojas (įrašyti): ..................... .
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti) ...................... .
Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas):
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	10. 
	Darbo stalas su dviem stalčių blokais
[image: ]
	150x60 cm
	Darbo stalas su dviem stalčių blokais. Preliminarūs matmenys 1500x600 mm, H apie 740-760 mm, leistina ±20 mm tolerancija. Stalas pagamintas iš ne plonesnės kaip 18 mm laminuotos medžio drožlių plokštės, MDF ar kitos lygiavertės tvirtos medžiagos. Briaunos apsaugotos ABS, PVC ar kita lygiaverte danga. Stalas su kojų uždanga, reguliuojamomis atramomis, stalčių blokais su bėgeliais ir rankenėlėmis. Spalva derinama su perkančiąja organizacija. Galimi lygiaverčiai sprendiniai, jeigu jie užtikrina ne blogesnę funkciją, saugą, patvarumą ir pritaikymą švietimo įstaigos naudojimui.
	Gamintojas (įrašyti): ..................... .
Prekės pavadinimas, modelis, kodas ar numeris (jeigu toks yra suteiktas) (įrašyti) ...................... .
Techninis gaminio aprašymas (pildo tiekėjas):
[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI PREKĖMS:

	11.
	Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedo VII skyriaus „Baldai“ nuostatomis:  


(lentelės tęsinys kitame puslapyje)
	Aprašo 2 priedo VII skyriaus 7.1. p.: ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;
	Galimi atitiktį žaliojo pirkimo reikalavimams įrodantys dokumentai, jeigu prie produktų minimalių aplinkos apsaugos kriterijų nenurodyta kitaip:

a) galiojantis FSC® arba PEFC tiekimo grandinės (chain of-custody, CoC) sertifikatas, arba FSC®100 sertifikatas, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, 
arba
b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, 
arba  
c) kiti lygiaverčiai įrodymai. 
	Įrašo tiekėjas: ...... 


[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	

	
	Aprašo 2 priedo VII skyriaus 7.2. p.:  visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;
	a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, 
arba
b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, 
arba
c) gamintojo techniniai dokumentai, 
arba
d) saugos duomenų lapas, 
arba
e) kiti lygiaverčiai įrodymai
	Įrašo tiekėjas: ...... 


[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	
	
	Aprašo 2 priedo VII skyriaus 7.3. p.: jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;
	a) Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba 
b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba 
d) kiti lygiaverčiai įrodymai.
	Įrašo tiekėjas: ...... 


[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	
	
	Aprašo 2 priedo VII skyriaus 7.4. p.:  paviršiams dengti naudojamuose cheminiuose mišiniuose: 
7.4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, dėl kurių cheminis mišinys klasifikuojamas priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninis (H350, H350i, H351), sukeliantis paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškas reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingas vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškas ar labai toksiškas (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamas ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); 7.4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 7.4.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 
7.4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.
	a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba 
b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba 
c) gamintojo techniniai dokumentai, arba 
d) saugos duomenų lapas, arba 
e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba 
f) kiti lygiaverčiai įrodymai.
	Įrašo tiekėjas: ...... 


[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]

	BENDRIEJI REIKALAVIMAI PREKĖMS:

	12. 
	
	Mokinių stalai ir kėdės, kai taikoma pagal gaminio paskirtį, turi atitikti LST EN 1729 serijos arba lygiaverčius mokykliniams baldams taikomus standartus.
	Galimi atitiktį įrodantys dokumentai:

a) Gamintojo techniniai dokumentai, arba 
b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba 
d) kiti lygiaverčiai įrodymai.
	Įrašo tiekėjas .......


[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu]


	13. 
	
	Prekės turi būti naujos, nenaudotos, mechaniškai nepažeistos, su visomis gamintojo numatytomis dalimis ir priedais. 

	
	Įrašo tiekėjas .......

[Sutarties vykdymo sąlyga]

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama prekių perdavimo metu; įrodančių dokumentų teikti iškart su pasiūlymu nereikia]

	14.
	
	Prekės turi būti tinkamos intensyviam naudojimui švietimo įstaigoje, lengvai valomos, saugios naudotojams, be aštrių briaunų ir kitų pavojingų elementų.
	
	Įrašo tiekėjas .......

[Sutarties vykdymo sąlyga]

[Atitiktis reikalavimui bus tikrinama prekių perdavimo metu; įrodančių dokumentų teikti iškart su pasiūlymu nereikia]



Pastabos:
*Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.
Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
** Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:  

	Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats bus siūlomų prekių gamintojas,
	Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats jų negamins 

	Jeigu tiekėjo siūlomos prekės yra pagamintos (sukurtos)

	papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama.
Laikoma, kad pasiūlymų teikimo metu, jei tiekėjas, kuris pats gamintojas, teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir prekių gamybai keliamų reikalavimų, minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Tiekėjo pasiūlymas – įsipareigojimas pagaminti nurodytus techninius parametrus atitinkančią prekę. 

	tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių gamintojo (-ų) raštiškus patvirtinimus dėl prekių atitikties reikalavimams arba kitus lygiaverčius dokumentus (gamintojo deklaracijas ar kiti lygiaverčiai dokumentai.).
	dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename šio pasiūlymo lentelės Nr. 2 techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo technines specifikacijas/katalogus/bukletus/ brošiūras ar kitus lygiaverčius dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių modeliai, versijomis, identifikavimo numeriais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai. Siūlomų prekių gamintojo techninėse specifikacijose/kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti techninių specifikacijų/katalogų /bukletų/ brošiūrų ir techninių aprašymų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.






Pastabos: 
· Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. 
· Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, jis turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija).
· Kaina (ir jos sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.


Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad:
· Atidžiai išnagrinėjome perkančiosios organizacijos pateiktą techninę specifikaciją ir kitus pirkimo dokumentus, pirkimo metu perkančiosios organizacijos pateiktus paaiškinimus ir kt. perkančiosios organizacijos pirkimui pateiktus dokumentus;
· Į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos darbų vykdymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;
· Pateikdami pasiūlymą, mes įsivertinome visas darbų apimtis bei prisiimame riziką dėl kiekių ir išlaidų dydžio svyravimo. 
· Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;
· Įvertinome pirkimo dokumentų, paslaugų suteikimui, darbų atlikimui aktualių teisės aktų reikalavimus bei kitus priedus ir suprantame, kad sudarydami pirkimo sutartį privalėsime pasiekti pirkimo sutartyje numatytą rezultatą ir dėl to privalome imtis visų reikiamų veiksmų ir priemonių bei užtikrinti, kad perkančioji organizacija galėtų tinkamai ir visapusiškai naudotis šiuo rezultatu pagal tiesioginę ir pirkimo sutartyje bei pirkimo dokumentuose numatytą objekto paskirtį.
· Žinome, kad perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi VPĮ 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, taip pat informaciją, kurią teikdamas pasiūlymą tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil.Nr.
	Pateiktų dokumentų (failų) pavadinimas
(Tiekėjas įrašo teikiamo dokumento pavadinimą)

	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	[Tiekėjas įrašo teikiamo dokumento pavadinimą, pvz., EBVPD]
	...

	2.
	Pvz., pasiūlyme nurodytų subtiekėjų/subteikėjų/subrangovų ar ūkio subjektų ketinimų protokolai (susitarimai) ar kiti dokumentai
	

	....
	Nepamiršti su pasiūlymu pateikti atitiktį įrodančius gamintojo dokumentus (kur jų reikalaujama)
	...



Neteiksime šių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (arba) atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų. Su jais perkančioji organizacija gali susipažinti*:
	Eil.Nr.
	Pirkimo pavadinimas
	Pirkimo numeris
	Dokumento (failo) pavadinimas

	1.
	[Tiekėjas įrašo pirkimo pavadinimą,]
	...
	

	2.
	...
	...
	

	3
	...
	...
	


*Pildoma ir nurodyti šaltinį, jei perkančioji organizacija gali turėti atitinkamus dokumentus iš kitų pirkimo procedūrų.

Ši pasiūlyme ir (ar) kituose dokumentuose nurodyta informacija yra konfidenciali**/perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
	Eil.Nr.
	Dokumento (failo) pavadinimas
	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente (faile) yra konfidenciali
	Konfidencialumo pagrindimas (kokiu pagrindu informacija laikoma konfidencialia)

	1.
	[Tiekėjas įrašo dokumento pavadinimą]
	
	

	2.
	...
	
	

	3
	...
	
	


**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja: ___(žr. pirkimo sąlygų skyriuje „III. Terminai“) 
_____________________________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

[bookmark: _Hlk187825404]







[bookmark: _Ref39484039][bookmark: _Ref40278562][bookmark: _Toc126333945]
Pirkimo sąlygų 7 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“
PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos
1. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrinks pagal pasiūlymo kainą, t. y. neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal kainą. Ekonomiškai naudingiausiu pasiūlymu laikomas mažiausios kainos pasiūlymas.
1. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną.

__________





Pirkimo sąlygų 8 priedas „Sutarties projektas“

SUTARTIES PROJEKTAS
Pateikiamas/pridedamas CVP IS atskiru failu. 
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