1 priedas

Pasiūlymo pateikimo forma

(Rangovo pasiūlymo formos pavyzdys)

Herbas arba darbų ženklas

(Rangovo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie paslaugų teikėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

__________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL BRANDUOLINĖS MEDICINOS CENTRO PATALPŲ PARENGIMO PET-KT ĮRANGOS INSTALIAVIMUI ĮRENGIANT VĖSINIMĄ PIRKIMO

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

RANGOVO REKVIZITAI

1 lentelė

| Rangovo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ |  |
| --- | --- |
| Rangovo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/ |  |
| Rangovo įmonės kodas, PVM mokėt. kodas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas |  |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris |  |
| Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis skelbiamos apklausos sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose ir jų prieduose.

2 lentelė

SUBRANGOVO REKVIZITAI

| Eil. Nr. | Subrangovo pavadinimas (-ai), adresas (-ai) |
| --- | --- |

*Pastaba: Lentelė pildoma, jei Rangovas ketina pasitelkti subrangovą.

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

| Eil. Nr. | ##### Darbų grupių (etapų) pavadinimai (įranga, jos pristatymas ir montavimo, paleidimo, derinimo darbai) | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina (Eur) be PVM | Kaina iš viso (Eur) be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas kai agregato šaldymo galia, kW iki 6,0 | vnt. | 15 |  |  |
| 2. | Kondicionierių vidinių sieninių agregatų montavimas, kai šaldymo galia, kW iki 6,0 | vnt. | 15 |  |  |
| 3. | Oro kondicionieriaus komplektas susidedantis iš sieninio vidinio ir išorinio (lauko) bloko kai nominali šaldymo galia 5,3 kW. Šaltnešis R32. Maitinimas 220V. Komplekte su distanciniu pultu | vnt. | 15 |  |  |
| 4. | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas kai agregato šaldymo galia, kW iki 3,5 | vnt. | 1 |  |  |
| 5. | Kondicionierių vidinių kasetinių agregatų montavimas, kai šaldymo galia, kW iki 3,5 | vnt. | 1 |  |  |
| 6. | Oro kondicionieriaus komplektas susidedantis iš lubinio vidinio ir išorinio (lauko) bloko kai nominali šaldymo galia 3,5 kW. Šaltnešis R32. Maitinimas 220V. Komplekte su distanciniu pultu | kompl | 1 |  |  |
| 7. | Kondicionierių išorinių agregatų montavimas kai agregato šaldymo galia, kW nuo 7,0 iki 10,0 | vnt. | 2 |  |  |
| 8. | Kondicionierių vidinių kasetinių agregatų montavimas, kai šaldymo galia, kW nuo 7,0 iki 10,0 | vnt. | 2 |  |  |
| 9. | Oro kondicionieriaus komplektas susidedantis iš lubinio vidinio ir išorinio (lauko) bloko kai nominali šaldymo galia 7,0 kW. Šaltnešis R32. Maitinimas 220V. Komplekte su distanciniu pultu | vnt. | 1 |  |  |
| 10. | Oro kondicionieriaus komplektas susidedantis iš lubinio vidinio ir išorinio (lauko) bloko kai nominali šaldymo galia 10 kW. Šaltnešis R32. Maitinimas 220V. Komplekte su distanciniu pultu | vnt. | 1 |  |  |
| 11. | Atraminių konstrukcijų kondicionieriams montavimas, tvirtinant prie sienų ar lubų, kai konstrukcijos masė, kg iki 10,0 | vnt. | 18 |  |  |
| 12. | Išorinio bloko pastatymo rėmas, pakeltas ne mažiau 30 cm nuo stogo dangos paviršiaus. | vnt. | 18 |  |  |
| 13. | Antivibracininiu padų su garso slopinimu kondicionieriams įrengimas | vnt. | 18 |  |  |
| 14. | Vamzdynų iš varinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 22 | m | 1020 |  |  |
| 15. | Varinis vamzdelis 1/4” ir 3/8” su termoizoliacija | m | 102 |  |  |
| 16. | Varinis vamzdelis 1/4” 1/2” su termoizoliacija | m | 916 |  |  |
| 17. | Varinių vamzdžių tvirtinimo elementai ir fasoninės dalys | vnt. | 18 |  |  |
| 18. | Varinių vamzdžių slėgio bandymas azotu. | m | 1018 |  |  |
| 19. | Oro kondicionavimo sistemų užpildymas šaldymo skysčiais, kai sistemos šaldymo galia, iki 6kW | vnt. | 18 |  |  |
| 20. | Matinimo ir tarpblokinių kabelių apsauginėse gofrose tiesimas | m | 1102 |  |  |
| 21. | Maitinimo kabelis, 3x2,5mm2 | m | 540 |  |  |
| 22. | Tarpblokinis kabelis 4x1,5 (ekranuotas) | m | 562 |  |  |
| 23. | Kondensato vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 32 | m | 163 |  |  |
| 24. | Montavimo darbams ir aprišimui išlaidos | vnt. | 18 |  |  |
| 25. | PVC kondensato vamzdis d32 | m | 163 |  |  |
| 26. | Fasoninės dalys kondensato vamzdžiui | kompl | 1 |  |  |
| 27. | Kondensato vamzdžių hidraulinis bandymas | m | 163 |  |  |
| 28. | Elektros skydo kondicionieriams įrengimas | kompl. | 1 |  |  |
| 29. | Valdiklis nuotoliniam kondicionierių valdymui. | vnt. | 18 |  |  |
| 30. | Nuotolinio ryšio valdymo įrengimas. | vnt. | 18 |  |  |
| 31. | Sistemos paleidimas, derinimas | vnt. | 18 |  |  |
| 32. | Angos kondicionierių vamzdynams ir komunikaciniams kabeliams įrengimas | vnt. | 18 |  |  |
| 33. | Stogo dangos sandarinimas įrengiant sukietintą plokštę po kondicionierių išoriniais įrenginiais | m2 | 27 |  |  |
| 34. | Pakabinamų lubų atstatymas ir išardymas | m2 | 30 |  |  |
| 35. | Patalpų valymas po kondicionierių montavimo darbų | kompl. | 1 |  |  |
| 36. | Pastoliai kondicionierių montavimui. Pastolių surinkimas ir išrinkimas. | kompl. | 1 |  |  |
| 37. | Medžiagoms ir atstatymui nenumatytos išlaidos | vnt. | 18 |  |  |
| 38. | Išorinių kondicionierių lauko vamzdynų aptaisymas nuo paukščių panaudojant ultravioletiniams saulės spinduliams atsparias gofras. | vnt. | 18 |  |  |
| 39. | Išpildomosios dokumentacijos parengimas. Pridavimas eksploatacijai. | vnt. | 18 |  |  |
| 40. | Įrenginių automatizavimas ir suvedimas į pastato monitoringo sistemą BMS | kompl. | 1 |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM: |  |  |  |  |  |
| PVM: |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM: |  |  |  |  |  |

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (Rangovai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali)*: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ *Viešųjų pirkimų tarnyba yra išaiškinusi (žr. https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf ), kad visas Rangovo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Konfidencialia informacija taip pat nelaikoma darbų kaina, įkainiai (darbų vieneto kaina), pateikti rangovų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai, informacija apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi Rangovas, subrangovai, rangovo siūlomų darbų pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos), ypač tais atvejais, kuomet siūlomas pirkimo objektas yra masinės gamybos arba jo savybės yra visuotinai žinomi. Konfidencialia negalima laikyti informacijos apie rinkoje egzistuojančius darbus bei jų savybes, ypač jei tokia informacija teisėtomis priemonėmis prieinama (arba gali būti prieinama) kiekvienam fiziniam ar juridiniam asmeniui įvairiais informacijos kanalais (pavyzdžiui, analogišką informaciją apie pasiūlyme nurodytus darbus galima rasti Rangovo arba gamintojo interneto tinklalapyje). Vien tai, kad Rangovas konkrečiame pirkime siūlo jau egzistuojantį produktą, nesudaro pagrindo to produkto pavadinimo laikyti rangovo komercine paslaptimi. Darbų pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos) gali būti konfidenciali informacija tik Rangovui tai pagrindus. Rangovas dalyvaujantis viešajame pirkime gali nurodyti, kuri informacija pasiūlyme yra laikytina konfidencialia, tačiau konfidenciali informacija turi būti motyvuotai pagrįsta, kad perkančioji organizacija galėtų įvertinti ir nustatyti pateiktos konfidencialios informacijos pagrįstą būtinumą informaciją laikyti konfidencialia ir jos neatskleisti tretiesiems asmenims. Pastaba. Jeigu Rangovo pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra, Rangovas turi nurodyti “Konfidencialios informacijos nėra”. |  |  |  |

(Rangovo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas); (Parašas); Vardas, pavardė.