Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas

PASIŪLYMAS ATVIRAM KONKURSUI (SUPAPRASTINTAM PIRKIMUI) 
„DERMATOSKOPAS“ 
(PIRKIMO NUMERIS CVP IS – 9042838)


	
	Nr.
	

	(data)
	
	

	

	(sudarymo vieta)



	Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių pavadinimai)
	

	Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, subtiekėjai, surašomi visi dalyvių adresai)
	

	Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	


Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1. konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
1. pirkimo sąlygose;
1. kituose pirkimo dokumentuose.
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Patvirtiname, kad toliau siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus: 
Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 
Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus




Mes siūlome šias prekes:
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA:


	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
Būtini reikalavimai (siūlyti prekes lygiavertes, ar ne blogesnių savybių)
	Planuojamas pirkti kiekis  mato vnt.
	Pasiūlymo (kiekio) suma, Eur be PVM
(skaičiais)
	Pasiūlymo (kiekio) suma, Eur su PVM
(skaičiais)
	Siūlomų prekių pavadinimas (modelis), gamintojas, kilmės šalis
PILDYTI PRIVALOMA

SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMAS, MODELIS, GAMINTOJAS, KILMĖS ŠALIS







	1
	2
	3
	4
	5
	6

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių pavadinimą (modelį), gamintoją, kilmės šalį. Duomenys turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek 6 stulpelyje įrašyta informacija.

	1.
	DERMATOSKOPAS
	1 vnt.
	
	
	

	Pasiūlymo  suma, € su PVM (žodžiais)
	
	

	

	TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS TĘSINYS:

	Eil. Nr.
	Pavadinimas
Reikalaujami techniniai parametrai (siūlyti prekes ne blogesnių savybių, ar lygiavertes)
	Siūloma parametrų reikšmė
atitikimas techninei specifikacijai, prekių
aprašymas, nuoroda į pridėtus dokumentus (prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams)
SIŪLOMOS PREKĖS PAVADINIMAS, MODELIS, GAMINTOJAS, KILMĖS ŠALIS
PILDYTI PRIVALOMA

	7
	8
	9

	PASTABOS: Teikiant pasiūlymą pateikti prekių gamintojų ar kitus lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams 
Prekių techninė specifikacija turi sutapti tiek pateiktuose prikabintuose dokumentuose, tiek lentelėje įrašyta informacija. Teikiant pasiūlymą negali būti paliekami ženklai „>, <“, negali būti žodžių lygiavertis.

	
	Techninės specifikacijos reikalavimas
	Tiekėjo siūloma konkreti specifikacija
	Įrodantys dokumentai

	1.
	Turi būti nurodytas gamintojas
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	2.
	Turi būti nurodytas modelis
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	3.
	Dermatoskopas rankinis, nešiojamas
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	4.
	Integruota LED apšvietimo sistema
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	5.
	Vaizdas naudojant achromatinę optinę sistemą
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	6.
	Integruota ne mažiau kaip 25 mm matavimo skalė
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	7.
	Keičiamas dermatoskopinio vaizdo ryškumas ≥3˚
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	8.
	Vaizdo didinimas ≥10 kartų;
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	9.
	Poliarizuotos ir nepoliarizuotos šviesos darbiniai  režimai
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	10.
	Kontaktinis ir ne kontaktinis matavimo režimai
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	11.
	Optinės sistemos dioptrijų kompensavimo galimybė
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	12.
	Ergonominė kampinė rankena;
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	13.
	Apsauga nuo dulkių;
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	14.
	Prietaisas turi turėti akumuliatoriaus įkrovimo arba likusios energijos būsenos indikaciją, leidžiančią naudotojui įvertinti prietaiso parengtį darbui;
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	15.
	Automatinis išsijungimas nenaudojant.

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	16.
	Integruota ličio jonų baterija kraunama per USB kabelį;

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	17.
	Su dermatoskopu komplektuojamas universalus adapteris, leidžiantis prijungti įvairių gamintojų išmaniuosius telefonus (tiek Apple iPhone, tiek telefonus, naudojančius Android operacines sistemas) dermoskopinių vaizdų fotografavimui bei archyvavimui.

	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	18.
	Kompeltacija:
1. Dermatoskopas;
1. USB pakrovimo laidas;
1. Universalus adapteris dermatoskopo sujungimui su išmaniaisiais telefonais;
1. Priedėlis pagerinantis dermatoskopo prigludimą prie tiriančiojo akies.
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	19.
	Pristatoma prekė turi būti paženklinta CE ženklu
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)

	20.
	Kartu su preke pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių kalba
	(pildo tiekėjas)
	(pildo tiekėjas)



Įrangai suteikiama privalomas garantijos terminas 24 mėn.

TIEKĖJO SIŪLOMOS PAGRINDINĖS TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS:
	Nr.
	Vertinimo kriterijai
	TIEKĖJAS TEIKDAMAS PASIŪLYMĄ UŽPILDO ŽEMIAU ESANČIĄ LENTELĘ
	Kriterijaus parametro lyginamasis svoris

	
	
	Siūloma parametro reikšmė
	

	T
	Garantinių įsipareigojimų užtikrinimo pratęsimas prekėms po 24 privalomų mėnesių              įrašomas skaičius:
	… mėnesiai
	10 balų





Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:
	Eil. Nr.
	Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas
	Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi)
	Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas

	
	
	
	


*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje

	
	
	


*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme  bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	
	
	



	(tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)
	
	(parašas*)
	
	(vardas ir pavardė*)




